## TOTAL
Site Name | Day | Month | Year | Total Electricity Kwh | Electricity Tariff ($/Kwh) | Natual Gas (m3) | Natural Gas $/m3 | Water Utility Supply (m3) m3 | Water Utility Supply (m3) $/m3 | Room Nights
Tunis | 1 | 8 | 2020 | 14062 | 0.251 | 840 | 0.57182 | 300 | 2.855 | 44
Tunis | 2 | 8 | 2020 | 13493 | 0.251 | 914 | 0.57182 | 320 | 2.855 | 49
Tunis | 3 | 8 | 2020 | 14288 | 0.251 | 779 | 0.57182 | 401 | 2.855 | 51
Tunis | 4 | 8 | 2020 | 12871 | 0.251 | 919 | 0.57182 | 315 | 2.855 | 56
Tunis | 5 | 8 | 2020 | 11616 | 0.251 | 938 | 0.57182 | 445 | 2.855 | 57
Tunis | 6 | 8 | 2020 | 11406 | 0.251 | 844 | 0.57182 | 460 | 2.855 | 57
Tunis | 7 | 8 | 2020 | 11802 | 0.251 | 940 | 0.57182 | 310 | 2.855 | 66
Tunis | 8 | 8 | 2020 | 11872 | 0.251 | 799 | 0.57182 | 286 | 2.855 | 66
Tunis | 9 | 8 | 2020 | 12244 | 0.251 | 895 | 0.57182 | 259 | 2.855 | 77
Tunis | 10 | 8 | 2020 | 12696 | 0.251 | 957 | 0.57182 | 413 | 2.855 | 79
Tunis | 11 | 8 | 2020 | 12551 | 0.251 | 876 | 0.57182 | 413 | 2.855 | 79
Tunis | 12 | 8 | 2020 | 14028 | 0.251 | 914 | 0.57182 | 326 | 2.855 | 84
Tunis | 13 | 8 | 2020 | 15008 | 0.251 | 941 | 0.57182 | 459 | 2.855 | 90
Tunis | 14 | 8 | 2020 | 14969 | 0.251 | 866 | 0.57182 | 300 | 2.855 | 103
Tunis | 15 | 8 | 2020 | 14905 | 0.251 | 880 | 0.57182 | 426 | 2.855 | 102
Tunis | 16 | 8 | 2020 | 14097 | 0.251 | 831 | 0.57182 | 345 | 2.855 | 93
Tunis | 17 | 8 | 2020 | 13342 | 0.251 | 912 | 0.57182 | 422 | 2.855 | 83
Tunis | 18 | 8 | 2020 | 13972 | 0.251 | 918 | 0.57182 | 402 | 2.855 | 79
Tunis | 19 | 8 | 2020 | 14435 | 0.251 | 815 | 0.57182 | 351 | 2.855 | 88
Tunis | 20 | 8 | 2020 | 13892 | 0.251 | 944 | 0.57182 | 321 | 2.855 | 95
Tunis | 21 | 8 | 2020 | 15518 | 0.251 | 964 | 0.57182 | 222 | 2.855 | 77
Tunis | 22 | 8 | 2020 | 16418 | 0.251 | 967 | 0.57182 | 441 | 2.855 | 71
Tunis | 23 | 8 | 2020 | 16338 | 0.251 | 863 | 0.57182 | 229 | 2.855 | 64
Tunis | 24 | 8 | 2020 | 13114 | 0.251 | 952 | 0.57182 | 162 | 2.855 | 47
Tunis | 25 | 8 | 2020 | 13765 | 0.251 | 817 | 0.57182 | 160 | 2.855 | 50
Tunis | 26 | 8 | 2020 | 12457 | 0.251 | 892 | 0.57182 | 178 | 2.855 | 41
Tunis | 27 | 8 | 2020 | 12644 | 0.251 | 667 | 0.57182 | 470 | 2.855 | 40
Tunis | 28 | 8 | 2020 | 14496 | 0.251 | 806 | 0.57182 | 441 | 2.855 | 36
Tunis | 29 | 8 | 2020 | 15542 | 0.251 | 860 | 0.57182 | 412 | 2.855 | 38
Tunis | 30 | 8 | 2020 | 13652 | 0.251 | 839 | 0.57182 | 239 | 2.855 | 39
Tunis | 31 | 8 | 2020 | 13487 | 0.251 | 817 | 0.57182 | 364 | 2.855 | 28

## submetering
Site Name | Day | Month | Year | Ph1 KWh | Ph2 KWh | Ph3 KWh | Cuisine m3 | Chaufferie m3 | Water m3 | Room Nights | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
Tunis | 1 | 8 | 2020 | 4789 | 4767 | 4506 | 116 | 724 | 300 | 44 | [49 empty] | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 2 | 8 | 2020 | 4593 | 4584 | 4316 | 116 | 798 | 320 | 49 | [49 empty] | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 3 | 8 | 2020 | 4642 | 4983 | 4663 | 116 | 663 | 401 | 51 | [49 empty] | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 4 | 8 | 2020 | 4586 | 4259 | 4026 | 92 | 827 | 315 | 56 | [49 empty] | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 5 | 8 | 2020 | 3866 | 4154 | 3596 | 115 | 823 | 445 | 57 | [49 empty] | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 6 | 8 | 2020 | 3962 | 3725 | 3719 | 133 | 711 | 460 | 57 | [49 empty] | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 7 | 8 | 2020 | 3728 | 4135 | 3939 | 129 | 811 | 310 | 66 | [49 empty] | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 8 | 8 | 2020 | 4123 | 4044 | 3705 | 119 | 680 | 286 | 66 | [49 empty] | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 9 | 8 | 2020 | 4251 | 4186 | 3807 | 134 | 761 | 259 | 77 | [49 empty] | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 10 | 8 | 2020 | 4424 | 4215 | 4057 | 145 | 812 | 413 | 79 | [49 empty] | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 11 | 8 | 2020 | 4273 | 4259 | 4019 | 86 | 790 | 413 | 79 | [49 empty] | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 12 | 8 | 2020 | 4767 | 4761 | 4500 | 131 | 783 | 326 | 84 | [49 empty] | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 13 | 8 | 2020 | 5099 | 5101 | 4808 | 151 | 790 | 459 | 90 | [49 empty] | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 14 | 8 | 2020 | 5088 | 5070 | 4811 | 131 | 735 | 300 | 103 | [49 empty] | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 15 | 8 | 2020 | 5078 | 5041 | 4786 | 124 | 756 | 426 | 102 | [49 empty] | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 16 | 8 | 2020 | 4810 | 4781 | 4506 | 111 | 720 | 345 | 93 | [49 empty] | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 17 | 8 | 2020 | 4727 | 4325 | 4290 | 109 | 803 | 422 | 83 | [49 empty] | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 18 | 8 | 2020 | 4565 | 4950 | 4457 | 125 | 793 | 402 | 79 | [49 empty] | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 19 | 8 | 2020 | 4882 | 4913 | 4640 | 107 | 708 | 351 | 88 | [49 empty] | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 20 | 8 | 2020 | 4710 | 4733 | 4449 | 122 | 822 | 321 | 95 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 21 | 8 | 2020 | 5266 | 5270 | 4982 | 121 | 843 | 222 | 77 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 22 | 8 | 2020 | 5578 | 5562 | 5278 | 132 | 835 | 441 | 71 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 23 | 8 | 2020 | 5541 | 5553 | 5244 | 129 | 734 | 229 | 64 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 24 | 8 | 2020 | 4578 | 4533 | 4003 | 89 | 863 | 162 | 47 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 25 | 8 | 2020 | 4538 | 4634 | 4593 | 90 | 727 | 160 | 50 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 26 | 8 | 2020 | 4217 | 4269 | 3971 | 114 | 778 | 178 | 41 | [49 empty] | 489913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 27 | 8 | 2020 | 4303 | 4306 | 4035 | 113 | 554 | 470 | 40 | [49 empty] | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 28 | 8 | 2020 | 4925 | 4937 | 4634 | 106 | 700 | 441 | 36 | [49 empty] | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 29 | 8 | 2020 | 5292 | 5288 | 4962 | 116 | 744 | 412 | 38 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 30 | 8 | 2020 | 4746 | 4613 | 4293 | 113 | 726 | 239 | 39 | [49 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 31 | 8 | 2020 | 4513 | 4620 | 4354 | 108 | 709 | 364 | 28 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## HOTEL
[5 empty] | RELEVEE JOURNALIERE D'ENERGIE | [14 empty] | August
2020
D | 1 | 4520078 |  | 4472507 |  | 4237847 | 4237847 |  | 4237847 | #REF! | 104006 | #REF! | 1844827 | #REF! | #REF! | #REF! | 192460 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF!
|  | ELECTRICITE | [8 empty] | GAZ | [5 empty] | EAU |  |  |  | Cout | Pax / | Cout
|  | PH 1 | Con. | PH 2 | Con. | PH 3 | Con. | E.A Totale | cosℓ | cout | Cuisine | Con. | Chaufferie | Con. | T.cons | cout | SONEDE | Con. | cout |  | / jour | Nuité | / pax
V | 1 | 4524867 | 4789 | 4477274 | 4767 | 4242353 | 4506 | 14062 | 0.98 | 3529.562 | 104122 | 116 | 1845551 | 724 | 840 | 480.3254 | 192760 | 300 | 856.5 |  | 4866.3874 | 44 | 110.5997
S | 2 | 4529460 | 4593 | 4481858 | 4584 | 4246669 | 4316 | 13493 | 0.98 | 3386.743 | 104238 | 116 | 1846349 | 798 | 914 | 522.6398 | 193080 | 320 | 913.6 |  | 4822.9828 | 49 | 98.4282
D | 3 | 4534102 | 4642 | 4486841 | 4983 | 4251332 | 4663 | 14288 | 0.98 | 3586.288 | 104354 | 116 | 1847012 | 663 | 779 | 445.4447 | 193481 | 401 | 1144.855 |  | 5176.5877 | 51 | 101.5017
L | 4 | 4538688 | 4586 | 4491100 | 4259 | 4255358 | 4026 | 12871 | 0.98 | 3230.621 | 104446 | 92 | 1847839 | 827 | 919 | 525.4989 | 193796 | 315 | 899.325 |  | 4655.4449 | 56 | 83.1329
MA | 5 | 4542554 | 3866 | 4495254 | 4154 | 4258954 | 3596 | 11616 | 0.98 | 2915.616 | 104561 | 115 | 1848662 | 823 | 938 | 536.3634 | 194241 | 445 | 1270.475 |  | 4722.4544 | 57 | 82.8501
ME | 6 | 4546516 | 3962 | 4498979 | 3725 | 4262673 | 3719 | 11406 | 0.98 | 2862.906 | 104694 | 133 | 1849373 | 711 | 844 | 482.6127 | 194701 | 460 | 1313.3 |  | 4658.8187 | 57 | 81.7337
J | 7 | 4550244 | 3728 | 4503114 | 4135 | 4266612 | 3939 | 11802 | 0.98 | 2962.302 | 104823 | 129 | 1850184 | 811 | 940 | 537.507 | 195011 | 310 | 885.05 |  | 4384.859 | 66 | 66.4373
V | 8 | 4554367 | 4123 | 4507158 | 4044 | 4270317 | 3705 | 11872 | 0.97 | 2979.872 | 104942 | 119 | 1850864 | 680 | 799 | 456.881 | 195297 | 286 | 816.53 |  | 4253.283 | 66 | 64.4437
S | 9 | 4558618 | 4251 | 4511344 | 4186 | 4274124 | 3807 | 12244 | 0.96 | 3073.244 | 105076 | 134 | 1851625 | 761 | 895 | 511.7753 | 195556 | 259 | 739.445 |  | 4324.4643 | 77 | 56.1619
D | 10 | 4563042 | 4424 | 4515559 | 4215 | 4278181 | 4057 | 12696 | 0.97 | 3186.696 | 105221 | 145 | 1852437 | 812 | 957 | 547.2279 | 195969 | 413 | 1179.115 |  | 4913.0389 | 79 | 62.1904
L | 11 | 4567315 | 4273 | 4519818 | 4259 | 4282200 | 4019 | 12551 | 0.99 | 3150.301 | 105307 | 86 | 1853227 | 790 | 876 | 500.9108 | 196382 | 413 | 1179.115 |  | 4830.3268 | 79 | 61.1434
MA | 12 | 4572082 | 4767 | 4524579 | 4761 | 4286700 | 4500 | 14028 | 0.99 | 3521.028 | 105438 | 131 | 1854010 | 783 | 914 | 522.6398 | 196708 | 326 | 930.73 |  | 4974.3978 | 84 | 59.219
ME | 13 | 4577181 | 5099 | 4529680 | 5101 | 4291508 | 4808 | 15008 | 0.99 | 3767.008 | 105589 | 151 | 1854800 | 790 | 941 | 538.0789 | 197167 | 459 | 1310.445 |  | 5615.5319 | 90 | 62.3948
J | 14 | 4582269 | 5088 | 4534750 | 5070 | 4296319 | 4811 | 14969 | 0.98 | 3757.219 | 105720 | 131 | 1855535 | 735 | 866 | 495.1927 | 197467 | 300 | 856.5 |  | 5108.9117 | 103 | 49.6011
V | 15 | 4587347 | 5078 | 4539791 | 5041 | 4301105 | 4786 | 14905 | 0.99 | 3741.155 | 105844 | 124 | 1856291 | 756 | 880 | 503.1981 | 197893 | 426 | 1216.23 |  | 5460.5831 | 102 | 53.5351
S | 16 | 4592157 | 4810 | 4544572 | 4781 | 4305611 | 4506 | 14097 | 0.99 | 3538.347 | 105955 | 111 | 1857011 | 720 | 831 | 475.1791 | 198238 | 345 | 984.975 |  | 4998.5011 | 93 | 53.7473
D | 17 | 4596884 | 4727 | 4548897 | 4325 | 4309901 | 4290 | 13342 | 0.99 | 3348.842 | 106064 | 109 | 1857814 | 803 | 912 | 521.4962 | 198660 | 422 | 1204.81 |  | 5075.1482 | 83 | 61.1464
L | 18 | 4601449 | 4565 | 4553847 | 4950 | 4314358 | 4457 | 13972 | 0.99 | 3506.972 | 106189 | 125 | 1858607 | 793 | 918 | 524.9271 | 199062 | 402 | 1147.71 |  | 5179.6091 | 79 | 65.5647
MA | 19 | 4606331 | 4882 | 4558760 | 4913 | 4318998 | 4640 | 14435 | 0.97 | 3623.185 | 106296 | 107 | 1859315 | 708 | 815 | 466.03 | 199413 | 351 | 1002.105 |  | 5091.32 | 88 | 57.8559
ME | 20 | 4611041 | 4710 | 4563493 | 4733 | 4323447 | 4449 | 13892 | 0.98 | 3486.892 | 106418 | 122 | 1860137 | 822 | 944 | 539.7943 | 199734 | 321 | 916.455 |  | 4943.1413 | 95 | 52.0331
J | 21 | 4616307 | 5266 | 4568763 | 5270 | 4328429 | 4982 | 15518 | 0.97 | 3895.018 | 106539 | 121 | 1860980 | 843 | 964 | 551.2306 | 199956 | 222 | 633.81 |  | 5080.0586 | 77 | 65.9748
V | 22 | 4621885 | 5578 | 4574325 | 5562 | 4333707 | 5278 | 16418 | 0.98 | 4120.918 | 106671 | 132 | 1861815 | 835 | 967 | 552.9461 | 200397 | 441 | 1259.055 |  | 5932.9191 | 71 | 83.5622
S | 23 | 4627426 | 5541 | 4579878 | 5553 | 4338951 | 5244 | 16338 | 0.97 | 4100.838 | 106800 | 129 | 1862549 | 734 | 863 | 493.4772 | 200626 | 229 | 653.795 |  | 5248.1102 | 64 | 82.0017
D | 24 | 4632004 | 4578 | 4584411 | 4533 | 4342954 | 4003 | 13114 | 0.99 | 3291.614 | 106889 | 89 | 1863412 | 863 | 952 | 544.3688 | 200788 | 162 | 462.51 |  | 4298.4928 | 47 | 91.4573
L | 25 | 4636542 | 4538 | 4589045 | 4634 | 4347547 | 4593 | 13765 | 0.99 | 3455.015 | 106979 | 90 | 1864139 | 727 | 817 | 467.1737 | 200948 | 160 | 456.8 |  | 4378.9887 | 50 | 87.5798
MA | 26 | 4640759 | 4217 | 4593314 | 4269 | 4351518 | 3971 | 12457 | 0.99 | 3126.707 | 107093 | 114 | 1864917 | 778 | 892 | 510.0599 | 201126 | 178 | 508.19 |  | 4144.9569 | 41 | 101.0965
ME | 27 | 4645062 | 4303 | 4597620 | 4306 | 4355553 | 4035 | 12644 | 0.99 | 3173.644 | 107206 | 113 | 1865471 | 554 | 667 | 381.4013 | 201596 | 470 | 1341.85 |  | 4896.8953 | 40 | 122.4224
J | 28 | 4649987 | 4925 | 4602557 | 4937 | 4360187 | 4634 | 14496 | 0.99 | 3638.496 | 107312 | 106 | 1866171 | 700 | 806 | 460.8837 | 202037 | 441 | 1259.055 |  | 5358.4347 | 36 | 148.8454
V | 29 | 4655279 | 5292 | 4607845 | 5288 | 4365149 | 4962 | 15542 | 0.99 | 3901.042 | 107428 | 116 | 1866915 | 744 | 860 | 491.7618 | 202449 | 412 | 1176.26 |  | 5569.0638 | 38 | 146.5543
S | 30 | 4660025 | 4746 | 4612458 | 4613 | 4369442 | 4293 | 13652 | 0.99 | 3426.652 | 107541 | 113 | 1867641 | 726 | 839 | 479.7536 | 202688 | 239 | 682.345 |  | 4588.7506 | 39 | 117.6603
D | 31 | 4664538 | 4513 | 4617078 | 4620 | 4373796 | 4354 | 13487 | 0.99 | 3385.237 | 107649 | 108 | 1868350 | 709 | 817 | 467.1737 | 203052 | 364 | 1039.22 |  | 4891.6307 | 28 | 174.7011
|  | 144460 |  | 144571 |  | 135949 |  | 424980 |  | 106669.98 | 3643 |  | 23523 |  | 27166 | 15533.9535 | 10592 |  | 30240.16 |  | 152444.0935 | 2029 | 69.8923

## submeters
| 49433 | 79236 | 15207 | 13719 | 189420 | 3495 | 1485 | 380288 | 68377 | 7921 | 29890 | 52115 | 38542 | 181658 | 375920 | 2808 | 18050 | 25503 | 278413 | 375407 | 40159 | 5416 | 13927 | 86195 | 540 | 170186 | 7562 | 1974 | 17975 | 76508 | 205359 | 1125790 | 11123 | 483379 | 637743 | 9334 | 29315 | 28542 | 596531 | 5246 | 0 | 109712 | 217210 | 63112 | 560 | 107079 | 44534 | 38275 | 175158 | 481902
Day | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
1 | 55614 | 87140 | 16560 | 14703 | 203973 | 3890 | 2134 | 411938 | 74577 | 7936 | 31415 | 54879 | 41908 | 201064 | 427185 | 3275 | 20381 | 25503 | 299190 | 410424 | 44560 | 5726 | 15383 | 96365 | 552 | 184403 | 9018 | 2127 | 19372 | 86982 | 225922 | 1192320 | 12201 | 485534 | 687624 | 10278 | 32629 | 30972 | 646188 | 5345 | 0 | 116358 | 233809 | 68089 | 635 | 115169 | 46115 | 39701 | 189567 | 528212
2 | 55679 | 87273 | 16561 | 14711 | 204163 | 3893 | 2154 | 412282 | 74652 | 7936 | 31430 | 54922 | 41942 | 201265 | 427858 | 3281 | 20401 | 25503 | 299398 | 410787 | 44608 | 5727 | 15400 | 96441 | 553 | 184534 | 9028 | 2129 | 19382 | 87078 | 226126 | 1193215 | 12229 | 485551 | 688071 | 10294 | 32834 | 31050 | 646606 | 5345 | 0 | 116435 | 233942 | 68132 | 636 | 115278 | 46142 | 39722 | 189817 | 528730
3 | 55750 | 87425 | 16566 | 14716 | 204355 | 3896 | 2173 | 412578 | 74726 | 7936 | 31462 | 54974 | 41975 | 201469 | 428510 | 3288 | 20425 | 25503 | 299607 | 411173 | 44655 | 5728 | 15416 | 96519 | 555 | 184667 | 9059 | 2131 | 19392 | 87169 | 226346 | 1194046 | 12257 | 485569 | 688682 | 10313 | 32971 | 31132 | 647213 | 5346 | 0 | 116514 | 234085 | 68174 | 637 | 115400 | 46169 | 39745 | 190076 | 529257
4 | 55824 | 87575 | 16578 | 14720 | 204550 | 3898 | 2192 | 412876 | 74800 | 7936 | 31484 | 55014 | 42003 | 201675 | 429153 | 3292 | 20441 | 25503 | 299810 | 411539 | 44702 | 5731 | 15430 | 96612 | 557 | 184805 | 9085 | 2133 | 19402 | 87263 | 226524 | 1195001 | 12275 | 485587 | 689257 | 10331 | 33125 | 31236 | 647823 | 5347 | 0 | 116601 | 234227 | 68223 | 637 | 115547 | 46198 | 39767 | 190290 | 529821
5 | 55896 | 87719 | 16597 | 14728 | 204750 | 3901 | 2209 | 413191 | 74877 | 7936 | 31502 | 55055 | 42040 | 201875 | 429720 | 3297 | 20461 | 25503 | 300042 | 411891 | 44749 | 5733 | 15445 | 96701 | 559 | 184949 | 9086 | 2135 | 19411 | 87342 | 226690 | 1195799 | 12297 | 485606 | 689799 | 10351 | 33248 | 31316 | 648344 | 5349 | 0 | 116684 | 234388 | 68260 | 638 | 115670 | 46221 | 39788 | 190458 | 530416
6 | 55970 | 87854 | 16612 | 14745 | 204939 | 3903 | 2230 | 413497 | 74952 | 7937 | 31527 | 55094 | 42074 | 202068 | 430351 | 3303 | 20477 | 25503 | 300273 | 412257 | 44795 | 5736 | 15460 | 96792 | 561 | 185079 | 9097 | 2139 | 19421 | 87423 | 226882 | 1196579 | 12303 | 485623 | 690361 | 10369 | 33336 | 31392 | 648939 | 5350 | 0 | 116763 | 234542 | 68296 | 638 | 115782 | 46242 | 39802 | 190633 | 530996
7 | 56062 | 87998 | 16627 | 14764 | 205145 | 3906 | 2249 | 413824 | 75029 | 7937 | 31548 | 55129 | 42115 | 202269 | 431008 | 3311 | 20496 | 25503 | 300485 | 412640 | 44842 | 5738 | 15475 | 96861 | 562 | 185219 | 9130 | 2141 | 19431 | 87505 | 227088 | 1197453 | 12306 | 485641 | 691053 | 10386 | 33436 | 31447 | 649650 | 5351 | 0 | 116846 | 234716 | 68336 | 639 | 115916 | 46264 | 39823 | 190826 | 531556
8 | 56153 | 88133 | 16641 | 14773 | 205343 | 3909 | 2269 | 414146 | 75107 | 7938 | 31571 | 55173 | 42153 | 202468 | 431493 | 3316 | 20514 | 25503 | 300692 | 413020 | 44893 | 5739 | 15491 | 96980 | 564 | 185364 | 9160 | 2143 | 19441 | 87596 | 227293 | 1198499 | 12312 | 485660 | 691697 | 10404 | 33570 | 31517 | 650219 | 5353 | 0 | 116946 | 234894 | 68375 | 640 | 116041 | 46288 | 39841 | 191000 | 532131
9 | 56239 | 88287 | 16644 | 14784 | 205544 | 3912 | 2291 | 414453 | 75180 | 7938 | 37597 | 55212 | 42187 | 202665 | 431967 | 3320 | 20533 | 25503 | 300902 | 413388 | 44940 | 5740 | 15507 | 97063 | 566 | 185503 | 9191 | 2147 | 19452 | 87682 | 227491 | 1199375 | 12318 | 485678 | 692277 | 10419 | 33700 | 31583 | 650762 | 5354 | 0 | 116948 | 235074 | 68409 | 640 | 116164 | 46313 | 39858 | 191170 | 532971
10 | 56327 | 88447 | 16653 | 14808 | 205756 | 3915 | 2311 | 414765 | 75256 | 7938 | 31622 | 55248 | 42225 | 202861 | 432537 | 3327 | 20552 | 25503 | 301129 | 413768 | 44990 | 5744 | 15521 | 97139 | 569 | 185649 | 9201 | 2149 | 19462 | 87777 | 227699 | 1200558 | 12326 | 485695 | 692933 | 10451 | 33825 | 31652 | 651354 | 5355 | 0 | 117035 | 235253 | 68441 | 641 | 116286 | 46336 | 39874 | 191406 | 533284
11 | 56398 | 88626 | 16657 | 14822 | 205983 | 3918 | 2329 | 415076 | 75332 | 7939 | 31643 | 55279 | 42256 | 203061 | 433054 | 3331 | 20572 | 25503 | 301378 | 414108 | 45039 | 5750 | 15535 | 97236 | 571 | 185802 | 9234 | 2151 | 19472 | 87878 | 227917 | 1201432 | 12328 | 485713 | 693566 | 10467 | 33957 | 31732 | 652077 | 5356 | 0 | 117209 | 235434 | 68474 | 642 | 116358 | 46366 | 39890 | 191664 | 533880
12 | 56487 | 88794 | 16668 | 14838 | 206210 | 3922 | 2351 | 415391 | 75405 | 7939 | 31663 | 55315 | 42294 | 203260 | 433694 | 3335 | 20595 | 25503 | 301609 | 414459 | 45091 | 5751 | 15551 | 97340 | 572 | 185948 | 9249 | 2153 | 19482 | 87989 | 228131 | 1202750 | 12335 | 485731 | 694217 | 10488 | 34098 | 31814 | 652557 | 5357 | 0 | 117300 | 235623 | 68505 | 642 | 116454 | 46389 | 39905 | 191904 | 534476
13 | 56587 | 88961 | 16686 | 14855 | 206439 | 3926 | 2376 | 415710 | 75476 | 7940 | 31683 | 55366 | 42332 | 203464 | 434493 | 3339 | 20620 | 25503 | 301848 | 414844 | 45145 | 5752 | 15570 | 97440 | 573 | 186093 | 9279 | 2157 | 19492 | 88118 | 228403 | 1204202 | 12347 | 485749 | 694960 | 10511 | 34253 | 31922 | 653157 | 5358 | 0 | 117394 | 235817 | 68541 | 643 | 116570 | 46411 | 39922 | 192154 | 535081
14 | 56679 | 89137 | 16699 | 14871 | 206670 | 3929 | 2398 | 416030 | 75553 | 7940 | 31707 | 55389 | 42368 | 203664 | 435303 | 3342 | 20638 | 25503 | 302069 | 415212 | 45198 | 5752 | 15588 | 97530 | 573 | 186244 | 9309 | 2159 | 19502 | 88242 | 228665 | 1205400 | 12352 | 485767 | 695587 | 10531 | 34423 | 32035 | 653653 | 5359 | 0 | 117484 | 236016 | 68572 | 644 | 116705 | 46450 | 39942 | 192404 | 535670
15 | 56765 | 89298 | 16715 | 14884 | 206893 | 3932 | 2422 | 416346 | 75620 | 7941 | 31731 | 55421 | 42405 | 203858 | 436099 | 3345 | 20656 | 25503 | 302297 | 415580 | 45252 | 5753 | 15603 | 97609 | 574 | 186393 | 9334 | 2161 | 19512 | 88377 | 228940 | 1206474 | 12354 | 485778 | 696288 | 10548 | 34586 | 32142 | 654260 | 5360 | 0 | 117576 | 236248 | 68604 | 644 | 116834 | 46496 | 39970 | 192648 | 536260
16 | 56846 | 89473 | 16727 | 14902 | 207118 | 3935 | 2434 | 416669 | 75687 | 7941 | 31755 | 55455 | 42442 | 204066 | 436858 | 3348 | 20678 | 25503 | 302526 | 415957 | 45303 | 5753 | 15619 | 97683 | 574 | 186536 | 9356 | 2162 | 19522 | 88497 | 229220 | 1207261 | 12358 | 485803 | 696970 | 10565 | 34745 | 32249 | 654785 | 5361 | 0 | 117676 | 236486 | 68638 | 645 | 116964 | 46532 | 40000 | 192900 | 536888
17 | 56924 | 89634 | 16741 | 14917 | 207335 | 3938 | 2444 | 416984 | 75749 | 7942 | 31775 | 55496 | 42474 | 204262 | 437845 | 3352 | 20697 | 25503 | 302761 | 416343 | 45451 | 5754 | 15633 | 97766 | 575 | 186680 | 9371 | 2164 | 19532 | 88607 | 229474 | 1208140 | 12368 | 485853 | 697576 | 10582 | 34944 | 32339 | 655362 | 5362 | 0 | 117771 | 236717 | 68671 | 646 | 117066 | 46567 | 40031 | 193131 | 537465
18 | 57002 | 89796 | 16756 | 14932 | 207553 | 3941 | 2454 | 417299 | 75812 | 7942 | 31795 | 55536 | 42506 | 204458 | 438831 | 3355 | 20716 | 25503 | 302995 | 416728 | 45599 | 5755 | 15647 | 97849 | 576 | 186824 | 9386 | 2166 | 19542 | 88716 | 229727 | 1209019 | 12378 | 485903 | 698181 | 10599 | 35143 | 32429 | 655939 | 5363 | 0 | 117866 | 236948 | 68703 | 646 | 117168 | 46601 | 40061 | 193362 | 538041
19 | 57096 | 89978 | 16774 | 14949 | 207775 | 3944 | 2466 | 417618 | 75878 | 7942 | 31818 | 55580 | 42543 | 204661 | 439058 | 3358 | 20737 | 25503 | 303225 | 417135 | 45449 | 5755 | 15662 | 97945 | 577 | 186972 | 9418 | 2168 | 19552 | 88817 | 229908 | 1210151 | 12380 | 485920 | 698794 | 10614 | 35135 | 32505 | 656435 | 5363 | 0 | 117965 | 237188 | 68740 | 647 | 117292 | 46636 | 40092 | 193606 | 538604
20 | 57187 | 90132 | 16783 | 14970 | 207981 | 3946 | 2473 | 417986 | 75944 | 7942 | 31840 | 55629 | 42579 | 204860 | 439750 | 3361 | 20758 | 25503 | 303452 | 417543 | 45497 | 5756 | 15674 | 98036 | 577 | 187124 | 9441 | 2172 | 19577 | 88930 | 230079 | 1211311 | 12385 | 486168 | 699384 | 10628 | 35187 | 32567 | 656924 | 5363 | 0 | 118066 | 237417 | 68772 | 647 | 117432 | 46667 | 40119 | 193871 | 539147
21 | 57274 | 90287 | 16795 | 14984 | 208198 | 3949 | 2482 | 418360 | 76000 | 7943 | 31866 | 55674 | 42613 | 205061 | 440477 | 3364 | 20771 | 25503 | 303673 | 417945 | 45544 | 5757 | 15687 | 98128 | 577 | 187267 | 9463 | 2174 | 19608 | 89042 | 230271 | 1212755 | 12392 | 486186 | 700002 | 10646 | 35202 | 32667 | 657396 | 5363 | 0 | 118162 | 237651 | 68811 | 648 | 117579 | 46701 | 40150 | 194130 | 539693
22 | 57370 | 90479 | 16808 | 15004 | 208419 | 3953 | 2491 | 418739 | 76058 | 7943 | 31891 | 55717 | 42649 | 205266 | 441290 | 3368 | 20795 | 25503 | 303910 | 418346 | 45590 | 5758 | 15697 | 98224 | 577 | 187424 | 9485 | 2176 | 19631 | 89133 | 230468 | 1214290 | 12404 | 486204 | 700627 | 10661 | 35217 | 32759 | 657865 | 5363 | 0 | 118258 | 237877 | 68855 | 649 | 117681 | 46734 | 40184 | 194383 | 540242
23 | 57459 | 90643 | 16811 | 15023 | 208632 | 3956 | 2501 | 419108 | 76126 | 7944 | 31915 | 55748 | 42684 | 205463 | 441883 | 3372 | 20816 | 25503 | 304162 | 418730 | 45634 | 5759 | 15710 | 98306 | 577 | 187571 | 9507 | 2178 | 19659 | 89244 | 230658 | 1215764 | 12407 | 486221 | 701204 | 10678 | 35332 | 32839 | 658377 | 5363 | 0 | 118353 | 238090 | 68894 | 649 | 117796 | 46767 | 40218 | 194591 | 540778
24 | 57546 | 90793 | 16817 | 15048 | 208834 | 3960 | 2520 | 419474 | 76205 | 7944 | 31938 | 55798 | 42716 | 205659 | 442635 | 3377 | 20836 | 25503 | 304405 | 419112 | 45678 | 5760 | 15723 | 98379 | 577 | 187707 | 9528 | 2180 | 19689 | 89342 | 230858 | 1216688 | 12412 | 486239 | 701718 | 10692 | 35431 | 32906 | 658897 | 5363 | 0 | 118449 | 238297 | 68926 | 650 | 117923 | 46798 | 40242 | 194812 | 541289
25 | 57631 | 90967 | 16823 | 15077 | 209054 | 3963 | 2533 | 419854 | 76280 | 7944 | 31964 | 55844 | 42749 | 205868 | 443088 | 3381 | 20857 | 25503 | 304665 | 419500 | 45722 | 5762 | 15734 | 98478 | 577 | 187851 | 9543 | 2182 | 19714 | 89433 | 231068 | 1217637 | 12423 | 486321 | 702289 | 10710 | 35555 | 32977 | 659450 | 5365 | 0 | 118551 | 238511 | 68968 | 650 | 118035 | 46823 | 40265 | 195081 | 541872
26 | 57711 | 91130 | 16835 | 15103 | 209257 | 3966 | 2570 | 420187 | 76341 | 7944 | 31990 | 55894 | 42784 | 206068 | 443643 | 3387 | 20883 | 25503 | 304916 | 419857 | 45766 | 5764 | 15751 | 98573 | 577 | 187995 | 9574 | 2184 | 19738 | 89524 | 231270 | 1218572 | 12432 | 486398 | 702854 | 10726 | 35675 | 33043 | 660000 | 5366 | 0 | 118649 | 238719 | 69006 | 651 | 118134 | 46842 | 40287 | 195346 | 542452
27 | 57786 | 91290 | 16845 | 15110 | 209436 | 3969 | 2594 | 420531 | 76403 | 7945 | 32021 | 55941 | 42821 | 206264 | 444260 | 3391 | 20906 | 25503 | 305156 | 420241 | 45810 | 5765 | 15765 | 98641 | 577 | 188133 | 9598 | 2156 | 19763 | 89630 | 231465 | 1219405 | 12434 | 486416 | 703415 | 10737 | 35802 | 33129 | 660656 | 5367 | 0 | 118734 | 238913 | 69050 | 652 | 118255 | 46869 | 40311 | 195589 | 543074
28 | 57870 | 91455 | 16856 | 15118 | 209640 | 3972 | 2627 | 420891 | 76471 | 7945 | 32048 | 55979 | 42858 | 206466 | 444702 | 3395 | 20926 | 25503 | 305396 | 420640 | 45855 | 5767 | 15777 | 98753 | 579 | 188272 | 9619 | 2188 | 19785 | 89728 | 231681 | 1220747 | 12439 | 486434 | 703982 | 10750 | 35954 | 33232 | 661310 | 5368 | 0 | 118825 | 239111 | 69093 | 652 | 118409 | 46896 | 40338 | 195865 | 543711
29 | 57953 | 91623 | 16865 | 15126 | 209841 | 3975 | 2660 | 421247 | 76533 | 7945 | 32071 | 56024 | 42897 | 206667 | 445464 | 3399 | 20945 | 25503 | 305767 | 421025 | 45900 | 5768 | 15791 | 98852 | 580 | 188415 | 9642 | 2190 | 19816 | 89803 | 231887 | 1222545 | 12449 | 486453 | 704533 | 10766 | 36122 | 33348 | 661938 | 5369 | 0 | 118916 | 239318 | 69139 | 653 | 118533 | 46928 | 40369 | 196138 | 544340
30 | 58033 | 91810 | 16872 | 15132 | 210039 | 3978 | 2693 | 421613 | 76598 | 7946 | 32091 | 56068 | 42932 | 206867 | 446145 | 3403 | 20963 | 25503 | 305911 | 421417 | 45944 | 5768 | 15807 | 98925 | 582 | 188553 | 9657 | 2191 | 19850 | 89938 | 232098 | 1223506 | 12454 | 486471 | 705026 | 10778 | 36280 | 33456 | 662588 | 5371 | 0 | 119003 | 239518 | 69183 | 654 | 118655 | 46960 | 40398 | 196407 | 544981
31 | 58111 | 91984 | 16877 | 15139 | 210234 | 3981 | 2717 | 421983 | 76673 | 7946 | 32107 | 56100 | 42964 | 207059 | 446851 | 3409 | 20985 | 25503 | 306128 | 421799 | 45986 | 5768 | 15822 | 98997 | 583 | 188692 | 9691 | 2193 | 19882 | 90037 | 232285 | 1224233 | 12456 | 486488 | 705614 | 10787 | 36408 | 33539 | 663125 | 5372 | 0 | 119089 | 239720 | 69220 | 654 | 118749 | 46990 | 40421 | 196668 | 545556