## TOTAL
Site Name | Day | Month | Year | Total Electricity Kwh | Electricity Tariff ($/Kwh) | Natual Gas (m3) | Natural Gas $/m3 | Water Utility Supply (m3) m3 | Water Utility Supply (m3) $/m3 | Room Nights
Tunis | 1 | 10 | 2020 | 10072 | 0.251 | 704 | 0.57182 | 399 | 2.855 | 24
Tunis | 2 | 10 | 2020 | 9438 | 0.251 | 1036 | 0.57182 | 440 | 2.855 | 30
Tunis | 3 | 10 | 2020 | 10437 | 0.251 | 943 | 0.57182 | 411 | 2.855 | 33
Tunis | 4 | 10 | 2020 | 10724 | 0.251 | 1046 | 0.57182 | 543 | 2.855 | 33
Tunis | 5 | 10 | 2020 | 9468 | 0.251 | 1033 | 0.57182 | 405 | 2.855 | 24
Tunis | 6 | 10 | 2020 | 9205 | 0.251 | 955 | 0.57182 | 699 | 2.855 | 21
Tunis | 7 | 10 | 2020 | 8563 | 0.251 | 963 | 0.57182 | 314 | 2.855 | 20
Tunis | 8 | 10 | 2020 | 8301 | 0.251 | 1038 | 0.57182 | 368 | 2.855 | 21
Tunis | 9 | 10 | 2020 | 7717 | 0.251 | 949 | 0.57182 | 309 | 2.855 | 21
Tunis | 10 | 10 | 2020 | 8247 | 0.251 | 907 | 0.57182 | 359 | 2.855 | 26
Tunis | 11 | 10 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 12 | 10 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 13 | 10 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 14 | 10 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 15 | 10 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 16 | 10 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 17 | 10 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 18 | 10 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 19 | 10 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 20 | 10 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 21 | 10 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 22 | 10 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 23 | 10 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 24 | 10 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 25 | 10 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 26 | 10 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 27 | 10 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 28 | 10 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 29 | 10 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 30 | 10 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0

## submetering
Site Name | Day | Month | Year | Ph1 KWh | Ph2 KWh | Ph3 KWh | Cuisine m3 | Chaufferie m3 | Water m3 | Room Nights | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
Tunis | 1 | 10 | 2020 | 3441 | 3426 | 3205 | 100 | 604 | 399 | 24 | [49 empty] | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 2 | 10 | 2020 | 3225 | 3222 | 2991 | 121 | 915 | 440 | 30 | [49 empty] | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 3 | 10 | 2020 | 3549 | 3558 | 3330 | 120 | 823 | 411 | 33 | [49 empty] | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 4 | 10 | 2020 | 3648 | 3651 | 3425 | 130 | 916 | 543 | 33 | [49 empty] | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 5 | 10 | 2020 | 3231 | 3222 | 3015 | 103 | 930 | 405 | 24 | [49 empty] | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 6 | 10 | 2020 | 3149 | 3140 | 2916 | 116 | 839 | 699 | 21 | [49 empty] | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 7 | 10 | 2020 | 2922 | 2930 | 2711 | 140 | 823 | 314 | 20 | [49 empty] | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 8 | 10 | 2020 | 2837 | 2855 | 2609 | 134 | 904 | 368 | 21 | [49 empty] | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 9 | 10 | 2020 | 2631 | 2511 | 2575 | 71 | 878 | 309 | 21 | [49 empty] | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 10 | 10 | 2020 | 2838 | 2952 | 2457 | 99 | 808 | 359 | 26 | [49 empty] | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 11 | 10 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 12 | 10 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 13 | 10 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 14 | 10 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 15 | 10 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 16 | 10 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 17 | 10 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 18 | 10 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 19 | 10 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 20 | 10 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 21 | 10 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 22 | 10 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 23 | 10 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 24 | 10 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 25 | 10 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 26 | 10 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 489913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 27 | 10 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 28 | 10 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 29 | 10 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 30 | 10 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## HOTEL
[5 empty] | RELEVEE JOURNALIERE D'ENERGIE | [14 empty] | OCTOBER
2020
D | 1 | 4779999 |  | 4732330 |  | 4481628 | 4481628 |  | 4481628 | #REF! | 110855 | #REF! | 1889119 | #REF! | #REF! | #REF! | 215323 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF!
|  | ELECTRICITE | [8 empty] | GAZ | [5 empty] | EAU |  |  |  | Cout | Pax / | Cout
|  | PH 1 | Con. | PH 2 | Con. | PH 3 | Con. | E.A Totale | cosℓ | cout | Cuisine | Con. | Chaufferie | Con. | T.cons | cout | SONEDE | Con. | cout |  | / jour | Nuité | / pax
J | 1 | 4783440 | 3441 | 4735756 | 3426 | 4484833 | 3205 | 10072 | 0.99 | 2528.072 | 110955 | 100 | 1889723 | 604 | 704 | 402.5585 | 215722 | 399 | 1139.145 |  | 4069.7755 | 24 | 169.574
V | 2 | 4786665 | 3225 | 4738978 | 3222 | 4487824 | 2991 | 9438 | 0.99 | 2368.938 | 111076 | 121 | 1890638 | 915 | 1036 | 592.4014 | 216162 | 440 | 1256.2 |  | 4217.5394 | 30 | 140.5846
S | 3 | 4790214 | 3549 | 4742536 | 3558 | 4491154 | 3330 | 10437 | 0.99 | 2619.687 | 111196 | 120 | 1891461 | 823 | 943 | 539.2225 | 216573 | 411 | 1173.405 |  | 4332.3145 | 33 | 131.2823
D | 4 | 4793862 | 3648 | 4746187 | 3651 | 4494579 | 3425 | 10724 | 0.99 | 2691.724 | 111326 | 130 | 1892377 | 916 | 1046 | 598.1195 | 217116 | 543 | 1550.265 |  | 4840.1085 | 33 | 146.67
L | 5 | 4797093 | 3231 | 4749409 | 3222 | 4497594 | 3015 | 9468 | 0.99 | 2376.468 | 111429 | 103 | 1893307 | 930 | 1033 | 590.6859 | 217521 | 405 | 1156.275 |  | 4123.4289 | 24 | 171.8095
MA | 6 | 4800242 | 3149 | 4752549 | 3140 | 4500510 | 2916 | 9205 | 0.99 | 2310.455 | 111545 | 116 | 1894146 | 839 | 955 | 546.0843 | 218220 | 699 | 1995.645 |  | 4852.1843 | 21 | 231.0564
ME | 7 | 4803164 | 2922 | 4755479 | 2930 | 4503221 | 2711 | 8563 | 0.99 | 2149.313 | 111685 | 140 | 1894969 | 823 | 963 | 550.6588 | 218534 | 314 | 896.47 |  | 3596.4418 | 20 | 179.8221
J | 8 | 4806001 | 2837 | 4758334 | 2855 | 4505830 | 2609 | 8301 | 0.99 | 2083.551 | 111819 | 134 | 1895873 | 904 | 1038 | 593.545 | 218902 | 368 | 1050.64 |  | 3727.736 | 21 | 177.5112
V | 9 | 4808632 | 2631 | 4760845 | 2511 | 4508405 | 2575 | 7717 | 0.99 | 1936.967 | 111890 | 71 | 1896751 | 878 | 949 | 542.6534 | 219211 | 309 | 882.195 |  | 3361.8154 | 21 | 160.0864
S | 10 | 4811470 | 2838 | 4763797 | 2952 | 4510862 | 2457 | 8247 | 0.99 | 2069.997 | 111989 | 99 | 1897559 | 808 | 907 | 518.6371 | 219570 | 359 | 1024.945 |  | 3613.5791 | 26 | 138.9838
D | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
L | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
MA | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
ME | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
J | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
V | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
S | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
D | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
L | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
MA | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
ME | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
J | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
V | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
S | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
D | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
L | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.98 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
MA | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
ME | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
J | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
V | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  | 31471 |  | 31467 |  | 29234 |  | 92172 |  | 23135.172 | 1134 |  | 8440 |  | 9574 | 5474.5664 | 4247 |  | 12125.185 |  | 40734.9234 | 253 | 53.1413

## submeters
| 49433 | 79236 | 15207 | 13719 | 189420 | 3495 | 1485 | 380288 | 68377 | 7921 | 29890 | 52115 | 38542 | 181658 | 375920 | 2808 | 18050 | 25503 | 278413 | 375407 | 40159 | 5416 | 13927 | 86195 | 540 | 170186 | 7562 | 1974 | 17975 | 76508 | 205359 | 1125790 | 11123 | 483379 | 637743 | 9334 | 29315 | 28542 | 596531 | 5246 | 0 | 109712 | 217210 | 63112 | 560 | 107079 | 44534 | 38275 | 175158 | 481902
Day | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
1 | 60423 | 96241 | 17312 | 15427 | 216411 | 4084 | 3413 | 432093 | 78891 | 7952 | 32769 | 56958 | 44110 | 213263 | 463260 | 3618 | 21621 | 25503 | 313375 | 433168 | 47289 | 5937 | 16259 | 101879 | 650 | 193402 | 10070 | 2243 | 20485 | 92865 | 238501 | 1255721.5 | 12614 | 487064 | 721404 | 11170 | 39897 | 35628 | 681310 | 5414 | 0 | 121132 | 244103 | 70163 | 674 | 122333 | 48031 | 41346 | 203289 | 559585
2 | 60487 | 96354 | 17318 | 15442 | 216608 | 4088 | 3432 | 432353 | 78949 | 7953 | 32798 | 56967 | 44147 | 213458 | 463706 | 3623 | 21636 | 25503 | 313583 | 433498 | 47330 | 5944 | 16283 | 101967 | 653 | 193548 | 10072 | 2246 | 20500 | 92957 | 238697 | 1256568 | 12617 | 487082 | 721854 | 11183 | 39912 | 35748 | 681844 | 5415 | 0 | 121186 | 244191 | 70177 | 675 | 122410 | 48078 | 41389 | 203465 | 560243
3 | 60563 | 96458 | 17319 | 15460 | 216806 | 4091 | 3445 | 432606 | 79052 | 7953 | 32825 | 56976 | 44184 | 213655 | 464266 | 3629 | 21648 | 25503 | 313796 | 433838 | 47373 | 5959 | 16307 | 102036 | 656 | 193692 | 10074 | 2247 | 20512 | 93044 | 238908 | 1257706 | 12620 | 487100 | 722388 | 11200 | 39927 | 35868 | 682515 | 5417 | 0 | 121240 | 244281 | 70192 | 676 | 122515 | 48124 | 41430 | 203643 | 560746
4 | 60625 | 96581 | 17326 | 15475 | 216992 | 4094 | 3455 | 432869 | 79081 | 7953 | 32851 | 56982 | 44216 | 213849 | 464831 | 3635 | 21663 | 25503 | 314007 | 434159 | 47412 | 5970 | 16330 | 102109 | 659 | 193832 | 10077 | 2248 | 20523 | 93130 | 239113 | 1258439 | 12622 | 487117 | 722945 | 11210 | 39942 | 35966 | 683112 | 5418 | 0 | 121284 | 244370 | 70206 | 676 | 122592 | 48170 | 41470 | 203776 | 561208
5 | 60688 | 96701 | 17331 | 15487 | 217170 | 4097 | 3462 | 433138 | 79146 | 7953 | 32876 | 56987 | 44252 | 214050 | 465096 | 3640 | 21677 | 25503 | 314217 | 434497 | 47453 | 5984 | 16352 | 102192 | 662 | 193977 | 10079 | 2249 | 20536 | 93220 | 239298 | 1259248 | 12624 | 487135 | 723468 | 11215 | 39958 | 36068 | 683701 | 5419 | 0 | 121329 | 244462 | 70222 | 677 | 122689 | 48218 | 41512 | 203952 | 561689
6 | 60749 | 96799 | 17338 | 15492 | 217346 | 4100 | 3475 | 433400 | 79199 | 7953 | 32899 | 56991 | 44289 | 214243 | 465550 | 3645 | 21689 | 25503 | 314428 | 434834 | 47491 | 5998 | 16374 | 102286 | 666 | 194112 | 10082 | 2251 | 20548 | 93310 | 239505 | 1260046 | 12630 | 487153 | 723993 | 11226 | 39973 | 36152 | 684335 | 5421 | 0 | 121375 | 244551 | 70236 | 678 | 122766 | 48253 | 41540 | 204121 | 562149
7 | 60799 | 96890 | 17344 | 15499 | 217522 | 4104 | 3488 | 433669 | 79253 | 7954 | 32922 | 56997 | 44325 | 214441 | 465770 | 3650 | 21705 | 25503 | 314637 | 435156 | 47530 | 6009 | 16396 | 102370 | 669 | 194248 | 10089 | 2252 | 20563 | 93402 | 239728 | 1260845 | 12632 | 487171 | 724499 | 11237 | 39988 | 36245 | 684980 | 5422 | 0 | 121423 | 244644 | 70251 | 678 | 122843 | 48272 | 41556 | 204281 | 562516
8 | 60856 | 96965 | 17350 | 15505 | 217715 | 4107 | 3499 | 433929 | 79313 | 7954 | 32946 | 57003 | 44361 | 214636 | 466191 | 3654 | 21721 | 25503 | 314850 | 435494 | 47568 | 6013 | 16413 | 102462 | 672 | 194385 | 10099 | 2253 | 20581 | 93494 | 239905 | 1261606 | 12632 | 487189 | 724951 | 11246 | 40004 | 36328 | 685526 | 5423 | 0 | 121468 | 244736 | 70269 | 679 | 122918 | 48313 | 41590 | 204433 | 563025
9 | 60883 | 97010 | 17355 | 15508 | 217813 | 4109 | 3504 | 434063 | 79342 | 7955 | 32960 | 57007 | 44379 | 214730 | 466325 | 3657 | 21728 | 25503 | 314958 | 435660 | 47588 | 6015 | 16423 | 102507 | 674 | 194453 | 10103 | 2254 | 20587 | 93537 | 239993 | 1262032 | 12633 | 487198 | 725163 | 11251 | 40012 | 36372 | 685674 | 5424 | 0 | 121490 | 244780 | 70277 | 680 | 122949 | 48332 | 41607 | 204519 | 563246
10 | 60910 | 97054 | 17360 | 15511 | 217910 | 4111 | 3508 | 434200 | 79371 | 7955 | 32974 | 57011 | 44396 | 214823 | 466458 | 3660 | 21735 | 25503 | 315065 | 435825 | 47607 | 6016 | 16433 | 102551 | 675 | 194520 | 10107 | 2254 | 20593 | 93580 | 240081 | 1262458 | 12633 | 487207 | 725375 | 11256 | 40019 | 36415 | 685822 | 5425 | 0 | 121512 | 244824 | 70284 | 680 | 122979 | 48350 | 41624 | 204606 | 563468
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30