## TOTAL
Site Name | Day | Month | Year | Total Electricity Kwh | Electricity Tariff ($/Kwh) | Natual Gas (m3) | Natural Gas $/m3 | Water Utility Supply (m3) m3 | Water Utility Supply (m3) $/m3 | Room Nights
Tunis | 1 | 10 | 2020 | 10072 | 0.251 | 704 | 0.57182 | 399 | 2.855 | 24
Tunis | 2 | 10 | 2020 | 9438 | 0.251 | 1036 | 0.57182 | 440 | 2.855 | 30
Tunis | 3 | 10 | 2020 | 10437 | 0.251 | 943 | 0.57182 | 411 | 2.855 | 33
Tunis | 4 | 10 | 2020 | 10724 | 0.251 | 1046 | 0.57182 | 543 | 2.855 | 33
Tunis | 5 | 10 | 2020 | 9468 | 0.251 | 1033 | 0.57182 | 405 | 2.855 | 24
Tunis | 6 | 10 | 2020 | 9205 | 0.251 | 955 | 0.57182 | 699 | 2.855 | 21
Tunis | 7 | 10 | 2020 | 8563 | 0.251 | 963 | 0.57182 | 314 | 2.855 | 20
Tunis | 8 | 10 | 2020 | 8301 | 0.251 | 1038 | 0.57182 | 368 | 2.855 | 21
Tunis | 9 | 10 | 2020 | 7717 | 0.251 | 949 | 0.57182 | 309 | 2.855 | 21
Tunis | 10 | 10 | 2020 | 8247 | 0.251 | 907 | 0.57182 | 359 | 2.855 | 26
Tunis | 11 | 10 | 2020 | 7297 | 0.251 | 986 | 0.57182 | 269 | 2.855 | 26
Tunis | 12 | 10 | 2020 | 6955 | 0.251 | 956 | 0.57182 | 126 | 2.855 | 26
Tunis | 13 | 10 | 2020 | 5347 | 0.251 | 1019 | 0.57182 | 140 | 2.855 | 22
Tunis | 14 | 10 | 2020 | 5933 | 0.251 | 1049 | 0.57182 | 134 | 2.855 | 16
Tunis | 15 | 10 | 2020 | 5928 | 0.251 | 756 | 0.57182 | 142 | 2.855 | 17
Tunis | 16 | 10 | 2020 | 6487 | 0.251 | 1068 | 0.57182 | 135 | 2.855 | 16
Tunis | 17 | 10 | 2020 | 6544 | 0.251 | 763 | 0.57182 | 471 | 2.855 | 19
Tunis | 18 | 10 | 2020 | 6038 | 0.251 | 1340 | 0.57182 | 83 | 2.855 | 19
Tunis | 19 | 10 | 2020 | 6353 | 0.251 | 967 | 0.57182 | 119 | 2.855 | 19
Tunis | 20 | 10 | 2020 | 6629 | 0.251 | 992 | 0.57182 | 90 | 2.855 | 21
Tunis | 21 | 10 | 2020 | 6518 | 0.251 | 832 | 0.57182 | 112 | 2.855 | 20
Tunis | 22 | 10 | 2020 | 6167 | 0.251 | 719 | 0.57182 | 109 | 2.855 | 25
Tunis | 23 | 10 | 2020 | 6084 | 0.251 | 1160 | 0.57182 | 273 | 2.855 | 29
Tunis | 24 | 10 | 2020 | 7754 | 0.251 | 1276 | 0.57182 | 136 | 2.855 | 36
Tunis | 25 | 10 | 2020 | 8403 | 0.251 | 1521 | 0.57182 | 260 | 2.855 | 55
Tunis | 26 | 10 | 2020 | 8454 | 0.251 | 1295 | 0.57182 | 237 | 2.855 | 26
Tunis | 27 | 10 | 2020 | 8072 | 0.251 | 1300 | 0.57182 | 264 | 2.855 | 29
Tunis | 28 | 10 | 2020 | 7362 | 0.251 | 1210 | 0.57182 | 153 | 2.855 | 29
Tunis | 29 | 10 | 2020 | 5800 | 0.251 | 1001 | 0.57182 | 96 | 2.855 | 26
Tunis | 30 | 10 | 2020 | 6620 | 0.251 | 892 | 0.57182 | 162 | 2.855 | 23

## submetering
Site Name | Day | Month | Year | Ph1 KWh | Ph2 KWh | Ph3 KWh | Cuisine m3 | Chaufferie m3 | Water m3 | Room Nights | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
Tunis | 1 | 10 | 2020 | 3441 | 3426 | 3205 | 100 | 604 | 399 | 24 | [49 empty] | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 2 | 10 | 2020 | 3225 | 3222 | 2991 | 121 | 915 | 440 | 30 | [49 empty] | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 3 | 10 | 2020 | 3549 | 3558 | 3330 | 120 | 823 | 411 | 33 | [49 empty] | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 4 | 10 | 2020 | 3648 | 3651 | 3425 | 130 | 916 | 543 | 33 | [49 empty] | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 5 | 10 | 2020 | 3231 | 3222 | 3015 | 103 | 930 | 405 | 24 | [49 empty] | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 6 | 10 | 2020 | 3149 | 3140 | 2916 | 116 | 839 | 699 | 21 | [49 empty] | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 7 | 10 | 2020 | 2922 | 2930 | 2711 | 140 | 823 | 314 | 20 | [49 empty] | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 8 | 10 | 2020 | 2837 | 2855 | 2609 | 134 | 904 | 368 | 21 | [49 empty] | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 9 | 10 | 2020 | 2631 | 2511 | 2575 | 71 | 878 | 309 | 21 | [49 empty] | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 10 | 10 | 2020 | 2838 | 2952 | 2457 | 99 | 808 | 359 | 26 | [49 empty] | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 11 | 10 | 2020 | 2501 | 2501 | 2295 | 91 | 895 | 269 | 26 | [49 empty] | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 12 | 10 | 2020 | 2388 | 2373 | 2194 | 79 | 877 | 126 | 26 | [49 empty] | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 13 | 10 | 2020 | 1862 | 1817 | 1668 | 126 | 893 | 140 | 22 | [49 empty] | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 14 | 10 | 2020 | 2055 | 2020 | 1858 | 124 | 925 | 134 | 16 | [49 empty] | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 15 | 10 | 2020 | 2047 | 2025 | 1856 | 111 | 645 | 142 | 17 | [49 empty] | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 16 | 10 | 2020 | 2249 | 2208 | 2030 | 120 | 948 | 135 | 16 | [49 empty] | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 17 | 10 | 2020 | 2264 | 2232 | 2048 | 114 | 649 | 471 | 19 | [49 empty] | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 18 | 10 | 2020 | 2074 | 2065 | 1899 | 105 | 1235 | 83 | 19 | [49 empty] | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 19 | 10 | 2020 | 2185 | 2168 | 2000 | 109 | 858 | 119 | 19 | [49 empty] | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 20 | 10 | 2020 | 2261 | 2273 | 2095 | 104 | 888 | 90 | 21 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 21 | 10 | 2020 | 2242 | 2230 | 2046 | 91 | 741 | 112 | 20 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 22 | 10 | 2020 | 2110 | 2120 | 1937 | 94 | 625 | 109 | 25 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 23 | 10 | 2020 | 2083 | 2105 | 1896 | 115 | 1045 | 273 | 29 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 24 | 10 | 2020 | 2652 | 2658 | 2444 | 99 | 1177 | 136 | 36 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 25 | 10 | 2020 | 2759 | 2918 | 2726 | 140 | 1381 | 260 | 55 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 26 | 10 | 2020 | 3003 | 2817 | 2634 | 126 | 1169 | 237 | 26 | [49 empty] | 489913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 27 | 10 | 2020 | 2760 | 2751 | 2561 | 108 | 1192 | 264 | 29 | [49 empty] | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 28 | 10 | 2020 | 2523 | 2509 | 2330 | 120 | 1090 | 153 | 29 | [49 empty] | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 29 | 10 | 2020 | 2003 | 1982 | 1815 | 110 | 891 | 96 | 26 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 30 | 10 | 2020 | 2277 | 2252 | 2091 | 133 | 759 | 162 | 23 | [49 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## HOTEL
[5 empty] | RELEVEE JOURNALIERE D'ENERGIE | [14 empty] | OCTOBER
2020
D | 1 | 4779999 |  | 4732330 |  | 4481628 | 4481628 |  | 4481628 | #REF! | 110855 | #REF! | 1889119 | #REF! | #REF! | #REF! | 215323 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF!
|  | ELECTRICITE | [8 empty] | GAZ | [5 empty] | EAU |  |  |  | Cout | Pax / | Cout
|  | PH 1 | Con. | PH 2 | Con. | PH 3 | Con. | E.A Totale | cosℓ | cout | Cuisine | Con. | Chaufferie | Con. | T.cons | cout | SONEDE | Con. | cout |  | / jour | Nuité | / pax
J | 1 | 4783440 | 3441 | 4735756 | 3426 | 4484833 | 3205 | 10072 | 0.99 | 2528.072 | 110955 | 100 | 1889723 | 604 | 704 | 402.5585 | 215722 | 399 | 1139.145 |  | 4069.7755 | 24 | 169.574
V | 2 | 4786665 | 3225 | 4738978 | 3222 | 4487824 | 2991 | 9438 | 0.99 | 2368.938 | 111076 | 121 | 1890638 | 915 | 1036 | 592.4014 | 216162 | 440 | 1256.2 |  | 4217.5394 | 30 | 140.5846
S | 3 | 4790214 | 3549 | 4742536 | 3558 | 4491154 | 3330 | 10437 | 0.99 | 2619.687 | 111196 | 120 | 1891461 | 823 | 943 | 539.2225 | 216573 | 411 | 1173.405 |  | 4332.3145 | 33 | 131.2823
D | 4 | 4793862 | 3648 | 4746187 | 3651 | 4494579 | 3425 | 10724 | 0.99 | 2691.724 | 111326 | 130 | 1892377 | 916 | 1046 | 598.1195 | 217116 | 543 | 1550.265 |  | 4840.1085 | 33 | 146.67
L | 5 | 4797093 | 3231 | 4749409 | 3222 | 4497594 | 3015 | 9468 | 0.99 | 2376.468 | 111429 | 103 | 1893307 | 930 | 1033 | 590.6859 | 217521 | 405 | 1156.275 |  | 4123.4289 | 24 | 171.8095
MA | 6 | 4800242 | 3149 | 4752549 | 3140 | 4500510 | 2916 | 9205 | 0.99 | 2310.455 | 111545 | 116 | 1894146 | 839 | 955 | 546.0843 | 218220 | 699 | 1995.645 |  | 4852.1843 | 21 | 231.0564
ME | 7 | 4803164 | 2922 | 4755479 | 2930 | 4503221 | 2711 | 8563 | 0.99 | 2149.313 | 111685 | 140 | 1894969 | 823 | 963 | 550.6588 | 218534 | 314 | 896.47 |  | 3596.4418 | 20 | 179.8221
J | 8 | 4806001 | 2837 | 4758334 | 2855 | 4505830 | 2609 | 8301 | 0.99 | 2083.551 | 111819 | 134 | 1895873 | 904 | 1038 | 593.545 | 218902 | 368 | 1050.64 |  | 3727.736 | 21 | 177.5112
V | 9 | 4808632 | 2631 | 4760845 | 2511 | 4508405 | 2575 | 7717 | 0.99 | 1936.967 | 111890 | 71 | 1896751 | 878 | 949 | 542.6534 | 219211 | 309 | 882.195 |  | 3361.8154 | 21 | 160.0864
S | 10 | 4811470 | 2838 | 4763797 | 2952 | 4510862 | 2457 | 8247 | 0.99 | 2069.997 | 111989 | 99 | 1897559 | 808 | 907 | 518.6371 | 219570 | 359 | 1024.945 |  | 3613.5791 | 26 | 138.9838
D | 11 | 4813971 | 2501 | 4766298 | 2501 | 4513157 | 2295 | 7297 | 0.99 | 1831.547 | 112080 | 91 | 1898454 | 895 | 986 | 563.8106 | 219839 | 269 | 767.995 |  | 3163.3526 | 26 | 121.6674
L | 12 | 4816359 | 2388 | 4768671 | 2373 | 4515351 | 2194 | 6955 | 0.99 | 1745.705 | 112159 | 79 | 1899331 | 877 | 956 | 546.6561 | 219965 | 126 | 359.73 |  | 2652.0911 | 26 | 102.0035
MA | 13 | 4818221 | 1862 | 4770488 | 1817 | 4517019 | 1668 | 5347 | 0.99 | 1342.097 | 112285 | 126 | 1900224 | 893 | 1019 | 582.6805 | 220105 | 140 | 399.7 |  | 2324.4775 | 22 | 105.6581
ME | 14 | 4820276 | 2055 | 4772508 | 2020 | 4518877 | 1858 | 5933 | 0.99 | 1489.183 | 112409 | 124 | 1901149 | 925 | 1049 | 599.835 | 220239 | 134 | 382.57 |  | 2471.588 | 16 | 154.4742
J | 15 | 4822323 | 2047 | 4774533 | 2025 | 4520733 | 1856 | 5928 | 0.99 | 1487.928 | 112520 | 111 | 1901794 | 645 | 756 | 432.2929 | 220381 | 142 | 405.41 |  | 2325.6309 | 17 | 136.8018
V | 16 | 4824572 | 2249 | 4776741 | 2208 | 4522763 | 2030 | 6487 | 0.99 | 1628.237 | 112640 | 120 | 1902742 | 948 | 1068 | 610.6995 | 220516 | 135 | 385.425 |  | 2624.3615 | 16 | 164.0226
S | 17 | 4826836 | 2264 | 4778973 | 2232 | 4524811 | 2048 | 6544 | 0.99 | 1642.544 | 112754 | 114 | 1903391 | 649 | 763 | 436.2956 | 220987 | 471 | 1344.705 |  | 3423.5446 | 19 | 180.1866
D | 18 | 4828910 | 2074 | 4781038 | 2065 | 4526710 | 1899 | 6038 | 0.99 | 1515.538 | 112859 | 105 | 1904626 | 1235 | 1340 | 766.2334 | 221070 | 83 | 236.965 |  | 2518.7364 | 19 | 132.5651
L | 19 | 4831095 | 2185 | 4783206 | 2168 | 4528710 | 2000 | 6353 | 0.99 | 1594.603 | 112968 | 109 | 1905484 | 858 | 967 | 552.9461 | 221189 | 119 | 339.745 |  | 2487.2941 | 19 | 130.9102
MA | 20 | 4833356 | 2261 | 4785479 | 2273 | 4530805 | 2095 | 6629 | 0.99 | 1663.879 | 113072 | 104 | 1906372 | 888 | 992 | 567.2415 | 221279 | 90 | 256.95 |  | 2488.0705 | 21 | 118.4795
ME | 21 | 4835598 | 2242 | 4787709 | 2230 | 4532851 | 2046 | 6518 | 0.99 | 1636.018 | 113163 | 91 | 1907113 | 741 | 832 | 475.7509 | 221391 | 112 | 319.76 |  | 2431.5289 | 20 | 121.5764
J | 22 | 4837708 | 2110 | 4789829 | 2120 | 4534788 | 1937 | 6167 | 0.99 | 1547.917 | 113257 | 94 | 1907738 | 625 | 719 | 411.1357 | 221500 | 109 | 311.195 |  | 2270.2477 | 25 | 90.8099
V | 23 | 4839791 | 2083 | 4791934 | 2105 | 4536684 | 1896 | 6084 | 0.99 | 1527.084 | 113372 | 115 | 1908783 | 1045 | 1160 | 663.3066 | 221773 | 273 | 779.415 |  | 2969.8056 | 29 | 102.4071
S | 24 | 4842443 | 2652 | 4794592 | 2658 | 4539128 | 2444 | 7754 | 0.99 | 1946.254 | 113471 | 99 | 1909960 | 1177 | 1276 | 729.6372 | 221909 | 136 | 388.28 |  | 3064.1712 | 36 | 85.1159
D | 25 | 4845202 | 2759 | 4797510 | 2918 | 4541854 | 2726 | 8403 | 0.99 | 2109.153 | 113611 | 140 | 1911341 | 1381 | 1521 | 869.7321 | 222169 | 260 | 742.3 |  | 3721.1851 | 55 | 67.6579
L | 26 | 4848205 | 3003 | 4800327 | 2817 | 4544488 | 2634 | 8454 | 0.99 | 2121.954 | 113737 | 126 | 1912510 | 1169 | 1295 | 740.5017 | 222406 | 237 | 676.635 |  | 3539.0907 | 26 | 136.1189
MA | 27 | 4850965 | 2760 | 4803078 | 2751 | 4547049 | 2561 | 8072 | 0.98 | 2026.072 | 113845 | 108 | 1913702 | 1192 | 1300 | 743.3608 | 222670 | 264 | 753.72 |  | 3523.1528 | 29 | 121.488
ME | 28 | 4853488 | 2523 | 4805587 | 2509 | 4549379 | 2330 | 7362 | 0.98 | 1847.862 | 113965 | 120 | 1914792 | 1090 | 1210 | 691.8974 | 222823 | 153 | 436.815 |  | 2976.5744 | 29 | 102.6405
J | 29 | 4855491 | 2003 | 4807569 | 1982 | 4551194 | 1815 | 5800 | 0.99 | 1455.8 | 114075 | 110 | 1915683 | 891 | 1001 | 572.3878 | 222919 | 96 | 274.08 |  | 2302.2678 | 26 | 88.5488
V | 30 | 4857768 | 2277 | 4809821 | 2252 | 4553285 | 2091 | 6620 | 0.99 | 1661.62 | 114208 | 133 | 1916442 | 759 | 892 | 510.0599 | 223081 | 162 | 462.51 |  | 2634.1899 | 23 | 114.53
| 31 | 4859918 | 2150 | 4811963 | 2142 | 4555244 | 1959 |  | 0.99 | 0 | 114332 | 124 | 1917511 | 1069 | 1193 | 682.1765 | 223309 | 228 | 650.94 |  | 1333.1165 | 30
|  | 77769 |  | 77491 |  | 71657 |  | 226917 |  | 56956.167 | 3353 |  | 27323 |  | 30676 | 17541.0276 | 7758 |  | 22149.09 |  | 96646.2846 | 782 | 123.2892

## submeters
| 49433 | 79236 | 15207 | 13719 | 189420 | 3495 | 1485 | 380288 | 68377 | 7921 | 29890 | 52115 | 38542 | 181658 | 375920 | 2808 | 18050 | 25503 | 278413 | 375407 | 40159 | 5416 | 13927 | 86195 | 540 | 170186 | 7562 | 1974 | 17975 | 76508 | 205359 | 1125790 | 11123 | 483379 | 637743 | 9334 | 29315 | 28542 | 596531 | 5246 | 0 | 109712 | 217210 | 63112 | 560 | 107079 | 44534 | 38275 | 175158 | 481902
Day | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
1 | 60423 | 96241 | 17312 | 15427 | 216411 | 4084 | 3413 | 432093 | 78891 | 7952 | 32769 | 56958 | 44110 | 213263 | 463260 | 3618 | 21621 | 25503 | 313375 | 433168 | 47289 | 5937 | 16259 | 101879 | 650 | 193402 | 10070 | 2243 | 20485 | 92865 | 238501 | 1255721.5 | 12614 | 487064 | 721404 | 11170 | 39897 | 35628 | 681310 | 5414 | 0 | 121132 | 244103 | 70163 | 674 | 122333 | 48031 | 41346 | 203289 | 559585
2 | 60487 | 96354 | 17318 | 15442 | 216608 | 4088 | 3432 | 432353 | 78949 | 7953 | 32798 | 56967 | 44147 | 213458 | 463706 | 3623 | 21636 | 25503 | 313583 | 433498 | 47330 | 5944 | 16283 | 101967 | 653 | 193548 | 10072 | 2246 | 20500 | 92957 | 238697 | 1256568 | 12617 | 487082 | 721854 | 11183 | 39912 | 35748 | 681844 | 5415 | 0 | 121186 | 244191 | 70177 | 675 | 122410 | 48078 | 41389 | 203465 | 560243
3 | 60563 | 96458 | 17319 | 15460 | 216806 | 4091 | 3445 | 432606 | 79052 | 7953 | 32825 | 56976 | 44184 | 213655 | 464266 | 3629 | 21648 | 25503 | 313796 | 433838 | 47373 | 5959 | 16307 | 102036 | 656 | 193692 | 10074 | 2247 | 20512 | 93044 | 238908 | 1257706 | 12620 | 487100 | 722388 | 11200 | 39927 | 35868 | 682515 | 5417 | 0 | 121240 | 244281 | 70192 | 676 | 122515 | 48124 | 41430 | 203643 | 560746
4 | 60625 | 96581 | 17326 | 15475 | 216992 | 4094 | 3455 | 432869 | 79081 | 7953 | 32851 | 56982 | 44216 | 213849 | 464831 | 3635 | 21663 | 25503 | 314007 | 434159 | 47412 | 5970 | 16330 | 102109 | 659 | 193832 | 10077 | 2248 | 20523 | 93130 | 239113 | 1258439 | 12622 | 487117 | 722945 | 11210 | 39942 | 35966 | 683112 | 5418 | 0 | 121284 | 244370 | 70206 | 676 | 122592 | 48170 | 41470 | 203776 | 561208
5 | 60688 | 96701 | 17331 | 15487 | 217170 | 4097 | 3462 | 433138 | 79146 | 7953 | 32876 | 56987 | 44252 | 214050 | 465096 | 3640 | 21677 | 25503 | 314217 | 434497 | 47453 | 5984 | 16352 | 102192 | 662 | 193977 | 10079 | 2249 | 20536 | 93220 | 239298 | 1259248 | 12624 | 487135 | 723468 | 11215 | 39958 | 36068 | 683701 | 5419 | 0 | 121329 | 244462 | 70222 | 677 | 122689 | 48218 | 41512 | 203952 | 561689
6 | 60749 | 96799 | 17338 | 15492 | 217346 | 4100 | 3475 | 433400 | 79199 | 7953 | 32899 | 56991 | 44289 | 214243 | 465550 | 3645 | 21689 | 25503 | 314428 | 434834 | 47491 | 5998 | 16374 | 102286 | 666 | 194112 | 10082 | 2251 | 20548 | 93310 | 239505 | 1260046 | 12630 | 487153 | 723993 | 11226 | 39973 | 36152 | 684335 | 5421 | 0 | 121375 | 244551 | 70236 | 678 | 122766 | 48253 | 41540 | 204121 | 562149
7 | 60799 | 96890 | 17344 | 15499 | 217522 | 4104 | 3488 | 433669 | 79253 | 7954 | 32922 | 56997 | 44325 | 214441 | 465770 | 3650 | 21705 | 25503 | 314637 | 435156 | 47530 | 6009 | 16396 | 102370 | 669 | 194248 | 10089 | 2252 | 20563 | 93402 | 239728 | 1260845 | 12632 | 487171 | 724499 | 11237 | 39988 | 36245 | 684980 | 5422 | 0 | 121423 | 244644 | 70251 | 678 | 122843 | 48272 | 41556 | 204281 | 562516
8 | 60856 | 96965 | 17350 | 15505 | 217715 | 4107 | 3499 | 433929 | 79313 | 7954 | 32946 | 57003 | 44361 | 214636 | 466191 | 3654 | 21721 | 25503 | 314850 | 435494 | 47568 | 6013 | 16413 | 102462 | 672 | 194385 | 10099 | 2253 | 20581 | 93494 | 239905 | 1261606 | 12632 | 487189 | 724951 | 11246 | 40004 | 36328 | 685526 | 5423 | 0 | 121468 | 244736 | 70269 | 679 | 122918 | 48313 | 41590 | 204433 | 563025
9 | 60883 | 97010 | 17355 | 15508 | 217813 | 4109 | 3504 | 434063 | 79342 | 7955 | 32960 | 57007 | 44379 | 214730 | 466325 | 3657 | 21728 | 25503 | 314958 | 435660 | 47588 | 6015 | 16423 | 102507 | 674 | 194453 | 10103 | 2254 | 20587 | 93537 | 239993 | 1262032 | 12633 | 487198 | 725163 | 11251 | 40012 | 36372 | 685674 | 5424 | 0 | 121490 | 244780 | 70277 | 680 | 122949 | 48332 | 41607 | 204519 | 563246
10 | 60910 | 97054 | 17360 | 15511 | 217910 | 4111 | 3508 | 434200 | 79371 | 7955 | 32974 | 57011 | 44396 | 214823 | 466458 | 3660 | 21735 | 25503 | 315065 | 435825 | 47607 | 6016 | 16433 | 102551 | 675 | 194520 | 10107 | 2254 | 20593 | 93580 | 240081 | 1262458 | 12633 | 487207 | 725375 | 11256 | 40019 | 36415 | 685822 | 5425 | 0 | 121512 | 244824 | 70284 | 680 | 122979 | 48350 | 41624 | 204606 | 563468
11 | 60956 | 97155 | 17362 | 15525 | 218102 | 4114 | 3508 | 434484 | 79435 | 7955 | 33001 | 57016 | 44429 | 215012 | 466641 | 3664 | 21752 | 25503 | 315274 | 436161 | 47647 | 6030 | 16454 | 102629 | 678 | 194663 | 10114 | 2255 | 20610 | 93667 | 240244 | 1263110 | 12634 | 487225 | 725838 | 11268 | 40035 | 36478 | 686303 | 5426 | 0 | 121557 | 244915 | 70297 | 680 | 123047 | 48389 | 41662 | 204770 | 563942
12 | 61004 | 97212 | 17366 | 15532 | 218293 | 4117 | 3509 | 434768 | 79498 | 7955 | 33027 | 57021 | 44462 | 215196 | 467011 | 3669 | 21768 | 25503 | 315480 | 436472 | 47688 | 6045 | 16474 | 102701 | 680 | 194800 | 10115 | 2256 | 20623 | 93748 | 240388 | 1263618 | 12636 | 487243 | 726269 | 11280 | 40050 | 36535 | 686858 | 5427 | 0 | 121598 | 245008 | 70308 | 681 | 123112 | 48429 | 41699 | 204911 | 564401
13 | 61048 | 97215 | 17377 | 15542 | 218487 | 4120 | 3509 | 435053 | 79539 | 7955 | 33052 | 57024 | 44497 | 215379 | 467222 | 3671 | 21784 | 25503 | 315708 | 436774 | 47727 | 6066 | 16495 | 102791 | 683 | 194928 | 10116 | 2257 | 20635 | 93825 | 240560 | 1264068 | 12636 | 487260 | 726759 | 11288 | 40066 | 36556 | 687232 | 5429 | 0 | 121640 | 245098 | 70324 | 681 | 123218 | 48449 | 41711 | 204988 | 564861
14 | 61095 | 97217 | 17388 | 15557 | 218679 | 4122 | 3511 | 435325 | 79596 | 7955 | 33075 | 57027 | 44535 | 215566 | 467542 | 3675 | 21789 | 25503 | 315914 | 437075 | 47768 | 6072 | 16511 | 102887 | 686 | 195063 | 10117 | 2259 | 20647 | 93904 | 240732 | 1264491 | 12636 | 487279 | 727191 | 11299 | 40082 | 36588 | 687778 | 5430 | 0 | 121683 | 245180 | 70339 | 682 | 123335 | 48465 | 41725 | 205044 | 565301
15 | 61139 | 97217 | 17394 | 15565 | 218867 | 4125 | 3515 | 435599 | 79653 | 7956 | 33094 | 57035 | 44574 | 215748 | 467704 | 3678 | 21811 | 25503 | 316130 | 437363 | 47807 | 6075 | 16530 | 102975 | 689 | 195197 | 10121 | 2259 | 20664 | 93982 | 240906 | 1264987 | 12637 | 487296 | 727585 | 11305 | 40097 | 36623 | 688333 | 5431 | 0 | 121724 | 245256 | 70358 | 683 | 123450 | 48483 | 41738 | 205098 | 565760
16 | 61184 | 97218 | 17399 | 15571 | 219074 | 4127 | 3515 | 435892 | 79710 | 7956 | 33120 | 57041 | 44612 | 215938 | 467928 | 3681 | 21825 | 25503 | 316337 | 437672 | 47847 | 6075 | 16548 | 103066 | 690 | 195338 | 10126 | 2260 | 20676 | 94071 | 241095 | 1265468 | 12637 | 487314 | 728087 | 11317 | 40112 | 36675 | 688757 | 5433 | 0 | 121767 | 245334 | 70383 | 683 | 123587 | 48503 | 41752 | 205155 | 566226
17 | 61232 | 97219 | 17407 | 15585 | 219253 | 4130 | 3519 | 436168 | 79758 | 7956 | 33149 | 57041 | 44650 | 216111 | 468081 | 3686 | 21839 | 25503 | 316518 | 437971 | 47883 | 6077 | 16564 | 103148 | 691 | 195471 | 10132 | 2261 | 20687 | 94146 | 241282 | 1265892 | 12637 | 487331 | 728592 | 11326 | 40127 | 36726 | 689190 | 5434 | 0 | 121807 | 245405 | 70406 | 684 | 123709 | 48518 | 41766 | 205208 | 566636
18 | 61281 | 97219 | 17409 | 15606 | 219474 | 4132 | 3519 | 436458 | 79814 | 7956 | 33175 | 57048 | 44689 | 216312 | 468290 | 3691 | 21851 | 25503 | 316704 | 438304 | 47924 | 6081 | 16583 | 103228 | 693 | 195607 | 10140 | 2262 | 20700 | 94232 | 241449 | 1266531 | 12638 | 487350 | 729118 | 11339 | 40143 | 36774 | 689465 | 5435 | 0 | 121856 | 245483 | 70431 | 684 | 123831 | 48548 | 41780 | 205258 | 567064
19 | 61325 | 97219 | 17412 | 15636 | 219669 | 4135 | 3520 | 436726 | 79882 | 7956 | 33197 | 57054 | 44727 | 216500 | 468445 | 3697 | 21861 | 25503 | 316871 | 438624 | 47964 | 6088 | 16603 | 103303 | 696 | 195739 | 10142 | 2263 | 20712 | 94312 | 241700 | 1267004 | 12638 | 487368 | 729516 | 11350 | 40159 | 36827 | 689967 | 5437 | 0 | 121899 | 245558 | 70455 | 685 | 123983 | 48575 | 41802 | 205311 | 567151
20 | 61369 | 97219 | 17421 | 15689 | 219875 | 4137 | 3520 | 436997 | 79942 | 7956 | 33221 | 57062 | 44765 | 216687 | 468600 | 3702 | 21875 | 25503 | 317040 | 438919 | 48004 | 6092 | 16623 | 103391 | 699 | 195880 | 10149 | 2264 | 20724 | 94394 | 241905 | 1267518 | 12638 | 487387 | 729978 | 11359 | 40175 | 36879 | 690491 | 5438 | 0 | 121942 | 245633 | 70479 | 686 | 124123 | 48602 | 41826 | 205441 | 567941
21 | 61413 | 97219 | 17430 | 15704 | 220068 | 4140 | 3523 | 437267 | 79995 | 7956 | 33238 | 57069 | 44801 | 216877 | 468912 | 3706 | 21890 | 25503 | 317208 | 439208 | 48043 | 6097 | 16645 | 103479 | 701 | 196017 | 10149 | 2265 | 20736 | 94483 | 242103 | 1268024 | 12638 | 487405 | 730368 | 11366 | 40191 | 36924 | 691020 | 5439 | 0 | 121983 | 245707 | 70501 | 686 | 124261 | 48628 | 41851 | 205572 | 568350
22 | 61460 | 97219 | 17440 | 15735 | 220266 | 4142 | 3525 | 437550 | 80043 | 7956 | 33252 | 57080 | 44840 | 217067 | 469190 | 3710 | 21906 | 25503 | 317375 | 439538 | 48084 | 6104 | 16664 | 103569 | 703 | 196159 | 10150 | 2266 | 20760 | 94576 | 242287 | 1268549 | 12638 | 487423 | 730731 | 11376 | 40206 | 36956 | 691149 | 5441 | 0 | 122028 | 245781 | 70522 | 687 | 124407 | 48653 | 41878 | 205723 | 568781
23 | 61511 | 97219 | 17446 | 15743 | 220457 | 4144 | 3528 | 437852 | 80093 | 7957 | 33276 | 57090 | 44881 | 217255 | 469617 | 3715 | 21926 | 25503 | 317542 | 439851 | 48125 | 6107 | 16681 | 103667 | 704 | 196297 | 10153 | 2267 | 20776 | 94669 | 242472 | 1269178 | 12638 | 487441 | 731172 | 11388 | 40222 | 36973 | 691577 | 5442 | 0 | 122083 | 245872 | 70543 | 688 | 124557 | 48683 | 41902 | 205853 | 569251
24 | 61560 | 97219 | 17450 | 15751 | 220682 | 4147 | 3531 | 438171 | 80143 | 7957 | 33303 | 57101 | 44923 | 217447 | 469888 | 3719 | 21943 | 25503 | 317706 | 440188 | 48169 | 6110 | 16698 | 103763 | 706 | 196437 | 10163 | 2268 | 20788 | 94765 | 242667 | 1269985 | 12639 | 487459 | 731707 | 11397 | 40238 | 37046 | 692086 | 5443 | 0 | 122139 | 245971 | 70563 | 688 | 124701 | 48708 | 41926 | 205996 | 569733
25 | 61618 | 97219 | 17454 | 15759 | 220885 | 4150 | 3532 | 438479 | 80194 | 7958 | 33327 | 57109 | 44963 | 217630 | 470141 | 3725 | 21958 | 25503 | 317869 | 440531 | 48214 | 6112 | 16717 | 103905 | 708 | 196581 | 10169 | 2270 | 20800 | 94854 | 242851 | 1270824 | 12641 | 487477 | 732283 | 11406 | 40253 | 37110 | 692513 | 5445 | 0 | 122195 | 246069 | 70596 | 689 | 124839 | 48746 | 41948 | 206130 | 570244
26 | 61676 | 97219 | 17458 | 15766 | 221087 | 4152 | 3532 | 438787 | 80245 | 7958 | 33351 | 57117 | 45002 | 217812 | 470394 | 3730 | 21972 | 25503 | 318031 | 440874 | 48258 | 6113 | 16736 | 103930 | 709 | 196724 | 10175 | 2271 | 20812 | 94942 | 243035 | 1271663 | 12642 | 487495 | 732856 | 11415 | 40268 | 37173 | 692939 | 5446 | 0 | 122251 | 246167 | 70628 | 689 | 124976 | 48783 | 41970 | 206264 | 570755
27 | 61736 | 97219 | 17466 | 15784 | 221293 | 4155 | 3532 | 439077 | 80283 | 7958 | 33371 | 57121 | 45040 | 217995 | 470704 | 3736 | 21988 | 25503 | 318198 | 441212 | 48302 | 6119 | 16760 | 104014 | 712 | 196863 | 10181 | 2272 | 20827 | 95031 | 243230 | 1272691 | 12642 | 487513 | 733413 | 11425 | 40284 | 37241 | 693457 | 5447 | 0 | 122290 | 246266 | 70650 | 690 | 125110 | 48807 | 41994 | 206416 | 571255
28 | 61787 | 97219 | 17474 | 15801 | 221480 | 4158 | 3536 | 439399 | 80314 | 7958 | 33393 | 57126 | 45078 | 218181 | 471001 | 3740 | 22002 | 25503 | 318364 | 441542 | 48343 | 6121 | 16778 | 104100 | 714 | 197007 | 10181 | 2273 | 20839 | 95113 | 243433 | 1273397 | 12643 | 487531 | 733871 | 11432 | 40300 | 37299 | 693978 | 5448 | 0 | 122341 | 246374 | 70672 | 691 | 125238 | 48843 | 42017 | 206561 | 571729
29 | 61836 | 97219 | 17486 | 15816 | 221660 | 4160 | 3555 | 439734 | 80359 | 7958 | 33408 | 57127 | 45118 | 218366 | 471278 | 3743 | 22016 | 25503 | 318519 | 441858 | 48381 | 6122 | 16799 | 104194 | 716 | 197147 | 10182 | 2274 | 20852 | 95194 | 243642 | 1274007 | 12643 | 487549 | 734385 | 11439 | 40315 | 37319 | 694298 | 5450 | 0 | 122391 | 246491 | 70689 | 691 | 125372 | 48868 | 42042 | 206670 | 572194
30 | 61886 | 97219 | 17487 | 15828 | 221865 | 4163 | 3573 | 440085 | 80410 | 7958 | 33423 | 57134 | 45154 | 218551 | 471657 | 3747 | 22029 | 25503 | 318683 | 442173 | 48419 | 6123 | 16817 | 104270 | 718 | 197287 | 10186 | 2275 | 20868 | 95276 | 243855 | 1274570 | 12644 | 487567 | 734839 | 11450 | 40331 | 37363 | 694649 | 5451 | 0 | 122440 | 246604 | 70715 | 692 | 125514 | 48895 | 42069 | 206811 | 572642
31 | 61947 | 97219 | 17492 | 15851 | 222079 | 4165 | 3594 | 440440 | 80460 | 7958 | 33450 | 57137 | 45194 | 218741 | 471838 | 3751 | 22043 | 25503 | 318851 | 442517 | 48458 | 6125 | 16838 | 104352 | 720 | 197427 | 10192 | 2276 | 20881 | 95356 | 244097 | 1275493 | 12644 | 487585 | 735283 | 11461 | 40347 | 37386 | 695011 | 5453 | 0 | 122505 | 246722 | 70744 | 693 | 125653 | 48920 | 42086 | 206969 | 573121