## TOTAL
Site Name | Day | Month | Year | Total Electricity Kwh | Electricity Tariff ($/Kwh) | Natual Gas (m3) | Natural Gas $/m3 | Water Utility Supply (m3) m3 | Water Utility Supply (m3) $/m3 | Room Nights
Tunis | 1 | 1 | 2021 | 12999 | 0.251 | 4269 | 0.57182 | 231 | 2.855 | 152
Tunis | 2 | 1 | 2021 | 7041 | 0.251 | 2146 | 0.57182 | 189 | 2.855 | 57
Tunis | 3 | 1 | 2021 | 6964 | 0.251 | 2884 | 0.57182 | 246 | 2.855 | 53
Tunis | 4 | 1 | 2021 | 6768 | 0.251 | 2917 | 0.57182 | 244 | 2.855 | 36
Tunis | 5 | 1 | 2021 | 6506 | 0.251 | 2782 | 0.57182 | 238 | 2.855 | 28
Tunis | 6 | 1 | 2021 | 6454 | 0.251 | 2762 | 0.57182 | 195 | 2.855 | 51
Tunis | 7 | 1 | 2021 | 6363 | 0.251 | 2515 | 0.57182 | 198 | 2.855 | 22
Tunis | 8 | 1 | 2021 | 6440 | 0.251 | 2658 | 0.57182 | 197 | 2.855 | 31
Tunis | 9 | 1 | 2021 | 6318 | 0.251 | 2111 | 0.57182 | 257 | 2.855 | 46
Tunis | 10 | 1 | 2021 | 6232 | 0.251 | 2049 | 0.57182 | 160 | 2.855 | 37
Tunis | 11 | 1 | 2021 | 6908 | 0.251 | 2047 | 0.57182 | 165 | 2.855 | 25
Tunis | 12 | 1 | 2021 | 6239 | 0.251 | 1852 | 0.57182 | 164 | 2.855 | 27
Tunis | 13 | 1 | 2021 | 6098 | 0.251 | 2199 | 0.57182 | 150 | 2.855 | 30
Tunis | 14 | 1 | 2021 | 6304 | 0.251 | 1917 | 0.57182 | 277 | 2.855 | 34
Tunis | 15 | 1 | 2021 | 6267 | 0.251 | 1813 | 0.57182 | 191 | 2.855 | 38
Tunis | 16 | 1 | 2021 | 6078 | 0.251 | 1583 | 0.57182 | 180 | 2.855 | 37
Tunis | 17 | 1 | 2021 | 6145 | 0.251 | 2425 | 0.57182 | 164 | 2.855 | 41
Tunis | 18 | 1 | 2021 | 6004 | 0.251 | 2242 | 0.57182 | 176 | 2.855 | 27
Tunis | 19 | 1 | 2021 | 6285 | 0.251 | 2243 | 0.57182 | 152 | 2.855 | 30
Tunis | 20 | 1 | 2021 | 6353 | 0.251 | 2159 | 0.57182 | 130 | 2.855 | 31
Tunis | 21 | 1 | 2021 | 6463 | 0.251 | 2279 | 0.57182 | 187 | 2.855 | 35
Tunis | 22 | 1 | 2021 | 6852 | 0.251 | 2172 | 0.57182 | 181 | 2.855 | 40
Tunis | 23 | 1 | 2021 | 6784 | 0.251 | 2077 | 0.57182 | 105 | 2.855 | 35
Tunis | 24 | 1 | 2021 | 6628 | 0.251 | 2036 | 0.57182 | 176 | 2.855 | 41
Tunis | 25 | 1 | 2021 | 6315 | 0.251 | 1946 | 0.57182 | 156 | 2.855 | 35
Tunis | 26 | 1 | 2021 | 6312 | 0.251 | 1900 | 0.57182 | 123 | 2.855 | 31
Tunis | 27 | 1 | 2021 | 6352 | 0.251 | 2137 | 0.57182 | 214 | 2.855 | 26
Tunis | 28 | 1 | 2021 | 6412 | 0.251 | 1930 | 0.57182 | 214 | 2.855 | 33
Tunis | 29 | 1 | 2021 | 6430 | 0.251 | 1767 | 0.57182 | 169 | 2.855 | 36
Tunis | 30 | 1 | 2021 | 6464 | 0.251 | 1743 | 0.57182 | 121 | 2.855 | 31
Tunis | 31 | 1 | 2021 | 6413 | 0.251 | 1578 | 0.57182 | 181 | 2.855 | 39

## submetering
Site Name | Day | Month | Year | Ph1 KWh | Ph2 KWh | Ph3 KWh | Cuisine m3 | Chaufferie m3 | Water m3 | Room Nights | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
Tunis | 1 | 1 | 2021 | 4492 | 4353 | 4154 | 164 | 4105 | 231 | 152 | [49 empty] | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 2 | 1 | 2021 | 2278 | 2442 | 2321 | 173 | 1973 | 189 | 57 | [49 empty] | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 3 | 1 | 2021 | 2371 | 2365 | 2228 | 160 | 2724 | 246 | 53 | [49 empty] | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 4 | 1 | 2021 | 2301 | 2303 | 2164 | 126 | 2791 | 244 | 36 | [49 empty] | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 5 | 1 | 2021 | 2215 | 2226 | 2065 | 138 | 2644 | 238 | 28 | [49 empty] | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 6 | 1 | 2021 | 2191 | 2207 | 2056 | 121 | 2641 | 195 | 51 | [49 empty] | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 7 | 1 | 2021 | 2138 | 2247 | 1978 | 122 | 2393 | 198 | 22 | [49 empty] | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 8 | 1 | 2021 | 2208 | 2131 | 2101 | 133 | 2525 | 197 | 31 | [49 empty] | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 9 | 1 | 2021 | 2137 | 2165 | 2016 | 129 | 1982 | 257 | 46 | [49 empty] | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 10 | 1 | 2021 | 2123 | 2129 | 1980 | 138 | 1911 | 160 | 37 | [49 empty] | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 11 | 1 | 2021 | 2356 | 2350 | 2202 | 126 | 1921 | 165 | 25 | [49 empty] | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 12 | 1 | 2021 | 2129 | 2141 | 1969 | 130 | 1722 | 164 | 27 | [49 empty] | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 13 | 1 | 2021 | 2065 | 2097 | 1936 | 121 | 2078 | 150 | 30 | [49 empty] | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 14 | 1 | 2021 | 2138 | 2166 | 2000 | 120 | 1797 | 277 | 34 | [49 empty] | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 15 | 1 | 2021 | 2136 | 2147 | 1984 | 134 | 1679 | 191 | 38 | [49 empty] | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 16 | 1 | 2021 | 2071 | 2085 | 1922 | 117 | 1466 | 180 | 37 | [49 empty] | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 17 | 1 | 2021 | 2092 | 2113 | 1940 | 132 | 2293 | 164 | 41 | [49 empty] | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 18 | 1 | 2021 | 2050 | 2059 | 1895 | 121 | 2121 | 176 | 27 | [49 empty] | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 19 | 1 | 2021 | 2130 | 2151 | 2004 | 141 | 2102 | 152 | 30 | [49 empty] | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 20 | 1 | 2021 | 2152 | 2174 | 2027 | 127 | 2032 | 130 | 31 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 21 | 1 | 2021 | 2112 | 2250 | 2101 | 131 | 2148 | 187 | 35 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 22 | 1 | 2021 | 2310 | 2346 | 2196 | 124 | 2048 | 181 | 40 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 23 | 1 | 2021 | 2369 | 2282 | 2133 | 127 | 1950 | 105 | 35 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 24 | 1 | 2021 | 2236 | 2279 | 2113 | 129 | 1907 | 176 | 41 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 25 | 1 | 2021 | 2141 | 2168 | 2006 | 124 | 1822 | 156 | 35 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 26 | 1 | 2021 | 2128 | 2169 | 2015 | 131 | 1769 | 123 | 31 | [49 empty] | 489913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 27 | 1 | 2021 | 2142 | 2190 | 2020 | 147 | 1990 | 214 | 26 | [49 empty] | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 28 | 1 | 2021 | 2174 | 2199 | 2039 | 129 | 1801 | 214 | 33 | [49 empty] | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 29 | 1 | 2021 | 2168 | 2220 | 2042 | 123 | 1644 | 169 | 36 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 30 | 1 | 2021 | 2181 | 2229 | 2054 | 123 | 1620 | 121 | 31 | [49 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 31 | 1 | 2021 | 2164 | 2215 | 2034 | 129 | 1449 | 181 | 39

## HOTEL
[5 empty] | RELEVEE JOURNALIERE D'ENERGIE | [14 empty] | January
2021
D | 1 | 5019016 |  | 4970268 |  | 4703348 | 4703348 |  | 4703348 | #REF! | 122117 | #REF! | 2011043 | #REF! | #REF! | #REF! | 233260 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF!
|  | ELECTRICITE | [8 empty] | GAZ | [5 empty] | EAU |  |  |  | Cout | Pax / | Cout
|  | PH 1 | Con. | PH 2 | Con. | PH 3 | Con. | E.A Totale | cosℓ | cout | Cuisine | Con. | Chaufferie | Con. | T.cons | cout | SONEDE | Con. | cout |  | / jour | Nuité | / pax
V | 1 | 5023508 | 4492 | 4974621 | 4353 | 4707502 | 4154 | 12999 | 0.99 | 3262.749 | 122281 | 164 | 2015148 | 4105 | 4269 | 2441.0825 | 233491 | 231 | 659.505 |  | 6363.3365 | 152 | 41.8641
S | 2 | 5025786 | 2278 | 4977063 | 2442 | 4709823 | 2321 | 7041 | 0.99 | 1767.291 | 122454 | 173 | 2017121 | 1973 | 2146 | 1227.1171 | 233680 | 189 | 539.595 |  | 3534.0031 | 57 | 62.0001
D | 3 | 5028157 | 2371 | 4979428 | 2365 | 4712051 | 2228 | 6964 | 0.99 | 1747.964 | 122614 | 160 | 2019845 | 2724 | 2884 | 1649.1173 | 233926 | 246 | 702.33 |  | 4099.4113 | 53 | 77.3474
L | 4 | 5030458 | 2301 | 4981731 | 2303 | 4714215 | 2164 | 6768 | 0.99 | 1698.768 | 122740 | 126 | 2022636 | 2791 | 2917 | 1667.9873 | 234170 | 244 | 696.62 |  | 4063.3753 | 36 | 112.8715
MA | 5 | 5032673 | 2215 | 4983957 | 2226 | 4716280 | 2065 | 6506 | 0.99 | 1633.006 | 122878 | 138 | 2025280 | 2644 | 2782 | 1590.7921 | 234408 | 238 | 679.49 |  | 3903.2881 | 28 | 139.4031
ME | 6 | 5034864 | 2191 | 4986164 | 2207 | 4718336 | 2056 | 6454 | 0.99 | 1619.954 | 122999 | 121 | 2027921 | 2641 | 2762 | 1579.3558 | 234603 | 195 | 556.725 |  | 3756.0348 | 51 | 73.6477
J | 7 | 5037002 | 2138 | 4988411 | 2247 | 4720314 | 1978 | 6363 | 0.99 | 1597.113 | 123121 | 122 | 2030314 | 2393 | 2515 | 1438.1172 | 234801 | 198 | 565.29 |  | 3600.5202 | 22 | 163.66
V | 8 | 5039210 | 2208 | 4990542 | 2131 | 4722415 | 2101 | 6440 | 0.99 | 1616.44 | 123254 | 133 | 2032839 | 2525 | 2658 | 1519.8869 | 234998 | 197 | 562.435 |  | 3698.7619 | 31 | 119.3149
S | 9 | 5041347 | 2137 | 4992707 | 2165 | 4724431 | 2016 | 6318 | 0.99 | 1585.818 | 123383 | 129 | 2034821 | 1982 | 2111 | 1207.1036 | 235255 | 257 | 733.735 |  | 3526.6566 | 46 | 76.6664
D | 10 | 5043470 | 2123 | 4994836 | 2129 | 4726411 | 1980 | 6232 | 0.99 | 1564.232 | 123521 | 138 | 2036732 | 1911 | 2049 | 1171.651 | 235415 | 160 | 456.8 |  | 3192.683 | 37 | 86.2887
L | 11 | 5045826 | 2356 | 4997186 | 2350 | 4728613 | 2202 | 6908 | 0.99 | 1733.908 | 123647 | 126 | 2038653 | 1921 | 2047 | 1170.5074 | 235580 | 165 | 471.075 |  | 3375.4904 | 25 | 135.0196
MA | 12 | 5047955 | 2129 | 4999327 | 2141 | 4730582 | 1969 | 6239 | 0.99 | 1565.989 | 123777 | 130 | 2040375 | 1722 | 1852 | 1059.0032 | 235744 | 164 | 468.22 |  | 3093.2122 | 27 | 114.5634
ME | 13 | 5050020 | 2065 | 5001424 | 2097 | 4732518 | 1936 | 6098 | 0.99 | 1530.598 | 123898 | 121 | 2042453 | 2078 | 2199 | 1257.4234 | 235894 | 150 | 428.25 |  | 3216.2714 | 30 | 107.209
J | 14 | 5052158 | 2138 | 5003590 | 2166 | 4734518 | 2000 | 6304 | 0.99 | 1582.304 | 124018 | 120 | 2044250 | 1797 | 1917 | 1096.1713 | 236171 | 277 | 790.835 |  | 3469.3103 | 34 | 102.0385
V | 15 | 5054294 | 2136 | 5005737 | 2147 | 4736502 | 1984 | 6267 | 0.99 | 1573.017 | 124152 | 134 | 2045929 | 1679 | 1813 | 1036.7024 | 236362 | 191 | 545.305 |  | 3155.0244 | 38 | 83.027
S | 16 | 5056365 | 2071 | 5007822 | 2085 | 4738424 | 1922 | 6078 | 0.99 | 1525.578 | 124269 | 117 | 2047395 | 1466 | 1583 | 905.1847 | 236542 | 180 | 513.9 |  | 2944.6627 | 37 | 79.5855
D | 17 | 5058457 | 2092 | 5009935 | 2113 | 4740364 | 1940 | 6145 | 0.99 | 1542.395 | 124401 | 132 | 2049688 | 2293 | 2425 | 1386.6538 | 236706 | 164 | 468.22 |  | 3397.2688 | 41 | 82.8602
L | 18 | 5060507 | 2050 | 5011994 | 2059 | 4742259 | 1895 | 6004 | 0.99 | 1507.004 | 124522 | 121 | 2051809 | 2121 | 2242 | 1282.0115 | 236882 | 176 | 502.48 |  | 3291.4955 | 27 | 121.9072
MA | 19 | 5062637 | 2130 | 5014145 | 2151 | 4744263 | 2004 | 6285 | 0.99 | 1577.535 | 124663 | 141 | 2053911 | 2102 | 2243 | 1282.5833 | 237034 | 152 | 433.96 |  | 3294.0783 | 30 | 109.8026
ME | 20 | 5064789 | 2152 | 5016319 | 2174 | 4746290 | 2027 | 6353 | 0.99 | 1594.603 | 124790 | 127 | 2055943 | 2032 | 2159 | 1234.5507 | 237164 | 130 | 371.15 |  | 3200.3037 | 31 | 103.2356
J | 21 | 5066901 | 2112 | 5018569 | 2250 | 4748391 | 2101 | 6463 | 0.99 | 1622.213 | 124921 | 131 | 2058091 | 2148 | 2279 | 1303.1687 | 237351 | 187 | 533.885 |  | 3459.2667 | 35 | 98.8362
V | 22 | 5069211 | 2310 | 5020915 | 2346 | 4750587 | 2196 | 6852 | 0.99 | 1719.852 | 125045 | 124 | 2060139 | 2048 | 2172 | 1241.9844 | 237532 | 181 | 516.755 |  | 3478.5914 | 40 | 86.9648
S | 23 | 5071580 | 2369 | 5023197 | 2282 | 4752720 | 2133 | 6784 | 0.99 | 1702.784 | 125172 | 127 | 2062089 | 1950 | 2077 | 1187.6618 | 237637 | 105 | 299.775 |  | 3190.2208 | 35 | 91.1492
D | 24 | 5073816 | 2236 | 5025476 | 2279 | 4754833 | 2113 | 6628 | 0.99 | 1663.628 | 125301 | 129 | 2063996 | 1907 | 2036 | 1164.2174 | 237813 | 176 | 502.48 |  | 3330.3254 | 41 | 81.2274
L | 25 | 5075957 | 2141 | 5027644 | 2168 | 4756839 | 2006 | 6315 | 0.99 | 1585.065 | 125425 | 124 | 2065818 | 1822 | 1946 | 1112.7539 | 237969 | 156 | 445.38 |  | 3143.1989 | 35 | 89.8057
MA | 26 | 5078085 | 2128 | 5029813 | 2169 | 4758854 | 2015 | 6312 | 0.99 | 1584.312 | 125556 | 131 | 2067587 | 1769 | 1900 | 1086.4504 | 238092 | 123 | 351.165 |  | 3021.9274 | 31 | 97.4815
ME | 27 | 5080227 | 2142 | 5032003 | 2190 | 4760874 | 2020 | 6352 | 0.99 | 1594.352 | 125703 | 147 | 2069577 | 1990 | 2137 | 1221.9708 | 238306 | 214 | 610.97 |  | 3427.2928 | 26 | 131.819
J | 28 | 5082401 | 2174 | 5034202 | 2199 | 4762913 | 2039 | 6412 | 0.99 | 1609.412 | 125832 | 129 | 2071378 | 1801 | 1930 | 1103.6049 | 238520 | 214 | 610.97 |  | 3323.9869 | 33 | 100.7269
V | 29 | 5084569 | 2168 | 5036422 | 2220 | 4764955 | 2042 | 6430 | 0.99 | 1613.93 | 125955 | 123 | 2073022 | 1644 | 1767 | 1010.3989 | 238689 | 169 | 482.495 |  | 3106.8239 | 36 | 86.3007
S | 30 | 5086750 | 2181 | 5038651 | 2229 | 4767009 | 2054 | 6464 | 0.99 | 1622.464 | 126078 | 123 | 2074642 | 1620 | 1743 | 996.6753 | 238810 | 121 | 345.455 |  | 2964.5943 | 31 | 95.6321
D | 31 | 5088914 | 2164 | 5040866 | 2215 | 4769043 | 2034 | 6413 | 0.99 | 1609.663 | 126207 | 129 | 2076091 | 1449 | 1578 | 902.3256 | 238991 | 181 | 516.755 |  | 3028.7436 | 39 | 77.6601
|  | 67734 |  | 68383 |  | 63661 |  | 199778 |  | 50144.278 | 3961 |  | 63599 |  | 67560 | 38631.889 | 5550 |  | 15845.25 |  | 104621.417 | 1215 | 89.3653

## submeters
| 49433 | 79236 | 15207 | 13719 | 189420 | 3495 | 1485 | 380288 | 68377 | 7921 | 29890 | 52115 | 38542 | 181658 | 375920 | 2808 | 18050 | 25503 | 278413 | 375407 | 40159 | 5416 | 13927 | 86195 | 540 | 170186 | 7562 | 1974 | 17975 | 76508 | 205359 | 1125790 | 11123 | 483379 | 637743 | 9334 | 29315 | 28542 | 596531 | 5246 | 0 | 109712 | 217210 | 63112 | 560 | 107079 | 44534 | 38275 | 175158 | 481902
Day | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
1 | 65614 | 97251 | 17959 | 17056 | 234825 | 4346 | 4623 | 459426 | 83673 | 7975 | 34978 | 57710 | 47729 | 230020 | 490160 | 4078 | 23165 | 25503 | 335505 | 464169 | 51130 | 6290 | 18135 | 107737 | 839 | 206405 | 10556 | 2363 | 21725 | 101082 | 259095 | 1336280 | 12912 | 488739 | 772793 | 12115 | 41356 | 39564 | 725907 | 5522 | 0 | 128541 | 256194 | 73636 | 732 | 133492 | 51246 | 43986 | 218731 | 603685
2 | 65663 | 97252 | 17960 | 17062 | 235037 | 4349 | 4658 | 459802 | 83733 | 7975 | 34996 | 57724 | 47765 | 230189 | 490438 | 4083 | 23181 | 25503 | 335679 | 464528 | 51175 | 6290 | 18153 | 107792 | 843 | 206569 | 10566 | 2365 | 21738 | 101185 | 259322 | 1336950 | 12918 | 488756 | 773449 | 12130 | 41371 | 39582 | 726434 | 5523 | 0 | 128655 | 256422 | 73676 | 733 | 133651 | 51317 | 44036 | 218930 | 604266
3 | 65712 | 97255 | 17964 | 17073 | 235248 | 4352 | 4687 | 460172 | 83781 | 7975 | 35015 | 57734 | 47803 | 230360 | 490635 | 4090 | 23200 | 25503 | 335862 | 464909 | 51218 | 6290 | 18174 | 107843 | 846 | 206748 | 10567 | 2366 | 21752 | 101295 | 259546 | 1337526 | 12926 | 488774 | 774149 | 12145 | 41386 | 39599 | 726970 | 5524 | 0 | 128763 | 256654 | 73711 | 733 | 133812 | 51390 | 44078 | 219137 | 604815
4 | 65754 | 97258 | 17967 | 17107 | 235426 | 4355 | 4687 | 460459 | 83823 | 7976 | 35034 | 57746 | 47838 | 230518 | 490810 | 4096 | 23213 | 25503 | 336043 | 465245 | 51257 | 6291 | 18194 | 107909 | 849 | 206903 | 10568 | 2367 | 21764 | 101394 | 259750 | 1338034 | 12933 | 488789 | 774611 | 12154 | 41400 | 39614 | 727425 | 5525 | 0 | 128841 | 256821 | 73740 | 734 | 133975 | 51459 | 44105 | 219316 | 605271
5 | 65806 | 97259 | 17972 | 17121 | 235647 | 4358 | 4689 | 460774 | 83874 | 7976 | 35053 | 57757 | 47877 | 230699 | 491030 | 4101 | 23229 | 25503 | 336255 | 465628 | 51303 | 6291 | 18212 | 107982 | 853 | 207080 | 10569 | 2369 | 21779 | 101515 | 259971 | 1338646 | 12939 | 488807 | 775333 | 12161 | 41416 | 39631 | 727923 | 5526 | 0 | 128947 | 257007 | 73778 | 735 | 134141 | 51525 | 44139 | 219529 | 605821
6 | 65851 | 97259 | 17981 | 17136 | 235857 | 4361 | 4690 | 461066 | 83927 | 7976 | 35067 | 57770 | 47915 | 230877 | 491214 | 4105 | 23242 | 25503 | 336426 | 465976 | 51346 | 6296 | 18241 | 108055 | 858 | 207246 | 10575 | 2370 | 21792 | 101633 | 260192 | 1339175 | 12944 | 488824 | 775869 | 12169 | 41431 | 39648 | 728419 | 5527 | 0 | 129046 | 257182 | 73824 | 735 | 134292 | 51584 | 44165 | 219721 | 606384
7 | 65892 | 97259 | 17996 | 17170 | 236047 | 4364 | 4717 | 461374 | 83984 | 7976 | 35083 | 57786 | 47953 | 231050 | 491385 | 4110 | 23257 | 25503 | 336608 | 466319 | 51386 | 6307 | 18264 | 108127 | 862 | 207403 | 10585 | 2372 | 21805 | 101736 | 260411 | 1339725 | 12951 | 488841 | 776383 | 12175 | 41446 | 39664 | 728914 | 5528 | 0 | 129138 | 257343 | 73849 | 736 | 134485 | 51646 | 44187 | 219904 | 606900
8 | 115284 | 176495 | 33188 | 30855 | 425277 | 7856 | 6175 | 841354 | 152304 | 15897 | 64957 | 109885 | 86457 | 412535 | 867134 | 6913 | 41292 | 51006 | 614839 | 841383 | 91505 | 11712 | 32168 | 194250 | 1398 | 377432 | 18137 | 4344 | 39767 | 178141 | 465551 | 2464965 | 24067 | 972203 | 1413612 | 21503 | 70746 | 68190 | 1324950 | 10773 | 0 | 238758 | 474392 | 136936 | 1295 | 241371 | 96118 | 82440 | 394879 | 1088286
9 | 65991 | 97259 | 18013 | 17201 | 236472 | 4370 | 4767 | 462013 | 84109 | 7977 | 35127 | 57806 | 48032 | 231417 | 491819 | 4121 | 23287 | 25503 | 336961 | 467118 | 51477 | 6333 | 18107 | 108274 | 872 | 207726 | 10599 | 2374 | 21835 | 101965 | 260867 | 1340856 | 12965 | 488878 | 777544 | 12184 | 41478 | 39700 | 729951 | 5530 | 0 | 129318 | 257669 | 73907 | 737 | 134833 | 51778 | 44245 | 220389 | 607982
10 | 66045 | 97259 | 18024 | 17218 | 236701 | 4374 | 4774 | 462317 | 84158 | 7977 | 35146 | 57815 | 48071 | 231597 | 492040 | 4125 | 23300 | 25503 | 337140 | 467508 | 51520 | 6349 | 18329 | 108334 | 876 | 207899 | 10607 | 2376 | 21849 | 102076 | 261091 | 1341404 | 12972 | 488896 | 778167 | 12189 | 41494 | 39733 | 730463 | 5530 | 0 | 129397 | 257811 | 73934 | 738 | 134994 | 51823 | 44275 | 220613 | 608517
11 | 66089 | 97259 | 18036 | 17231 | 236901 | 4376 | 4781 | 462606 | 84213 | 7977 | 35164 | 57826 | 48108 | 231772 | 492223 | 4128 | 23314 | 25503 | 337308 | 467863 | 51561 | 6366 | 18351 | 108407 | 880 | 208057 | 10620 | 2377 | 21863 | 102194 | 261340 | 1342014 | 12975 | 488913 | 778653 | 12196 | 41509 | 39750 | 730955 | 5532 | 0 | 129470 | 257939 | 73963 | 738 | 135161 | 51886 | 44305 | 220822 | 609020
12 | 66132 | 97259 | 18056 | 17242 | 237096 | 4379 | 4786 | 462906 | 84267 | 7977 | 35182 | 57848 | 48145 | 231945 | 492414 | 4131 | 23330 | 25503 | 337478 | 468223 | 51601 | 6381 | 18374 | 108479 | 885 | 208224 | 10626 | 2378 | 21877 | 102311 | 261525 | 1342599 | 12980 | 488930 | 779125 | 12205 | 41524 | 39766 | 731260 | 5532 | 0 | 129541 | 258065 | 74006 | 739 | 135335 | 51946 | 44339 | 221030 | 609489
13 | 66171 | 97259 | 18071 | 17280 | 237294 | 4382 | 4799 | 463243 | 84321 | 7977 | 35205 | 57861 | 48182 | 232130 | 492554 | 4135 | 23344 | 25503 | 337660 | 468527 | 51645 | 6398 | 18392 | 108556 | 889 | 208384 | 10632 | 2380 | 21891 | 102428 | 261749 | 1343174 | 12984 | 488948 | 779600 | 12214 | 41540 | 39783 | 731558 | 5533 | 0 | 129621 | 258211 | 74055 | 740 | 135508 | 51989 | 44372 | 221263 | 609983
14 | 66209 | 97259 | 18074 | 17298 | 237506 | 4385 | 4826 | 463598 | 84376 | 7977 | 35222 | 57879 | 48215 | 232302 | 492666 | 4139 | 23361 | 25503 | 337832 | 468832 | 51687 | 6414 | 18406 | 108625 | 894 | 208549 | 10639 | 2383 | 21905 | 102541 | 261976 | 1343767 | 12987 | 488965 | 780222 | 12222 | 41555 | 39800 | 731889 | 5533 | 0 | 129706 | 258373 | 74086 | 740 | 135704 | 52038 | 44405 | 221493 | 610472
15 | 66245 | 97259 | 18077 | 17311 | 237718 | 4387 | 4862 | 463971 | 84428 | 7977 | 35242 | 57893 | 48249 | 232479 | 492799 | 4143 | 23375 | 25503 | 338003 | 469136 | 51725 | 6428 | 18418 | 108691 | 899 | 208709 | 10650 | 2385 | 21919 | 102651 | 262209 | 1344285 | 12989 | 488981 | 780772 | 12229 | 41570 | 39816 | 732185 | 5533 | 0 | 129801 | 258559 | 74117 | 741 | 135859 | 52083 | 44431 | 221723 | 610929
16 | 66279 | 97259 | 18082 | 17323 | 237924 | 4390 | 4901 | 464349 | 84478 | 7978 | 35262 | 57907 | 48285 | 232656 | 492910 | 4146 | 23389 | 25503 | 338169 | 469463 | 51763 | 6436 | 18431 | 108747 | 904 | 208862 | 10657 | 2388 | 21933 | 102770 | 262444 | 1344832 | 12993 | 488999 | 781285 | 12237 | 41585 | 39832 | 732493 | 5533 | 0 | 129897 | 258744 | 74150 | 741 | 136023 | 52133 | 44459 | 221931 | 611398
17 | 66314 | 97259 | 18088 | 17338 | 238102 | 4393 | 4941 | 464735 | 84534 | 7978 | 35285 | 57921 | 48318 | 232827 | 493015 | 4150 | 23403 | 25503 | 338345 | 469796 | 51800 | 6442 | 18443 | 108806 | 908 | 209018 | 10657 | 2389 | 21946 | 102890 | 262672 | 1345356 | 12997 | 489016 | 781793 | 12246 | 41600 | 39849 | 732792 | 5533 | 0 | 129989 | 258919 | 74188 | 742 | 136157 | 52182 | 44491 | 222115 | 611819
18 | 66351 | 97259 | 18105 | 17370 | 238305 | 4395 | 4974 | 465122 | 84588 | 7978 | 35307 | 57939 | 48354 | 233011 | 493132 | 4154 | 23419 | 25503 | 338532 | 470122 | 51837 | 6446 | 18453 | 108883 | 913 | 209182 | 10668 | 2391 | 21961 | 103004 | 262910 | 1345911 | 13002 | 489034 | 782353 | 12255 | 41616 | 39865 | 732986 | 5533 | 0 | 130091 | 259106 | 74233 | 743 | 136304 | 52229 | 44525 | 222301 | 612270
19 | 66388 | 97259 | 18124 | 17386 | 238487 | 4397 | 5003 | 465496 | 84633 | 7978 | 35320 | 57969 | 48391 | 233186 | 493278 | 4157 | 23434 | 25503 | 338709 | 470437 | 51872 | 6458 | 18463 | 108956 | 918 | 209341 | 10679 | 2393 | 21975 | 103117 | 263150 | 1346666 | 13007 | 489051 | 782939 | 12263 | 41631 | 39882 | 733435 | 5533 | 0 | 130197 | 259297 | 74275 | 743 | 136442 | 52280 | 44558 | 222479 | 612678
20 | 66427 | 97259 | 18142 | 17425 | 238665 | 4400 | 5034 | 465901 | 84672 | 7979 | 35334 | 57987 | 48427 | 233367 | 493399 | 4162 | 23448 | 25503 | 338886 | 470776 | 51916 | 6462 | 18474 | 109027 | 922 | 209504 | 10688 | 2394 | 21990 | 103226 | 263396 | 1347603 | 13012 | 489068 | 783491 | 12272 | 41646 | 39899 | 733978 | 5533 | 0 | 130301 | 259503 | 74318 | 744 | 136592 | 52327 | 44588 | 222669 | 613130
21 | 66461 | 97259 | 18166 | 17469 | 238836 | 4402 | 5070 | 466289 | 84707 | 7979 | 35355 | 58005 | 48464 | 233551 | 493524 | 4167 | 23464 | 25503 | 339056 | 471096 | 51954 | 6463 | 18487 | 109087 | 927 | 209657 | 10695 | 2396 | 22012 | 103331 | 263650 | 1348829 | 13017 | 489086 | 783998 | 12278 | 41662 | 39916 | 734435 | 5534 | 0 | 130409 | 259706 | 74362 | 745 | 136763 | 52372 | 44616 | 222875 | 613551
22 | 66502 | 97259 | 18188 | 17481 | 239018 | 4405 | 5105 | 466680 | 84749 | 7980 | 35382 | 58016 | 48503 | 233717 | 493636 | 4172 | 23478 | 25503 | 339212 | 471430 | 51991 | 6463 | 18500 | 109162 | 932 | 209810 | 10701 | 2397 | 22029 | 103437 | 263893 | 1349873 | 13023 | 489103 | 784574 | 12287 | 41677 | 39932 | 734727 | 5534 | 0 | 130521 | 259901 | 74405 | 745 | 136905 | 52424 | 44654 | 223076 | 613988
23 | 66541 | 97259 | 18194 | 17525 | 239212 | 4407 | 5137 | 467080 | 84791 | 7980 | 35407 | 58030 | 48539 | 233890 | 493758 | 4178 | 23496 | 25503 | 339370 | 471759 | 52025 | 6464 | 18513 | 109225 | 937 | 209963 | 10711 | 2400 | 22050 | 103533 | 264144 | 1350959 | 13029 | 489120 | 785064 | 12297 | 41692 | 39948 | 735027 | 5534 | 0 | 130639 | 260103 | 74455 | 746 | 137051 | 52478 | 44691 | 223270 | 614410
24 | 66581 | 97259 | 18202 | 17571 | 239404 | 4410 | 5170 | 467484 | 84830 | 7980 | 35424 | 58038 | 48575 | 234072 | 493869 | 4182 | 23512 | 25503 | 339536 | 472094 | 52061 | 6464 | 18527 | 109289 | 941 | 210148 | 10719 | 2402 | 22068 | 103657 | 264392 | 1351561 | 13034 | 489137 | 785542 | 12306 | 41707 | 39965 | 735330 | 5534 | 0 | 130767 | 260314 | 74500 | 746 | 137135 | 52538 | 44733 | 223490 | 614832
25 | 66621 | 97259 | 18214 | 17608 | 239576 | 4412 | 5196 | 467876 | 84866 | 7981 | 35442 | 58058 | 48612 | 234244 | 493985 | 4186 | 23528 | 25503 | 339705 | 472459 | 52096 | 6464 | 18539 | 109365 | 946 | 210301 | 10731 | 2403 | 22085 | 103763 | 264626 | 1352187 | 13039 | 489155 | 786058 | 12316 | 41723 | 39982 | 735825 | 5534 | 0 | 130884 | 260541 | 74550 | 747 | 137226 | 52586 | 44766 | 223718 | 615190
26 | 66658 | 97259 | 18221 | 17651 | 239747 | 4415 | 5227 | 468282 | 84907 | 7981 | 35455 | 58080 | 48652 | 234420 | 494102 | 4190 | 23541 | 25503 | 339871 | 472759 | 52132 | 6465 | 18551 | 109443 | 953 | 210453 | 10738 | 2405 | 22107 | 103881 | 264867 | 1352885 | 13045 | 489172 | 786628 | 12323 | 41738 | 39999 | 736355 | 5535 | 0 | 130998 | 260767 | 74602 | 748 | 137317 | 52640 | 44801 | 223934 | 615551
27 | 66699 | 97259 | 18229 | 17678 | 239920 | 4417 | 5264 | 468685 | 84944 | 7981 | 35478 | 58089 | 48690 | 234594 | 494220 | 4195 | 23554 | 25503 | 340030 | 473099 | 52167 | 6471 | 18563 | 109521 | 961 | 210606 | 10745 | 2407 | 22123 | 103992 | 265103 | 1353730 | 13050 | 489189 | 787208 | 12333 | 41753 | 40015 | 736900 | 5535 | 0 | 131115 | 260988 | 74654 | 748 | 137431 | 52686 | 44830 | 224146 | 615987
28 | 66740 | 97259 | 18238 | 17711 | 240101 | 4420 | 5298 | 469098 | 84983 | 7982 | 35497 | 58108 | 48730 | 234771 | 494346 | 4200 | 23568 | 25503 | 340190 | 473454 | 52202 | 6481 | 18576 | 109604 | 968 | 210759 | 10754 | 2409 | 22145 | 104106 | 265348 | 1354569 | 13055 | 489207 | 787788 | 12342 | 41769 | 40032 | 737467 | 5536 | 0 | 131241 | 261217 | 74692 | 749 | 137528 | 52735 | 44853 | 224380 | 616213
29 | 66791 | 97259 | 18252 | 17746 | 240278 | 4422 | 5328 | 469504 | 85020 | 7982 | 35522 | 58120 | 48768 | 234950 | 494471 | 4204 | 23581 | 25503 | 340353 | 473806 | 52236 | 6490 | 18585 | 109678 | 975 | 210910 | 10759 | 2411 | 22164 | 104212 | 265600 | 1355372 | 13060 | 489224 | 788373 | 12351 | 41784 | 40049 | 738021 | 5537 | 0 | 131360 | 261442 | 74726 | 750 | 137635 | 52782 | 44883 | 224614 | 616541
30 | 66838 | 97259 | 18255 | 17770 | 240459 | 4425 | 5365 | 469906 | 85056 | 7982 | 35546 | 58134 | 48808 | 235130 | 494600 | 4210 | 23596 | 25503 | 340514 | 474153 | 52271 | 6499 | 18594 | 109744 | 980 | 211059 | 10769 | 2413 | 22183 | 104313 | 265856 | 1356211 | 13067 | 489242 | 788930 | 12362 | 41800 | 40066 | 738592 | 5538 | 0 | 131495 | 261668 | 74763 | 750 | 137740 | 52833 | 44915 | 224835 | 616882
31 | 66887 | 97259 | 18256 | 17782 | 240648 | 4427 | 5400 | 470302 | 85092 | 7983 | 35568 | 58166 | 48848 | 235305 | 494734 | 4216 | 23613 | 25503 | 340676 | 474511 | 52305 | 6511 | 18603 | 109804 | 988 | 211211 | 10775 | 2414 | 22201 | 104426 | 266101 | 1356728 | 13073 | 489260 | 789559 | 12372 | 41815 | 40083 | 739150 | 5539 | 0 | 131646 | 261903 | 74802 | 751 | 137822 | 52879 | 44950 | 225060 | 617205