## TOTAL
Site Name | Day | Month | Year | Total Electricity Kwh | Electricity Tariff ($/Kwh) | Natual Gas (m3) | Natural Gas $/m3 | Water Utility Supply (m3) m3 | Water Utility Supply (m3) $/m3 | Room Nights
Tunis | 1 | 2 | 2021 | 6160 | 0.251 | 1713 | 0.56711 | 158 | 3.03 | 26
Tunis | 2 | 2 | 2021 | 6439 | 0.251 | 1721 | 0.56711 | 142 | 3.03 | 22
Tunis | 3 | 2 | 2021 | 6481 | 0.251 | 1736 | 0.56711 | 155 | 3.03 | 23
Tunis | 4 | 2 | 2021 | 6352 | 0.251 | 1620 | 0.56711 | 125 | 3.03 | 20
Tunis | 5 | 2 | 2021 | 6524 | 0.251 | 1514 | 0.56711 | 122 | 3.03 | 23
Tunis | 6 | 2 | 2021 | 6494 | 0.251 | 1534 | 0.56711 | 124 | 3.03 | 21
Tunis | 7 | 2 | 2021 | 6443 | 0.251 | 1367 | 0.56711 | 115 | 3.03 | 31
Tunis | 8 | 2 | 2021 | 6079 | 0.251 | 1332 | 0.56711 | 121 | 3.03 | 17
Tunis | 9 | 2 | 2021 | 6360 | 0.251 | 1366 | 0.56711 | 112 | 3.03 | 13
Tunis | 10 | 2 | 2021 | 6096 | 0.251 | 1296 | 0.56711 | 190 | 3.03 | 13
Tunis | 11 | 2 | 2021 | 6204 | 0.251 | 1332 | 0.56711 | 131 | 3.03 | 23
Tunis | 12 | 2 | 2021 | 6339 | 0.251 | 1355 | 0.56711 | 180 | 3.03 | 27
Tunis | 13 | 2 | 2021 | 6423 | 0.251 | 1443 | 0.56711 | 156 | 3.03 | 26
Tunis | 14 | 2 | 2021 | 6832 | 0.251 | 1824 | 0.56711 | 127 | 3.03 | 74
Tunis | 15 | 2 | 2021 | 6570 | 0.251 | 2285 | 0.56711 | 140 | 3.03 | 40
Tunis | 16 | 2 | 2021 | 6585 | 0.251 | 2329 | 0.56711 | 114 | 3.03 | 25
Tunis | 17 | 2 | 2021 | 6402 | 0.251 | 2254 | 0.56711 | 135 | 3.03 | 24
Tunis | 18 | 2 | 2021 | 6370 | 0.251 | 2216 | 0.56711 | 114 | 3.03 | 27
Tunis | 19 | 2 | 2021 | 6331 | 0.251 | 1894 | 0.56711 | 105 | 3.03 | 27
Tunis | 20 | 2 | 2021 | 6354 | 0.251 | 1805 | 0.56711 | 89 | 3.03 | 39
Tunis | 21 | 2 | 2021 | 6406 | 0.251 | 1870 | 0.56711 | 114 | 3.03 | 45
Tunis | 22 | 2 | 2021 | 6239 | 0.251 | 1692 | 0.56711 | 193 | 3.03 | 36
Tunis | 23 | 2 | 2021 | 6496 | 0.251 | 1760 | 0.56711 | 86 | 3.03 | 26
Tunis | 24 | 2 | 2021 | 6480 | 0.251 | 1463 | 0.56711 | 200 | 3.03 | 43
Tunis | 25 | 2 | 2021 | 6542 | 0.251 | 1441 | 0.56711 | 230 | 3.03 | 45
Tunis | 26 | 2 | 2021 | 7131 | 0.251 | 1603 | 0.56711 | 116 | 3.03 | 20
Tunis | 27 | 2 | 2021 | 6879 | 0.251 | 1428 | 0.56711 | 132 | 3.03 | 26
Tunis | 28 | 2 | 2021 | 6913 | 0.251 | 1738 | 0.56711 | 267 | 3.03 | 34

## Submetring
Site Name | Day | Month | Year | Ph1 KWh | Ph2 KWh | Ph3 KWh | Cuisine m3 | Chaufferie m3 | Water m3 | Room Nights | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
Tunis | 1 | 2 | 2021 | 2143 | 2025 | 1992 | 140 | 1573 | 158 | 26 | [49 empty] | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 2 | 2 | 2021 | 2144 | 2320 | 1975 | 131 | 1590 | 142 | 22 | [49 empty] | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 3 | 2 | 2021 | 2173 | 2212 | 2096 | 146 | 1590 | 155 | 23 | [49 empty] | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 4 | 2 | 2021 | 2142 | 2183 | 2027 | 131 | 1489 | 125 | 20 | [49 empty] | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 5 | 2 | 2021 | 2207 | 2236 | 2081 | 112 | 1402 | 122 | 23 | [49 empty] | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 6 | 2 | 2021 | 2206 | 2217 | 2071 | 143 | 1391 | 124 | 21 | [49 empty] | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 7 | 2 | 2021 | 2176 | 2218 | 2049 | 150 | 1217 | 115 | 31 | [49 empty] | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 8 | 2 | 2021 | 2054 | 2089 | 1936 | 144 | 1188 | 121 | 17 | [49 empty] | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 9 | 2 | 2021 | 2159 | 2173 | 2028 | 138 | 1228 | 112 | 13 | [49 empty] | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 10 | 2 | 2021 | 2071 | 2089 | 1936 | 107 | 1189 | 190 | 13 | [49 empty] | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 11 | 2 | 2021 | 2104 | 2129 | 1971 | 134 | 1198 | 131 | 23 | [49 empty] | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 12 | 2 | 2021 | 2140 | 2170 | 2029 | 132 | 1223 | 180 | 27 | [49 empty] | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 13 | 2 | 2021 | 2159 | 2207 | 2057 | 125 | 1318 | 156 | 26 | [49 empty] | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 14 | 2 | 2021 | 2315 | 2337 | 2180 | 154 | 1670 | 127 | 74 | [49 empty] | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 15 | 2 | 2021 | 2229 | 2247 | 2094 | 139 | 2146 | 140 | 40 | [49 empty] | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 16 | 2 | 2021 | 2234 | 2248 | 2103 | 122 | 2207 | 114 | 25 | [49 empty] | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 17 | 2 | 2021 | 2168 | 2187 | 2047 | 136 | 2118 | 135 | 24 | [49 empty] | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 18 | 2 | 2021 | 2174 | 2168 | 2028 | 130 | 2086 | 114 | 27 | [49 empty] | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 19 | 2 | 2021 | 2157 | 2159 | 2015 | 126 | 1768 | 105 | 27 | [49 empty] | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 20 | 2 | 2021 | 2149 | 2173 | 2032 | 141 | 1664 | 89 | 39 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 21 | 2 | 2021 | 2174 | 2197 | 2035 | 143 | 1727 | 114 | 45 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 22 | 2 | 2021 | 2120 | 2132 | 1987 | 142 | 1550 | 193 | 36 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 23 | 2 | 2021 | 2201 | 2226 | 2069 | 120 | 1640 | 86 | 26 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 24 | 2 | 2021 | 2199 | 2219 | 2062 | 133 | 1330 | 200 | 43 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 25 | 2 | 2021 | 2226 | 2237 | 2079 | 133 | 1308 | 230 | 45 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 26 | 2 | 2021 | 2409 | 2438 | 2284 | 129 | 1474 | 116 | 20 | [49 empty] | 489913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 27 | 2 | 2021 | 2319 | 2354 | 2206 | 140 | 1288 | 132 | 26 | [49 empty] | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 28 | 2 | 2021 | 2347 | 2363 | 2203 | 142 | 1596 | 267 | 34 | [49 empty] | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Hotel
[5 empty] | RELEVEE JOURNALIERE D'ENERGIE | [14 empty] | February
2021
D | 1 | 5088914 |  | 5040866 |  | 4769043 | 4769043 |  | 4769043 | #REF! | 126207 | #REF! | 2076091 | #REF! | #REF! | #REF! | 238991 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF!
|  | ELECTRICITE | [8 empty] | GAZ | [5 empty] | EAU |  |  |  | Cout | Pax / | Cout
|  | PH 1 | Con. | PH 2 | Con. | PH 3 | Con. | E.A Totale | cosℓ | cout | Cuisine | Con. | Chaufferie | Con. | T.cons | cout | SONEDE | Con. | cout |  | / jour | Nuité | / pax
L | 1 | 5091057 | 2143 | 5042891 | 2025 | 4771035 | 1992 | 6160 | 0.99 | 1546.16 | 126347 | 140 | 2077664 | 1573 | 1713 | 989.6048 | 239149 | 158 | 451.09 |  | 2986.8548 | 26 | 114.879
MA | 2 | 5093201 | 2144 | 5045211 | 2320 | 4773010 | 1975 | 6439 | 0.99 | 1616.189 | 126478 | 131 | 2079254 | 1590 | 1721 | 992.9754 | 239291 | 142 | 405.41 |  | 3014.5744 | 22 | 137.0261
ME | 3 | 5095374 | 2173 | 5047423 | 2212 | 4775106 | 2096 | 6481 | 0.99 | 1626.731 | 126624 | 146 | 2080844 | 1590 | 1736 | 1003.4259 | 239446 | 155 | 442.525 |  | 3072.6819 | 23 | 133.5949
J | 4 | 5097516 | 2142 | 5049606 | 2183 | 4777133 | 2027 | 6352 | 0.99 | 1594.352 | 126755 | 131 | 2082333 | 1489 | 1620 | 935.6971 | 239571 | 125 | 356.875 |  | 2886.9241 | 20 | 144.3462
V | 5 | 5099723 | 2207 | 5051842 | 2236 | 4779214 | 2081 | 6524 | 0.99 | 1637.524 | 126867 | 112 | 2083735 | 1402 | 1514 | 873.1211 | 239693 | 122 | 348.31 |  | 2858.9551 | 23 | 124.3024
S | 6 | 5101929 | 2206 | 5054059 | 2217 | 4781285 | 2071 | 6494 | 0.99 | 1629.994 | 127010 | 143 | 2085126 | 1391 | 1534 | 888.4805 | 239817 | 124 | 354.02 |  | 2872.4945 | 21 | 136.7855
D | 7 | 5104105 | 2176 | 5056277 | 2218 | 4783334 | 2049 | 6443 | 0.99 | 1617.193 | 127160 | 150 | 2086343 | 1217 | 1367 | 794.6799 | 239932 | 115 | 328.325 |  | 2740.1979 | 31 | 88.3935
L | 8 | 5106159 | 2054 | 5058366 | 2089 | 4785270 | 1936 | 6079 | 0.99 | 1525.829 | 127304 | 144 | 2087531 | 1188 | 1332 | 774.0534 | 240053 | 121 | 345.455 |  | 2645.3374 | 17 | 155.6081
MA | 9 | 5108318 | 2159 | 5060539 | 2173 | 4787298 | 2028 | 6360 | 0.99 | 1596.36 | 127442 | 138 | 2088759 | 1228 | 1366 | 792.5577 | 240165 | 112 | 319.76 |  | 2708.6777 | 13 | 208.3598
ME | 10 | 5110389 | 2071 | 5062628 | 2089 | 4789234 | 1936 | 6096 | 0.99 | 1530.096 | 127549 | 107 | 2089948 | 1189 | 1296 | 748.8428 | 240355 | 190 | 542.45 |  | 2821.3888 | 13 | 217.0299
J | 11 | 5112493 | 2104 | 5064757 | 2129 | 4791205 | 1971 | 6204 | 0.99 | 1557.204 | 127683 | 134 | 2091146 | 1198 | 1332 | 772.7576 | 240486 | 131 | 374.005 |  | 2703.9666 | 23 | 117.5638
V | 12 | 5114633 | 2140 | 5066927 | 2170 | 4793234 | 2029 | 6339 | 0.99 | 1591.089 | 127815 | 132 | 2092369 | 1223 | 1355 | 785.542 | 240666 | 180 | 513.9 |  | 2890.531 | 27 | 107.0567
S | 13 | 5116792 | 2159 | 5069134 | 2207 | 4795291 | 2057 | 6423 | 0.99 | 1612.173 | 127940 | 125 | 2093687 | 1318 | 1443 | 834.5408 | 240822 | 156 | 445.38 |  | 2892.0938 | 26 | 111.2344
D | 14 | 5119107 | 2315 | 5071471 | 2337 | 4797471 | 2180 | 6832 | 0.99 | 1714.832 | 128094 | 154 | 2095357 | 1670 | 1824 | 1054.3684 | 240949 | 127 | 362.585 |  | 3131.7854 | 74 | 42.3214
L | 15 | 5121336 | 2229 | 5073718 | 2247 | 4799565 | 2094 | 6570 | 0.99 | 1649.07 | 128233 | 139 | 2097503 | 2146 | 2285 | 1313.8632 | 241089 | 140 | 399.7 |  | 3362.6332 | 40 | 84.0658
MA | 16 | 5123570 | 2234 | 5075966 | 2248 | 4801668 | 2103 | 6585 | 0.99 | 1652.835 | 128355 | 122 | 2099710 | 2207 | 2329 | 1336.6132 | 241203 | 114 | 325.47 |  | 3314.9182 | 25 | 132.5967
ME | 17 | 5125738 | 2168 | 5078153 | 2187 | 4803715 | 2047 | 6402 | 0.99 | 1606.902 | 128491 | 136 | 2101828 | 2118 | 2254 | 1295.894 | 241338 | 135 | 385.425 |  | 3288.221 | 24 | 137.0092
J | 18 | 5127912 | 2174 | 5080321 | 2168 | 4805743 | 2028 | 6370 | 0.99 | 1598.87 | 128621 | 130 | 2103914 | 2086 | 2216 | 1273.5663 | 241452 | 114 | 325.47 |  | 3197.9063 | 27 | 118.441
V | 19 | 5130069 | 2157 | 5082480 | 2159 | 4807758 | 2015 | 6331 | 0.99 | 1589.081 | 128747 | 126 | 2105682 | 1768 | 1894 | 1090.4378 | 241557 | 105 | 299.775 |  | 2979.2938 | 27 | 110.3442
S | 20 | 5132218 | 2149 | 5084653 | 2173 | 4809790 | 2032 | 6354 | 0.99 | 1594.854 | 128888 | 141 | 2107346 | 1664 | 1805 | 1041.9087 | 241646 | 89 | 254.095 |  | 2890.8577 | 39 | 74.1246
D | 21 | 5134392 | 2174 | 5086850 | 2197 | 4811825 | 2035 | 6406 | 0.99 | 1607.906 | 129031 | 143 | 2109073 | 1727 | 1870 | 1079.0301 | 241760 | 114 | 325.47 |  | 3012.4061 | 45 | 66.9424
L | 22 | 5136512 | 2120 | 5088982 | 2132 | 4813812 | 1987 | 6239 | 0.99 | 1565.989 | 129173 | 142 | 2110623 | 1550 | 1692 | 977.9546 | 241953 | 193 | 551.015 |  | 3094.9586 | 36 | 85.9711
MA | 23 | 5138713 | 2201 | 5091208 | 2226 | 4815881 | 2069 | 6496 | 0.99 | 1630.496 | 129293 | 120 | 2112263 | 1640 | 1760 | 1013.6673 | 242039 | 86 | 245.53 |  | 2889.6933 | 26 | 111.1421
ME | 24 | 5140912 | 2199 | 5093427 | 2219 | 4817943 | 2062 | 6480 | 0.99 | 1626.48 | 129426 | 133 | 2113593 | 1330 | 1463 | 846.9197 | 242239 | 200 | 571 |  | 3044.3997 | 43 | 70.8
J | 25 | 5143138 | 2226 | 5095664 | 2237 | 4820022 | 2079 | 6542 | 0.99 | 1642.042 | 129559 | 133 | 2114901 | 1308 | 1441 | 834.4432 | 242469 | 230 | 656.65 |  | 3133.1352 | 45 | 69.6252
V | 26 | 5145547 | 2409 | 5098102 | 2438 | 4822306 | 2284 | 7131 | 0.99 | 1789.881 | 129688 | 129 | 2116375 | 1474 | 1603 | 925.797 | 242585 | 116 | 331.18 |  | 3046.858 | 20 | 152.3429
S | 27 | 5147866 | 2319 | 5100456 | 2354 | 4824512 | 2206 | 6879 | 0.99 | 1726.629 | 129828 | 140 | 2117663 | 1288 | 1428 | 827.9778 | 242717 | 132 | 376.86 |  | 2931.4668 | 26 | 112.7487
D | 28 | 5150213 | 2347 | 5102819 | 2363 | 4826715 | 2203 | 6913 | 0.99 | 1735.163 | 129970 | 142 | 2119259 | 1596 | 1738 | 1004.0417 | 242984 | 267 | 762.285 |  | 3501.4897 | 34 | 102.985
|  | 61299 |  | 61953 |  | 57672 |  | 180924 |  | 45411.924 | 3763 |  | 43168 |  | 46931 | 27102.762 | 3993 |  | 11400.015 |  | 83914.701 | 816 | 105.4078

## Submeters
| 49433 | 79236 | 15207 | 13719 | 189420 | 3495 | 1485 | 380288 | 68377 | 7921 | 29890 | 52115 | 38542 | 181658 | 375920 | 2808 | 18050 | 25503 | 278413 | 375407 | 40159 | 5416 | 13927 | 86195 | 540 | 170186 | 7562 | 1974 | 17975 | 76508 | 205359 | 1125790 | 11123 | 483379 | 637743 | 9334 | 29315 | 28542 | 596531 | 5246 | 0 | 109712 | 217210 | 63112 | 560 | 107079 | 44534 | 38275 | 175158 | 481902
Day | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
1 | 66933 | 97259 | 18261 | 17797 | 240817 | 4430 | 5427 | 470688 | 85137 | 7983 | 35590 | 58181 | 48889 | 235478 | 494850 | 4220 | 23629 | 25503 | 340841 | 474841 | 52339 | 6516 | 18616 | 109892 | 996 | 211365 | 10782 | 2416 | 22221 | 104535 | 266345 | 1357380 | 13078 | 489277 | 790035 | 12384 | 41830 | 40100 | 739672 | 5540 | 0 | 131791 | 262123 | 74867 | 751 | 137912 | 52932 | 44984 | 225288 | 617554
2 | 66976 | 97259 | 18265 | 17832 | 240983 | 4432 | 5452 | 471099 | 85181 | 7984 | 35610 | 58204 | 48928 | 235652 | 494957 | 4225 | 23647 | 25503 | 341000 | 475173 | 52374 | 6520 | 18629 | 109993 | 1002 | 211523 | 10783 | 2417 | 22241 | 104649 | 266591 | 1358095 | 13083 | 489294 | 790586 | 12396 | 41846 | 40116 | 740212 | 5541 | 0 | 131927 | 262333 | 74928 | 752 | 138010 | 52985 | 45021 | 225498 | 617893
3 | 67023 | 97259 | 18276 | 17882 | 241159 | 4435 | 5480 | 471510 | 85213 | 7984 | 35640 | 58223 | 48968 | 235827 | 495079 | 4230 | 23663 | 25503 | 341157 | 475509 | 52407 | 6524 | 18647 | 110083 | 1006 | 211672 | 10783 | 2419 | 22254 | 104748 | 266819 | 1358753 | 13088 | 489312 | 791125 | 12403 | 41861 | 40133 | 740752 | 5542 | 0 | 132058 | 262547 | 74979 | 753 | 138097 | 53032 | 45055 | 225688 | 618231
4 | 67065 | 97259 | 18281 | 17917 | 241343 | 4437 | 5512 | 471907 | 85251 | 7985 | 35663 | 58242 | 49005 | 235994 | 495216 | 4234 | 23678 | 25503 | 341327 | 475858 | 52442 | 6533 | 18660 | 110169 | 1011 | 211820 | 10784 | 2420 | 22272 | 104858 | 267061 | 1359661 | 13092 | 489330 | 791646 | 12418 | 41876 | 40150 | 741278 | 5544 | 0 | 132182 | 262757 | 75039 | 753 | 138187 | 53077 | 45086 | 225907 | 618561
5 | 67110 | 97259 | 18286 | 17933 | 241519 | 4440 | 5542 | 472304 | 85283 | 7985 | 35685 | 58257 | 49042 | 236171 | 495414 | 4238 | 23692 | 25503 | 341502 | 476174 | 52477 | 6540 | 18680 | 110249 | 1016 | 211963 | 10784 | 2423 | 22287 | 104959 | 267306 | 1360597 | 13096 | 489348 | 792181 | 12427 | 41892 | 40167 | 741763 | 5545 | 0 | 132313 | 262987 | 75100 | 754 | 138277 | 53124 | 45123 | 226128 | 618893
6 | 67159 | 97259 | 18287 | 17959 | 241619 | 4442 | 5572 | 472713 | 85314 | 7985 | 35706 | 58273 | 49081 | 236347 | 495642 | 4244 | 23701 | 25503 | 341681 | 476510 | 52511 | 6547 | 18699 | 110316 | 1017 | 212110 | 10795 | 2424 | 22301 | 105055 | 267555 | 1361556 | 13101 | 489366 | 792751 | 12433 | 41907 | 40184 | 742304 | 5546 | 0 | 132440 | 263221 | 75160 | 755 | 138367 | 53174 | 45152 | 226323 | 619201
7 | 67215 | 97259 | 18289 | 17987 | 241864 | 4445 | 5598 | 473119 | 85348 | 7985 | 35727 | 58293 | 49119 | 236522 | 495821 | 4249 | 23716 | 25503 | 341873 | 476860 | 52545 | 6559 | 18712 | 110381 | 1017 | 212258 | 10809 | 2426 | 22317 | 105157 | 267793 | 1362083 | 13108 | 489384 | 793469 | 12443 | 41923 | 40201 | 742695 | 5547 | 0 | 132556 | 263454 | 75219 | 755 | 138472 | 53225 | 45189 | 226530 | 619503
8 | 67272 | 97259 | 18297 | 18023 | 242035 | 4448 | 5626 | 473523 | 85389 | 7986 | 35749 | 58306 | 49159 | 236703 | 496056 | 4253 | 23734 | 25503 | 342087 | 477195 | 52579 | 6574 | 18723 | 110478 | 1017 | 212406 | 10814 | 2428 | 22335 | 105265 | 268031 | 1362753 | 13113 | 489402 | 794025 | 12452 | 41938 | 40218 | 743095 | 5548 | 0 | 132667 | 263671 | 75304 | 756 | 138602 | 53270 | 45211 | 226755 | 619804
9 | 67317 | 97259 | 18306 | 18045 | 242209 | 4451 | 5657 | 473926 | 85435 | 7986 | 35767 | 58319 | 49191 | 236879 | 496283 | 4257 | 23748 | 25503 | 342285 | 477512 | 52613 | 6584 | 18737 | 110562 | 1017 | 212556 | 10820 | 2429 | 22354 | 105370 | 268271 | 1363465 | 13117 | 489419 | 794516 | 12463 | 41953 | 40234 | 743454 | 5549 | 0 | 132774 | 263886 | 75371 | 756 | 138719 | 53319 | 45246 | 226975 | 620125
10 | 67364 | 97259 | 18314 | 18086 | 242386 | 4453 | 5683 | 474341 | 85482 | 7986 | 35788 | 58331 | 49231 | 237069 | 496634 | 4262 | 23765 | 25503 | 342473 | 477837 | 52648 | 6588 | 18750 | 110647 | 1017 | 212714 | 10814 | 2431 | 22368 | 105481 | 268503 | 1364029 | 13121 | 489437 | 795048 | 12474 | 41969 | 40250 | 743807 | 5550 | 0 | 132887 | 264109 | 75433 | 757 | 138850 | 53363 | 45278 | 227198 | 620444
11 | 67409 | 97259 | 18326 | 18109 | 242560 | 4455 | 5691 | 474742 | 85531 | 7987 | 35807 | 58347 | 49270 | 237247 | 496761 | 4267 | 23782 | 25503 | 342664 | 478168 | 52681 | 6599 | 18770 | 110727 | 1024 | 212863 | 10835 | 2432 | 22385 | 105583 | 268746 | 1364868 | 13126 | 489455 | 795592 | 12482 | 41985 | 40268 | 744166 | 5551 | 0 | 132994 | 264328 | 75505 | 758 | 138985 | 53409 | 45309 | 227423 | 620770
12 | 67474 | 97259 | 18343 | 18144 | 242750 | 4458 | 5703 | 475160 | 85576 | 7988 | 35832 | 58373 | 49311 | 237431 | 496901 | 4272 | 23798 | 25503 | 342881 | 478525 | 52718 | 6604 | 18793 | 110814 | 1031 | 213018 | 10845 | 2435 | 22404 | 105683 | 268994 | 1365665 | 13132 | 489473 | 796056 | 12495 | 42000 | 40286 | 744517 | 5553 | 0 | 133108 | 264557 | 75573 | 758 | 139127 | 53457 | 45342 | 227652 | 621100
13 | 67531 | 97259 | 18351 | 18192 | 242939 | 4461 | 5715 | 475590 | 85618 | 7988 | 35860 | 58390 | 49359 | 237622 | 497172 | 4277 | 23815 | 25503 | 343069 | 478890 | 52755 | 6623 | 18814 | 110903 | 1037 | 213176 | 10849 | 2437 | 22429 | 105793 | 269249 | 1366614 | 13136 | 489491 | 796624 | 12508 | 42016 | 40303 | 745052 | 5554 | 0 | 133245 | 264829 | 75644 | 759 | 139279 | 53517 | 45369 | 227880 | 621468
14 | 67584 | 97259 | 18363 | 18231 | 243123 | 4463 | 5732 | 476000 | 85648 | 7989 | 35886 | 58407 | 49403 | 237801 | 497293 | 4281 | 23831 | 25503 | 343255 | 479252 | 52793 | 6640 | 18829 | 110976 | 1042 | 213328 | 10861 | 2439 | 22451 | 105910 | 269488 | 1367117 | 13141 | 489509 | 797355 | 12519 | 42032 | 40319 | 745612 | 5555 | 0 | 133373 | 265092 | 75689 | 760 | 139423 | 53575 | 45399 | 228102 | 621838
15 | 67633 | 97259 | 18374 | 18280 | 243307 | 4466 | 5759 | 476412 | 85672 | 7989 | 35911 | 58419 | 49440 | 237979 | 497440 | 4285 | 23848 | 25503 | 343450 | 479563 | 52829 | 6657 | 18843 | 111074 | 1047 | 213477 | 10864 | 2441 | 22481 | 106015 | 269736 | 1367884 | 13146 | 489526 | 797872 | 12530 | 42047 | 40336 | 746195 | 5556 | 0 | 133497 | 265344 | 75757 | 760 | 139530 | 53624 | 45433 | 228331 | 622233
16 | 67686 | 97259 | 18382 | 18332 | 243490 | 4468 | 5779 | 476808 | 85701 | 7989 | 35937 | 58425 | 49475 | 238155 | 497564 | 4289 | 23866 | 25503 | 343674 | 479895 | 52863 | 6673 | 18855 | 111156 | 1052 | 213626 | 10872 | 2442 | 22503 | 106118 | 269970 | 1368684 | 13151 | 489543 | 798369 | 12538 | 42062 | 40353 | 746777 | 5557 | 0 | 133608 | 265592 | 75817 | 761 | 139661 | 53677 | 45467 | 228551 | 622565
17 | 67732 | 97259 | 18389 | 18384 | 243668 | 4471 | 5810 | 477180 | 85732 | 7990 | 35963 | 58425 | 49512 | 238337 | 497765 | 4292 | 23884 | 25503 | 343860 | 480242 | 52897 | 6688 | 18876 | 111242 | 1058 | 213777 | 10877 | 2444 | 22518 | 106224 | 270202 | 1369521 | 13156 | 489561 | 798886 | 12547 | 42078 | 40369 | 747152 | 5558 | 0 | 133716 | 265828 | 75878 | 761 | 139784 | 53728 | 45498 | 228786 | 622910
18 | 67778 | 97259 | 18397 | 18418 | 243852 | 4473 | 5838 | 477553 | 85767 | 7990 | 35993 | 58425 | 49547 | 238515 | 497894 | 4297 | 32906 | 25503 | 344065 | 480554 | 52932 | 6704 | 18896 | 111325 | 1062 | 213925 | 10882 | 2446 | 22543 | 106323 | 270455 | 1370323 | 13161 | 489579 | 799412 | 12556 | 42093 | 40386 | 747528 | 5559 | 0 | 133821 | 266061 | 75957 | 762 | 139921 | 53779 | 45532 | 229015 | 623254
19 | 67831 | 97259 | 18405 | 18470 | 244037 | 4475 | 5868 | 477926 | 85801 | 7990 | 36017 | 58426 | 49586 | 238698 | 498103 | 4302 | 23927 | 25503 | 344288 | 480865 | 52970 | 6719 | 18917 | 111413 | 1066 | 214070 | 10893 | 2450 | 22562 | 106433 | 270699 | 1371049 | 13167 | 489596 | 799865 | 12567 | 42109 | 40404 | 747904 | 5560 | 0 | 133932 | 266299 | 76024 | 763 | 140054 | 53826 | 45565 | 229245 | 623608
20 | 67886 | 97259 | 18407 | 18501 | 244209 | 4478 | 5900 | 478293 | 85821 | 7991 | 36044 | 58428 | 49626 | 238881 | 498317 | 4307 | 23942 | 25503 | 344475 | 481190 | 53004 | 6737 | 18935 | 111488 | 1071 | 214212 | 10902 | 2451 | 22586 | 106537 | 270942 | 1371982 | 13172 | 489614 | 800398 | 12577 | 42124 | 40420 | 748268 | 5561 | 0 | 134045 | 266540 | 76088 | 763 | 140183 | 53880 | 45597 | 229467 | 623934
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31