## TOTAL
Site Name | Day | Month | Year | Total Electricity Kwh | Electricity Tariff ($/Kwh) | Natual Gas (m3) | Natural Gas $/m3 | Water Utility Supply (m3) m3 | Water Utility Supply (m3) $/m3 | Room Nights
Tunis | 1 | 7 | 2021 | 14735 | 0.251 | 911 | 0.56711 | 287 | 3.03 | 95
Tunis | 2 | 7 | 2021 | 14306 | 0.251 | 1046 | 0.56711 | 361 | 3.03 | 94
Tunis | 3 | 7 | 2021 | 14100 | 0.251 | 919 | 0.56711 | 370 | 3.03 | 107
Tunis | 4 | 7 | 2021 | 13636 | 0.251 | 956 | 0.56711 | 412 | 3.03 | 108
Tunis | 5 | 7 | 2021 | 13360 | 0.251 | 962 | 0.56711 | 415 | 3.03 | 87
Tunis | 6 | 7 | 2021 | 12936 | 0.251 | 874 | 0.56711 | 436 | 3.03 | 61
Tunis | 7 | 7 | 2021 | 14401 | 0.251 | 934 | 0.56711 | 421 | 3.03 | 67
Tunis | 8 | 7 | 2021 | 14406 | 0.251 | 1037 | 0.56711 | 399 | 3.03 | 76
Tunis | 9 | 7 | 2021 | 15031 | 0.251 | 1069 | 0.56711 | 303 | 3.03 | 85
Tunis | 10 | 7 | 2021 | 14280 | 0.251 | 934 | 0.56711 | 326 | 3.03 | 107
Tunis | 11 | 7 | 2021 | 13450 | 0.251 | 1005 | 0.56711 | 411 | 3.03 | 94
Tunis | 12 | 7 | 2021 | 13218 | 0.251 | 887 | 0.56711 | 327 | 3.03 | 81
Tunis | 13 | 7 | 2021 | 14069 | 0.251 | 906 | 0.56711 | 344 | 3.03 | 56
Tunis | 14 | 7 | 2021 | 13465 | 0.251 | 810 | 0.56711 | 398 | 3.03 | 51
Tunis | 15 | 7 | 2021 | 15409 | 0.251 | 797 | 0.56711 | 370 | 3.03 | 52
Tunis | 16 | 7 | 2021 | 10648 | 0.251 | 1134 | 0.56711 | 440 | 3.03 | 61
Tunis | 17 | 7 | 2021 | 12919 | 0.251 | 956 | 0.56711 | 438 | 3.03 | 71
Tunis | 18 | 7 | 2021 | 12695 | 0.251 | 950 | 0.56711 | 440 | 3.03 | 71
Tunis | 19 | 7 | 2021 | 12575 | 0.251 | 924 | 0.56711 | 443 | 3.03 | 48
Tunis | 20 | 7 | 2021 | 12426 | 0.251 | 897 | 0.56711 | 443 | 3.03 | 41
Tunis | 21 | 7 | 2021 | 12675 | 0.251 | 854 | 0.56711 | 344 | 3.03 | 53
Tunis | 22 | 7 | 2021 | 13837 | 0.251 | 921 | 0.56711 | 438 | 3.03 | 70
Tunis | 23 | 7 | 2021 | 14020 | 0.251 | 911 | 0.56711 | 470 | 3.03 | 63
Tunis | 24 | 7 | 2021 | 0 | 0.251 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 25 | 7 | 2021 | 0 | 0.251 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 26 | 7 | 2021 | 0 | 0.251 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 27 | 7 | 2021 | 0 | 0.251 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 28 | 7 | 2021 | 0 | 0.251 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 29 | 7 | 2021 | 0 | 0.251 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 30 | 7 | 2021 | 0 | 0.251 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 31 | 7 | 2021 | 0 | 0.251 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0

## Submetring
Site Name | Day | Month | Year | Ph1 KWh | Ph2 KWh | Ph3 KWh | Cuisine m3 | Chaufferie m3 | Water m3 | Room Nights | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
Tunis | 1 | 7 | 2021 | 5016 | 4997 | 4722 | 135 | 776 | 287 | 95 | [49 empty] | 389 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 2 | 7 | 2021 | 4878 | 4871 | 4557 | 148 | 898 | 361 | 94 | [49 empty] | 328 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 3 | 7 | 2021 | 4798 | 4788 | 4514 | 138 | 781 | 370 | 107 | [49 empty] | 318 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 4 | 7 | 2021 | 4711 | 4708 | 4217 | 144 | 812 | 412 | 108 | [49 empty] | 264 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 5 | 7 | 2021 | 4481 | 4491 | 4388 | 140 | 822 | 415 | 87 | [49 empty] | 349 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 6 | 7 | 2021 | 4422 | 4398 | 4116 | 83 | 791 | 436 | 61 | [49 empty] | 285 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 7 | 7 | 2021 | 4921 | 4882 | 4598 | 130 | 804 | 421 | 67 | [49 empty] | 367 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 8 | 7 | 2021 | 4919 | 4888 | 4599 | 130 | 907 | 399 | 76 | [49 empty] | 196 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 9 | 7 | 2021 | 5138 | 5079 | 4814 | 121 | 948 | 303 | 85 | [49 empty] | 226 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 10 | 7 | 2021 | 4878 | 4835 | 4567 | 147 | 787 | 326 | 107 | [49 empty] | 300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 11 | 7 | 2021 | 4586 | 4556 | 4308 | 167 | 838 | 411 | 94 | [49 empty] | 277 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 12 | 7 | 2021 | 4510 | 4477 | 4231 | 134 | 753 | 327 | 81 | [49 empty] | 293 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 13 | 7 | 2021 | 4814 | 4763 | 4492 | 111 | 795 | 344 | 56 | [49 empty] | 438 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 14 | 7 | 2021 | 4411 | 4464 | 4590 | 115 | 695 | 398 | 51 | [49 empty] | 470 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 15 | 7 | 2021 | 5703 | 4836 | 4870 | 110 | 687 | 370 | 52 | [49 empty] | 320 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 16 | 7 | 2021 | 3369 | 4086 | 3193 | 127 | 1007 | 440 | 61 | [49 empty] | 268 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 17 | 7 | 2021 | 4397 | 4382 | 4140 | 134 | 822 | 438 | 71 | [49 empty] | 225 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 18 | 7 | 2021 | 4325 | 4306 | 4064 | 137 | 813 | 440 | 71 | [49 empty] | 320 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 19 | 7 | 2021 | 4282 | 4279 | 4014 | 137 | 787 | 443 | 48 | [49 empty] | 318 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 20 | 7 | 2021 | 4227 | 4124 | 4075 | 89 | 808 | 443 | 41 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 21 | 7 | 2021 | 4311 | 4420 | 3944 | 124 | 730 | 344 | 53 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 22 | 7 | 2021 | 4715 | 4704 | 4418 | 130 | 791 | 438 | 70 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 23 | 7 | 2021 | 4766 | 4766 | 4488 | 119 | 792 | 470 | 63 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 24 | 7 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 25 | 7 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 26 | 7 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 27 | 7 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 309 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 28 | 7 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 301 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 29 | 7 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 30 | 7 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 31 | 7 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Hotel
[5 empty] | RELEVEE JOURNALIERE D'ENERGIE | [14 empty] | juillet
2021
D | 1 | 5512818 |  | 5465807 |  | 5164431 | 5164431 |  | 5164431 | #REF! | 145198 | #REF! | 2254207 | #REF! | #REF! | #REF! | 271331 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF!
|  | ELECTRICITE | [8 empty] | GAZ | [5 empty] | EAU |  |  |  | Cout | Pax / | Cout
|  | PH 1 | Con. | PH 2 | Con. | PH 3 | Con. | E.A Totale | cosℓ | cout | Cuisine | Con. | Chaufferie | Con. | T.cons | cout | SONEDE | Con. | cout |  | / jour | Nuité | / pax
ME | 1 | 5517834 | 5016 | 5470804 | 4997 | 5169153 | 4722 | 14735 | 0.99 | 3698.485 | 145333 | 135 | 2254983 | 776 | 911 | 534.133 | 271618 | 287 | 819.385 |  | 5052.003 | 95 | 53.179
J | 2 | 5522712 | 4878 | 5475675 | 4871 | 5173710 | 4557 | 14306 | 0.97 | 3590.806 | 145481 | 148 | 2255881 | 898 | 1046 | 612.3777 | 271979 | 361 | 1030.655 |  | 5233.8387 | 94 | 55.6791
V | 3 | 5527510 | 4798 | 5480463 | 4788 | 5178224 | 4514 | 14100 | 0.97 | 3539.1 | 145619 | 138 | 2256662 | 781 | 919 | 539.0587 | 272349 | 370 | 1056.35 |  | 5134.5087 | 107 | 47.9861
S | 4 | 5532221 | 4711 | 5485171 | 4708 | 5182441 | 4217 | 13636 | 0.96 | 3422.636 | 145763 | 144 | 2257474 | 812 | 956 | 560.8193 | 272761 | 412 | 1176.26 |  | 5159.7153 | 108 | 47.7751
D | 5 | 5536702 | 4481 | 5489662 | 4491 | 5186829 | 4388 | 13360 | 0.98 | 3353.36 | 145903 | 140 | 2258296 | 822 | 962 | 563.7037 | 273176 | 415 | 1184.825 |  | 5101.8887 | 87 | 58.6424
L | 6 | 5541124 | 4422 | 5494060 | 4398 | 5190945 | 4116 | 12936 | 0.98 | 3246.936 | 145986 | 83 | 2259087 | 791 | 874 | 506.4115 | 273612 | 436 | 1244.78 |  | 4998.1275 | 61 | 81.9365
MA | 7 | 5546045 | 4921 | 5498942 | 4882 | 5195543 | 4598 | 14401 | 0.97 | 3614.651 | 146116 | 130 | 2259891 | 804 | 934 | 546.5287 | 274033 | 421 | 1201.955 |  | 5363.1347 | 67 | 80.0468
ME | 8 | 5550964 | 4919 | 5503830 | 4888 | 5200142 | 4599 | 14406 | 0.97 | 3615.906 | 146246 | 130 | 2260798 | 907 | 1037 | 604.9412 | 274432 | 399 | 1139.145 |  | 5359.9922 | 76 | 70.5262
J | 9 | 5556102 | 5138 | 5508909 | 5079 | 5204956 | 4814 | 15031 | 0.97 | 3772.781 | 146367 | 121 | 2261746 | 948 | 1069 | 621.9225 | 274735 | 303 | 865.065 |  | 5259.7685 | 85 | 61.8796
V | 10 | 5560980 | 4878 | 5513744 | 4835 | 5209523 | 4567 | 14280 | 0.97 | 3584.28 | 146514 | 147 | 2262533 | 787 | 934 | 548.7316 | 275061 | 326 | 930.73 |  | 5063.7416 | 107 | 47.3247
S | 11 | 5565566 | 4586 | 5518300 | 4556 | 5213831 | 4308 | 13450 | 0.97 | 3375.95 | 146681 | 167 | 2263371 | 838 | 1005 | 591.5883 | 275472 | 411 | 1173.405 |  | 5140.9433 | 94 | 54.6909
D | 12 | 5570076 | 4510 | 5522777 | 4477 | 5218062 | 4231 | 13218 | 0.98 | 3317.718 | 146815 | 134 | 2264124 | 753 | 887 | 520.3927 | 275799 | 327 | 933.585 |  | 4771.6957 | 81 | 58.9098
L | 13 | 5574890 | 4814 | 5527540 | 4763 | 5222554 | 4492 | 14069 | 0.97 | 3531.319 | 146926 | 111 | 2264919 | 795 | 906 | 528.1874 | 276143 | 344 | 982.12 |  | 5041.6264 | 56 | 90.029
MA | 14 | 5579301 | 4411 | 5532004 | 4464 | 5227144 | 4590 | 13465 | 0.97 | 3379.715 | 147041 | 115 | 2265614 | 695 | 810 | 474.263 | 276541 | 398 | 1136.29 |  | 4990.268 | 51 | 97.8484
ME | 15 | 5585004 | 5703 | 5536840 | 4836 | 5232014 | 4870 | 15409 | 0.98 | 3867.659 | 147151 | 110 | 2266301 | 687 | 797 | 466.2426 | 276911 | 370 | 1056.35 |  | 5390.2516 | 52 | 103.6587
J | 16 | 5588373 | 3369 | 5540926 | 4086 | 5235207 | 3193 | 10648 | 0.97 | 2672.648 | 147278 | 127 | 2267308 | 1007 | 1134 | 659.5623 | 277351 | 440 | 1256.2 |  | 4588.4103 | 61 | 75.2198
V | 17 | 5592770 | 4397 | 5545308 | 4382 | 5239347 | 4140 | 12919 | 0.97 | 3242.669 | 147412 | 134 | 2268130 | 822 | 956 | 559.5235 | 277789 | 438 | 1250.49 |  | 5052.6825 | 71 | 71.1645
S | 18 | 5597095 | 4325 | 5549614 | 4306 | 5243411 | 4064 | 12695 | 0.98 | 3186.445 | 147549 | 137 | 2268943 | 813 | 950 | 556.5096 | 278229 | 440 | 1256.2 |  | 4999.1546 | 71 | 70.4106
D | 19 | 5601377 | 4282 | 5553893 | 4279 | 5247425 | 4014 | 12575 | 0.98 | 3156.325 | 147686 | 137 | 2269730 | 787 | 924 | 541.7646 | 278672 | 443 | 1264.765 |  | 4962.8546 | 48 | 103.3928
L | 20 | 5605604 | 4227 | 5558017 | 4124 | 5251500 | 4075 | 12426 | 0.99 | 3118.926 | 147775 | 89 | 2270538 | 808 | 897 | 520.2325 | 279115 | 443 | 1264.765 |  | 4903.9235 | 41 | 119.6079
MA | 21 | 5609915 | 4311 | 5562437 | 4420 | 5255444 | 3944 | 12675 | 0.97 | 3181.425 | 147899 | 124 | 2271268 | 730 | 854 | 500.3822 | 279459 | 344 | 982.12 |  | 4663.9272 | 53 | 87.9986
ME | 22 | 5614630 | 4715 | 5567141 | 4704 | 5259862 | 4418 | 13837 | 0.97 | 3473.087 | 148029 | 130 | 2272059 | 791 | 921 | 539.1562 | 279897 | 438 | 1250.49 |  | 5262.7332 | 70 | 75.1819
J | 23 | 5619396 | 4766 | 5571907 | 4766 | 5264350 | 4488 | 14020 | 0.97 | 3519.02 | 148148 | 119 | 2272851 | 792 | 911 | 532.0597 | 280367 | 470 | 1341.85 |  | 5392.9297 | 63 | 85.6021
V | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
S | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
D | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
L | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
MA | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
ME | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
J | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
V | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  | 106578 |  | 106100 |  | 99919 |  | 312597 |  | 78461.847 | 2950 |  | 18644 |  | 21594 | 12628.4925 | 9036 |  | 25797.78 |  | 116888.1195 | 1699 | 54.7965

## Submetres
| 49433 | 79236 | 15207 | 13719 | 189420 | 3495 | 1485 | 380288 | 68377 | 7921 | 29890 | 52115 | 38542 | 181658 | 375920 | 2808 | 18050 | 25503 | 278413 | 375407 | 40159 | 5416 | 13927 | 86195 | 540 | 170186 | 7562 | 1974 | 17975 | 76508 | 205359 | 1125790 | 11123 | 483379 | 637743 | 9334 | 29315 | 28542 | 596531 | 5246 | 0 | 109712 | 217210 | 63112 | 560 | 107079 | 44534 | 38275 | 175158 | 481902
Day | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
1 | 76005 | 104487 | 19292 | 21138 | 268147 | 4829 | 9337 | 528297 | 89775 | 8060 | 39016 | 60702 | 54573 | 263725 | 544634 | 4884 | 26218 | 25503 | 368647 | 525294 | 57989 | 7387 | 21556 | 121858 | 1281 | 231786 | 11310 | 2701 | 24272 | 118692 | 303198 | 1492881 | 13656 | 493476 | 890654 | 14122 | 47871 | 45801 | 824610 | 5710 | 0 | 148302 | 295525 | 84144 | 846 | 157813 | 59998 | 50195 | 252018 | 676211
2 | 76088 | 104630 | 19304 | 21154 | 268313 | 4830 | 9362 | 528682 | 89804 | 8061 | 39045 | 60733 | 54610 | 263922 | 545225 | 4890 | 26232 | 25503 | 368859 | 525640 | 58033 | 7388 | 21571 | 121935 | 1281 | 231924 | 11310 | 2702 | 24290 | 118784 | 303492 | 1494055 | 13666 | 493493 | 891373 | 14135 | 47885 | 45885 | 825392 | 5710 | 0 | 148426 | 295783 | 84224 | 846 | 157977 | 60042 | 50234 | 252199 | 676755
3 | 76175 | 104794 | 19323 | 21162 | 268485 | 4832 | 9392 | 529049 | 89840 | 8061 | 39076 | 60757 | 54647 | 264124 | 545932 | 4898 | 26245 | 25503 | 369049 | 525997 | 58079 | 7400 | 21587 | 122015 | 1281 | 232064 | 11312 | 2704 | 24314 | 118880 | 303725 | 1495180 | 13677 | 493510 | 892167 | 14147 | 47900 | 45966 | 825939 | 5710 | 0 | 148562 | 296026 | 84299 | 847 | 158136 | 60087 | 50257 | 252324 | 677300
4 | 76265 | 104959 | 19335 | 21179 | 268670 | 4835 | 9428 | 529439 | 89879 | 8062 | 39096 | 60774 | 54683 | 264333 | 546513 | 4903 | 26258 | 25503 | 369244 | 526352 | 58125 | 7410 | 21604 | 122091 | 1281 | 232204 | 11313 | 2706 | 24339 | 118971 | 303964 | 1496167 | 13689 | 493528 | 892843 | 14162 | 47915 | 46053 | 826784 | 5710 | 0 | 148686 | 296266 | 84364 | 848 | 158299 | 60132 | 50310 | 252429 | 677875
5 | 76351 | 105137 | 19346 | 21181 | 268847 | 4838 | 9459 | 529827 | 89921 | 8063 | 39126 | 60792 | 54714 | 264537 | 547759 | 4910 | 26270 | 25503 | 369435 | 526679 | 58167 | 7423 | 21627 | 122169 | 1281 | 232339 | 11313 | 2707 | 24346 | 119062 | 304200 | 1497152 | 13698 | 493545 | 893455 | 14172 | 47930 | 46151 | 827561 | 5710 | 0 | 148814 | 296502 | 84419 | 848 | 158438 | 60185 | 50359 | 252557 | 678440
6 | 76435 | 105312 | 19356 | 21194 | 269023 | 4840 | 9491 | 530208 | 89972 | 8063 | 39157 | 60812 | 54750 | 264740 | 547786 | 4914 | 26284 | 25503 | 369638 | 527031 | 58209 | 7424 | 21642 | 122244 | 1282 | 232480 | 11313 | 2709 | 24389 | 119161 | 304462 | 1498295 | 13706 | 493562 | 894042 | 14184 | 47944 | 46257 | 828366 | 5710 | 0 | 148936 | 296750 | 84492 | 849 | 158575 | 60235 | 50409 | 252732 | 678994
7 | 76517 | 105447 | 19370 | 21215 | 269197 | 4843 | 9521 | 530573 | 90012 | 8064 | 39187 | 60835 | 54786 | 264949 | 548330 | 4919 | 26296 | 25503 | 369840 | 527357 | 58251 | 7424 | 21658 | 122326 | 1284 | 232621 | 11314 | 2710 | 24416 | 119257 | 304733 | 1499207 | 13717 | 493581 | 894680 | 14195 | 47959 | 46363 | 828972 | 5710 | 0 | 149068 | 296995 | 84568 | 850 | 158715 | 60279 | 50450 | 252922 | 679531
8 | 76595 | 105577 | 19395 | 21222 | 269391 | 4845 | 9552 | 530933 | 90054 | 8064 | 39215 | 60867 | 54823 | 265149 | 548983 | 4924 | 26309 | 25503 | 370029 | 527688 | 58294 | 7425 | 21682 | 122389 | 1287 | 232770 | 11316 | 2712 | 24438 | 119355 | 305023 | 1500110 | 13731 | 493598 | 895344 | 14207 | 47973 | 46460 | 829751 | 5710 | 0 | 149194 | 297225 | 84640 | 850 | 158864 | 60325 | 50492 | 253130 | 680088
9 | 76680 | 105726 | 19424 | 21232 | 269578 | 4848 | 9585 | 531301 | 90095 | 8065 | 39245 | 60891 | 54859 | 265356 | 549616 | 4929 | 26323 | 25503 | 370212 | 528035 | 58338 | 7433 | 21700 | 122461 | 1291 | 232915 | 11316 | 2714 | 24465 | 119466 | 305307 | 1501010 | 13741 | 493614 | 896089 | 14220 | 47988 | 46558 | 830568 | 5710 | 0 | 149330 | 297459 | 84715 | 851 | 159004 | 60369 | 50530 | 253324 | 680568
10 | 76767 | 105893 | 19444 | 21245 | 269765 | 4850 | 9614 | 531680 | 90141 | 8066 | 39279 | 60913 | 54894 | 265562 | 550088 | 4934 | 26336 | 25503 | 370400 | 528375 | 58384 | 7433 | 21710 | 122525 | 1294 | 233053 | 11316 | 2715 | 24483 | 119587 | 305578 | 1501851 | 13749 | 493631 | 896726 | 14233 | 48002 | 46656 | 831240 | 5710 | 0 | 149471 | 297696 | 84782 | 852 | 159150 | 60406 | 50568 | 253509 | 681249
11 | 76854 | 106060 | 19455 | 21253 | 269954 | 4853 | 9650 | 532056 | 90203 | 8066 | 39309 | 60927 | 54927 | 265759 | 550684 | 4942 | 26347 | 25503 | 370584 | 528714 | 58426 | 7433 | 21722 | 122587 | 1298 | 233193 | 11317 | 2717 | 24508 | 119706 | 305851 | 1520616 | 13760 | 493648 | 897429 | 14248 | 48016 | 46747 | 832074 | 5710 | 0 | 149611 | 297945 | 84851 | 852 | 159304 | 60443 | 50604 | 253706 | 681786
12 | 76931 | 106223 | 19476 | 21255 | 270135 | 4856 | 9658 | 532436 | 90251 | 8067 | 39343 | 60952 | 54957 | 265954 | 551165 | 4947 | 26361 | 25503 | 370768 | 529041 | 58466 | 7433 | 21736 | 122662 | 1301 | 233325 | 11318 | 2718 | 24536 | 119824 | 306107 | 1503420 | 13773 | 493665 | 898079 | 14262 | 48030 | 46844 | 832890 | 5710 | 0 | 149740 | 298187 | 84926 | 853 | 159453 | 60480 | 50634 | 253855 | 682348
13 | 77009 | 106381 | 19502 | 21264 | 270342 | 4858 | 9668 | 532826 | 90303 | 8067 | 39374 | 60979 | 54991 | 266150 | 551629 | 4955 | 26373 | 25503 | 370958 | 529353 | 58504 | 7433 | 21749 | 122735 | 1302 | 233460 | 11318 | 2720 | 24557 | 119917 | 306374 | 1504264 | 13785 | 493682 | 898611 | 14277 | 48044 | 46935 | 833717 | 5710 | 0 | 149858 | 298412 | 84999 | 853 | 159571 | 60522 | 50668 | 253962 | 682911
14 | 77085 | 106554 | 19520 | 21275 | 270534 | 4861 | 9673 | 533209 | 90354 | 8068 | 39406 | 61006 | 55027 | 266365 | 552082 | 4964 | 26386 | 25503 | 371151 | 529685 | 58543 | 7433 | 21763 | 122808 | 1302 | 233599 | 11318 | 2722 | 24567 | 120020 | 306581 | 1505104 | 13795 | 493699 | 899173 | 14292 | 48059 | 47025 | 834283 | 5710 | 0 | 149971 | 298645 | 85074 | 854 | 159708 | 60575 | 50711 | 254115 | 683481
15 | 77169 | 106742 | 19542 | 21282 | 270733 | 4864 | 9681 | 533590 | 90406 | 8068 | 39435 | 61025 | 55061 | 266560 | 552546 | 4911 | 26397 | 25503 | 371349 | 530044 | 58582 | 7437 | 21775 | 122878 | 1302 | 233735 | 11319 | 2723 | 24583 | 120124 | 306813 | 1505942 | 13801 | 493715 | 899743 | 14303 | 48073 | 47115 | 834871 | 5710 | 0 | 150086 | 298878 | 85147 | 855 | 159853 | 60622 | 50756 | 254276 | 684034
16 | 77253 | 106912 | 19555 | 21293 | 270915 | 4866 | 9700 | 534007 | 90463 | 8069 | 39462 | 61047 | 55099 | 266759 | 552979 | 4978 | 26410 | 25503 | 371541 | 530401 | 58624 | 7448 | 21791 | 12949 | 1302 | 233871 | 11320 | 2725 | 24594 | 120228 | 307038 | 1506795 | 13807 | 493733 | 900281 | 14315 | 48087 | 47211 | 835467 | 5710 | 0 | 150209 | 299123 | 85229 | 855 | 159998 | 60669 | 50797 | 254438 | 684571
17 | 77334 | 107084 | 19562 | 21304 | 271101 | 4869 | 9714 | 534413 | 90518 | 8069 | 39487 | 61076 | 55133 | 266955 | 553416 | 4985 | 26419 | 25503 | 371724 | 530764 | 58670 | 7467 | 21801 | 123012 | 1302 | 234008 | 11320 | 2726 | 24610 | 120317 | 307265 | 1507615 | 13815 | 493750 | 900950 | 14327 | 48102 | 47302 | 836102 | 5710 | 0 | 150330 | 299361 | 85302 | 856 | 160144 | 60721 | 50840 | 254588
18 | 77408 | 107238 | 19563 | 21314 | 271265 | 4872 | 9736 | 534774 | 90564 | 8070 | 39512 | 61093 | 55156 | 267128 | 553761 | 4993 | 26427 | 25503 | 371884 | 531091 | 58708 | 7482 | 21809 | 123062 | 1302 | 234138 | 11320 | 2728 | 24629 | 120409 | 307459 | 1508231 | 13823 | 493765 | 901543 | 14336 | 48115 | 47381 | 836563 | 5710 | 0 | 150440 | 299557 | 85364 | 857 | 160275 | 60760 | 50880 | 254712 | 685565
19 | 77507 | 107425 | 19572 | 21339 | 271455 | 4875 | 9757 | 535182 | 90615 | 8070 | 39543 | 61135 | 55184 | 267329 | 554320 | 5001 | 26440 | 25503 | 372075 | 531476 | 58751 | 7494 | 21819 | 123135 | 1302 | 234282 | 11321 | 2729 | 24653 | 120520 | 307687 | 1509080 | 13828 | 493783 | 902190 | 14352 | 48129 | 47470 | 837237 | 5710 | 0 | 150541 | 299781 | 85447 | 857 | 160406 | 60812 | 50929 | 254784 | 686163
20 | 77597 | 107603 | 19573 | 21357 | 271642 | 4877 | 9776 | 535589 | 90666 | 8070 | 39573 | 61177 | 55217 | 267530 | 554894 | 5009 | 26450 | 25503 | 372261 | 531835 | 58791 | 7502 | 21832 | 123207 | 1302 | 234426 | 11323 | 2731 | 24679 | 120640 | 307943 | 1510003 | 13834 | 493800 | 902842 | 14366 | 48144 | 47563 | 837907 | 5710 | 0 | 150653 | 300015 | 85531 | 858 | 160551 | 60861 | 50980 | 254949 | 686705
21 | 77677 | 107771 | 19574 | 21366 | 271824 | 4880 | 9790 | 536000 | 90725 | 8071 | 39601 | 61202 | 55250 | 267742 | 555462 | 5016 | 26459 | 25503 | 372437 | 532209 | 58834 | 7510 | 21846 | 123275 | 1302 | 234565 | 11323 | 2732 | 24702 | 120752 | 308168 | 1511550 | 13845 | 493817 | 903446 | 14382 | 48159 | 47659 | 838538 | 5710 | 0 | 150782 | 300236 | 85610 | 858 | 160695 | 60911 | 51025 | 255143 | 687240
22 | 77766 | 107949 | 19582 | 21379 | 272024 | 4883 | 9812 | 536422 | 90785 | 8071 | 39624 | 61241 | 55279 | 267935 | 556072 | 5024 | 26473 | 25503 | 372611 | 532567 | 58876 | 7516 | 21860 | 123346 | 1302 | 234698 | 11323 | 2734 | 24726 | 120862 | 308389 | 1512554 | 13857 | 493834 | 904058 | 14397 | 48173 | 47741 | 839190 | 5710 | 0 | 150894 | 300444 | 85687 | 859 | 160858 | 60959 | 51069 | 255335 | 687710
23 | 77852 | 108120 | 19604 | 21387 | 272207 | 4886 | 9837 | 536843 | 90837 | 8072 | 39651 | 61280 | 55306 | 268135 | 556605 | 5033 | 26486 | 25503 | 372789 | 532956 | 58918 | 7520 | 21873 | 123414 | 1302 | 234843 | 11324 | 2735 | 24746 | 120971 | 308602 | 1513472 | 13867 | 493852 | 904635 | 14414 | 48188 | 47828 | 839840 | 5710 | 0 | 151001 | 300658 | 85763 | 860 | 161003 | 61009 | 51119 | 255533 | 688310
24
25
26
27
28
29
30
31