## Total Daily
Site Name | Day | Month | Year | Total Electricity Kwh | Electricity Tariff ($/Kwh) | LPG (Kg) | LPG $/Kg | District Energy Cooling Kwh | District Energy Cooling $/Kwh | Water Utility Supply (m3) m3 | Water Utility Supply (m3) m3 | Water Utility Supply (m3) $/m3 | Room Nights
Dubai DIFC | 1 | 7 | 2021 | 9670 | 0.118 | 10.4 | 0.99 | 30122 | 0.081 | 0 | 109 | 4.3936 | 43
Dubai DIFC | 2 | 7 | 2021 | 9803 | 0.118 | 24.92 | 0.99 | 31947 | 0.081 | 0 | 105 | 4.3936 | 44
Dubai DIFC | 3 | 7 | 2021 | 9249.95 | 0.118 | 24.94 | 0.99 | 34964 | 0.081 | 0 | 93 | 4.3936 | 44
Dubai DIFC | 4 | 7 | 2021 | 9574.97 | 0.118 | 22.95 | 0.99 | 40471 | 0.081 | 0 | 106 | 4.3936 | 43
Dubai DIFC | 5 | 7 | 2021 | 9486.38 | 0.118 | 22.94 | 0.99 | 36797 | 0.081 | 0 | 107 | 4.3936 | 36
Dubai DIFC | 6 | 7 | 2021 | 9222.2 | 0.118 | 22.93 | 0.99 | 37547 | 0.081 | 0 | 93 | 4.3936 | 38
Dubai DIFC | 7 | 7 | 2021 | 9149.52 | 0.118 | 22.94 | 0.99 | 35214 | 0.081 | 0 | 95 | 4.3936 | 38
Dubai DIFC | 8 | 7 | 2021 | 9407.38 | 0.118 | 22.94 | 0.99 | 37378 | 0.081 | 0 | 98 | 4.3936 | 48
Dubai DIFC | 9 | 7 | 2021 | 9531.1 | 0.118 | 24.54 | 0.99 | 34947 | 0.081 | 0 | 102 | 4.3936 | 35
Dubai DIFC | 10 | 7 | 2021 | 8946.3 | 0.118 | 22.94 | 0.99 | 36053 | 0.081 | 0 | 75 | 4.3936 | 25
Dubai DIFC | 11 | 7 | 2021 | 9562.7 | 0.118 | 24.93 | 0.99 | 34104 | 0.081 | 0 | 103 | 4.3936 | 33
Dubai DIFC | 12 | 7 | 2021 | 9769.8 | 0.118 | 22.95 | 0.99 | 34240 | 0.081 | 0 | 93 | 4.3936 | 25
Dubai DIFC | 13 | 7 | 2021 | 8699.5 | 0.118 | 24.95 | 0.99 | 37700 | 0.081 | 0 | 94 | 4.3936 | 29
Dubai DIFC | 14 | 7 | 2021 | 9147.6 | 0.118 | 24.93 | 0.99 | 37859 | 0.081 | 0 | 95 | 4.3936 | 33
Dubai DIFC | 15 | 7 | 2021 | 9225.3 | 0.118 | 24.92 | 0.99 | 39250 | 0.081 | 0 | 100 | 4.3936 | 21
Dubai DIFC | 16 | 7 | 2021 | 9438 | 0.118 | 25.35 | 0.99 | 35092 | 0.081 | 0 | 96 | 4.3936 | 28
Dubai DIFC | 17 | 7 | 2021 | 9184.6 | 0.118 | 24.94 | 0.99 | 34363 | 0.081 | 0 | 89 | 4.3936 | 24
Dubai DIFC | 18 | 7 | 2021 | 9488.4 | 0.118 | 24.95 | 0.99 | 36940 | 0.081 | 0 | 85 | 4.3936 | 16
Dubai DIFC | 19 | 7 | 2021 | 9066.5 | 0.118 | 24.94 | 0.99 | 41588 | 0.081 | 0 | 80 | 4.3936 | 17
Dubai DIFC | 20 | 7 | 2021 | 9041.8 | 0.118 | 24.95 | 0.99 | 28164 | 0.081 | 0 | 85 | 4.3936 | 18
Dubai DIFC | 21 | 7 | 2021 | 9179 | 0.118 | 24.93 | 0.99 | 37269 | 0.081 | 0 | 86 | 4.3936 | 20
Dubai DIFC | 22 | 7 | 2021 | 9459 | 0.118 | 24.94 | 0.99 | 37072 | 0.081 | 0 | 84 | 4.3936 | 26
Dubai DIFC | 23 | 7 | 2021 | 9331 | 0.118 | 24.94 | 0.99 | 34423 | 0.081 | 0 | 95 | 4.3936 | 27
Dubai DIFC | 24 | 7 | 2021 | 9148 | 0.118 | 24.94 | 0.99 | 33390 | 0.081 | 0 | 85 | 4.3936 | 29
Dubai DIFC | 25 | 7 | 2021 | 9486 | 0.118 | 25.57 | 0.99 | 35498 | 0.081 | 0 | 91 | 4.3936 | 28
Dubai DIFC | 26 | 7 | 2021 | 9224 | 0.118 | 24.95 | 0.99 | 35652 | 0.081 | 0 | 81 | 4.3936 | 28
Dubai DIFC | 27 | 7 | 2021 | 9493 | 0.118 | 24.94 | 0.99 | 35968 | 0.081 | 0 | 82 | 4.3936 | 32
Dubai DIFC | 28 | 7 | 2021 | 0 | 0.118 | 0 | 0.99 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 4.3936
Dubai DIFC | 29 | 7 | 2021 | 0 | 0.118 | 0 | 0.99 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 4.3936
Dubai DIFC | 30 | 7 | 2021 | 0 | 0.118 | 0 | 0.99 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 4.3936
Dubai DIFC | 31 | 7 | 2021 | 0 | 0.118 | 0 | 0.99 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 4.3936

## Submetering Daily
Site Name | Day | Month | Year | Panel LV1 Kwh | Panel LV2 Kwh | Electricity Tariff ($/Kwh) | Main Kitchen LPG (Kg) | Podium Kitchen LPG (Kg) | Boiler LPG (Kg) | LPG $/Kg | Room Nights
Dubai DIFC | 1 | 7 | 2021 | 3590 | 6080 | 0.118 | 10.5 | 7.43 | 27.12 | 0.74 | 43
Dubai DIFC | 2 | 7 | 2021 | 3687 | 6116 | 0.118 | 25 | 8 | 29.98 | 0.74 | 44
Dubai DIFC | 3 | 7 | 2021 | 3556 | 5693.95 | 0.118 | 25 | 8 | 27.29 | 0.74 | 44
Dubai DIFC | 4 | 7 | 2021 | 3624 | 5950.97 | 0.118 | 23 | 7 | 26.25 | 0.74 | 43
Dubai DIFC | 5 | 7 | 2021 | 3541 | 5945.38 | 0.118 | 23 | 7 | 26.48 | 0.74 | 36
Dubai DIFC | 6 | 7 | 2021 | 3468 | 5754.2 | 0.118 | 23 | 8 | 23.15 | 0.74 | 38
Dubai DIFC | 7 | 7 | 2021 | 3527 | 5622.52 | 0.118 | 23 | 8 | 23.45 | 0.74 | 38
Dubai DIFC | 8 | 7 | 2021 | 3513 | 5894.38 | 0.118 | 23 | 7 | 24.59 | 0.74 | 48
Dubai DIFC | 9 | 7 | 2021 | 3515 | 6016.1 | 0.118 | 24 | 7 | 26.05 | 0.74 | 35
Dubai DIFC | 10 | 7 | 2021 | 3179 | 5767.3 | 0.118 | 23 | 7 | 25.7 | 0.74 | 25
Dubai DIFC | 11 | 7 | 2021 | 3529 | 6033.7 | 0.118 | 25 | 7 | 26.1 | 0.74 | 33
Dubai DIFC | 12 | 7 | 2021 | 3619 | 6150.8 | 0.118 | 23 | 7 | 26.86 | 0.74 | 25
Dubai DIFC | 13 | 7 | 2021 | 3150 | 5549.5 | 0.118 | 25 | 7 | 24.27 | 0.74 | 29
Dubai DIFC | 14 | 7 | 2021 | 3300 | 5847.6 | 0.118 | 25 | 8 | 26.55 | 0.74 | 33
Dubai DIFC | 15 | 7 | 2021 | 3397 | 5828.3 | 0.118 | 25 | 8 | 26.4 | 0.74 | 21
Dubai DIFC | 16 | 7 | 2021 | 3519 | 5919 | 0.118 | 25 | 8 | 21.91 | 0.74 | 28
Dubai DIFC | 17 | 7 | 2021 | 3385 | 5799.6 | 0.118 | 25 | 8 | 23.37 | 0.74 | 24
Dubai DIFC | 18 | 7 | 2021 | 3547 | 5941.4 | 0.118 | 25 | 8 | 23.86 | 0.74 | 16
Dubai DIFC | 19 | 7 | 2021 | 3465 | 5601.5 | 0.118 | 25 | 8 | 21.14 | 0.74 | 17
Dubai DIFC | 20 | 7 | 2021 | 3398 | 5643.8 | 0.118 | 25 | 8 | 22.6 | 0.74 | 18
Dubai DIFC | 21 | 7 | 2021 | 3482 | 5697 | 0.118 | 25 | 8 | 23.74 | 0.74 | 20
Dubai DIFC | 22 | 7 | 2021 | 3553 | 5906 | 0.118 | 25 | 8 | 25.79 | 0.74 | 26
Dubai DIFC | 23 | 7 | 2021 | 3687 | 5644 | 0.118 | 25 | 8 | 28.61 | 0.74 | 27
Dubai DIFC | 24 | 7 | 2021 | 3444 | 5704 | 0.118 | 25 | 8 | 23.49 | 0.74 | 29
Dubai DIFC | 25 | 7 | 2021 | 3643 | 5843 | 0.118 | 25 | 8 | 24.18 | 0.74 | 28
Dubai DIFC | 26 | 7 | 2021 | 3562 | 5662 | 0.118 | 25 | 8 | 25.49 | 0.74 | 28
Dubai DIFC | 27 | 7 | 2021 | 3674 | 5819 | 0.118 | 25 | 8 | 25.37 | 0.74 | 32
Dubai DIFC | 28 | 7 | 2021 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0.74
Dubai DIFC | 29 | 7 | 2021 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0.74
Dubai DIFC | 30 | 7 | 2021 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0.74
Dubai DIFC | 31 | 7 | 2021 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0.74

## 7 - 2021
FOUR SEASONS HOTEL - DIFC
HLP READING MONTH OF JULY' 2021
| Electricity |  | LPG (cu.m) |  |  |  | Water (cu.m) |  | BTU
Date | LV-01, 2025952759 | LV-2, 2030235407 | Main Meter % | Main Kitchen | Podium Kitchen | Boiler | B-3 Water Meter (DIFC) | MainWater Meter (DEWA) | Chilled Water (KWH) | Gas Received (Litres) | Remark
2021-06-30 | 826409 | 984997 | 78% | 2074.04 | 3748.56 | 30848.26 | 14528 | 123652 | 47602896
2021-07-01 | 829999 | 991077 | 68% | 2084.54 | 3755.99 | 30875.38 | 14528 | 123761 | 47633018
2021-07-02 | 833686 | 997193 | 60% | 2109.54 | 3763.99 | 30905.36 | 14528 | 123866 | 47664965 |  | We had issue with Kitchen & Podium Gas Meter
2021-07-03 | 837242 | 1002886.95 | 54% | 2134.54 | 3771.99 | 30932.65 | 14528 | 123959 | 47699929
2021-07-04 | 840866 | 1008837.92 | 49% | 2157.54 | 3778.99 | 30958.9 | 14528 | 124065 | 47740400
2021-07-05 | 844407 | 1014783.3 | 43% | 2180.54 | 3785.99 | 30985.38 | 14528 | 124172 | 47777197
2021-07-06 | 847875 | 1020537.5 | 36% | 2203.54 | 3793.99 | 31008.53 | 14528 | 124265 | 47814744
2021-07-07 | 851402 | 1026160.02 | 30% | 2226.54 | 3801.99 | 31031.98 | 14528 | 124360 | 47849958
2021-07-08 | 854915 | 1032054.4 | 24% | 2249.54 | 3808.99 | 31056.57 | 14528 | 124458 | 47887336
2021-07-09 | 858430 | 1038070.5 | 78% | 2273.54 | 3815.99 | 31082.62 | 14528 | 124560 | 47922283
2021-07-10 | 861609 | 1043837.8 | 72% | 2296.54 | 3822.99 | 31108.32 | 14528 | 124635 | 47958336
2021-07-11 | 865138 | 1049871.5 | 65% | 2321.54 | 3829.99 | 31134.42 | 14528 | 124738 | 47992440
2021-07-12 | 868757 | 1056022.3 | 60% | 2344.54 | 3836.99 | 31161.28 | 14528 | 124831 | 48026680
2021-07-13 | 871907 | 1061571.8 | 55% | 2369.54 | 3843.99 | 31185.55 | 14528 | 124925 | 48064380
2021-07-14 | 875207 | 1067419.4 | 48% | 2394.54 | 3851.99 | 31212.1 | 14528 | 125020 | 48102239
2021-07-15 | 878604 | 1073247.7 | 40% | 2419.54 | 3859.99 | 31238.5 | 14528 | 125120 | 48141489
2021-07-16 | 882123 | 1079166.7 | 75% | 2444.54 | 3867.99 | 31260.41 | 14528 | 125216 | 48176581
2021-07-17 | 885508 | 1084966.3 | 69% | 2469.54 | 3875.99 | 31283.78 | 14528 | 125305 | 48210944
2021-07-18 | 889055 | 1090907.7 | 64% | 2494.54 | 3883.99 | 31307.64 | 14528 | 125390 | 48247884
2021-07-19 | 892520 | 1096509.2 | 58% | 2519.54 | 3891.99 | 31328.78 | 14528 | 125470 | 48289472
2021-07-20 | 895918 | 1102153 | 53% | 2544.54 | 3899.99 | 31351.38 | 14528 | 125555 | 48317636
2021-07-21 | 899400 | 1107850 | 46% | 2569.54 | 3907.99 | 31375.12 | 14528 | 125641 | 48354905
2021-07-22 | 902953 | 1113756 | 40% | 2594.54 | 3915.99 | 31400.91 | 14528 | 125725 | 48391977
2021-07-23 | 906640 | 1119400 | 34% | 2619.54 | 3923.99 | 31429.52 | 14528 | 125820 | 48426400
2021-07-24 | 910084 | 1125104 | 28% | 2644.54 | 3931.99 | 31453.01 | 14528 | 125905 | 48459790
2021-07-25 | 913727 | 1130947 | 85% | 2669.54 | 3939.99 | 31477.19 | 14528 | 125996 | 48495288
2021-07-26 | 917289 | 1136609 | 80% | 2694.54 | 3947.99 | 31502.68 | 14528 | 126077 | 48530940 |  | Mina kitchen new gas meter replaced
2021-07-27 | 920963 | 1142428 | 74% | 2719.54 | 3955.99 | 31528.05 | 14528 | 126159 | 48566908
2021-07-28
2021-07-29
2021-07-30
2021-07-31
Readings | -826409 | -984997 | -0.78 | -2074.04 | -3748.56 | -30848.26 | -14528 | -123652 | -47602896 | 0
[7 empty] | -3195709.632 | -27199606.788
Formulas:
Date = [Date, row above]+1