## TOTAL
Site Name | Day | Month | Year | Total Electricity Kwh | Electricity Tariff ($/Kwh) | Natual Gas (m3) | Natural Gas $/m3 | Water Utility Supply (m3) m3 | Water Utility Supply (m3) $/m3 | Room Nights
Tunis | 1 | 8 | 2021 | 13738 | 0.251 | 885 | 0.56711 | 428 | 3.03 | 111
Tunis | 2 | 8 | 2021 | 14867 | 0.251 | 989 | 0.56711 | 403 | 3.03 | 84
Tunis | 3 | 8 | 2021 | 14523 | 0.251 | 863 | 0.56711 | 391 | 3.03 | 79
Tunis | 4 | 8 | 2021 | 14740 | 0.251 | 760 | 0.56711 | 425 | 3.03 | 82
Tunis | 5 | 8 | 2021 | 15884 | 0.251 | 1094 | 0.56711 | 552 | 3.03 | 81
Tunis | 6 | 8 | 2021 | 14449 | 0.251 | 1080 | 0.56711 | 437 | 3.03 | 89
Tunis | 7 | 8 | 2021 | 14627 | 0.251 | 1044 | 0.56711 | 534 | 3.03 | 87
Tunis | 8 | 8 | 2021 | 15208 | 0.251 | 1066 | 0.56711 | 480 | 3.03 | 124
Tunis | 9 | 8 | 2021 | 16554 | 0.251 | 1026 | 0.56711 | 445 | 3.03 | 94
Tunis | 10 | 8 | 2021 | 16466 | 0.251 | 900 | 0.56711 | 230 | 3.03 | 100
Tunis | 11 | 8 | 2021 | 17613 | 0.251 | 1008 | 0.56711 | 203 | 3.03 | 100
Tunis | 12 | 8 | 2021 | 15996 | 0.251 | 990 | 0.56711 | 436 | 3.03 | 99
Tunis | 13 | 8 | 2021 | 18451 | 0.251 | 940 | 0.56711 | 410 | 3.03 | 109
Tunis | 14 | 8 | 2021 | 16537 | 0.251 | 1153 | 0.56711 | 453 | 3.03 | 116
Tunis | 15 | 8 | 2021 | 16623 | 0.251 | 1021 | 0.56711 | 476 | 3.03 | 131
Tunis | 16 | 8 | 2021 | 16453 | 0.251 | 1083 | 0.56711 | 466 | 3.03 | 104
Tunis | 17 | 8 | 2021 | 16561 | 0.251 | 993 | 0.56711 | 168 | 3.03 | 114
Tunis | 18 | 8 | 2021 | 16644 | 0.251 | 1077 | 0.56711 | 409 | 3.03 | 122
Tunis | 19 | 8 | 2021 | 14666 | 0.251 | 1028 | 0.56711 | 449 | 3.03 | 107
Tunis | 20 | 8 | 2021 | 0 | 0.251 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 21 | 8 | 2021 | 0 | 0.251 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 22 | 8 | 2021 | 0 | 0.251 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 23 | 8 | 2021 | 0 | 0.251 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 24 | 8 | 2021 | 0 | 0.251 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 25 | 8 | 2021 | 0 | 0.251 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 26 | 8 | 2021 | 0 | 0.251 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 27 | 8 | 2021 | 0 | 0.251 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 28 | 8 | 2021 | 0 | 0.251 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 29 | 8 | 2021 | 0 | 0.251 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 30 | 8 | 2021 | 0 | 0.251 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 31 | 8 | 2021 | 0 | 0.251 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0

## Submetring
Site Name | Day | Month | Year | Ph1 KWh | Ph2 KWh | Ph3 KWh | Cuisine m3 | Chaufferie m3 | Water m3 | Room Nights | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
Tunis | 1 | 8 | 2021 | 4687 | 4631 | 4420 | 146 | 739 | 428 | 111 | [49 empty] | 389 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 2 | 8 | 2021 | 5065 | 5001 | 4801 | 147 | 842 | 403 | 84 | [49 empty] | 328 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 3 | 8 | 2021 | 4949 | 4905 | 4669 | 84 | 779 | 391 | 79 | [49 empty] | 318 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 4 | 8 | 2021 | 5120 | 4866 | 4754 | 93 | 667 | 425 | 82 | [49 empty] | 264 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 5 | 8 | 2021 | 5324 | 5478 | 5082 | 200 | 894 | 552 | 81 | [49 empty] | 349 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 6 | 8 | 2021 | 4916 | 4897 | 4636 | 145 | 935 | 437 | 89 | [49 empty] | 285 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 7 | 8 | 2021 | 4985 | 4952 | 4690 | 155 | 889 | 534 | 87 | [49 empty] | 367 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 8 | 8 | 2021 | 5179 | 5143 | 4886 | 149 | 917 | 480 | 124 | [49 empty] | 196 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 9 | 8 | 2021 | 5658 | 5581 | 5315 | 155 | 871 | 445 | 94 | [49 empty] | 226 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 10 | 8 | 2021 | 5735 | 5620 | 5111 | 106 | 794 | 230 | 100 | [49 empty] | 300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 11 | 8 | 2021 | 5891 | 5889 | 5833 | 159 | 849 | 203 | 100 | [49 empty] | 277 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 12 | 8 | 2021 | 5438 | 5430 | 5128 | 143 | 847 | 436 | 99 | [49 empty] | 293 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 13 | 8 | 2021 | 5872 | 6380 | 6199 | 143 | 797 | 410 | 109 | [49 empty] | 438 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 14 | 8 | 2021 | 6056 | 5462 | 5019 | 165 | 988 | 453 | 116 | [49 empty] | 470 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 15 | 8 | 2021 | 5662 | 5642 | 5319 | 158 | 863 | 476 | 131 | [49 empty] | 320 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 16 | 8 | 2021 | 5589 | 5599 | 5265 | 153 | 930 | 466 | 104 | [49 empty] | 268 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 17 | 8 | 2021 | 5682 | 5569 | 5310 | 90 | 903 | 168 | 114 | [49 empty] | 225 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 18 | 8 | 2021 | 5681 | 5645 | 5318 | 149 | 928 | 409 | 122 | [49 empty] | 320 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 19 | 8 | 2021 | 4998 | 5002 | 4666 | 138 | 890 | 449 | 107 | [49 empty] | 318 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 20 | 8 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 21 | 8 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 22 | 8 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 23 | 8 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 24 | 8 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 25 | 8 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 26 | 8 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 27 | 8 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 309 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 28 | 8 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 301 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 29 | 8 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 30 | 8 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 31 | 8 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Hotel
[5 empty] | RELEVEE JOURNALIERE D'ENERGIE | [14 empty] | August
2021
D | 1 | 5657793 |  | 5610038 |  | 5300477 | 5300477 |  | 5300477 | #REF! | 149207 | #REF! | 2279024 | #REF! | #REF! | #REF! | 283567 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF!
|  | ELECTRICITE | [8 empty] | GAZ | [5 empty] | EAU |  |  |  | Cout | Pax / | Cout
|  | PH 1 | Con. | PH 2 | Con. | PH 3 | Con. | E.A Totale | cosℓ | cout | Cuisine | Con. | Chaufferie | Con. | T.cons | cout | SONEDE | Con. | cout |  | / jour | Nuité | / pax
ME | 1 | 5662480 | 4687 | 5614669 | 4631 | 5304897 | 4420 | 13738 | 0.97 | 3448.238 | 149353 | 146 | 2279763 | 739 | 885 | 520.8135 | 283995 | 428 | 1221.94 |  | 5190.9915 | 111 | 46.7657
J | 2 | 5667545 | 5065 | 5619670 | 5001 | 5309698 | 4801 | 14867 | 0.97 | 3731.617 | 149500 | 147 | 2280605 | 842 | 989 | 579.9228 | 284398 | 403 | 1150.565 |  | 5462.1048 | 84 | 65.0251
V | 3 | 5672494 | 4949 | 5624575 | 4905 | 5314367 | 4669 | 14523 | 0.97 | 3645.273 | 149584 | 84 | 2281384 | 779 | 863 | 500.3028 | 284789 | 391 | 1116.305 |  | 5261.8808 | 79 | 66.6061
S | 4 | 5677614 | 5120 | 5629441 | 4866 | 5319121 | 4754 | 14740 | 0.97 | 3699.74 | 149677 | 93 | 2282051 | 667 | 760 | 443.0565 | 285214 | 425 | 1213.375 |  | 5356.1715 | 82 | 65.3192
D | 5 | 5682938 | 5324 | 5634919 | 5478 | 5324203 | 5082 | 15884 | 0.97 | 3986.884 | 149877 | 200 | 2282945 | 894 | 1094 | 646.3375 | 285766 | 552 | 1575.96 |  | 6209.1815 | 81 | 76.6566
L | 6 | 5687854 | 4916 | 5639816 | 4897 | 5328839 | 4636 | 14449 | 0.97 | 3626.699 | 150022 | 145 | 2283880 | 935 | 1080 | 631.2708 | 286203 | 437 | 1247.635 |  | 5505.6048 | 89 | 61.8607
MA | 7 | 5692839 | 4985 | 5644768 | 4952 | 5333529 | 4690 | 14627 | 0.97 | 3671.377 | 150177 | 155 | 2284769 | 889 | 1044 | 612.1506 | 286737 | 534 | 1524.57 |  | 5808.0976 | 87 | 66.7597
ME | 8 | 5698018 | 5179 | 5649911 | 5143 | 5338415 | 4886 | 15208 | 0.97 | 3817.208 | 150326 | 149 | 2285686 | 917 | 1066 | 623.8496 | 287217 | 480 | 1370.4 |  | 5811.4576 | 124 | 46.8666
J | 9 | 5703676 | 5658 | 5655492 | 5581 | 5343730 | 5315 | 16554 | 0.96 | 4155.054 | 150481 | 155 | 2286557 | 871 | 1026 | 601.9426 | 287662 | 445 | 1270.475 |  | 6027.4716 | 94 | 64.122
V | 10 | 5709411 | 5735 | 5661112 | 5620 | 5348841 | 5111 | 16466 | 0.99 | 4132.966 | 150587 | 106 | 2287351 | 794 | 900 | 524.1368 | 287892 | 230 | 656.65 |  | 5313.7528 | 100 | 53.1375
S | 11 | 5715302 | 5891 | 5667001 | 5889 | 5354674 | 5833 | 17613 | 0.99 | 4420.863 | 150746 | 159 | 2288200 | 849 | 1008 | 592.2529 | 288095 | 203 | 579.565 |  | 5592.6809 | 100 | 55.9268
D | 12 | 5720740 | 5438 | 5672431 | 5430 | 5359802 | 5128 | 15996 | 0.99 | 4014.996 | 150889 | 143 | 2289047 | 847 | 990 | 579.9715 | 288531 | 436 | 1244.78 |  | 5839.7475 | 99 | 58.9873
L | 13 | 5726612 | 5872 | 5678811 | 6380 | 5366001 | 6199 | 18451 | 0.99 | 4631.201 | 151032 | 143 | 2289844 | 797 | 940 | 551.6159 | 288941 | 410 | 1170.55 |  | 6353.3669 | 109 | 58.2878
MA | 14 | 5732668 | 6056 | 5684273 | 5462 | 5371020 | 5019 | 16537 | 0.99 | 4150.787 | 151197 | 165 | 2290832 | 988 | 1153 | 675.2617 | 289394 | 453 | 1293.315 |  | 6119.3637 | 116 | 52.7531
ME | 15 | 5738330 | 5662 | 5689915 | 5642 | 5376339 | 5319 | 16623 | 0.99 | 4172.373 | 151355 | 158 | 2291695 | 863 | 1021 | 599.4958 | 289870 | 476 | 1358.98 |  | 6130.8488 | 131 | 46.8004
J | 16 | 5743919 | 5589 | 5695514 | 5599 | 5381604 | 5265 | 16453 | 0.99 | 4129.703 | 151508 | 153 | 2292625 | 930 | 1083 | 634.0088 | 290336 | 466 | 1330.43 |  | 6094.1418 | 104 | 58.5975
V | 17 | 5749601 | 5682 | 5701083 | 5569 | 5386914 | 5310 | 16561 | 0.99 | 4156.811 | 151598 | 90 | 2293528 | 903 | 993 | 574.8049 | 290504 | 168 | 479.64 |  | 5211.2559 | 114 | 45.7128
S | 18 | 5755282 | 5681 | 5706728 | 5645 | 5392232 | 5318 | 16644 | 0.99 | 4177.644 | 151747 | 149 | 2294456 | 928 | 1077 | 630.0878 | 290913 | 409 | 1167.695 |  | 5975.4268 | 122 | 48.9789
D | 19 | 5760280 | 4998 | 5711730 | 5002 | 5396898 | 4666 | 14666 | 0.99 | 3681.166 | 151885 | 138 | 2295346 | 890 | 1028 | 600.8739 | 291362 | 449 | 1281.895 |  | 5563.9349 | 107 | 51.9994
L | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
MA | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
ME | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
J | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
V | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
S | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
D | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
L | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
MA | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
ME | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
J | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
V | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  | 102487 |  | 101692 |  | 96421 |  | 300600 |  | 75450.6 | 2678 |  | 16322 |  | 19000 | 11122.1569 | 7795 |  | 22254.725 |  | 108827.4819 | 1933 | 35.1988

## Submetres
| 49433 | 79236 | 15207 | 13719 | 189420 | 3495 | 1485 | 380288 | 68377 | 7921 | 29890 | 52115 | 38542 | 181658 | 375920 | 2808 | 18050 | 25503 | 278413 | 375407 | 40159 | 5416 | 13927 | 86195 | 540 | 170186 | 7562 | 1974 | 17975 | 76508 | 205359 | 1125790 | 11123 | 483379 | 637743 | 9334 | 29315 | 28542 | 596531 | 5246 | 0 | 109712 | 217210 | 63112 | 560 | 107079 | 44534 | 38275 | 175158 | 481902
Day | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
1 | 78665 | 109693 | 19704 | 21539 | 273829 | 4911 | 10011 | 540431 | 91252 | 8077 | 39901 | 61484 | 55539 | 269908 | 561781 | 5098 | 26608 | 25503 | 374396 | 536193 | 59337 | 7566 | 21967 | 123967 | 1302 | 235926 | 11340 | 2753 | 24995 | 121998 | 310420 | 1520062 | 13954 | 4944003 | 910226 | 19573 | 48315 | 48576 | 845596 | 5710 | 0 | 151987 | 302719 | 862857 | 865 | 162360 | 61387 | 51470 | 256991 | 693331
2 | 78754 | 109866 | 19721 | 21573 | 274023 | 4914 | 10029 | 540817 | 91283 | 8077 | 39930 | 61515 | 55561 | 270105 | 562298 | 5104 | 26622 | 25503 | 374536 | 536581 | 59384 | 7607 | 21990 | 124102 | 1302 | 236194 | 11343 | 2755 | 25022 | 122103 | 310613 | 1520757 | 13961 | 494020 | 910881 | 14588 | 48329 | 48783 | 846391 | 5710 | 0 | 152115 | 302962 | 863252 | 866 | 162513 | 61427 | 51508 | 257181 | 693940
3 | 78853 | 119049 | 19731 | 21599 | 274211 | 4917 | 10052 | 541210 | 91324 | 8078 | 39964 | 61543 | 55588 | 270301 | 562941 | 5110 | 26636 | 25503 | 374686 | 536958 | 59424 | 7633 | 22001 | 124175 | 1302 | 236328 | 11343 | 2756 | 25050 | 122220 | 310802 | 1521468 | 13969 | 494037 | 911538 | 14601 | 48344 | 48883 | 847255 | 5710 | 0 | 152242 | 303193 | 863644 | 867 | 162693 | 61468 | 51545 | 257383 | 6945661
4 | 78940 | 110234 | 19739 | 21613 | 274402 | 4920 | 10079 | 541605 | 91359 | 8078 | 39992 | 61568 | 55622 | 270505 | 563557 | 5117 | 26649 | 25503 | 374830 | 537343 | 59471 | 7656 | 22020 | 124244 | 1302 | 236455 | 11343 | 2758 | 25081 | 122331 | 311020 | 1522288 | 13977 | 494054 | 912126 | 14609 | 48358 | 48989 | 848008 | 5710 | 0 | 152362 | 303431 | 864021 | 867 | 162873 | 61506 | 51579 | 257590 | 695151
5 | 79044 | 110425 | 19752 | 21621 | 274607 | 4923 | 10104 | 541989 | 91406 | 8079 | 40024 | 61591 | 55652 | 270710 | 564141 | 5124 | 26660 | 25503 | 374979 | 537737 | 59513 | 7677 | 22033 | 124314 | 1302 | 236617 | 11344 | 2761 | 25112 | 122431 | 311284 | 1523102 | 13986 | 494071 | 912763 | 14619 | 48372 | 49093 | 848822 | 5710 | 0 | 152490 | 303675 | 864412 | 868 | 163043 | 61544 | 51614 | 257806 | 695719
6 | 79144 | 110605 | 19771 | 21631 | 274792 | 4925 | 10133 | 542378 | 91453 | 8080 | 40053 | 61610 | 55679 | 270904 | 564570 | 5130 | 26673 | 25503 | 375117 | 538105 | 59564 | 7699 | 22046 | 124393 | 1302 | 236779 | 11346 | 2764 | 25131 | 122534 | 311536 | 1523870 | 13993 | 494088 | 913392 | 14630 | 48386 | 49204 | 849784 | 5710 | 0 | 152611 | 303918 | 86441 | 869 | 163212 | 61585 | 51650 | 258015 | 696281
7 | 79235 | 110798 | 19786 | 21667 | 274978 | 4928 | 10156 | 542770 | 91501 | 8081 | 40085 | 61651 | 55708 | 271105 | 564941 | 5137 | 26685 | 25503 | 375264 | 538507 | 59616 | 7730 | 22060 | 124459 | 1302 | 236938 | 11348 | 2766 | 25162 | 122636 | 311784 | 1524582 | 14002 | 494105 | 914079 | 14640 | 48400 | 49317 | 850500 | 5710 | 0 | 152740 | 304144 | 86477 | 869 | 163374 | 61623 | 51682 | 258224 | 696934
8 | 79327 | 110946 | 19798 | 21681 | 275156 | 4931 | 10187 | 543148 | 91549 | 8081 | 40114 | 61671 | 55735 | 271314 | 565265 | 5143 | 26697 | 25503 | 375432 | 538882 | 59667 | 7761 | 22074 | 124519 | 1302 | 237099 | 11350 | 2768 | 25193 | 122760 | 312035 | 1525244 | 14014 | 494123 | 914879 | 14651 | 48414 | 49414 | 851355 | 5710 | 0 | 152872 | 304386 | 86518 | 870 | 163532 | 61663 | 51716 | 258431 | 697570
9 | 79426 | 111110 | 19813 | 21695 | 275341 | 4934 | 10212 | 543532 | 91606 | 8082 | 40148 | 61690 | 55761 | 271522 | 565979 | 5149 | 26709 | 25503 | 375643 | 539276 | 59720 | 7792 | 22091 | 124588 | 1303 | 237260 | 11354 | 2769 | 25228 | 122877 | 312251 | 1525964 | 14026 | 494141 | 915580 | 14661 | 48428 | 49512 | 852162 | 5710 | 0 | 153011 | 304660 | 86602 | 870 | 163674 | 61705 | 51753 | 258647 | 698260
10 | 79541 | 111280 | 19823 | 21708 | 275523 | 4936 | 10238 | 543906 | 91664 | 8083 | 40178 | 61709 | 55797 | 271713 | 566850 | 5155 | 26723 | 25503 | 375832 | 539666 | 59771 | 7815 | 22109 | 124653 | 1303 | 237420 | 11356 | 2771 | 25261 | 123004 | 312489 | 1526696 | 14039 | 494158 | 916341 | 14671 | 48512 | 49571 | 852917 | 5710 | 0 | 153155 | 304919 | 86648 | 871 | 163810 | 61747 | 51791 | 258859 | 698900
11 | 79633 | 111462 | 19834 | 21740 | 275699 | 4939 | 10259 | 544265 | 91718 | 8083 | 40211 | 61738 | 55836 | 271912 | 567478 | 5162 | 26736 | 25503 | 376003 | 540047 | 59819 | 7837 | 22127 | 124730 | 1303 | 237551 | 11357 | 2773 | 25294 | 123124 | 312717 | 1527512 | 14047 | 494177 | 916962 | 14681 | 48670 | 49587 | 853411 | 5710 | 0 | 153271 | 305184 | 86691 | 872 | 163962 | 61792 | 51829 | 259070 | 699517
12 | 79737 | 111636 | 19841 | 21766 | 275901 | 4942 | 10289 | 544638 | 91772 | 8084 | 40247 | 61769 | 55874 | 272119 | 568110 | 5168 | 26748 | 25503 | 376184 | 540432 | 59867 | 7864 | 22147 | 124807 | 1303 | 237705 | 11361 | 2774 | 25326 | 123240 | 312970 | 1528365 | 14055 | 494855 | 917643 | 14692 | 48818 | 49604 | 854089 | 5710 | 0 | 153385 | 305469 | 86740 | 872 | 164121 | 61831 | 51858 | 259295 | 700166
13 | 79834 | 111818 | 19853 | 21806 | 276088 | 4945 | 10321 | 545034 | 91833 | 8085 | 40281 | 61790 | 55915 | 272322 | 568709 | 5174 | 26760 | 25503 | 376357 | 540805 | 59915 | 7892 | 22165 | 124882 | 1303 | 237864 | 11364 | 2776 | 25358 | 123360 | 313219 | 1529199 | 14064 | 495538 | 918372 | 14704 | 48943 | 49620 | 854743 | 5710 | 0 | 153499 | 305740 | 86785 | 873 | 164299 | 61865 | 51889 | 259499 | 700782
14 | 79936 | 111984 | 19858 | 21808 | 276264 | 4948 | 10343 | 545432 | 91899 | 8086 | 40319 | 61821 | 55954 | 272526 | 569375 | 5181 | 26769 | 25503 | 376527 | 541189 | 59971 | 7919 | 22186 | 124944 | 1303 | 238016 | 11367 | 2778 | 25388 | 123486 | 313456 | 1529983 | 14081 | 500843 | 919105 | 14717 | 49054 | 49637 | 855308 | 5710 | 0 | 153607 | 306011 | 86827 | 874 | 164474 | 61898 | 51911 | 259628 | 701402
15 | 80042 | 112160 | 19861 | 21825 | 276437 | 4950 | 10365 | 545829 | 91962 | 8086 | 40353 | 61860 | 55988 | 272729 | 570109 | 5188 | 26778 | 25503 | 376713 | 541572 | 60018 | 7943 | 22206 | 125007 | 1303 | 238168 | 11370 | 2779 | 25418 | 123602 | 313700 | 1530715 | 14091 | 501939 | 919824 | 14729 | 49164 | 49653 | 855932 | 5710 | 0 | 153716 | 306274 | 86872 | 874 | 164661 | 61931 | 51938 | 259834 | 701996
16 | 80141 | 112340 | 19866 | 21845 | 276679 | 4953 | 10379 | 546228 | 92032 | 8087 | 40393 | 61896 | 56022 | 272935 | 570766 | 5195 | 26791 | 25503 | 376901 | 541947 | 60068 | 7976 | 22228 | 125079 | 1303 | 238325 | 11372 | 2781 | 25449 | 123722 | 313925 | 1531497 | 14102 | 502659 | 920552 | 14749 | 49285 | 49670 | 856440 | 5710 | 0 | 153822 | 306545 | 86918 | 875 | 164825 | 61965 | 51963 | 260050 | 702628
17 | 80234 | 112520 | 19874 | 21871 | 276796 | 4956 | 10393 | 546625 | 92099 | 8088 | 40427 | 61929 | 56061 | 273136 | 571427 | 5203 | 26802 | 25503 | 377081 | 542325 | 60115 | 7986 | 22243 | 125149 | 1303 | 238482 | 11375 | 2783 | 25466 | 123810 | 314155 | 1532877 | 14112 | 503849 | 921282 | 14763 | 49399 | 49688 | 857167 | 5710 | 0 | 153936 | 306818 | 86967 | 875 | 165002 | 61994 | 51988 | 260260 | 703224
18 | 80322 | 112699 | 19884 | 21891 | 276967 | 4959 | 10409 | 547019 | 92174 | 8088 | 40459 | 61956 | 56099 | 273345 | 572036 | 5211 | 26815 | 25503 | 377265 | 542682 | 60161 | 8006 | 22266 | 125218 | 1303 | 238631 | 11375 | 2784 | 25488 | 123899 | 314388 | 1533765 | 14124 | 504494 | 922006 | 14773 | 49504 | 49705 | 857906 | 5710 | 0 | 154058 | 307092 | 87007 | 876 | 165181 | 62037 | 52018 | 260466 | 703886
19 | 80407 | 112882 | 19895 | 21905 | 277158 | 4961 | 10429 | 547409 | 92248 | 8089 | 40496 | 62006 | 56139 | 273544 | 572514 | 5219 | 26827 | 25503 | 377448 | 543063 | 60205 | 8025 | 22284 | 125288 | 1303 | 238783 | 11375 | 2786 | 25509 | 123988 | 314636 | 1534682 | 14133 | 504994 | 922621 | 14781 | 49610 | 49722 | 858665 | 5710 | 0 | 154176 | 307343 | 87046 | 877 | 165357 | 62081 | 52053 | 260671 | 704460
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31