## TOTAL
Site Name | Day | Month | Year | Total Electricity Kwh | Electricity Tariff ($/Kwh) | Natual Gas (m3) | Natural Gas $/m3 | Water Utility Supply (m3) m3 | Water Utility Supply (m3) $/m3 | District Energy Cooling Kwh | District Energy Cooling $/Kwh | Room Nights | Total Guests | Utilities day cost dh
Guangzhou | 1 | 3 | 2021 | 48817.77 | 0.67517 | 3054 | 3.95 | 443.06 | 4.86 | 7000 | 0.417 | 196.0112 | 0 | #REF!
Guangzhou | 2 | 3 | 2021 | 47507.95 | 0.67517 | 3002 | 3.95 | 409.88 | 4.86 | 9000 | 0.417 | 242.004 | 0 | #REF!
Guangzhou | 3 | 3 | 2021 | 46639.77 | 0.67517 | 3048 | 3.95 | 462.02 | 4.86 | 7000 | 0.417 | 297.5944 | 0 | #REF!
Guangzhou | 4 | 3 | 2021 | 44737.77 | 0.67517 | 3333 | 3.95 | 428.84 | 4.86 | 7000 | 0.417 | 275.9912 | 0 | #REF!
Guangzhou | 5 | 3 | 2021 | 49152.95 | 0.67517 | 3509 | 3.95 | 503.1 | 4.86 | 9000 | 0.417 | 276.9888 | 0 | #REF!
Guangzhou | 6 | 3 | 2021 | 52131.31 | 0.67517 | 3421 | 3.95 | 555.24 | 4.86 | 13000 | 0.417 | 305.988 | 0 | #REF!
Guangzhou | 7 | 3 | 2021 | 47479.36 | 0.67517 | 3325 | 3.95 | 503.1 | 4.86 | 8000 | 0.417 | 226.008 | 0 | #REF!
Guangzhou | 8 | 3 | 2021 | 50027.36 | 0.67517 | 3170 | 3.95 | 526.8 | 4.86 | 8000 | 0.417 | 239.0112 | 0 | #REF!
Guangzhou | 9 | 3 | 2021 | 52892.31 | 0.67517 | 3127 | 3.95 | 449.38 | 4.86 | 13000 | 0.417 | 313.0056 | 0 | #REF!
Guangzhou | 10 | 3 | 2021 | 49954.54 | 0.67517 | 3144 | 3.95 | 528.38 | 4.86 | 10000 | 0.417 | 332.992 | 0 | #REF!
Guangzhou | 11 | 3 | 2021 | 52613.95 | 0.67517 | 3311 | 3.95 | 618.44 | 4.86 | 9000 | 0.417 | 332.992 | 0 | #REF!
Guangzhou | 12 | 3 | 2021 | 57658.49 | 0.67517 | 3436 | 3.95 | 403.56 | 4.86 | 15000 | 0.417 | 316.996 | 0 | #REF!
Guangzhou | 13 | 3 | 2021 | 53678.31 | 0.67517 | 3450 | 3.95 | 575.78 | 4.86 | 13000 | 0.417 | 331.9944 | 0 | #REF!
Guangzhou | 14 | 3 | 2021 | 54613.72 | 0.67517 | 3527 | 3.95 | 559.98 | 4.86 | 12000 | 0.417 | 218.9904 | 0 | #REF!
Guangzhou | 15 | 3 | 2021 | 53338.13 | 0.67517 | 3174 | 3.95 | 544.18 | 4.86 | 11000 | 0.417 | 276.9888 | 0 | #REF!
Guangzhou | 16 | 3 | 2021 | 54320.13 | 0.67517 | 3135 | 3.95 | 528.38 | 4.86 | 11000 | 0.417 | 286.0016 | 0 | #REF!
Guangzhou | 17 | 3 | 2021 | 58208.72 | 0.67517 | 3109 | 3.95 | 512.58 | 4.86 | 12000 | 0.417 | 310.0128 | 0 | #REF!
Guangzhou | 18 | 3 | 2021 | 58920.49 | 0.67517 | 3244 | 3.95 | 601.06 | 4.86 | 15000 | 0.417 | 305.988 | 0 | #REF!
Guangzhou | 19 | 3 | 2021 | 59767.49 | 0.67517 | 3225 | 3.95 | 547.34 | 4.86 | 15000 | 0.417 | 307.9832 | 0 | #REF!
Guangzhou | 20 | 3 | 2021 | 59454.31 | 0.67517 | 3367 | 3.95 | 654.78 | 4.86 | 13000 | 0.417 | 326.0088 | 0 | #REF!
Guangzhou | 21 | 3 | 2021 | 51405.49 | 0.67517 | 3103 | 3.95 | 545.76 | 4.86 | 15000 | 0.417 | 252.0144 | 0 | #REF!
Guangzhou | 22 | 3 | 2021 | 46677.95 | 0.67517 | 3040 | 3.95 | 553.66 | 4.86 | 9000 | 0.417 | 230.996 | 0 | #REF!
Guangzhou | 23 | 3 | 2021 | 47733.13 | 0.67517 | 3237 | 3.95 | 367.22 | 4.86 | 11000 | 0.417 | 293.8448 | 0 | #REF!
Guangzhou | 24 | 3 | 2021 | 50290.13 | 0.67517 | 3084 | 3.95 | 613.7 | 4.86 | 11000 | 0.417 | 253.7344 | 0 | #REF!
Guangzhou | 25 | 3 | 2021 | 50823.13 | 0.67517 | 3109 | 3.95 | 484.14 | 4.86 | 11000 | 0.417 | 280.016 | 0 | #REF!
Guangzhou | 26 | 3 | 2021 | 52844.72 | 0.67517 | 3268 | 3.95 | 662.68 | 4.86 | 12000 | 0.417 | 316.996 | 0 | #REF!
Guangzhou | 27 | 3 | 2021 | 58479.26 | 0.67517 | 3463 | 3.95 | 550.5 | 4.86 | 18000 | 0.417 | 303.9928 | 0 | #REF!
Guangzhou | 28 | 3 | 2021 | 60831.08 | 0.67517 | 3361 | 3.95 | 559.98 | 4.86 | 16000 | 0.417 | 196.0112 | 0 | #REF!
Guangzhou | 29 | 3 | 2021 | 61340.03 | 0.67517 | 3110 | 3.95 | 514.16 | 4.86 | 21000 | 0.417 | 245.9944 | 0 | #REF!
Guangzhou | 30 | 3 | 2021 | 64625.44 | 0.67517 | 3275 | 3.95 | 297.7 | 4.86 | 20000 | 0.417 | 242.004 | 0 | #REF!
Guangzhou | 31 | 3 | 2021 | 63609.62 | 0.67517 | 2783 | 3.95 | 264.52 | 4.86 | 22000 | 0.417 | 282.0112 | 0

## SUBMETERING
UTILITIES CONSUMPTION REPORT(2021-03) 电费从2019年8月1号开始下降改为0.675169/Kwh，天然气从2018年6月1号开始下降改为4.17/m³
DATE 日期 | Out door Temp℃ 户外 温度 | Event Cover 宴会 人数 | RoomOcc.% 客房率 | Kitchen Gas 厨房天然气 (RMB3.95/m³) |  | Boiler Gas 锅炉天然气(蒸汽) (RMB3.95/m³) |  | Boiler Gas 锅炉天然气(热水) (RMB3.95/m³) |  | General Gas 总天然气 (RMB3.95/m³) |  | Chiller Electricity 制冷主机用电 | Podium Electricity 裙楼用电 每月10.20.月末日抄表 | Main Tower electricity 主塔用电 | General electricity 总电量(*10000)(RMB0.675169/Kwh) |  | Podium AC Consumption 裙楼空调用量 (Mw/h)Rmb291.66/MwH+1655.02/天 |  | 主塔用水 | 裙楼用水 每月10.20.30日抄表 | Water Consumption 水用量 |  | Daily Total Utility Expense(RMB) 每日能耗总费用
domestic Water 生活水RMB4.86/m3
|  |  |  | Totalgas (m³) | Total RMB | Totalgas (m³) | Total RMB | Totalgas(m³) | Total RMB | Totalgas (m³) | Total RMB | Total electric (KWH) | Total electric (KWH) | Total electric (KWH) | Total electric (KWH) | Total RMB | Total (Mw/h0 | Total RMB | Total Water (m3) | Total Water (m3) | Total Water (m3) | Total RMB
1 | 16/23 | 12 | 56.98 | 560 | 2212 | 1555 | 6142.25 | 939 | 3709.05 | 3054 | 12735.18 | 6428 | 9266.64 | 28800 | 42389.77 | 28620.2586 | 7 | 2919 | 309.68 | 133.38 | 443.06 | 2153.2716 | 46427.7102
2 | 17/23 | 8 | 70.35 | 559 | 2208.05 | 1519 | 6000.05 | 924 | 3649.8 | 3002 | 12518.34 | 4783 | 9266.64 | 27900 | 42724.95 | 28846.5618 | 9 | 3753 | 276.5 | 133.38 | 409.88 | 1992.0168 | 47109.9186
3 | 19/21 | 60 | 86.51 | 611 | 2413.45 | 1487 | 5873.65 | 950 | 3752.5 | 3048 | 12710.16 | 5250 | 9266.64 | 27800 | 41389.77 | 27945.0896 | 7 | 2919 | 328.64 | 133.38 | 462.02 | 2245.4172 | 45819.6668
4 | 17/19 | 66 | 80.23 | 583 | 2302.85 | 1574 | 6217.3 | 1176 | 4645.2 | 3333 | 13898.61 | 4348 | 9266.64 | 26800 | 40389.77 | 27269.9206 | 7 | 2919 | 295.46 | 133.38 | 428.84 | 2084.1624 | 46171.693
5 | 15/23 | 1032 | 80.52 | 605 | 2389.75 | 1621 | 6402.95 | 1283 | 5067.85 | 3509 | 14632.53 | 5628 | 9266.64 | 28700 | 43524.95 | 29386.697 | 9 | 3753 | 369.72 | 133.38 | 503.1 | 2445.066 | 50217.293
6 | 15/21 | 35 | 88.95 | 602 | 2377.9 | 1587 | 6268.65 | 1232 | 4866.4 | 3421 | 14265.57 | 5336 | 9266.64 | 29500 | 46795.31 | 31594.7427 | 13 | 5421 | 421.86 | 133.38 | 555.24 | 2698.4664 | 53979.7791
7 | 16/24 | 15 | 65.7 | 620 | 2449 | 1622 | 6406.9 | 1083 | 4277.85 | 3325 | 13865.25 | 5672 | 9266.64 | 27600 | 41807.36 | 28227.0334 | 8 | 3336 | 369.72 | 133.38 | 503.1 | 2445.066 | 47873.3494
8 | 18/24 | 87 | 69.48 | 586 | 2314.7 | 1541 | 6086.95 | 1043 | 4119.85 | 3170 | 13218.9 | 6720 | 9266.64 | 29100 | 43307.36 | 29239.7869 | 8 | 3336 | 393.42 | 133.38 | 526.8 | 2560.248 | 48354.9349
9 | 18/26 | 68 | 90.99 | 578 | 2283.1 | 1609 | 6355.55 | 940 | 3713 | 3127 | 13039.59 | 6197 | 9266.64 | 29400 | 46695.31 | 31527.2258 | 13 | 5421 | 316 | 133.38 | 449.38 | 2183.9868 | 52171.8026
10 | 18/26 | 20 | 96.8 | 557 | 2200.15 | 1552 | 6130.4 | 1035 | 4088.25 | 3144 | 13110.48 | 5912 | 9266.64 | 28600 | 44042.54 | 29736.1577 | 10 | 4170 | 395 | 133.38 | 528.38 | 2567.9268 | 49584.5645
11 | 19/27 | 350 | 96.8 | 651 | 2571.45 | 1653 | 6529.35 | 1007 | 3977.65 | 3311 | 13806.87 | 7089 | 9266.64 | 30700 | 45524.95 | 30737.035 | 9 | 3753 | 485.06 | 133.38 | 618.44 | 3005.6184 | 51302.5234
12 | 19/28 | 539 | 92.15 | 779 | 3077.05 | 1702 | 6722.9 | 955 | 3772.25 | 3436 | 14328.12 | 7828 | 9266.64 | 31300 | 49830.49 | 33644.0021 | 15 | 6255 | 270.18 | 133.38 | 403.56 | 1961.3016 | 56188.4237
13 | 19/28 | 592 | 96.51 | 640 | 2528 | 1718 | 6786.1 | 1092 | 4313.4 | 3450 | 14386.5 | 6483 | 9266.64 | 29900 | 47195.31 | 31864.8103 | 13 | 5421 | 442.4 | 133.38 | 575.78 | 2798.2908 | 54470.6011
14 | 19/27 | 0 | 63.66 | 636 | 2512.2 | 1737 | 6861.15 | 1154 | 4558.3 | 3527 | 14707.59 | 7136 | 9266.64 | 30800 | 47477.72 | 32055.4847 | 12 | 5004 | 426.6 | 133.38 | 559.98 | 2721.5028 | 54488.5775
15 | 21/29 | 10 | 80.52 | 556 | 2196.2 | 1578 | 6233.1 | 1040 | 4108 | 3174 | 13235.58 | 7178 | 9266.64 | 30100 | 46160.13 | 31165.8888 | 11 | 4587 | 410.8 | 133.38 | 544.18 | 2644.7148 | 51633.1836
16 | 22/30 | 188 | 83.14 | 563 | 2223.85 | 1589 | 6276.55 | 983 | 3882.85 | 3135 | 13072.95 | 7660 | 9266.64 | 30600 | 46660.13 | 31503.4733 | 11 | 4587 | 395 | 133.38 | 528.38 | 2567.9268 | 51731.3501
17 | 21/29 | 378 | 90.12 | 606 | 2393.7 | 1508 | 5956.6 | 995 | 3930.25 | 3109 | 12964.53 | 8931 | 9266.64 | 32600 | 49277.72 | 33270.7889 | 12 | 5004 | 379.2 | 133.38 | 512.58 | 2491.1388 | 53730.4577
18 | 22/29 | 270 | 88.95 | 730 | 2883.5 | 1561 | 6165.95 | 953 | 3764.35 | 3244 | 13527.48 | 8590 | 9266.64 | 31800 | 50330.49 | 33981.5866 | 15 | 6255 | 467.68 | 133.38 | 601.06 | 2921.1516 | 56685.2182
19 | 19/30 | 226 | 89.53 | 687 | 2713.65 | 1596 | 6304.2 | 942 | 3720.9 | 3225 | 13448.25 | 9037 | 9266.64 | 32200 | 50730.49 | 34251.6542 | 15 | 6255 | 413.96 | 133.38 | 547.34 | 2660.0724 | 56614.9766
20 | 14/19 | 424 | 94.77 | 810 | 3199.5 | 1515 | 5984.25 | 1042 | 4115.9 | 3367 | 14040.39 | 9259 | 9266.64 | 32900 | 50195.31 | 33890.3173 | 13 | 5421 | 521.4 | 133.38 | 654.78 | 3182.2308 | 56533.9381
21 | 14/19 | 188 | 73.26 | 590 | 2330.5 | 1496 | 5909.2 | 1017 | 4017.15 | 3103 | 12939.51 | 5075 | 9266.64 | 27800 | 46330.49 | 31280.9106 | 15 | 6255 | 412.38 | 133.38 | 545.76 | 2652.3936 | 53127.8142
22 | 14/19 | 48 | 67.15 | 577 | 2279.15 | 1554 | 6138.3 | 909 | 3590.55 | 3040 | 12676.8 | 4853 | 9266.64 | 27000 | 41824.95 | 28238.9097 | 9 | 3753 | 420.28 | 133.38 | 553.66 | 2690.7876 | 47359.4973
23 | 17/27 | 598 | 85.42 | 789 | 3116.55 | 1541 | 6086.95 | 907 | 3582.65 | 3237 | 13498.29 | 4673 | 9266.64 | 27000 | 43060.13 | 29072.8649 | 11 | 4587 | 233.84 | 133.38 | 367.22 | 1784.6892 | 48942.8441
24 | 17/28 | 143 | 73.76 | 602 | 2377.9 | 1433 | 5660.35 | 1049 | 4143.55 | 3084 | 12860.28 | 5430 | 9266.64 | 28800 | 44860.13 | 30288.1691 | 11 | 4587 | 480.32 | 133.38 | 613.7 | 2982.582 | 50718.0311
25 | 19/28 | 1215 | 81.4 | 653 | 2579.35 | 1520 | 6004 | 936 | 3697.2 | 3109 | 12964.53 | 6363 | 9266.64 | 28400 | 44460.13 | 30018.1015 | 11 | 4587 | 350.76 | 133.38 | 484.14 | 2352.9204 | 49922.5519
26 | 19/28 | 756 | 92.15 | 665 | 2626.75 | 1556 | 6146.2 | 1047 | 4135.65 | 3268 | 13627.56 | 6667 | 9266.64 | 29500 | 46177.72 | 31177.765 | 12 | 5004 | 529.3 | 133.38 | 662.68 | 3220.6248 | 53029.9498
27 | 23/31 | 230 | 88.37 | 714 | 2820.3 | 1636 | 6462.2 | 1113 | 4396.35 | 3463 | 14440.71 | 7496 | 9266.64 | 30600 | 50983.26 | 34422.3167 | 18 | 7506 | 417.12 | 133.38 | 550.5 | 2675.43 | 59044.4567
28 | 23/33 | 931 | 56.98 | 763 | 3013.85 | 1537 | 6071.15 | 1061 | 4190.95 | 3361 | 14015.37 | 9283 | 9266.64 | 32400 | 51548.08 | 34803.6656 | 16 | 6672 | 426.6 | 133.38 | 559.98 | 2721.5028 | 58212.5384
29 | 23/33 | 320 | 71.51 | 768 | 3033.6 | 1502 | 5932.9 | 840 | 3318 | 3110 | 12968.7 | 8304 | 9266.64 | 30800 | 53036.03 | 35808.2833 | 21 | 8757 | 380.78 | 133.38 | 514.16 | 2498.8176 | 60032.8009
30 | 24/31 | 626 | 70.35 | 650 | 2567.5 | 1478 | 5838.1 | 1147 | 4530.65 | 3275 | 13656.75 | 9907 | 9266.64 | 33100 | 54718.44 | 36944.1944 | 20 | 8340 | 164.32 | 133.38 | 297.7 | 1446.822 | 60387.7664
31 | 24/31 | 147 | 81.98 | 613 | 2421.35 | 1468 | 5798.6 | 702 | 2772.9 | 2783 | 11605.11 | 8756 | 9266.64 | 32000 | 54853.62 | 37035.4638 | 22 | 9174 | 131.14 | 133.38 | 264.52 | 1285.5672 | 59100.141
Aver.
Total |  |  |  | 19903 | 78616.85 | 48545 | 191752.75 | 31496 | 124409.2 | 99944 | 416766.48 | 212272 | 287265.84 |  | 1448302.81 | 977849.1599 | 383 | 159711 |  |  | 15769.9 | 76641.714 | 1630968.3539