## TOTAL
Site Name | Day | Month | Year | Total Electricity Kwh | Electricity Tariff ($/Kwh) | Natual Gas (m3) | Natural Gas $/m3 | Water Utility Supply (m3) m3 | Water Utility Supply (m3) $/m3 | District Energy Cooling Kwh | District Energy Cooling $/Kwh | Room Nights | Total Guests | Utilities day cost dh
Guangzhou | 1 | 8 | 2021 | 62407.93 | 0.67517 | 2770 | 3.11 | 856.96 | 4.86 | 27000 | 0.417 | 204.9896 | 0 | #REF!
Guangzhou | 2 | 8 | 2021 | 59137.57 | 0.67517 | 2703 | 3.11 | 545.96 | 4.86 | 23000 | 0.417 | 224.0128 | 0 | #REF!
Guangzhou | 3 | 8 | 2021 | 62490.34 | 0.67517 | 2800 | 3.11 | 805.96 | 4.86 | 26000 | 0.417 | 198.0064 | 0 | #REF!
Guangzhou | 4 | 8 | 2021 | 63007.93 | 0.67517 | 2697 | 3.11 | 662.96 | 4.86 | 27000 | 0.417 | 184.0056 | 0 | #REF!
Guangzhou | 5 | 8 | 2021 | 64460.7 | 0.67517 | 2581 | 3.11 | 691.96 | 4.86 | 30000 | 0.417 | 251.0168 | 0 | #REF!
Guangzhou | 6 | 8 | 2021 | 65878.29 | 0.67517 | 2816 | 3.11 | 765.96 | 4.86 | 31000 | 0.417 | 203.992 | 0 | #REF!
Guangzhou | 7 | 8 | 2021 | 62790.34 | 0.67517 | 2770 | 3.11 | 869.96 | 4.86 | 26000 | 0.417 | 215 | 0 | #REF!
Guangzhou | 8 | 8 | 2021 | 65043.11 | 0.67517 | 2579 | 3.11 | 731.96 | 4.86 | 29000 | 0.417 | 155.0064 | 0 | #REF!
Guangzhou | 9 | 8 | 2021 | 63190.34 | 0.67517 | 2491 | 3.11 | 545.96 | 4.86 | 26000 | 0.417 | 135.9832 | 0 | #REF!
Guangzhou | 10 | 8 | 2021 | 59972.75 | 0.67517 | 2579 | 3.11 | 617.96 | 4.86 | 25000 | 0.417 | 302.9952 | 0 | #REF!
Guangzhou | 11 | 8 | 2021 | 63290.34 | 0.67517 | 2681 | 3.11 | 734.96 | 4.86 | 26000 | 0.417 | 148.9864 | 0 | #REF!
Guangzhou | 12 | 8 | 2021 | 64125.52 | 0.67517 | 2545 | 3.11 | 690.96 | 4.86 | 28000 | 0.417 | 181.0128 | 0 | #REF!
Guangzhou | 13 | 8 | 2021 | 62472.75 | 0.67517 | 2549 | 3.11 | 694.96 | 4.86 | 25000 | 0.417 | 166.0144 | 0 | #REF!
Guangzhou | 14 | 8 | 2021 | 62955.16 | 0.67517 | 2753 | 3.11 | 774.96 | 4.86 | 24000 | 0.417 | 302.9952 | 0 | #REF!
Guangzhou | 15 | 8 | 2021 | 61055.16 | 0.67517 | 2599 | 3.11 | 723.96 | 4.86 | 24000 | 0.417 | 139.0104 | 0 | #REF!
Guangzhou | 16 | 8 | 2021 | 60872.75 | 0.67517 | 2446 | 3.11 | 660.96 | 4.86 | 25000 | 0.417 | 128.0024 | 0 | #REF!
Guangzhou | 17 | 8 | 2021 | 63607.93 | 0.67517 | 2506 | 3.11 | 737.96 | 4.86 | 27000 | 0.417 | 165.0168 | 0 | #REF!
Guangzhou | 18 | 8 | 2021 | 66213.47 | 0.67517 | 2668 | 3.11 | 689.96 | 4.86 | 33000 | 0.417 | 147.9888 | 0 | #REF!
Guangzhou | 19 | 8 | 2021 | 61407.93 | 0.67517 | 2552 | 3.11 | 714.96 | 4.86 | 27000 | 0.417 | 165.0168 | 0 | #REF!
Guangzhou | 20 | 8 | 2021 | 61055.16 | 0.67517 | 2568 | 3.11 | 640.96 | 4.86 | 24000 | 0.417 | 175.9904 | 0 | #REF!
Guangzhou | 21 | 8 | 2021 | 61737.57 | 0.67517 | 2471 | 3.11 | 825.96 | 4.86 | 23000 | 0.417 | 232.9912 | 0 | #REF!
Guangzhou | 22 | 8 | 2021 | 59819.98 | 0.67517 | 2446 | 3.11 | 741.96 | 4.86 | 22000 | 0.417 | 155.0064 | 0 | #REF!
Guangzhou | 23 | 8 | 2021 | 59755.16 | 0.67517 | 2327 | 3.11 | 555.96 | 4.86 | 24000 | 0.417 | 159.9944 | 0 | #REF!
Guangzhou | 24 | 8 | 2021 | 61072.75 | 0.67517 | 2461 | 3.11 | 680.96 | 4.86 | 25000 | 0.417 | 156.004 | 0 | #REF!
Guangzhou | 25 | 8 | 2021 | 63172.75 | 0.67517 | 2520 | 3.11 | 626.96 | 4.86 | 25000 | 0.417 | 196.0112 | 0 | #REF!
Guangzhou | 26 | 8 | 2021 | 60055.16 | 0.67517 | 2466 | 3.11 | 701.96 | 4.86 | 24000 | 0.417 | 189.9912 | 0 | #REF!
Guangzhou | 27 | 8 | 2021 | 64360.7 | 0.67517 | 2460 | 3.11 | 786.96 | 4.86 | 30000 | 0.417 | 245.9944 | 0 | #REF!
Guangzhou | 28 | 8 | 2021 | 58737.57 | 0.67517 | 2681 | 3.11 | 757.96 | 4.86 | 23000 | 0.417 | 275.9912 | 0 | #REF!
Guangzhou | 29 | 8 | 2021 | 60255.16 | 0.67517 | 2562 | 3.11 | 798.96 | 4.86 | 24000 | 0.417 | 146.9912 | 0 | #REF!
Guangzhou | 30 | 8 | 2021 | 57702.39 | 0.67517 | 2429 | 3.11 | 819.96 | 4.86 | 21000 | 0.417 | 187.996 | 0 | #REF!
Guangzhou | 31 | 8 | 2021 | 59737.57 | 0.67517 | 2497 | 3.11 | 685.96 | 4.86 | 23000 | 0.417 | 204.9896 | 0

## SUBMETERING
UTILITIES CONSUMPTION REPORT(2021-08) 电费从2019年8月1号开始下降改为0.675169/Kwh，天然气从2021年6月1号开始下降改为3.11/m³
DATE 日期 | Out door Temp℃ 户外 温度 | Event Cover 宴会 人数 | RoomOcc.% 客房率 | Kitchen Gas 厨房天然气 (RMB3.11/m³) | Boiler Gas 锅炉天然气(蒸汽) (RMB3.11/m³) | Boiler Gas 锅炉天然气(热水) (RMB3.11/m³) | General Gas 总天然气 (RMB3.11/m³) |  | Chiller Electricity 制冷主机用电 | Podium Electricity 裙楼用电 每月10.20.月末日抄表 | Main Tower electricity 主塔用电 | General electricity 总电量(*10000)(RMB0.675169/Kwh) |  | Podium AC Consumption 裙楼空调用量 (Mw/h)Rmb291.66/MwH+1655.02/天 |  | 主塔用水 | 裙楼用水 每月10.20.30日抄表 | Water Consumption 水用量 |  | Daily Total Utility Expense(RMB) 每日能耗总费用
domestic Water 生活水RMB3.46/m3
|  |  |  | Totalgas (m³) | Totalgas (m³) | Totalgas(m³) | Totalgas (m³) | Total RMB | Total electricity (KWH) | Total electricity (KWH) | Total electricity (KWH) | Total electric (KWH) | Total RMB | Total (Mw/h0 | Total RMB | Total Water (m1) | Total Water (m2) | Total Water (m3) | Total RMB
1 | 27/33 | 70 | 59.59 | 623 | 1387 | 760 | 2770 | 8614.7 | 11880 | 10033 | 35700 | 62407.93 | 42135.8997 | 27 | 11259 | 750 | 106.96 | 856.96 | 2965.0816 | 64974.6813
2 | 27/33 | 640 | 65.12 | 600 | 1375 | 728 | 2703 | 8406.33 | 11636 | 10033 | 34900 | 59137.57 | 39927.854 | 23 | 9591 | 439 | 106.96 | 545.96 | 1889.0216 | 59814.2056
3 | 27/33 | 620 | 57.56 | 626 | 1463 | 711 | 2800 | 8708 | 12804 | 10033 | 36400 | 62490.34 | 42191.5404 | 26 | 10842 | 699 | 106.96 | 805.96 | 2788.6216 | 64530.162
4 | 27/33 | 220 | 53.49 | 654 | 1364 | 679 | 2697 | 8387.67 | 12699 | 10033 | 36300 | 63007.93 | 42541.0011 | 27 | 11259 | 556 | 106.96 | 662.96 | 2293.8416 | 64481.5127
5 | 27/33 | 227 | 72.97 | 648 | 1243 | 690 | 2581 | 8026.91 | 12491 | 10033 | 35900 | 64460.7 | 43521.8664 | 30 | 12510 | 585 | 106.96 | 691.96 | 2394.1816 | 66452.958
6 | 27/33 | 469 | 59.3 | 735 | 1365 | 716 | 2816 | 8757.76 | 12763 | 10033 | 36700 | 65878.29 | 44478.9792 | 31 | 12927 | 659 | 106.96 | 765.96 | 2650.2216 | 68813.9608
7 | 27/33 | 339 | 62.5 | 748 | 1314 | 708 | 2770 | 8614.7 | 12240 | 10033 | 36700 | 62790.34 | 42394.0911 | 26 | 10842 | 763 | 106.96 | 869.96 | 3010.0616 | 64860.8527
8 | 28/32 | 10 | 45.06 | 551 | 1282 | 746 | 2579 | 8020.69 | 13113 | 10033 | 37100 | 65043.11 | 43915.0915 | 29 | 12093 | 625 | 106.96 | 731.96 | 2532.5816 | 66561.3631
9 | 26/32 | 382 | 39.53 | 552 | 1279 | 660 | 2491 | 7747.01 | 12230 | 10033 | 37100 | 63190.34 | 42664.1587 | 26 | 10842 | 439 | 106.96 | 545.96 | 1889.0216 | 63142.1903
10 | 27/31 | 110 | 88.08 | 639 | 1287 | 653 | 2579 | 8020.69 | 12859 | 10033 | 34500 | 59972.75 | 40491.7416 | 25 | 10425 | 511 | 106.96 | 617.96 | 2138.1416 | 61075.5732
11 | 26/33 | 280 | 43.31 | 614 | 1298 | 769 | 2681 | 8337.91 | 13316 | 10033 | 37200 | 63290.34 | 42731.6756 | 26 | 10842 | 628 | 106.96 | 734.96 | 2542.9616 | 64454.5472
12 | 27/32 | 284 | 52.62 | 593 | 1293 | 659 | 2545 | 7914.95 | 12839 | 10033 | 36800 | 64125.52 | 43295.5632 | 28 | 11676 | 584 | 106.96 | 690.96 | 2390.7216 | 65277.2348
13 | 25/33 | 260 | 48.26 | 639 | 1220 | 690 | 2549 | 7927.39 | 13460 | 10033 | 37000 | 62472.75 | 42179.6641 | 25 | 10425 | 588 | 106.96 | 694.96 | 2404.5616 | 62936.6157
14 | 26/29 | 120 | 88.08 | 777 | 1234 | 742 | 2753 | 8561.83 | 13478 | 10033 | 38100 | 62955.16 | 42505.3724 | 24 | 10008 | 668 | 106.96 | 774.96 | 2681.3616 | 63756.564
15 | 26/31 | 10 | 40.41 | 597 | 1264 | 738 | 2599 | 8082.89 | 12361 | 10033 | 36200 | 61055.16 | 41222.5513 | 24 | 10008 | 617 | 106.96 | 723.96 | 2504.9016 | 61818.3429
16 | 26/34 | 90 | 37.21 | 547 | 1264 | 635 | 2446 | 7607.06 | 12661 | 10033 | 35400 | 60872.75 | 41099.3937 | 25 | 10425 | 554 | 106.96 | 660.96 | 2286.9216 | 61418.3753
17 | 26/34 | 520 | 47.97 | 588 | 1288 | 630 | 2506 | 7793.66 | 13244 | 10033 | 36900 | 63607.93 | 42946.1025 | 27 | 11259 | 631 | 106.96 | 737.96 | 2553.3416 | 64552.1041
18 | 26/33 | 250 | 43.02 | 757 | 1237 | 674 | 2668 | 8297.48 | 12575 | 10033 | 35800 | 66213.47 | 44705.2823 | 33 | 13761 | 583 | 106.96 | 689.96 | 2387.2616 | 69151.0239
19 | 26/34 | 190 | 47.97 | 685 | 1225 | 642 | 2552 | 7936.72 | 12157 | 10033 | 34700 | 61407.93 | 41460.7307 | 27 | 11259 | 608 | 106.96 | 714.96 | 2473.7616 | 63130.2123
20 | 26/36 | 18 | 51.16 | 625 | 1240 | 703 | 2568 | 7986.48 | 12950 | 10033 | 36200 | 61055.16 | 41222.5513 | 24 | 10008 | 534 | 106.96 | 640.96 | 2217.7216 | 61434.7529
21 | 27/35 | 10 | 67.73 | 569 | 1226 | 676 | 2471 | 7684.81 | 13594 | 10033 | 37500 | 61737.57 | 41683.2934 | 23 | 9591 | 719 | 106.96 | 825.96 | 2857.8216 | 61816.925
22 | 27/34 | 10 | 45.06 | 519 | 1226 | 701 | 2446 | 7607.06 | 13152 | 10033 | 36200 | 59819.98 | 40388.5961 | 22 | 9174 | 635 | 106.96 | 741.96 | 2567.1816 | 59736.8377
23 | 26/35 | 90 | 46.51 | 506 | 1198 | 623 | 2327 | 7236.97 | 12045 | 10033 | 34900 | 59755.16 | 40344.8316 | 24 | 10008 | 449 | 106.96 | 555.96 | 1923.6216 | 59513.4232
24 | 27/35 | 95 | 45.35 | 594 | 1220 | 647 | 2461 | 7653.71 | 12762 | 10033 | 35600 | 61072.75 | 41234.4275 | 25 | 10425 | 574 | 106.96 | 680.96 | 2356.1216 | 61669.2591
25 | 26/34 | 95 | 56.98 | 549 | 1295 | 676 | 2520 | 7837.2 | 13179 | 10033 | 37700 | 63172.75 | 42652.2824 | 25 | 10425 | 520 | 106.96 | 626.96 | 2169.2816 | 63083.764
26 | 26/33 | 40 | 55.23 | 535 | 1245 | 686 | 2466 | 7669.26 | 12289 | 10033 | 35200 | 60055.16 | 40547.3823 | 24 | 10008 | 595 | 106.96 | 701.96 | 2428.7816 | 60653.4239
27 | 26/32 | 301 | 71.51 | 622 | 1201 | 637 | 2460 | 7650.6 | 12859 | 10033 | 35800 | 64360.7 | 43454.3495 | 30 | 12510 | 680 | 106.96 | 786.96 | 2722.8816 | 66337.8311
28 | 26/33 | 78 | 80.23 | 718 | 1292 | 671 | 2681 | 8337.91 | 10764 | 10033 | 34500 | 58737.57 | 39657.7864 | 23 | 9591 | 651 | 106.96 | 757.96 | 2622.5416 | 60209.238
29 | 25/34 | 110 | 42.73 | 540 | 1297 | 725 | 2562 | 7967.82 | 11662 | 10033 | 35400 | 60255.16 | 40682.4161 | 24 | 10008 | 692 | 106.96 | 798.96 | 2764.4016 | 61422.6377
30 | 25/33 | 127 | 54.65 | 514 | 1266 | 649 | 2429 | 7554.19 | 10877 | 10033 | 34700 | 57702.39 | 38958.865 | 21 | 8757 | 713 | 106.96 | 819.96 | 2837.0616 | 58107.1166
31 | 25/33 | 93 | 59.59 | 556 | 1309 | 632 | 2497 | 7765.67 | 12966 | 10033 | 35500 | 59737.57 | 40332.9554 | 23 | 9591 | 579 | 106.96 | 685.96 | 2373.4216 | 60063.047
Aver.
Total |  |  |  | 19020 | 39697 | 21256 | 79973 | 248716.03 | 389905 |  |  | 1921842.23 | 1297568.2966 | 797 | 332349 |  |  | 22143.76 | 76617.4096 | 1955250.7362