## TOTAL
Site Name | Day | Month | Year | Total Electricity Kwh | Electricity Tariff ($/Kwh) | Natual Gas (m3) | Natural Gas $/m3 | Water Utility Supply (m3) m3 | Water Utility Supply (m3) $/m3 | District Energy Cooling Kwh | District Energy Cooling $/Kwh | Room Nights | Total Guests | Utilities day cost dh
Guangzhou | 1 | 5 | 2021 | 43569.45 | 0.67517 | 3161 | 3.95 | 713.37 | 4.86 | 17000 | 0.417 | 253.012 | 0 | #REF!
Guangzhou | 2 | 5 | 2021 | 42469.45 | 0.67517 | 3200 | 3.95 | 713.37 | 4.86 | 16000 | 0.417 | 338.0144 | 0 | #REF!
Guangzhou | 3 | 5 | 2021 | 40769.45 | 0.67517 | 3137 | 3.95 | 713.37 | 4.86 | 18000 | 0.417 | 343.0024 | 0 | #REF!
Guangzhou | 4 | 5 | 2021 | 42469.45 | 0.67517 | 3235 | 3.95 | 713.37 | 4.86 | 17000 | 0.417 | 344 | 0 | #REF!
Guangzhou | 5 | 5 | 2021 | 42869.45 | 0.67517 | 3178 | 3.95 | 713.37 | 4.86 | 17000 | 0.417 | 304.9904 | 0 | #REF!
Guangzhou | 6 | 5 | 2021 | 42769.45 | 0.67517 | 2886 | 3.95 | 713.37 | 4.86 | 17000 | 0.417 | 190.9888 | 0 | #REF!
Guangzhou | 7 | 5 | 2021 | 43369.45 | 0.67517 | 2922 | 3.95 | 713.37 | 4.86 | 27000 | 0.417 | 163.9848 | 0 | #REF!
Guangzhou | 8 | 5 | 2021 | 45669.45 | 0.67517 | 2928 | 3.95 | 713.37 | 4.86 | 22000 | 0.417 | 186.0008 | 0 | #REF!
Guangzhou | 9 | 5 | 2021 | 44869.45 | 0.67517 | 2752 | 3.95 | 713.37 | 4.86 | 22000 | 0.417 | 229.0008 | 0 | #REF!
Guangzhou | 10 | 5 | 2021 | 44769.45 | 0.67517 | 2935 | 3.95 | 713.37 | 4.86 | 26000 | 0.417 | 255.0072 | 0 | #REF!
Guangzhou | 11 | 5 | 2021 | 43369.45 | 0.67517 | 3056 | 3.95 | 713.37 | 4.86 | 31000 | 0.417 | 298.0072 | 0 | #REF!
Guangzhou | 12 | 5 | 2021 | 45069.45 | 0.67517 | 2997 | 3.95 | 713.37 | 4.86 | 28000 | 0.417 | 312.008 | 0 | #REF!
Guangzhou | 13 | 5 | 2021 | 45869.45 | 0.67517 | 3081 | 3.95 | 713.37 | 4.86 | 24000 | 0.417 | 295.0144 | 0 | #REF!
Guangzhou | 14 | 5 | 2021 | 45169.45 | 0.67517 | 2989 | 3.95 | 713.37 | 4.86 | 28000 | 0.417 | 316.996 | 0 | #REF!
Guangzhou | 15 | 5 | 2021 | 46369.45 | 0.67517 | 3142 | 3.95 | 713.37 | 4.86 | 24000 | 0.417 | 302.9952 | 0 | #REF!
Guangzhou | 16 | 5 | 2021 | 45669.45 | 0.67517 | 3067 | 3.95 | 713.37 | 4.86 | 24000 | 0.417 | 329.9992 | 0 | #REF!
Guangzhou | 17 | 5 | 2021 | 45869.45 | 0.67517 | 3034 | 3.95 | 713.37 | 4.86 | 27000 | 0.417 | 252.2552 | 0 | #REF!
Guangzhou | 18 | 5 | 2021 | 46669.45 | 0.67517 | 2862 | 3.95 | 713.37 | 4.86 | 25000 | 0.417 | 276.9888 | 0 | #REF!
Guangzhou | 19 | 5 | 2021 | 47869.45 | 0.67517 | 2949 | 3.95 | 713.37 | 4.86 | 27000 | 0.417 | 286.8272 | 0 | #REF!
Guangzhou | 20 | 5 | 2021 | 47269.45 | 0.67517 | 2858 | 3.95 | 713.37 | 4.86 | 27000 | 0.417 | 302.9952 | 0 | #REF!
Guangzhou | 21 | 5 | 2021 | 48569.45 | 0.67517 | 3069 | 3.95 | 713.37 | 4.86 | 32000 | 0.417 | 311.0104 | 0 | #REF!
Guangzhou | 22 | 5 | 2021 | 48369.45 | 0.67517 | 3142 | 3.95 | 713.37 | 4.86 | 29000 | 0.417 | 257.0024 | 0 | #REF!
Guangzhou | 23 | 5 | 2021 | 48369.45 | 0.67517 | 2908 | 3.95 | 713.37 | 4.86 | 28000 | 0.417 | 288.9944 | 0 | #REF!
Guangzhou | 24 | 5 | 2021 | 45069.45 | 0.67517 | 2738 | 3.95 | 713.37 | 4.86 | 24000 | 0.417 | 188.9936 | 0 | #REF!
Guangzhou | 25 | 5 | 2021 | 40669.45 | 0.67517 | 3039 | 3.95 | 713.37 | 4.86 | 25000 | 0.417 | 228.0032 | 0 | #REF!
Guangzhou | 26 | 5 | 2021 | 46969.45 | 0.67517 | 2363 | 3.95 | 713.37 | 4.86 | 28000 | 0.417 | 213.0048 | 0 | #REF!
Guangzhou | 27 | 5 | 2021 | 45869.45 | 0.67517 | 2573 | 3.95 | 713.37 | 4.86 | 28000 | 0.417 | 176.988 | 0 | #REF!
Guangzhou | 28 | 5 | 2021 | 45169.45 | 0.67517 | 2424 | 3.95 | 713.37 | 4.86 | 25000 | 0.417 | 186.9984 | 0 | #REF!
Guangzhou | 29 | 5 | 2021 | 44369.45 | 0.67517 | 2319 | 3.95 | 713.37 | 4.86 | 25000 | 0.417 | 145.9936 | 0 | #REF!
Guangzhou | 30 | 5 | 2021 | 44069.45 | 0.67517 | 2333 | 3.95 | 713.37 | 4.86 | 23000 | 0.417 | 66.0136 | 0 | #REF!
Guangzhou | 31 | 5 | 2021 | 35769.45 | 0.67517 | 2216 | 3.95 | 713.37 | 4.86 | 22000 | 0.417 | 40.0072 | 0

## SUBMETERING
UTILITIES CONSUMPTION REPORT(2021-05) 电费从2019年8月1号开始下降改为0.675169/Kwh，天然气从2018年6月1号开始下降改为4.17/m³
DATE 日期 | Out door Temp℃ 户外 温度 | Event Cover 宴会 人数 | RoomOcc.% 客房率 | Kitchen Gas 厨房天然气 (RMB3.95/m³) | Boiler Gas 锅炉天然气(蒸汽) (RMB3.95/m³) | Boiler Gas 锅炉天然气(热水) (RMB3.95/m³) | General Gas 总天然气 (RMB3.95/m³) |  | Chiller Electricity 制冷主机用电 | Podium Electricity 裙楼用电 每月10.20.月末日抄表 | Main Tower electricity 主塔用电 | General electricity 总电量(*10000)(RMB0.675169/Kwh) |  | Podium AC Consumption 裙楼空调用量 (Mw/h)Rmb291.66/MwH+1655.02/天 |  | 主塔用水 | 裙楼用水 每月10.20.30日抄表 | Water Consumption 水用量 |  | Daily Total Utility Expense(RMB) 每日能耗总费用
domestic Water 生活水RMB4.86/m3
|  |  |  | Totalgas (m³) | Totalgas (m³) | Totalgas(m³) | Totalgas (m³) | Total RMB | Total electricity (KWH) | Total electricity (KWH) | Total electricity (KWH) | Total electric (KWH) | Total RMB | Total (Mw/h0 | Total RMB | Total Water (m3) | Total Water (m3) | Total Water (m3) | Total RMB
1 | 24/31 | 81 | 73.55 | 657 | 1561 | 943 | 3161 | 12485.95 | 10867 | 8269.45 | 35300 | 43569.45 | 29416.742 | 17 | 7089 | 596.7 | 116.67 | 713.37 | 3466.9782 | 52458.6702
2 | 23/28 | 0 | 98.26 | 606 | 1600 | 994 | 3200 | 12640 | 10194 | 8269.45 | 34200 | 42469.45 | 28674.0561 | 16 | 6672 | 596.7 | 116.67 | 713.37 | 3466.9782 | 51453.0343
3 | 24/32 | 0 | 99.71 | 584 | 1572 | 981 | 3137 | 12391.15 | 8775 | 8269.45 | 32500 | 40769.45 | 27526.2688 | 18 | 7506 | 596.7 | 116.67 | 713.37 | 3466.9782 | 50890.397
4 | 22/26 | 0 | 100 | 655 | 1651 | 929 | 3235 | 12778.25 | 9845 | 8269.45 | 34200 | 42469.45 | 28674.0561 | 17 | 7089 | 596.7 | 116.67 | 713.37 | 3466.9782 | 52008.2843
5 | 21/31 | 0 | 88.66 | 595 | 1679 | 904 | 3178 | 12553.1 | 11013 | 8269.45 | 34600 | 42869.45 | 28944.1237 | 17 | 7089 | 596.7 | 116.67 | 713.37 | 3466.9782 | 52053.2019
6 | 23/31 | 482 | 55.52 | 532 | 1566 | 788 | 2886 | 11399.7 | 11078 | 8269.45 | 34500 | 42769.45 | 28876.6068 | 17 | 7089 | 596.7 | 116.67 | 713.37 | 3466.9782 | 50832.285
7 | 24/33 | 11 | 47.67 | 643 | 1481 | 798 | 2922 | 11541.9 | 11881 | 8269.45 | 35100 | 43369.45 | 29281.7082 | 27 | 11259 | 596.7 | 116.67 | 713.37 | 3466.9782 | 55549.5864
8 | 24/33 | 170 | 54.07 | 678 | 1437 | 813 | 2928 | 11565.6 | 13215 | 8269.45 | 37400 | 45669.45 | 30834.5969 | 22 | 9174 | 596.7 | 116.67 | 713.37 | 3466.9782 | 55041.1751
9 | 24/35 | 170 | 66.57 | 682 | 1294 | 776 | 2752 | 10870.4 | 13199 | 8269.45 | 36600 | 44869.45 | 30294.4617 | 22 | 9174 | 596.7 | 116.67 | 713.37 | 3466.9782 | 53805.8399
10 | 25/34 | 430 | 74.13 | 715 | 1421 | 799 | 2935 | 11593.25 | 11077 | 8269.45 | 36500 | 44769.45 | 30226.9448 | 26 | 10842 | 596.7 | 116.67 | 713.37 | 3466.9782 | 56129.173
11 | 27/35 | 303 | 86.63 | 720 | 1486 | 850 | 3056 | 12071.2 | 11381 | 8269.45 | 35100 | 43369.45 | 29281.7082 | 31 | 12927 | 596.7 | 116.67 | 713.37 | 3466.9782 | 57746.8864
12 | 27/36 | 480 | 90.7 | 676 | 1462 | 859 | 2997 | 11838.15 | 12376 | 8269.45 | 36800 | 45069.45 | 30429.4955 | 28 | 11676 | 596.7 | 116.67 | 713.37 | 3466.9782 | 57410.6237
13 | 27/33 | 112 | 85.76 | 773 | 1507 | 801 | 3081 | 12169.95 | 12893 | 8269.45 | 37600 | 45869.45 | 30969.6307 | 24 | 10008 | 596.7 | 116.67 | 713.37 | 3466.9782 | 56614.5589
14 | 27/34 | 991 | 92.15 | 631 | 1570 | 788 | 2989 | 11806.55 | 12569 | 8269.45 | 36900 | 45169.45 | 30497.0124 | 28 | 11676 | 596.7 | 116.67 | 713.37 | 3466.9782 | 57446.5406
15 | 27/34 | 333 | 88.08 | 752 | 1539 | 851 | 3142 | 12410.9 | 13126 | 8269.45 | 38100 | 46369.45 | 31307.2152 | 24 | 10008 | 596.7 | 116.67 | 713.37 | 3466.9782 | 57193.0934
16 | 27/34 | 315 | 95.93 | 673 | 1515 | 879 | 3067 | 12114.65 | 12921 | 8269.45 | 37400 | 45669.45 | 30834.5969 | 24 | 10008 | 596.7 | 116.67 | 713.37 | 3466.9782 | 56424.2251
17 | 26/31 | 420 | 73.33 | 718 | 1527 | 789 | 3034 | 11984.3 | 13391 | 8269.45 | 37600 | 45869.45 | 30969.6307 | 27 | 11259 | 596.7 | 116.67 | 713.37 | 3466.9782 | 57679.9089
18 | 21/33 | 456 | 80.52 | 644 | 1480 | 738 | 2862 | 11304.9 | 13800 | 8269.45 | 38400 | 46669.45 | 31509.7659 | 25 | 10425 | 596.7 | 116.67 | 713.37 | 3466.9782 | 56706.6441
19 | 26/34 | 942 | 83.38 | 676 | 1453 | 820 | 2949 | 11648.55 | 14259 | 8269.45 | 39600 | 47869.45 | 32319.9687 | 27 | 11259 | 596.7 | 116.67 | 713.37 | 3466.9782 | 58694.4969
20 | 28/35 | 849 | 88.08 | 659 | 1434 | 765 | 2858 | 11289.1 | 13990 | 8269.45 | 39000 | 47269.45 | 31914.8673 | 27 | 11259 | 596.7 | 116.67 | 713.37 | 3466.9782 | 57929.9455
21 | 28/35 | 944 | 90.41 | 748 | 1499 | 822 | 3069 | 12122.55 | 15530 | 8269.45 | 40300 | 48569.45 | 32792.587 | 32 | 13344 | 596.7 | 116.67 | 713.37 | 3466.9782 | 61726.1152
22 | 27/35 | 920 | 74.71 | 848 | 1459 | 835 | 3142 | 12410.9 | 15065 | 8269.45 | 40100 | 48369.45 | 32657.5532 | 29 | 12093 | 596.7 | 116.67 | 713.37 | 3466.9782 | 60628.4314
23 | 27/32 | 373 | 84.01 | 637 | 1452 | 819 | 2908 | 11486.6 | 16345 | 8269.45 | 40100 | 48369.45 | 32657.5532 | 28 | 11676 | 596.7 | 116.67 | 713.37 | 3466.9782 | 59287.1314
24 | 27/32 | 300 | 54.94 | 569 | 1390 | 779 | 2738 | 10815.1 | 13443 | 8269.45 | 36800 | 45069.45 | 30429.4955 | 24 | 10008 | 596.7 | 116.67 | 713.37 | 3466.9782 | 54719.5737
25 | 27/33 | 125 | 66.28 | 860 | 1422 | 757 | 3039 | 12004.05 | 5891 | 8269.45 | 32400 | 40669.45 | 27458.7519 | 25 | 10425 | 596.7 | 116.67 | 713.37 | 3466.9782 | 53354.7801
26 | 26/35 | 154 | 61.92 | 375 | 1303 | 685 | 2363 | 9333.85 | 17108 | 8269.45 | 38700 | 46969.45 | 31712.3166 | 28 | 11676 | 596.7 | 116.67 | 713.37 | 3466.9782 | 56189.1448
27 | 26/36 | 64 | 51.45 | 542 | 1243 | 788 | 2573 | 10163.35 | 13912 | 8269.45 | 37600 | 45869.45 | 30969.6307 | 28 | 11676 | 596.7 | 116.67 | 713.37 | 3466.9782 | 56275.9589
28 | 27/34 | 360 | 54.36 | 555 | 1174 | 695 | 2424 | 9574.8 | 13826 | 8269.45 | 36900 | 45169.45 | 30497.0124 | 25 | 10425 | 596.7 | 116.67 | 713.37 | 3466.9782 | 53963.7906
29 | 27/34 | 128 | 42.44 | 550 | 1175 | 594 | 2319 | 9160.05 | 12605 | 8269.45 | 36100 | 44369.45 | 29956.8772 | 25 | 10425 | 596.7 | 116.67 | 713.37 | 3466.9782 | 53008.9054
30 | 26/33 | 55 | 19.19 | 440 | 1166 | 727 | 2333 | 9215.35 | 11465 | 8269.45 | 35800 | 44069.45 | 29754.3265 | 23 | 9591 | 596.7 | 116.67 | 713.37 | 3466.9782 | 52027.6547
31 | 25/31 | 10 | 11.63 | 386 | 1166 | 664 | 2216 | 8753.2 | 11319 | 8269.45 | 27500 | 35769.45 | 24150.4238 | 22 | 9174 | 596.7 | 116.67 | 713.37 | 3466.9782 | 45544.602
Aver. | [7 empty] | 0
Total |  |  |  | 19779 | 44684 | 25030 | 89493 | 353497.35 | 388359 | 256352.95 |  | 1386052.95 | 935819.9842 | 753 | 314001 |  |  | 22114.47 | 107476.3242 | 1710794.6584