## TOTAL
Site Name | Day | Month | Year | Total Electricity Kwh | Electricity Tariff ($/Kwh) | Natual Gas (m3) | Natural Gas $/m3 | Water Utility Supply (m3) m3 | Water Utility Supply (m3) $/m3 | Room Nights
Tunis | 1 | 5 | 2022 | 9521 | 0.257 | 1942 | 0.56711 | 175 | 3.03 | 73
Tunis | 2 | 5 | 2022 | 9220 | 0.257 | 1812 | 0.56711 | 172 | 3.03 | 77
Tunis | 3 | 5 | 2022 | 9155 | 0.257 | 1718 | 0.56711 | 190 | 3.03 | 82
Tunis | 4 | 5 | 2022 | 9055 | 0.257 | 1720 | 0.56711 | 202 | 3.03 | 126
Tunis | 5 | 5 | 2022 | 9605 | 0.257 | 1596 | 0.56711 | 244 | 3.03 | 143
Tunis | 6 | 5 | 2022 | 10923 | 0.257 | 1614 | 0.56711 | 330 | 3.03 | 167
Tunis | 7 | 5 | 2022 | 10431 | 0.257 | 1775 | 0.56711 | 335 | 3.03 | 176
Tunis | 8 | 5 | 2022 | 10610 | 0.257 | 1964 | 0.56711 | 218 | 3.03 | 148
Tunis | 9 | 5 | 2022 | 10416 | 0.257 | 1768 | 0.56711 | 243 | 3.03 | 135
Tunis | 10 | 5 | 2022 | 10344 | 0.257 | 1748 | 0.56711 | 211 | 3.03 | 146
Tunis | 11 | 5 | 2022 | 10511 | 0.257 | 1730 | 0.56711 | 353 | 3.03 | 151
Tunis | 12 | 5 | 2022 | 10799 | 0.257 | 1989 | 0.56711 | 336 | 3.03 | 165
Tunis | 13 | 5 | 2022 | 10981 | 0.257 | 1870 | 0.56711 | 236 | 3.03 | 164
Tunis | 14 | 5 | 2022 | 11023 | 0.257 | 1562 | 0.56711 | 331 | 3.03 | 153
Tunis | 15 | 5 | 2022 | 11449 | 0.257 | 1569 | 0.56711 | 436 | 3.03 | 127
Tunis | 16 | 5 | 2022 | 10847 | 0.257 | 1167 | 0.56711 | 313 | 3.03 | 117
Tunis | 17 | 5 | 2022 | 10657 | 0.257 | 1164 | 0.56711 | 378 | 3.03 | 133
Tunis | 18 | 5 | 2022 | 10417 | 0.257 | 1022 | 0.56711 | 250 | 3.03 | 147
Tunis | 19 | 5 | 2022 | 10885 | 0.257 | 967 | 0.56711 | 192 | 3.03 | 153
Tunis | 20 | 5 | 2022 | 11340 | 0.257 | 1084 | 0.56711 | 260 | 3.03 | 191
Tunis | 21 | 5 | 2022 | 11578 | 0.257 | 1062 | 0.56711 | 375 | 3.03 | 171
Tunis | 22 | 5 | 2022 | 11961 | 0.257 | 1152 | 0.56711 | 292 | 3.03 | 147
Tunis | 23 | 5 | 2022 | 11443 | 0.257 | 1116 | 0.56711 | 395 | 3.03 | 144
Tunis | 24 | 5 | 2022 | 11987 | 0.257 | 1014 | 0.56711 | 396 | 3.03 | 172
Tunis | 25 | 5 | 2022 | 12623 | 0.257 | 1101 | 0.56711 | 375 | 3.03 | 168
Tunis | 26 | 5 | 2022 | 12885 | 0.257 | 1113 | 0.56711 | 453 | 3.03 | 153
Tunis | 27 | 5 | 2022 | 13103 | 0.257 | 1255 | 0.56711 | 465 | 3.03 | 175
Tunis | 28 | 5 | 2022 | 11955 | 0.257 | 1329 | 0.56711 | 433 | 3.03 | 187
Tunis | 29 | 5 | 2022 | 11302 | 0.257 | 1189 | 0.56711 | 297 | 3.03 | 172
Tunis | 30 | 5 | 2022 | 10131 | 0.257 | 1160 | 0.56711 | 417 | 3.03 | 141
Tunis | 31 | 5 | 2022 | 12897 | 0.257 | 1115 | 0.56711 | 452 | 3.03 | 157

## Submetring
Site Name | Day | Month | Year | Ph1 KWh | Ph2 KWh | Ph3 KWh | Cuisine m3 | Chaufferie m3 | Water m3 | Room Nights | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
Tunis | 1 | 5 | 2022 | 3264 | 3218 | 3039 | 120 | 1822 | 175 | 73 | [49 empty] | 389 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 2 | 5 | 2022 | 3159 | 3104 | 2957 | 120 | 1692 | 172 | 77 | [49 empty] | 328 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 3 | 5 | 2022 | 3098 | 3037 | 3020 | 121 | 1597 | 190 | 82 | [49 empty] | 318 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 4 | 5 | 2022 | 3145 | 3096 | 2814 | 122 | 1598 | 202 | 126 | [49 empty] | 264 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 5 | 5 | 2022 | 3286 | 3238 | 3081 | 103 | 1493 | 244 | 143 | [49 empty] | 349 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 6 | 5 | 2022 | 3739 | 3672 | 3512 | 135 | 1479 | 330 | 167 | [49 empty] | 285 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 7 | 5 | 2022 | 3542 | 3533 | 3356 | 133 | 1642 | 335 | 176 | [49 empty] | 367 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 8 | 5 | 2022 | 3610 | 3577 | 3423 | 131 | 1833 | 218 | 148 | [49 empty] | 196 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 9 | 5 | 2022 | 3566 | 3509 | 3341 | 120 | 1648 | 243 | 135 | [49 empty] | 226 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 10 | 5 | 2022 | 3523 | 3494 | 3327 | 115 | 1633 | 211 | 146 | [49 empty] | 300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 11 | 5 | 2022 | 3571 | 3548 | 3392 | 143 | 1587 | 353 | 151 | [49 empty] | 277 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 12 | 5 | 2022 | 3672 | 3646 | 3481 | 141 | 1848 | 336 | 165 | [49 empty] | 293 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 13 | 5 | 2022 | 3738 | 3705 | 3538 | 116 | 1754 | 236 | 164 | [49 empty] | 438 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 14 | 5 | 2022 | 3759 | 3719 | 3545 | 134 | 1428 | 331 | 153 | [49 empty] | 470 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 15 | 5 | 2022 | 3915 | 3869 | 3665 | 133 | 1436 | 436 | 127 | [49 empty] | 320 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 16 | 5 | 2022 | 3702 | 3661 | 3484 | 132 | 1035 | 313 | 117 | [49 empty] | 268 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 17 | 5 | 2022 | 3639 | 3595 | 3423 | 123 | 1041 | 378 | 133 | [49 empty] | 225 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 18 | 5 | 2022 | 3546 | 3524 | 3347 | 109 | 913 | 250 | 147 | [49 empty] | 320 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 19 | 5 | 2022 | 3710 | 3675 | 3500 | 139 | 828 | 192 | 153 | [49 empty] | 318 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 20 | 5 | 2022 | 3869 | 3833 | 3638 | 155 | 929 | 260 | 191 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 21 | 5 | 2022 | 3928 | 3937 | 3713 | 141 | 921 | 375 | 171 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 22 | 5 | 2022 | 4080 | 4005 | 3876 | 141 | 1011 | 292 | 147 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 23 | 5 | 2022 | 3899 | 3843 | 3701 | 129 | 987 | 395 | 144 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 24 | 5 | 2022 | 4076 | 4031 | 3880 | 129 | 885 | 396 | 172 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 25 | 5 | 2022 | 4283 | 4233 | 4107 | 141 | 960 | 375 | 168 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 26 | 5 | 2022 | 4387 | 4313 | 4185 | 129 | 984 | 453 | 153 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 27 | 5 | 2022 | 4443 | 4408 | 4252 | 159 | 1096 | 465 | 175 | [49 empty] | 309 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 28 | 5 | 2022 | 4067 | 4027 | 3861 | 158 | 1171 | 433 | 187 | [49 empty] | 301 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 29 | 5 | 2022 | 3849 | 3807 | 3646 | 171 | 1018 | 297 | 172
Tunis | 30 | 5 | 2022 | 3466 | 3411 | 3254 | 123 | 1037 | 417 | 141
Tunis | 31 | 5 | 2022 | 4389 | 4319 | 4189 | 125 | 990 | 452 | 157

## Hotel
[5 empty] | RELEVEE JOURNALIERE D'ENERGIE | [14 empty] | May
2022
D | 1 | 6601839 |  | 6549726 |  | 6184796 | 6184796 |  | 6184796 | #REF! | 181845 | #REF! | 2727034 | #REF! | #REF! | #REF! | 358349 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF!
|  | ELECTRICITE | [8 empty] | GAZ | [5 empty] | EAU |  |  |  | Cout | Pax / | Cout
|  | PH 1 | Con. | PH 2 | Con. | PH 3 | Con. | E.A Totale | cosℓ | cout | Cuisine | Con. | Chaufferie | Con. | T.cons | cout | SONEDE | Con. | cout |  | / jour | Nuité | / pax
J | 1 | 6605103 | 3264 | 6552944 | 3218 | 6187835 | 3039 | 9521 | 0.99 | 2446.897 | 181965 | 120 | 2728856 | 1822 | 1942 | 1116.8817 | 358524 | 175 | 499.625 |  | 4063.4037 | 73 | 55.6631
V | 2 | 6608262 | 3159 | 6556048 | 3104 | 6190792 | 2957 | 9220 | 0.99 | 2369.54 | 182085 | 120 | 2730548 | 1692 | 1812 | 1043.1572 | 358696 | 172 | 491.06 |  | 3903.7572 | 77 | 50.6981
S | 3 | 6611360 | 3098 | 6559085 | 3037 | 6193812 | 3020 | 9155 | 0.99 | 2352.835 | 182206 | 121 | 2732145 | 1597 | 1718 | 989.9782 | 358886 | 190 | 542.45 |  | 3885.2632 | 82 | 47.3813
D | 4 | 6614505 | 3145 | 6562181 | 3096 | 6196626 | 2814 | 9055 | 0.99 | 2327.135 | 182328 | 122 | 2733743 | 1598 | 1720 | 991.242 | 359088 | 202 | 576.71 |  | 3895.087 | 126 | 30.9134
L | 5 | 6617791 | 3286 | 6565419 | 3238 | 6199707 | 3081 | 9605 | 0.99 | 2468.485 | 182431 | 103 | 2735236 | 1493 | 1596 | 918.458 | 359332 | 244 | 696.62 |  | 4083.563 | 143 | 28.5564
MA | 6 | 6621530 | 3739 | 6569091 | 3672 | 6203219 | 3512 | 10923 | 0.99 | 2807.211 | 182566 | 135 | 2736715 | 1479 | 1614 | 932.8128 | 359662 | 330 | 942.15 |  | 4682.1738 | 167 | 28.037
ME | 7 | 6625072 | 3542 | 6572624 | 3533 | 6206575 | 3356 | 10431 | 0.99 | 2680.767 | 182699 | 133 | 2738357 | 1642 | 1775 | 1023.8586 | 359997 | 335 | 956.425 |  | 4661.0506 | 176 | 26.4832
J | 8 | 6628682 | 3610 | 6576201 | 3577 | 6209998 | 3423 | 10610 | 0.99 | 2726.77 | 182830 | 131 | 2740190 | 1833 | 1964 | 1130.7836 | 360215 | 218 | 622.39 |  | 4479.9436 | 148 | 30.2699
V | 9 | 6632248 | 3566 | 6579710 | 3509 | 6213339 | 3341 | 10416 | 0.99 | 2676.912 | 182950 | 120 | 2741838 | 1648 | 1768 | 1018.2042 | 360458 | 243 | 693.765 |  | 4388.8812 | 135 | 32.5102
S | 10 | 6635771 | 3523 | 6583204 | 3494 | 6216666 | 3327 | 10344 | 0.99 | 2658.408 | 183065 | 115 | 2743471 | 1633 | 1748 | 1006.2141 | 360669 | 211 | 602.405 |  | 4267.0271 | 146 | 29.2262
D | 11 | 6639342 | 3571 | 6586752 | 3548 | 6220058 | 3392 | 10511 | 0.99 | 2701.327 | 183208 | 143 | 2745058 | 1587 | 1730 | 999.6344 | 361022 | 353 | 1007.815 |  | 4708.7764 | 151 | 31.1839
L | 12 | 6643014 | 3672 | 6590398 | 3646 | 6223539 | 3481 | 10799 | 0.99 | 2775.343 | 183349 | 141 | 2746906 | 1848 | 1989 | 1146.2573 | 361358 | 336 | 959.28 |  | 4880.8803 | 165 | 29.5811
MA | 13 | 6646752 | 3738 | 6594103 | 3705 | 6227077 | 3538 | 10981 | 0.99 | 2822.117 | 183465 | 116 | 2748660 | 1754 | 1870 | 1075.5313 | 361594 | 236 | 673.78 |  | 4571.4283 | 164 | 27.8746
ME | 14 | 6650511 | 3759 | 6597822 | 3719 | 6230622 | 3545 | 11023 | 0.99 | 2832.911 | 183599 | 134 | 2750088 | 1428 | 1562 | 903.1933 | 361925 | 331 | 945.005 |  | 4681.1093 | 153 | 30.5955
J | 15 | 6654426 | 3915 | 6601691 | 3869 | 6234287 | 3665 | 11449 | 0.99 | 2942.393 | 183732 | 133 | 2751524 | 1436 | 1569 | 907.0335 | 362361 | 436 | 1244.78 |  | 5094.2065 | 127 | 40.1119
V | 16 | 6658128 | 3702 | 6605352 | 3661 | 6237771 | 3484 | 10847 | 0.99 | 2787.679 | 183864 | 132 | 2752559 | 1035 | 1167 | 678.9249 | 362674 | 313 | 893.615 |  | 4360.2189 | 117 | 37.2668
S | 17 | 6661767 | 3639 | 6608947 | 3595 | 6241194 | 3423 | 10657 | 0.99 | 2738.849 | 183987 | 123 | 2753600 | 1041 | 1164 | 676.0573 | 363052 | 378 | 1079.19 |  | 4494.0963 | 133 | 33.7902
D | 18 | 6665313 | 3546 | 6612471 | 3524 | 6244541 | 3347 | 10417 | 0.99 | 2677.169 | 184096 | 109 | 2754513 | 913 | 1022 | 593.7132 | 363302 | 250 | 713.75 |  | 3984.6322 | 147 | 27.1063
L | 19 | 6669023 | 3710 | 6616146 | 3675 | 6248041 | 3500 | 10885 | 0.99 | 2797.445 | 184235 | 139 | 2755341 | 828 | 967 | 566.4096 | 363494 | 192 | 548.16 |  | 3912.0146 | 153 | 25.5687
MA | 20 | 6672892 | 3869 | 6619979 | 3833 | 6251679 | 3638 | 11340 | 0.99 | 2914.38 | 184390 | 155 | 2756270 | 929 | 1084 | 634.8351 | 363754 | 260 | 742.3 |  | 4291.5151 | 191 | 22.4687
ME | 21 | 6676820 | 3928 | 6623916 | 3937 | 6255392 | 3713 | 11578 | 0.99 | 2975.546 | 184531 | 141 | 2757191 | 921 | 1062 | 620.5444 | 364129 | 375 | 1070.625 |  | 4666.7154 | 171 | 27.2907
J | 22 | 6680900 | 4080 | 6627921 | 4005 | 6259268 | 3876 | 11961 | 0.99 | 3073.977 | 184672 | 141 | 2758202 | 1011 | 1152 | 671.5845 | 364421 | 292 | 833.66 |  | 4579.2215 | 147 | 31.1512
V | 23 | 6684799 | 3899 | 6631764 | 3843 | 6262969 | 3701 | 11443 | 0.99 | 2940.851 | 184801 | 129 | 2759189 | 987 | 1116 | 649.6135 | 364816 | 395 | 1127.725 |  | 4718.1895 | 144 | 32.7652
S | 24 | 6688875 | 4076 | 6635795 | 4031 | 6266849 | 3880 | 11987 | 0.99 | 3080.659 | 184930 | 129 | 2760074 | 885 | 1014 | 591.768 | 365212 | 396 | 1130.58 |  | 4803.007 | 172 | 27.9245
D | 25 | 6693158 | 4283 | 6640028 | 4233 | 6270956 | 4107 | 12623 | 0.99 | 3244.111 | 185071 | 141 | 2761034 | 960 | 1101 | 642.6618 | 365587 | 375 | 1070.625 |  | 4957.3978 | 168 | 29.5083
L | 26 | 6697545 | 4387 | 6644341 | 4313 | 6275141 | 4185 | 12885 | 0.99 | 3311.445 | 185200 | 129 | 2762018 | 984 | 1113 | 647.9121 | 366040 | 453 | 1293.315 |  | 5252.6721 | 153 | 34.3312
MA | 27 | 6701988 | 4443 | 6648749 | 4408 | 6279393 | 4252 | 13103 | 0.99 | 3367.471 | 185359 | 159 | 2763114 | 1096 | 1255 | 732.3296 | 366505 | 465 | 1327.575 |  | 5427.3756 | 175 | 31.0136
ME | 28 | 6706055 | 4067 | 6652776 | 4027 | 6283254 | 3861 | 11955 | 0.99 | 3072.435 | 185517 | 158 | 2764285 | 1171 | 1329 | 774.1663 | 366938 | 433 | 1236.215 |  | 5082.8163 | 187 | 27.1808
J | 29 | 6709904 | 3849 | 6656583 | 3807 | 6286900 | 3646 | 11302 | 0.99 | 2904.614 | 185688 | 171 | 2765303 | 1018 | 1189 | 696.4552 | 367235 | 297 | 847.935 |  | 4449.0042 | 172 | 25.8663
V | 30 | 6713370 | 3466 | 6659994 | 3411 | 6290154 | 3254 | 10131 | 0.99 | 2603.667 | 185811 | 123 | 2766340 | 1037 | 1160 | 673.7889 | 367652 | 417 | 1190.535 |  | 4467.9909 | 141 | 31.6879
S | 31 | 6717759 | 4389 | 6664313 | 4319 | 6294343 | 4189 | 12897 | 0.99 | 3314.529 | 185936 | 125 | 2767330 | 990 | 1115 | 648.528 | 368104 | 452 | 1290.46 |  | 5253.517 | 157 | 33.4619
|  | 104216 |  | 103050 |  | 98458 |  | 305724 |  | 87393.878 | 3672 |  | 37251 |  | 40923 | 23683.7608 | 8589 |  | 24521.595 |  | 126776.4238 | 4561 | 29.2404

## Submetres
| 49433 | 79236 | 15207 | 13719 | 189420 | 3495 | 1485 | 380288 | 68377 | 7921 | 29890 | 52115 | 38542 | 181658 | 375920 | 2808 | 18050 | 25503 | 278413 | 375407 | 40159 | 5416 | 13927 | 86195 | 540 | 170186 | 7562 | 1974 | 17975 | 76508 | 205359 | 1125790 | 11123 | 483379 | 637743 | 9334 | 29315 | 28542 | 596531 | 5246 | 0 | 109712 | 217210 | 63112 | 560 | 107079 | 44534 | 38275 | 175158 | 481902
Day | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
1 | 81453 | 115141 | 20076 | 22051 | 279437 | 5004 | 10613 | 552495 | 92993 | 8097 | 40945 | 62385 | 56624 | 276106 | 580401 | 5311 | 26986 | 25503 | 379798 | 547936 | 60775 | 8146 | 22495 | 126192 | 1303 | 240800 | 11410 | 2806 | 25797 | 125253 | 317698 | 1546301 | 14222 | 509977 | 931683 | 14943 | 50920 | 50431 | 866987 | 5710 | 0 | 155790 | 310812 | 87547 | 885 | 167099 | 62658 | 52505 | 263408 | 712686
2 | 81545 | 115331 | 20095 | 22062 | 279627 | 5008 | 10634 | 552890 | 93055 | 8098 | 40969 | 62411 | 56662 | 276303 | 581062 | 5318 | 26996 | 25503 | 380025 | 548305 | 60817 | 8152 | 22513 | 126292 | 1303 | 240953 | 11413 | 2807 | 25822 | 125366 | 317965 | 1547377 | 14225 | 509997 | 932399 | 14960 | 51024 | 50499 | 867520 | 5710 | 0 | 155911 | 311076 | 87582 | 886 | 167217 | 62698 | 52543 | 263679 | 713302
3 | 81628 | 115522 | 20114 | 22072 | 279808 | 5013 | 10648 | 553284 | 93115 | 8098 | 40997 | 62434 | 56699 | 276502 | 581684 | 5325 | 27009 | 25503 | 380283 | 548698 | 60860 | 8156 | 22536 | 126388 | 1303 | 241105 | 11415 | 2809 | 25835 | 125472 | 318245 | 1548452 | 14230 | 510014 | 933033 | 14972 | 51147 | 50572 | 868159 | 5710 | 0 | 156048 | 311309 | 87643 | 886 | 167339 | 62729 | 52571 | 263833 | 713925
4 | 81709 | 115684 | 20127 | 22079 | 279988 | 5018 | 10665 | 553640 | 93170 | 8100 | 41024 | 62462 | 56737 | 276696 | 582168 | 5331 | 27022 | 25503 | 380498 | 549087 | 60907 | 8158 | 22553 | 126478 | 1303 | 241251 | 11416 | 2810 | 25857 | 125580 | 318520 | 1549416 | 14231 | 510032 | 933764 | 14981 | 51246 | 50645 | 868613 | 5710 | 0 | 156189 | 311551 | 87709 | 887 | 167455 | 62762 | 52598 | 264029 | 714454
5 | 81788 | 115849 | 20134 | 22091 | 280165 | 5022 | 10675 | 554016 | 93220 | 8100 | 41048 | 62492 | 56772 | 276893 | 582651 | 5339 | 27036 | 25503 | 380725 | 549466 | 60949 | 8159 | 22573 | 126565 | 1303 | 241404 | 11421 | 2812 | 25876 | 125686 | 318800 | 1550380 | 14232 | 510051 | 934553 | 14995 | 51341 | 51717 | 869351 | 5710 | 0 | 156339 | 311798 | 87771 | 887 | 167595 | 62797 | 52621 | 264231 | 715041
6 | 81871 | 116004 | 20156 | 22101 | 280337 | 5027 | 10686 | 554381 | 93279 | 8101 | 41076 | 62524 | 56802 | 277087 | 583258 | 5348 | 27046 | 25503 | 380946 | 549850 | 60991 | 8161 | 22594 | 126658 | 1303 | 241527 | 11425 | 2813 | 25896 | 125780 | 319056 | 1551318 | 14233 | 510079 | 935383 | 15007 | 51429 | 50782 | 870202 | 5710 | 0 | 156473 | 312046 | 87858 | 888 | 167714 | 62828 | 52654 | 264442 | 715612
7 | 81948 | 116165 | 20180 | 22112 | 280512 | 5031 | 10693 | 554748 | 93343 | 8101 | 41106 | 62553 | 56839 | 277286 | 583810 | 5355 | 27057 | 25503 | 381187 | 550224 | 61032 | 8163 | 22616 | 126747 | 1303 | 241655 | 11427 | 2815 | 25909 | 125880 | 319337 | 1552371 | 14238 | 510367 | 935998 | 15016 | 51480 | 50841 | 871032 | 5710 | 0 | 156607 | 312293 | 87940 | 889 | 167844 | 62856 | 52681 | 264650 | 716174
8 | 82025 | 116331 | 20199 | 22125 | 280690 | 5036 | 10704 | 555120 | 93402 | 8102 | 41131 | 62579 | 56875 | 277503 | 584368 | 5362 | 27069 | 25503 | 381425 | 550619 | 61073 | 8163 | 22641 | 126836 | 1303 | 241780 | 11433 | 2816 | 25918 | 125978 | 319606 | 1553497 | 14240 | 510585 | 936706 | 15030 | 51583 | 50861 | 871779 | 5710 | 0 | 156744 | 312529 | 88020 | 889 | 167979 | 62882 | 52706 | 264860 | 716743
9 | 82097 | 116484 | 20215 | 22161 | 280883 | 5041 | 10714 | 555488 | 93457 | 8103 | 41162 | 62600 | 56913 | 277700 | 584830 | 5372 | 27080 | 25503 | 381644 | 550996 | 61117 | 8165 | 22663 | 126928 | 1303 | 241908 | 11436 | 2817 | 25933 | 126076 | 319880 | 1554615 | 14245 | 510604 | 937334 | 15044 | 51685 | 50878 | 872655 | 5710 | 0 | 156891 | 312759 | 88100 | 890 | 168107 | 62908 | 52732 | 265064 | 717211
10 | 82186 | 116639 | 20233 | 22174 | 281064 | 5046 | 10723 | 555861 | 93511 | 8103 | 41188 | 62622 | 56954 | 277905 | 585333 | 5380 | 27093 | 25503 | 381899 | 551396 | 61167 | 8165 | 22688 | 127019 | 1303 | 242029 | 11443 | 2819 | 25949 | 126163 | 320157 | 1555563 | 14246 | 510622 | 938015 | 15059 | 51794 | 50895 | 873401 | 5710 | 0 | 157036 | 312999 | 88180 | 891 | 168237 | 62938 | 52760 | 265267 | 717836
11 | 82265 | 116788 | 20240 | 22187 | 281237 | 5051 | 10737 | 556247 | 93564 | 8104 | 41217 | 62644 | 56993 | 278107 | 585848 | 5389 | 27107 | 25503 | 382133 | 551769 | 61210 | 8165 | 22705 | 127096 | 1303 | 242149 | 11451 | 2820 | 25967 | 126254 | 320423 | 1556386 | 14250 | 510640 | 938704 | 15073 | 51894 | 50911 | 873950 | 5710 | 0 | 157170 | 313233 | 88251 | 891 | 168372 | 62968 | 52789 | 265463 | 718364
12 | 82334 | 116927 | 20246 | 22208 | 281414 | 5055 | 10754 | 556640 | 93625 | 8104 | 41250 | 62662 | 57027 | 278309 | 586353 | 5398 | 27121 | 25503 | 382382 | 552155 | 61255 | 8165 | 22727 | 127175 | 1303 | 242278 | 11458 | 2822 | 25989 | 126348 | 320708 | 1557168 | 14255 | 510658 | 939421 | 15086 | 51994 | 50926 | 874652 | 5710 | 0 | 157305 | 313470 | 88331 | 892 | 168509 | 62999 | 52816 | 265674 | 718922
13 | 82413 | 117075 | 20257 | 22225 | 281592 | 5060 | 10770 | 557015 | 93683 | 8104 | 41277 | 62703 | 57060 | 278510 | 586874 | 5407 | 27132 | 25503 | 382628 | 552514 | 61297 | 8165 | 22750 | 127266 | 1303 | 242399 | 11460 | 2824 | 26006 | 126441 | 320973 | 1557897 | 14259 | 510676 | 940062 | 15100 | 52088 | 50945 | 875302 | 5710 | 0 | 157441 | 313709 | 88411 | 892 | 168630 | 63026 | 52845 | 265875 | 719442
14 | 82489 | 117218 | 20282 | 22252 | 281763 | 5064 | 10784 | 557393 | 93745 | 8105 | 41306 | 62728 | 57096 | 278705 | 587513 | 5417 | 27147 | 25503 | 382888 | 552873 | 61339 | 8165 | 22774 | 127359 | 1303 | 242529 | 11460 | 2826 | 26026 | 126534 | 321245 | 1558684 | 14264 | 510694 | 940599 | 15112 | 52187 | 50962 | 875969 | 5710 | 0 | 157568 | 313947 | 88492 | 893 | 168761 | 63054 | 52874 | 266084 | 719998
15 | 82568 | 117350 | 20299 | 22268 | 281920 | 5069 | 10802 | 557774 | 93796 | 8106 | 41333 | 62761 | 57135 | 278918 | 588143 | 5426 | 27159 | 25503 | 383156 | 553251 | 61380 | 8165 | 22798 | 127453 | 1303 | 242656 | 11460 | 2827 | 26045 | 126632 | 321459 | 1559577 | 14274 | 510712 | 941300 | 15124 | 52298 | 50979 | 876710 | 5710 | 0 | 157697 | 314218 | 88569 | 894 | 168894 | 63082 | 52897 | 266292 | 720542
16 | 82650 | 117496 | 20312 | 22287 | 282103 | 5074 | 10820 | 558142 | 93847 | 8107 | 41364 | 62773 | 57173 | 279114 | 588682 | 5435 | 27170 | 25503 | 383414 | 553605 | 61420 | 8165 | 22823 | 127543 | 1303 | 242783 | 11464 | 2829 | 26067 | 126741 | 321685 | 1560721 | 14282 | 510730 | 941950 | 15137 | 52411 | 50996 | 877568 | 5710 | 0 | 157831 | 314463 | 88648 | 894 | 169020 | 63109 | 52925 | 266492 | 721133
17 | 82738 | 117676 | 20331 | 22309 | 282296 | 5079 | 10839 | 558531 | 93902 | 8107 | 41395 | 62796 | 57212 | 279321 | 589259 | 5444 | 27180 | 25503 | 383686 | 553980 | 61463 | 8165 | 22847 | 127636 | 1303 | 242917 | 11471 | 2830 | 26090 | 126846 | 321964 | 1561869 | 14288 | 510749 | 942620 | 15150 | 52522 | 51013 | 878462 | 5710 | 0 | 157976 | 314731 | 88728 | 895 | 169151 | 63136 | 52954 | 266701 | 721709
18 | 82827 | 117829 | 20343 | 22318 | 282472 | 5084 | 10863 | 558906 | 93946 | 8108 | 41418 | 62840 | 57250 | 279522 | 589747 | 5454 | 27194 | 25503 | 383941 | 554364 | 61507 | 8165 | 22867 | 127714 | 1303 | 243046 | 11482 | 2832 | 26111 | 126937 | 322232 | 1562909 | 14289 | 510767 | 943315 | 15162 | 52627 | 51030 | 879303 | 5710 | 0 | 158119 | 314978 | 88797 | 896 | 169283 | 63165 | 52982 | 266895 | 722280
19 | 82920 | 117958 | 20351 | 22352 | 282650 | 5089 | 10879 | 559283 | 93991 | 8108 | 41448 | 62895 | 57287 | 279794 | 590283 | 5456 | 27208 | 25503 | 384185 | 554733 | 61550 | 8165 | 22887 | 127790 | 1303 | 243184 | 11482 | 2836 | 26136 | 127036 | 322465 | 1564056 | 14297 | 510786 | 943987 | 15173 | 52733 | 51047 | 880060 | 5710 | 0 | 158266 | 315214 | 88873 | 896 | 169419 | 63197 | 53012 | 267093 | 722647
20 | 83000 | 118097 | 20367 | 22373 | 282823 | 5093 | 10893 | 559650 | 94035 | 8109 | 41479 | 62921 | 57319 | 279926 | 590826 | 5474 | 27219 | 25503 | 384413 | 555115 | 61593 | 8165 | 22906 | 127878 | 1303 | 243306 | 11487 | 2838 | 26151 | 127135 | 322668 | 1565149 | 14300 | 510804 | 944550 | 15185 | 52814 | 51064 | 880797 | 5710 | 0 | 158403 | 315446 | 88946 | 897 | 169533 | 63225 | 53043 | 267292 | 723412
21 | 83097 | 118235 | 20387 | 22408 | 282996 | 5097 | 10901 | 560028 | 94081 | 8110 | 41508 | 62951 | 57358 | 280117 | 591467 | 5482 | 27231 | 25503 | 384671 | 555517 | 61637 | 8160 | 22927 | 127970 | 1303 | 243438 | 11500 | 2839 | 26162 | 127233 | 322885 | 1566435 | 14305 | 510822 | 945222 | 15211 | 52911 | 51081 | 881502 | 5710 | 0 | 158549 | 315695 | 89018 | 898 | 169678 | 63255 | 53074 | 267500 | 724002
22 | 83199 | 118381 | 20404 | 22424 | 283173 | 5102 | 10918 | 560411 | 94131 | 8111 | 41536 | 62983 | 57398 | 280327 | 592072 | 5491 | 27244 | 25503 | 384957 | 555920 | 61682 | 8166 | 22944 | 128062 | 1303 | 243571 | 11510 | 2842 | 26186 | 127326 | 323128 | 1567656 | 14305 | 510841 | 945871 | 15222 | 53034 | 51098 | 882353 | 5710 | 0 | 158695 | 315937 | 89090 | 898 | 169817 | 63284 | 53103 | 267709 | 724571
23 | 83300 | 118505 | 20418 | 22448 | 283360 | 5107 | 10936 | 560788 | 94182 | 8111 | 41569 | 63013 | 57436 | 280524 | 592660 | 5500 | 27255 | 25503 | 385218 | 556314 | 61727 | 8166 | 22965 | 128155 | 1303 | 243707 | 11521 | 2844 | 26205 | 127420 | 323361 | 1568569 | 14311 | 510859 | 946454 | 15237 | 53146 | 51115 | 883199 | 5710 | 0 | 158844 | 316179 | 89159 | 899 | 169961 | 63325 | 53126 | 267915 | 725104
24 | 83401 | 118619 | 20438 | 22475 | 283547 | 5122 | 10951 | 561167 | 94231 | 8112 | 41596 | 63036 | 57475 | 280729 | 593192 | 5509 | 27266 | 25503 | 385496 | 556695 | 61772 | 8166 | 22987 | 128246 | 1303 | 243853 | 11524 | 2846 | 26222 | 127515 | 323603 | 1569715 | 14222 | 510878 | 947084 | 15253 | 53269 | 51132 | 884071 | 5710 | 0 | 158991 | 316432 | 89233 | 899 | 170108 | 63355 | 53158 | 268127 | 725664
25 | 83500 | 118733 | 20446 | 22506 | 283721 | 5117 | 10972 | 561547 | 94285 | 8114 | 41628 | 63056 | 57515 | 280934 | 593749 | 5521 | 27281 | 25503 | 385753 | 557073 | 61816 | 8166 | 23009 | 128328 | 1303 | 243996 | 11532 | 2848 | 26248 | 127611 | 323843 | 1571179 | 14341 | 510896 | 947803 | 15275 | 53385 | 51149 | 884935 | 5710 | 0 | 159133 | 316677 | 89299 | 900 | 170257 | 63386 | 53190 | 268335 | 726229
26 | 83587 | 118854 | 20451 | 22553 | 283891 | 5122 | 10990 | 561914 | 94337 | 8115 | 41657 | 63071 | 57550 | 281125 | 594304 | 5532 | 27296 | 25503 | 385990 | 557460 | 61861 | 8166 | 23032 | 128405 | 1303 | 244137 | 11534 | 2849 | 26275 | 127705 | 324053 | 1572553 | 14357 | 510914 | 948505 | 15286 | 53499 | 51166 | 885778 | 5710 | 0 | 159270 | 316918 | 89368 | 901 | 170405 | 63415 | 53220 | 268543 | 726751
27 | 83679 | 118947 | 20461 | 22592 | 284066 | 5128 | 11005 | 562290 | 94415 | 8116 | 41687 | 63080 | 57588 | 281330 | 594844 | 5542 | 27308 | 25503 | 386225 | 557850 | 61905 | 8166 | 23052 | 128499 | 1303 | 244291 | 11536 | 2851 | 26295 | 127803 | 324284 | 1573690 | 14369 | 510933 | 949194 | 15299 | 53609 | 51180 | 886600 | 5710 | 0 | 159403 | 317152 | 89445 | 901 | 170518 | 63444 | 53250 | 268706 | 727292
28 | 83771 | 119029 | 20470 | 22622 | 284239 | 5132 | 11025 | 562661 | 94484 | 8117 | 41715 | 63088 | 57626 | 281531 | 595448 | 5551 | 27319 | 25503 | 386449 | 558235 | 61947 | 8166 | 23069 | 128592 | 1303 | 244436 | 11542 | 2852 | 26311 | 127894 | 324552 | 1574504 | 14373 | 510951 | 949867 | 15315 | 53689 | 51200 | 887438 | 5710 | 0 | 159523 | 317379 | 89516 | 902 | 170653 | 63475 | 53276 | 268881 | 727805
29
30
31