## TOTAL
Site Name | Day | Month | Year | Total Electricity Kwh | Electricity Tariff ($/Kwh) | Natual Gas (m3) | Natural Gas $/m3 | Water Utility Supply (m3) m3 | Water Utility Supply (m3) $/m3 | Room Nights
Tunis | 1 | 9 | 2022 | 14926 | 0.277 | 967 | 0.56711 | 404 | 3.03 | 102
Tunis | 2 | 9 | 2022 | 14929 | 0.277 | 967 | 0.56711 | 405 | 3.03 | 104
Tunis | 3 | 9 | 2022 | 16218 | 0.277 | 1035 | 0.56711 | 371 | 3.03 | 118
Tunis | 4 | 9 | 2022 | 17064 | 0.277 | 941 | 0.56711 | 406 | 3.03 | 132
Tunis | 5 | 9 | 2022 | 16928 | 0.277 | 880 | 0.56711 | 402 | 3.03 | 130
Tunis | 6 | 9 | 2022 | 16901 | 0.277 | 921 | 0.56711 | 419 | 3.03 | 101
Tunis | 7 | 9 | 2022 | 17289 | 0.277 | 940 | 0.56711 | 430 | 3.03 | 103
Tunis | 8 | 9 | 2022 | 16538 | 0.277 | 960 | 0.56711 | 328 | 3.03 | 140
Tunis | 9 | 9 | 2022 | 17232 | 0.277 | 987 | 0.56711 | 320 | 3.03 | 185
Tunis | 10 | 9 | 2022 | 17273 | 0.277 | 987 | 0.56711 | 492 | 3.03 | 118
Tunis | 11 | 9 | 2022 | 16735 | 0.277 | 947 | 0.56711 | 651 | 3.03 | 121
Tunis | 12 | 9 | 2022 | 14736 | 0.277 | 1039 | 0.56711 | 582 | 3.03 | 94
Tunis | 13 | 9 | 2022 | 15102 | 0.277 | 915 | 0.56711 | 571 | 3.03 | 93
Tunis | 14 | 9 | 2022 | 16978 | 0.277 | 885 | 0.56711 | 365 | 3.03 | 89
Tunis | 15 | 9 | 2022 | 18257 | 0.277 | 869 | 0.56711 | 399 | 3.03 | 90
Tunis | 16 | 9 | 2022 | 17633 | 0.277 | 961 | 0.56711 | 385 | 3.03 | 94
Tunis | 17 | 9 | 2022 | 15364 | 0.277 | 940 | 0.56711 | 437 | 3.03 | 84
Tunis | 18 | 9 | 2022 | 0 | 0.277 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 19 | 9 | 2022 | 0 | 0.277 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 20 | 9 | 2022 | 0 | 0.277 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 21 | 9 | 2022 | 0 | 0.277 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 22 | 9 | 2022 | 0 | 0.277 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 23 | 9 | 2022 | 0 | 0.277 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 24 | 9 | 2022 | 0 | 0.277 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 25 | 9 | 2022 | 0 | 0.277 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 26 | 9 | 2022 | 0 | 0.277 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 27 | 9 | 2022 | 0 | 0.277 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 28 | 9 | 2022 | 0 | 0.277 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 29 | 9 | 2022 | 0 | 0.277 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 30 | 9 | 2022 | 0 | 0.277 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 31 | 9 | 2022 | 0 | 0.277 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0

## Submetring
Site Name | Day | Month | Year | Ph1 KWh | Ph2 KWh | Ph3 KWh | Cuisine m3 | Chaufferie m3 | Water m3 | Room Nights | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
Tunis | 1 | 9 | 2022 | 5255 | 5019 | 4652 | 147 | 820 | 404 | 102 | [49 empty] | 389 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 2 | 9 | 2022 | 5256 | 5020 | 4653 | 147 | 820 | 405 | 104 | [49 empty] | 328 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 3 | 9 | 2022 | 5531 | 5406 | 5281 | 166 | 869 | 371 | 118 | [49 empty] | 318 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 4 | 9 | 2022 | 5827 | 5704 | 5533 | 164 | 777 | 406 | 132 | [49 empty] | 264 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 5 | 9 | 2022 | 5800 | 5643 | 5485 | 144 | 736 | 402 | 130 | [49 empty] | 349 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 6 | 9 | 2022 | 5767 | 5647 | 5487 | 144 | 777 | 419 | 101 | [49 empty] | 285 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 7 | 9 | 2022 | 5905 | 5772 | 5612 | 145 | 795 | 430 | 103 | [49 empty] | 367 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 8 | 9 | 2022 | 5640 | 5523 | 5375 | 149 | 811 | 328 | 140 | [49 empty] | 196 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 9 | 9 | 2022 | 5865 | 5763 | 5604 | 143 | 844 | 320 | 185 | [49 empty] | 226 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 10 | 9 | 2022 | 5870 | 5776 | 5627 | 152 | 835 | 492 | 118 | [49 empty] | 300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 11 | 9 | 2022 | 5699 | 5597 | 5439 | 160 | 787 | 651 | 121 | [49 empty] | 277 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 12 | 9 | 2022 | 5035 | 4930 | 4771 | 136 | 903 | 582 | 94 | [49 empty] | 293 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 13 | 9 | 2022 | 5158 | 5051 | 4893 | 150 | 765 | 571 | 93 | [49 empty] | 438 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 14 | 9 | 2022 | 5791 | 5678 | 5509 | 132 | 753 | 365 | 89 | [49 empty] | 470 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 15 | 9 | 2022 | 6219 | 6097 | 5941 | 148 | 721 | 399 | 90 | [49 empty] | 320 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 16 | 9 | 2022 | 5991 | 5905 | 5737 | 154 | 807 | 385 | 94 | [49 empty] | 268 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 17 | 9 | 2022 | 5244 | 5136 | 4984 | 158 | 782 | 437 | 84 | [49 empty] | 225 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 18 | 9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 320 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 19 | 9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 318 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 20 | 9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 21 | 9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 22 | 9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 23 | 9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 24 | 9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 25 | 9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 26 | 9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 27 | 9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 309 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 28 | 9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 301 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 29 | 9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 30 | 9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 31 | 9 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Hotel
[5 empty] | RELEVEE JOURNALIERE D'ENERGIE | [14 empty] | September
2022
D | 1 | 7214397 |  | 7151934 |  | 6766924 | 6766924 |  | 6766924 | #REF! | 199733 | #REF! | 2847697 | #REF! | #REF! | #REF! | 408252 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF!
|  | ELECTRICITE | [8 empty] | GAZ | [5 empty] | EAU |  |  |  | Cout | Pax / | Cout
|  | PH 1 | Con. | PH 2 | Con. | PH 3 | Con. | E.A Totale | cosℓ | cout | Cuisine | Con. | Chaufferie | Con. | T.cons | cout | SONEDE | Con. | cout |  | / jour | Nuité | / pax
J | 1 | 7219652 | 5255 | 7156953 | 5019 | 6771576 | 4652 | 14926 | 0.99 | 4015.094 | 199880 | 147 | 2848517 | 820 | 967 | 567.4463 | 408656 | 404 | 1153.42 |  | 5735.9603 | 102 | 56.2349
V | 2 | 7224908 | 5256 | 7161973 | 5020 | 6776229 | 4653 | 14929 | 0.99 | 4015.901 | 200027 | 147 | 2849337 | 820 | 967 | 567.4463 | 409061 | 405 | 1156.275 |  | 5739.6223 | 104 | 55.1887
S | 3 | 7230439 | 5531 | 7167379 | 5406 | 6781510 | 5281 | 16218 | 0.99 | 4362.642 | 200193 | 166 | 2850206 | 869 | 1035 | 608.472 | 409432 | 371 | 1059.205 |  | 6030.319 | 118 | 51.1044
D | 4 | 7236266 | 5827 | 7173083 | 5704 | 6787043 | 5533 | 17064 | 0.99 | 4590.216 | 200357 | 164 | 2850983 | 777 | 941 | 554.9043 | 409838 | 406 | 1159.13 |  | 6304.2503 | 132 | 47.7595
L | 5 | 7242066 | 5800 | 7178726 | 5643 | 6792528 | 5485 | 16928 | 0.99 | 4553.632 | 200501 | 144 | 2851719 | 736 | 880 | 517.7188 | 410240 | 402 | 1147.71 |  | 6219.0608 | 130 | 47.8389
MA | 6 | 7247833 | 5767 | 7184373 | 5647 | 6798015 | 5487 | 16901 | 0.99 | 4546.369 | 200645 | 144 | 2852496 | 777 | 921 | 540.9704 | 410659 | 419 | 1196.245 |  | 6283.5844 | 101 | 62.2137
ME | 7 | 7253738 | 5905 | 7190145 | 5772 | 6803627 | 5612 | 17289 | 0.99 | 4650.741 | 200790 | 145 | 2853291 | 795 | 940 | 551.8751 | 411089 | 430 | 1227.65 |  | 6430.2661 | 103 | 62.4298
J | 8 | 7259378 | 5640 | 7195668 | 5523 | 6809002 | 5375 | 16538 | 0.99 | 4448.722 | 200939 | 149 | 2854102 | 811 | 960 | 563.7357 | 411417 | 328 | 936.44 |  | 5948.8977 | 140 | 42.4921
V | 9 | 7265243 | 5865 | 7201431 | 5763 | 6814606 | 5604 | 17232 | 0.99 | 4635.408 | 201082 | 143 | 2854946 | 844 | 987 | 578.2702 | 411737 | 320 | 913.6 |  | 6127.2782 | 185 | 33.1204
S | 10 | 7271113 | 5870 | 7207207 | 5776 | 6820233 | 5627 | 17273 | 0.99 | 4646.437 | 201234 | 152 | 2855781 | 835 | 987 | 579.4365 | 412229 | 492 | 1404.66 |  | 6630.5335 | 118 | 56.191
D | 11 | 7276812 | 5699 | 7212804 | 5597 | 6825672 | 5439 | 16735 | 0.99 | 4501.715 | 201394 | 160 | 2856568 | 787 | 947 | 557.7887 | 412880 | 651 | 1858.605 |  | 6918.1087 | 121 | 57.1745
L | 12 | 7281847 | 5035 | 7217734 | 4930 | 6830443 | 4771 | 14736 | 0.99 | 3963.984 | 201530 | 136 | 2857471 | 903 | 1039 | 606.8529 | 413462 | 582 | 1661.61 |  | 6232.4469 | 94 | 66.3026
MA | 13 | 7287005 | 5158 | 7222785 | 5051 | 6835336 | 4893 | 15102 | 0.99 | 4062.438 | 201680 | 150 | 2858236 | 765 | 915 | 538.3452 | 414033 | 571 | 1630.205 |  | 6230.9882 | 93 | 66.9999
ME | 14 | 7292796 | 5791 | 7228463 | 5678 | 6840845 | 5509 | 16978 | 0.99 | 4567.082 | 201812 | 132 | 2858989 | 753 | 885 | 518.9994 | 414398 | 365 | 1042.075 |  | 6128.1564 | 89 | 68.8557
J | 15 | 7299015 | 6219 | 7234560 | 6097 | 6846786 | 5941 | 18257 | 0.99 | 4911.133 | 201960 | 148 | 2859710 | 721 | 869 | 511.9989 | 414797 | 399 | 1139.145 |  | 6562.2769 | 90 | 72.9142
V | 16 | 7305006 | 5991 | 7240465 | 5905 | 6852523 | 5737 | 17633 | 0.99 | 4743.277 | 202114 | 154 | 2860517 | 807 | 961 | 564.9507 | 415182 | 385 | 1099.175 |  | 6407.4027 | 94 | 68.1639
S | 17 | 7310250 | 5244 | 7245601 | 5136 | 6857507 | 4984 | 15364 | 0.99 | 4132.916 | 202272 | 158 | 2861299 | 782 | 940 | 553.5597 | 415619 | 437 | 1247.635 |  | 5934.1107 | 84 | 70.6442
D | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
L | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
MA | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
ME | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
J | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
V | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
S | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
D | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
L | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
MA | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
ME | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
J | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
V | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  | 95853 |  | 93667 |  | 90583 |  | 280103 |  | 75347.707 | 2539 |  | 13602 |  | 16141 | 9482.7713 | 7367 |  | 21032.785 |  | 105863.2633 | 1898 | 31.7945

## Submetres
| 49433 | 79236 | 15207 | 13719 | 189420 | 3495 | 1485 | 380288 | 68377 | 7921 | 29890 | 52115 | 38542 | 181658 | 375920 | 2808 | 18050 | 25503 | 278413 | 375407 | 40159 | 5416 | 13927 | 86195 | 540 | 170186 | 7562 | 1974 | 17975 | 76508 | 205359 | 1125790 | 11123 | 483379 | 637743 | 9334 | 29315 | 28542 | 596531 | 5246 | 0 | 109712 | 217210 | 63112 | 560 | 107079 | 44534 | 38275 | 175158 | 481902
Day | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31