## TOTAL
Site Name | Day | Month | Year | Total Electricity Kwh | Electricity Tariff ($/Kwh) | Natual Gas (m3) | Natural Gas $/m3 | Water Utility Supply (m3) m3 | Water Utility Supply (m3) $/m3 | Room Nights
Tunis | 1 | 10 | 2022 | 12397 | 0.277 | 1104 | 0.56711 | 311 | 3.03 | 122
Tunis | 2 | 10 | 2022 | 11173 | 0.277 | 1222 | 0.56711 | 452 | 3.03 | 147
Tunis | 3 | 10 | 2022 | 11361 | 0.277 | 998 | 0.56711 | 299 | 3.03 | 153
Tunis | 4 | 10 | 2022 | 11386 | 0.277 | 967 | 0.56711 | 275 | 3.03 | 163
Tunis | 5 | 10 | 2022 | 11171 | 0.277 | 1034 | 0.56711 | 329 | 3.03 | 88
Tunis | 6 | 10 | 2022 | 11566 | 0.277 | 973 | 0.56711 | 345 | 3.03 | 113
Tunis | 7 | 10 | 2022 | 12044 | 0.277 | 1057 | 0.56711 | 301 | 3.03 | 129
Tunis | 8 | 10 | 2022 | 11775 | 0.277 | 913 | 0.56711 | 335 | 3.03 | 123
Tunis | 9 | 10 | 2022 | 12195 | 0.277 | 1090 | 0.56711 | 297 | 3.03 | 83
Tunis | 10 | 10 | 2022 | 11504 | 0.277 | 1067 | 0.56711 | 292 | 3.03 | 73
Tunis | 11 | 10 | 2022 | 11569 | 0.277 | 1082 | 0.56711 | 242 | 3.03 | 88
Tunis | 12 | 10 | 2022 | 12092 | 0.277 | 1015 | 0.56711 | 309 | 3.03 | 117
Tunis | 13 | 10 | 2022 | 11820 | 0.277 | 1170 | 0.56711 | 331 | 3.03 | 132
Tunis | 14 | 10 | 2022 | 11746 | 0.277 | 1062 | 0.56711 | 344 | 3.03 | 143
Tunis | 15 | 10 | 2022 | 11639 | 0.277 | 932 | 0.56711 | 333 | 3.03 | 137
Tunis | 16 | 10 | 2022 | 11743 | 0.277 | 965 | 0.56711 | 323 | 3.03 | 114
Tunis | 17 | 10 | 2022 | 11382 | 0.277 | 945 | 0.56711 | 448 | 3.03 | 106
Tunis | 18 | 10 | 2022 | 11024 | 0.277 | 1053 | 0.56711 | 259 | 3.03 | 79
Tunis | 19 | 10 | 2022 | 10949 | 0.277 | 1095 | 0.56711 | 368 | 3.03 | 77
Tunis | 20 | 10 | 2022 | 10751 | 0.277 | 943 | 0.56711 | 252 | 3.03 | 80
Tunis | 21 | 10 | 2022 | 11267 | 0.277 | 1061 | 0.56711 | 344 | 3.03 | 91
Tunis | 22 | 10 | 2022 | 10900 | 0.277 | 1003 | 0.56711 | 305 | 3.03 | 95
Tunis | 23 | 10 | 2022 | 11106 | 0.277 | 1058 | 0.56711 | 450 | 3.03 | 95
Tunis | 24 | 10 | 2022 | 10416 | 0.277 | 976 | 0.56711 | 272 | 3.03 | 107
Tunis | 25 | 10 | 2022 | 0 | 0.277 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 26 | 10 | 2022 | 0 | 0.277 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 27 | 10 | 2022 | 0 | 0.277 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 28 | 10 | 2022 | 0 | 0.277 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 29 | 10 | 2022 | 0 | 0.277 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 30 | 10 | 2022 | 0 | 0.277 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 31 | 10 | 2022 | 0 | 0.277 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0

## Submetring
Site Name | Day | Month | Year | Ph1 KWh | Ph2 KWh | Ph3 KWh | Cuisine m3 | Chaufferie m3 | Water m3 | Room Nights | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
Tunis | 1 | 10 | 2022 | 4224 | 4149 | 4024 | 176 | 928 | 311 | 122 | [49 empty] | 389 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 2 | 10 | 2022 | 3821 | 3748 | 3604 | 153 | 1069 | 452 | 147 | [49 empty] | 328 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 3 | 10 | 2022 | 3879 | 3807 | 3675 | 142 | 856 | 299 | 153 | [49 empty] | 318 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 4 | 10 | 2022 | 3875 | 3824 | 3687 | 178 | 789 | 275 | 163 | [49 empty] | 264 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 5 | 10 | 2022 | 3819 | 3753 | 3599 | 165 | 869 | 329 | 88 | [49 empty] | 349 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 6 | 10 | 2022 | 3981 | 3890 | 3695 | 177 | 796 | 345 | 113 | [49 empty] | 285 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 7 | 10 | 2022 | 4068 | 4037 | 3939 | 105 | 952 | 301 | 129 | [49 empty] | 367 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 8 | 10 | 2022 | 4013 | 3968 | 3794 | 133 | 780 | 335 | 123 | [49 empty] | 196 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 9 | 10 | 2022 | 4161 | 4102 | 3932 | 167 | 923 | 297 | 83 | [49 empty] | 226 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 10 | 10 | 2022 | 3912 | 3882 | 3710 | 122 | 945 | 292 | 73 | [49 empty] | 300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 11 | 10 | 2022 | 3933 | 3917 | 3719 | 157 | 925 | 242 | 88 | [49 empty] | 277 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 12 | 10 | 2022 | 4115 | 4086 | 3891 | 139 | 876 | 309 | 117 | [49 empty] | 293 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 13 | 10 | 2022 | 4033 | 3994 | 3793 | 156 | 1014 | 331 | 132 | [49 empty] | 438 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 14 | 10 | 2022 | 4002 | 3970 | 3774 | 162 | 900 | 344 | 143 | [49 empty] | 470 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 15 | 10 | 2022 | 3946 | 3942 | 3751 | 126 | 806 | 333 | 137 | [49 empty] | 320 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 16 | 10 | 2022 | 3993 | 3974 | 3776 | 158 | 807 | 323 | 114 | [49 empty] | 268 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 17 | 10 | 2022 | 3880 | 3845 | 3657 | 128 | 817 | 448 | 106 | [49 empty] | 225 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 18 | 10 | 2022 | 3746 | 3730 | 3548 | 138 | 915 | 259 | 79 | [49 empty] | 320 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 19 | 10 | 2022 | 3717 | 3716 | 3516 | 129 | 966 | 368 | 77 | [49 empty] | 318 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 20 | 10 | 2022 | 3642 | 3646 | 3463 | 144 | 799 | 252 | 80 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 21 | 10 | 2022 | 3691 | 3908 | 3668 | 162 | 899 | 344 | 91 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 22 | 10 | 2022 | 3816 | 3599 | 3485 | 142 | 861 | 305 | 95 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 23 | 10 | 2022 | 3766 | 3760 | 3580 | 144 | 914 | 450 | 95 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 24 | 10 | 2022 | 3537 | 3530 | 3349 | 131 | 845 | 272 | 107 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 25 | 10 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 26 | 10 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 27 | 10 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 309 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 28 | 10 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 301 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 29 | 10 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 30 | 10 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 31 | 10 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Hotel
[5 empty] | RELEVEE JOURNALIERE D'ENERGIE | [14 empty] | October
2022
D | 1 | 7366965 |  | 7301279 |  | 6911219 | 6911219 |  | 6911219 | #REF! | 204136 | #REF! | 2871939 | #REF! | #REF! | #REF! | 420854 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF!
|  | ELECTRICITE | [8 empty] | GAZ | [5 empty] | EAU |  |  |  | Cout | Pax / | Cout
|  | PH 1 | Con. | PH 2 | Con. | PH 3 | Con. | E.A Totale | cosℓ | cout | Cuisine | Con. | Chaufferie | Con. | T.cons | cout | SONEDE | Con. | cout |  | / jour | Nuité | / pax
J | 1 | 7371189 | 4224 | 7305428 | 4149 | 6915243 | 4024 | 12397 | 0.99 | 3334.793 | 204312 | 176 | 2872867 | 928 | 1104 | 648.8986 | 421165 | 311 | 887.905 |  | 4871.5966 | 122 | 39.9311
V | 2 | 7375010 | 3821 | 7309176 | 3748 | 6918847 | 3604 | 11173 | 0.99 | 3005.537 | 204465 | 153 | 2873936 | 1069 | 1222 | 712.8374 | 421617 | 452 | 1290.46 |  | 5008.8344 | 147 | 34.0737
S | 3 | 7378889 | 3879 | 7312983 | 3807 | 6922522 | 3675 | 11361 | 0.99 | 3056.109 | 204607 | 142 | 2874792 | 856 | 998 | 584.3789 | 421916 | 299 | 853.645 |  | 4494.1329 | 153 | 29.3734
D | 4 | 7382764 | 3875 | 7316807 | 3824 | 6926209 | 3687 | 11386 | 0.99 | 3062.834 | 204785 | 178 | 2875581 | 789 | 967 | 571.4635 | 422191 | 275 | 785.125 |  | 4419.4225 | 163 | 27.113
L | 5 | 7386583 | 3819 | 7320560 | 3753 | 6929808 | 3599 | 11171 | 0.99 | 3004.999 | 204950 | 165 | 2876450 | 869 | 1034 | 607.7753 | 422520 | 329 | 939.295 |  | 4552.0693 | 88 | 51.7281
MA | 6 | 7390564 | 3981 | 7324450 | 3890 | 6933503 | 3695 | 11566 | 0.99 | 3111.254 | 205127 | 177 | 2877246 | 796 | 973 | 574.7365 | 422865 | 345 | 984.975 |  | 4670.9655 | 113 | 41.336
ME | 7 | 7394632 | 4068 | 7328487 | 4037 | 6937442 | 3939 | 12044 | 0.99 | 3239.836 | 205232 | 105 | 2878198 | 952 | 1057 | 613.0438 | 423166 | 301 | 859.355 |  | 4712.2348 | 129 | 36.529
J | 8 | 7398645 | 4013 | 7332455 | 3968 | 6941236 | 3794 | 11775 | 0.99 | 3167.475 | 205365 | 133 | 2878978 | 780 | 913 | 535.0081 | 423501 | 335 | 956.425 |  | 4658.9081 | 123 | 37.8773
V | 9 | 7402806 | 4161 | 7336557 | 4102 | 6945168 | 3932 | 12195 | 0.99 | 3280.455 | 205532 | 167 | 2879901 | 923 | 1090 | 639.7928 | 423798 | 297 | 847.935 |  | 4768.1828 | 83 | 57.448
S | 10 | 7406718 | 3912 | 7340439 | 3882 | 6948878 | 3710 | 11504 | 0.99 | 3094.576 | 205654 | 122 | 2880846 | 945 | 1067 | 620.9179 | 424090 | 292 | 833.66 |  | 4549.1539 | 73 | 62.3172
D | 11 | 7410651 | 3933 | 7344356 | 3917 | 6952597 | 3719 | 11569 | 0.99 | 3112.061 | 205811 | 157 | 2881771 | 925 | 1082 | 633.96 | 424332 | 242 | 690.91 |  | 4436.931 | 88 | 50.4197
L | 12 | 7414766 | 4115 | 7348442 | 4086 | 6956488 | 3891 | 12092 | 0.99 | 3252.748 | 205950 | 139 | 2882647 | 876 | 1015 | 593.631 | 424641 | 309 | 882.195 |  | 4728.574 | 117 | 40.4152
MA | 13 | 7418799 | 4033 | 7352436 | 3994 | 6960281 | 3793 | 11820 | 0.99 | 3179.58 | 206106 | 156 | 2883661 | 1014 | 1170 | 683.7363 | 424972 | 331 | 945.005 |  | 4808.3213 | 132 | 36.4267
ME | 14 | 7422801 | 4002 | 7356406 | 3970 | 6964055 | 3774 | 11746 | 0.99 | 3159.674 | 206268 | 162 | 2884561 | 900 | 1062 | 623.2657 | 425316 | 344 | 982.12 |  | 4765.0597 | 143 | 33.3221
J | 15 | 7426747 | 3946 | 7360348 | 3942 | 6967806 | 3751 | 11639 | 0.99 | 3130.891 | 206394 | 126 | 2885367 | 806 | 932 | 544.8761 | 425649 | 333 | 950.715 |  | 4626.4821 | 137 | 33.7699
V | 16 | 7430740 | 3993 | 7364322 | 3974 | 6971582 | 3776 | 11743 | 0.99 | 3158.867 | 206552 | 158 | 2886174 | 807 | 965 | 567.7375 | 425972 | 323 | 922.165 |  | 4648.7695 | 114 | 40.7787
S | 17 | 7434620 | 3880 | 7368167 | 3845 | 6975239 | 3657 | 11382 | 0.99 | 3061.758 | 206680 | 128 | 2886991 | 817 | 945 | 552.5077 | 426420 | 448 | 1279.04 |  | 4893.3057 | 106 | 46.1633
D | 18 | 7438366 | 3746 | 7371897 | 3730 | 6978787 | 3548 | 11024 | 0.99 | 2965.456 | 206818 | 138 | 2887906 | 915 | 1053 | 615.0517 | 426679 | 259 | 739.445 |  | 4319.9527 | 79 | 54.6829
L | 19 | 7442083 | 3717 | 7375613 | 3716 | 6982303 | 3516 | 10949 | 0.99 | 2945.281 | 206947 | 129 | 2888872 | 966 | 1095 | 637.7041 | 427047 | 368 | 1050.64 |  | 4633.6251 | 77 | 60.1769
MA | 20 | 7445725 | 3642 | 7379259 | 3646 | 6985766 | 3463 | 10751 | 0.99 | 2892.019 | 207091 | 144 | 2889671 | 799 | 943 | 553.4469 | 427299 | 252 | 719.46 |  | 4164.9259 | 80 | 52.0616
ME | 21 | 7449416 | 3691 | 7383167 | 3908 | 6989434 | 3668 | 11267 | 0.99 | 3030.823 | 207253 | 162 | 2890570 | 899 | 1061 | 622.6986 | 427643 | 344 | 982.12 |  | 4635.6416 | 91 | 50.9411
J | 22 | 7453232 | 3816 | 7386766 | 3599 | 6992919 | 3485 | 10900 | 0.99 | 2932.1 | 207395 | 142 | 2891431 | 861 | 1003 | 587.2144 | 427948 | 305 | 870.775 |  | 4390.0894 | 95 | 46.2115
V | 23 | 7456998 | 3766 | 7390526 | 3760 | 6996499 | 3580 | 11106 | 0.99 | 2987.514 | 207539 | 144 | 2892345 | 914 | 1058 | 618.6647 | 428398 | 450 | 1284.75 |  | 4890.9287 | 95 | 51.4835
S | 24 | 7460535 | 3537 | 7394056 | 3530 | 6999848 | 3349 | 10416 | 0.99 | 2801.904 | 207670 | 131 | 2893190 | 845 | 976 | 570.477 | 428670 | 272 | 776.56 |  | 4148.941 | 107 | 38.7751
D | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
L | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
MA | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
ME | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
J | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
V | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  | 93570 |  | 92777 |  | 88629 |  | 274976 |  | 73968.544 | 3534 |  | 21251 |  | 24785 | 14513.8246 | 7816 |  | 22314.68 |  | 110797.0486 | 2655 | 33.9792

## Submetres
| 49433 | 79236 | 15207 | 13719 | 189420 | 3495 | 1485 | 380288 | 68377 | 7921 | 29890 | 52115 | 38542 | 181658 | 375920 | 2808 | 18050 | 25503 | 278413 | 375407 | 40159 | 5416 | 13927 | 86195 | 540 | 170186 | 7562 | 1974 | 17975 | 76508 | 205359 | 1125790 | 11123 | 483379 | 637743 | 9334 | 29315 | 28542 | 596531 | 5246 | 0 | 109712 | 217210 | 63112 | 560 | 107079 | 44534 | 38275 | 175158 | 481902
Day | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31