## TOTAL
Site Name | Day | Month | Year | Total Electricity Kwh | Electricity Tariff ($/Kwh) | Natual Gas (m3) | Natural Gas $/m3 | Water Utility Supply (m3) m3 | Water Utility Supply (m3) $/m3 | Room Nights
Tunis | 1 | 11 | 2022 | 10863 | 0.291 | 1472 | 0.56711 | 228 | 3.03 | 110
Tunis | 2 | 11 | 2022 | 11166 | 0.291 | 1425 | 0.56711 | 305 | 3.03 | 125
Tunis | 3 | 11 | 2022 | 10942 | 0.291 | 1579 | 0.56711 | 226 | 3.03 | 141
Tunis | 4 | 11 | 2022 | 10792 | 0.291 | 1372 | 0.56711 | 300 | 3.03 | 153
Tunis | 5 | 11 | 2022 | 10968 | 0.291 | 1219 | 0.56711 | 200 | 3.03 | 151
Tunis | 6 | 11 | 2022 | 10418 | 0.291 | 1598 | 0.56711 | 202 | 3.03 | 85
Tunis | 7 | 11 | 2022 | 9896 | 0.291 | 1752 | 0.56711 | 159 | 3.03 | 81
Tunis | 8 | 11 | 2022 | 9661 | 0.291 | 1477 | 0.56711 | 161 | 3.03 | 108
Tunis | 9 | 11 | 2022 | 10034 | 0.291 | 1899 | 0.56711 | 194 | 3.03 | 115
Tunis | 10 | 11 | 2022 | 10317 | 0.291 | 1736 | 0.56711 | 211 | 3.03 | 121
Tunis | 11 | 11 | 2022 | 10580 | 0.291 | 1613 | 0.56711 | 270 | 3.03 | 73
Tunis | 12 | 11 | 2022 | 10636 | 0.291 | 1572 | 0.56711 | 243 | 3.03 | 88
Tunis | 13 | 11 | 2022 | 10136 | 0.291 | 1778 | 0.56711 | 277 | 3.03 | 117
Tunis | 14 | 11 | 2022 | 9953 | 0.291 | 1870 | 0.56711 | 176 | 3.03 | 132
Tunis | 15 | 11 | 2022 | 10375 | 0.291 | 1982 | 0.56711 | 186 | 3.03 | 143
Tunis | 16 | 11 | 2022 | 10242 | 0.291 | 1710 | 0.56711 | 281 | 3.03 | 137
Tunis | 17 | 11 | 2022 | 10503 | 0.291 | 1656 | 0.56711 | 223 | 3.03 | 114
Tunis | 18 | 11 | 2022 | 10493 | 0.291 | 1723 | 0.56711 | 199 | 3.03 | 106
Tunis | 19 | 11 | 2022 | 10690 | 0.291 | 1627 | 0.56711 | 212 | 3.03 | 79
Tunis | 20 | 11 | 2022 | 10286 | 0.291 | 1692 | 0.56711 | 161 | 3.03 | 77
Tunis | 21 | 11 | 2022 | 9947 | 0.291 | 1991 | 0.56711 | 194 | 3.03 | 80
Tunis | 22 | 11 | 2022 | 10100 | 0.291 | 2331 | 0.56711 | 207 | 3.03 | 91
Tunis | 23 | 11 | 2022 | 10117 | 0.291 | 2072 | 0.56711 | 203 | 3.03 | 95
Tunis | 24 | 11 | 2022 | 10264 | 0.291 | 1819 | 0.56711 | 205 | 3.03 | 95
Tunis | 25 | 11 | 2022 | 9938 | 0.291 | 1882 | 0.56711 | 209 | 3.03 | 107
Tunis | 26 | 11 | 2022 | 9080 | 0.291 | 1839 | 0.56711 | 192 | 3.03 | 126
Tunis | 27 | 11 | 2022 | 9388 | 0.291 | 1992 | 0.56711 | 164 | 3.03 | 106
Tunis | 28 | 11 | 2022 | 9044 | 0.291 | 1981 | 0.56711 | 155 | 3.03 | 111
Tunis | 29 | 11 | 2022 | 0 | 0.291 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 30 | 11 | 2022 | 0 | 0.291 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 31 | 11 | 2022 | 0 | 0.291 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0

## Submetring
Site Name | Day | Month | Year | Ph1 KWh | Ph2 KWh | Ph3 KWh | Cuisine m3 | Chaufferie m3 | Water m3 | Room Nights | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
Tunis | 1 | 11 | 2022 | 3675 | 3682 | 3506 | 149 | 1323 | 228 | 110 | [49 empty] | 389 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 2 | 11 | 2022 | 3785 | 3803 | 3578 | 148 | 1277 | 305 | 125 | [49 empty] | 328 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 3 | 11 | 2022 | 3716 | 3711 | 3515 | 152 | 1427 | 226 | 141 | [49 empty] | 318 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 4 | 11 | 2022 | 3658 | 3657 | 3477 | 171 | 1201 | 300 | 153 | [49 empty] | 264 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 5 | 11 | 2022 | 3718 | 3724 | 3526 | 164 | 1055 | 200 | 151 | [49 empty] | 349 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 6 | 11 | 2022 | 3542 | 3534 | 3342 | 158 | 1440 | 202 | 85 | [49 empty] | 285 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 7 | 11 | 2022 | 3362 | 3358 | 3176 | 118 | 1634 | 159 | 81 | [49 empty] | 367 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 8 | 11 | 2022 | 3266 | 3267 | 3128 | 156 | 1321 | 161 | 108 | [49 empty] | 196 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 9 | 11 | 2022 | 3410 | 3410 | 3214 | 159 | 1740 | 194 | 115 | [49 empty] | 226 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 10 | 11 | 2022 | 3487 | 3499 | 3331 | 155 | 1581 | 211 | 121 | [49 empty] | 300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 11 | 11 | 2022 | 3575 | 3595 | 3410 | 156 | 1457 | 270 | 73 | [49 empty] | 277 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 12 | 11 | 2022 | 3599 | 3615 | 3422 | 150 | 1422 | 243 | 88 | [49 empty] | 293 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 13 | 11 | 2022 | 3437 | 3453 | 3246 | 157 | 1621 | 277 | 117 | [49 empty] | 438 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 14 | 11 | 2022 | 3386 | 3382 | 3185 | 122 | 1748 | 176 | 132 | [49 empty] | 470 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 15 | 11 | 2022 | 3505 | 3528 | 3342 | 139 | 1843 | 186 | 143 | [49 empty] | 320 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 16 | 11 | 2022 | 3463 | 3485 | 3294 | 161 | 1549 | 281 | 137 | [49 empty] | 268 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 17 | 11 | 2022 | 3552 | 3574 | 3377 | 161 | 1495 | 223 | 114 | [49 empty] | 225 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 18 | 11 | 2022 | 3538 | 3573 | 3382 | 159 | 1564 | 199 | 106 | [49 empty] | 320 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 19 | 11 | 2022 | 3634 | 3634 | 3422 | 157 | 1470 | 212 | 79 | [49 empty] | 318 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 20 | 11 | 2022 | 3497 | 3505 | 3284 | 147 | 1545 | 161 | 77 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 21 | 11 | 2022 | 3385 | 3380 | 3182 | 105 | 1886 | 194 | 80 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 22 | 11 | 2022 | 3425 | 3449 | 3226 | 150 | 2181 | 207 | 91 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 23 | 11 | 2022 | 3437 | 3453 | 3227 | 157 | 1915 | 203 | 95 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 24 | 11 | 2022 | 3503 | 3490 | 3271 | 144 | 1675 | 205 | 95 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 25 | 11 | 2022 | 3353 | 3172 | 3413 | 151 | 1731 | 209 | 107 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 26 | 11 | 2022 | 3105 | 3335 | 2640 | 150 | 1689 | 192 | 126 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 27 | 11 | 2022 | 3202 | 3205 | 2981 | 156 | 1836 | 164 | 106 | [49 empty] | 309 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 28 | 11 | 2022 | 3080 | 3083 | 2881 | 110 | 1871 | 155 | 111 | [49 empty] | 301 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 29 | 11 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 30 | 11 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 31 | 11 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Hotel
[5 empty] | RELEVEE JOURNALIERE D'ENERGIE | [14 empty] | November
2022
D | 1 | 7486115 |  | 7419603 |  | 7024215 | 7024215 |  | 7024215 | #REF! | 208707 | #REF! | 2900322 | #REF! | #REF! | #REF! | 430555 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF!
|  | ELECTRICITE | [8 empty] | GAZ | [5 empty] | EAU |  |  |  | Cout | Pax / | Cout
|  | PH 1 | Con. | PH 2 | Con. | PH 3 | Con. | E.A Totale | cosℓ | cout | Cuisine | Con. | Chaufferie | Con. | T.cons | cout | SONEDE | Con. | cout |  | / jour | Nuité | / pax
J | 1 | 7489790 | 3675 | 7423285 | 3682 | 7027721 | 3506 | 10863 | 0.99 | 3161.133 | 208856 | 149 | 2901645 | 1323 | 1472 | 854.097 | 430783 | 228 | 650.94 |  | 4666.17 | 110 | 42.4197
V | 2 | 7493575 | 3785 | 7427088 | 3803 | 7031299 | 3578 | 11166 | 0.99 | 3249.306 | 209004 | 148 | 2902922 | 1277 | 1425 | 827.3132 | 431088 | 305 | 870.775 |  | 4947.3942 | 125 | 39.5792
S | 3 | 7497291 | 3716 | 7430799 | 3711 | 7034814 | 3515 | 10942 | 0.99 | 3184.122 | 209156 | 152 | 2904349 | 1427 | 1579 | 915.1668 | 431314 | 226 | 645.23 |  | 4744.5188 | 141 | 33.6491
D | 4 | 7500949 | 3658 | 7434456 | 3657 | 7038291 | 3477 | 10792 | 0.99 | 3140.472 | 209327 | 171 | 2905550 | 1201 | 1372 | 800.2367 | 431614 | 300 | 856.5 |  | 4797.2087 | 153 | 31.3543
L | 5 | 7504667 | 3718 | 7438180 | 3724 | 7041817 | 3526 | 10968 | 0.99 | 3191.688 | 209491 | 164 | 2906605 | 1055 | 1219 | 712.5615 | 431814 | 200 | 571 |  | 4475.2495 | 151 | 29.6374
MA | 6 | 7508209 | 3542 | 7441714 | 3534 | 7045159 | 3342 | 10418 | 0.99 | 3031.638 | 209649 | 158 | 2908045 | 1440 | 1598 | 926.7194 | 432016 | 202 | 576.71 |  | 4535.0674 | 85 | 53.3537
ME | 7 | 7511571 | 3362 | 7445072 | 3358 | 7048335 | 3176 | 9896 | 0.99 | 2879.736 | 209767 | 118 | 2909679 | 1634 | 1752 | 1008.8713 | 432175 | 159 | 453.945 |  | 4342.5523 | 81 | 53.6118
J | 8 | 7514837 | 3266 | 7448339 | 3267 | 7051463 | 3128 | 9661 | 0.99 | 2811.351 | 209923 | 156 | 2911000 | 1321 | 1477 | 857.8397 | 432336 | 161 | 459.655 |  | 4128.8457 | 108 | 38.2301
V | 9 | 7518247 | 3410 | 7451749 | 3410 | 7054677 | 3214 | 10034 | 0.99 | 2919.894 | 210082 | 159 | 2912740 | 1740 | 1899 | 1097.5497 | 432530 | 194 | 553.87 |  | 4571.3137 | 115 | 39.7506
S | 10 | 7521734 | 3487 | 7455248 | 3499 | 7058008 | 3331 | 10317 | 0.99 | 3002.247 | 210237 | 155 | 2914321 | 1581 | 1736 | 1004.5921 | 432741 | 211 | 602.405 |  | 4609.2441 | 121 | 38.0929
D | 11 | 7525309 | 3575 | 7458843 | 3595 | 7061418 | 3410 | 10580 | 0.99 | 3078.78 | 210393 | 156 | 2915778 | 1457 | 1613 | 934.9669 | 433011 | 270 | 770.85 |  | 4784.5969 | 73 | 65.5424
L | 12 | 7528908 | 3599 | 7462458 | 3615 | 7064840 | 3422 | 10636 | 0.99 | 3095.076 | 210543 | 150 | 2917200 | 1422 | 1572 | 910.9378 | 433254 | 243 | 693.765 |  | 4699.7788 | 88 | 53.4066
MA | 13 | 7532345 | 3437 | 7465911 | 3453 | 7068086 | 3246 | 10136 | 0.99 | 2949.576 | 210700 | 157 | 2918821 | 1621 | 1778 | 1028.67 | 433531 | 277 | 790.835 |  | 4769.081 | 117 | 40.7614
ME | 14 | 7535731 | 3386 | 7469293 | 3382 | 7071271 | 3185 | 9953 | 0.99 | 2896.323 | 210822 | 122 | 2920569 | 1748 | 1870 | 1076.3088 | 433707 | 176 | 502.48 |  | 4475.1118 | 132 | 33.9024
J | 15 | 7539236 | 3505 | 7472821 | 3528 | 7074613 | 3342 | 10375 | 0.99 | 3019.125 | 210961 | 139 | 2922412 | 1843 | 1982 | 1142.0283 | 433893 | 186 | 531.03 |  | 4692.1833 | 143 | 32.8125
V | 16 | 7542699 | 3463 | 7476306 | 3485 | 7077907 | 3294 | 10242 | 0.99 | 2980.422 | 211122 | 161 | 2923961 | 1549 | 1710 | 990.6247 | 434174 | 281 | 802.255 |  | 4773.3017 | 137 | 34.8416
S | 17 | 7546251 | 3552 | 7479880 | 3574 | 7081284 | 3377 | 10503 | 0.99 | 3056.373 | 211283 | 161 | 2925456 | 1495 | 1656 | 960.0007 | 434397 | 223 | 636.665 |  | 4653.0387 | 114 | 40.8161
D | 18 | 7549789 | 3538 | 7483453 | 3573 | 7084666 | 3382 | 10493 | 0.99 | 3053.463 | 211442 | 159 | 2927020 | 1564 | 1723 | 997.738 | 434596 | 199 | 568.145 |  | 4619.346 | 106 | 43.5787
L | 19 | 7553423 | 3634 | 7487087 | 3634 | 7088088 | 3422 | 10690 | 0.99 | 3110.79 | 211599 | 157 | 2928490 | 1470 | 1627 | 943.0361 | 434808 | 212 | 605.26 |  | 4659.0861 | 79 | 58.9758
MA | 20 | 7556920 | 3497 | 7490592 | 3505 | 7091372 | 3284 | 10286 | 0.99 | 2993.226 | 211746 | 147 | 2930035 | 1545 | 1692 | 978.6025 | 434969 | 161 | 459.655 |  | 4431.4835 | 77 | 57.5517
ME | 21 | 7560305 | 3385 | 7493972 | 3380 | 7094554 | 3182 | 9947 | 0.99 | 2894.577 | 211851 | 105 | 2931921 | 1886 | 1991 | 1142.7264 | 435163 | 194 | 553.87 |  | 4591.1734 | 80 | 57.3897
J | 22 | 7563730 | 3425 | 7497421 | 3449 | 7097780 | 3226 | 10100 | 0.99 | 2939.1 | 212001 | 150 | 2934102 | 2181 | 2331 | 1341.3758 | 435370 | 207 | 590.985 |  | 4871.4608 | 91 | 53.5325
V | 23 | 7567167 | 3437 | 7500874 | 3453 | 7101007 | 3227 | 10117 | 0.99 | 2944.047 | 212158 | 157 | 2936017 | 1915 | 2072 | 1195.4009 | 435573 | 203 | 579.565 |  | 4719.0129 | 95 | 49.6738
S | 24 | 7570670 | 3503 | 7504364 | 3490 | 7104278 | 3271 | 10264 | 0.99 | 2986.824 | 212302 | 144 | 2937692 | 1675 | 1819 | 1050.237 | 435778 | 205 | 585.275 |  | 4622.336 | 95 | 48.6562
D | 25 | 7574023 | 3353 | 7507536 | 3172 | 7107691 | 3413 | 9938 | 0.99 | 2891.958 | 212453 | 151 | 2939423 | 1731 | 1882 | 1086.8721 | 435987 | 209 | 596.695 |  | 4575.5251 | 107 | 42.7619
L | 26 | 7577128 | 3105 | 7510871 | 3335 | 7110331 | 2640 | 9080 | 0.99 | 2642.28 | 212603 | 150 | 2941112 | 1689 | 1839 | 1062.3567 | 436179 | 192 | 548.16 |  | 4252.7967 | 126 | 33.7524
MA | 27 | 7580330 | 3202 | 7514076 | 3205 | 7113312 | 2981 | 9388 | 0.99 | 2731.908 | 212759 | 156 | 2942948 | 1836 | 1992 | 1149.9024 | 436343 | 164 | 468.22 |  | 4350.0304 | 106 | 41.038
ME | 28 | 7583410 | 3080 | 7517159 | 3083 | 7116193 | 2881 | 9044 | 0.99 | 2631.804 | 212869 | 110 | 2944819 | 1871 | 1981 | 1137.7032 | 436498 | 155 | 442.525 |  | 4212.0322 | 111 | 37.9462
J | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
V | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  | 97295 |  | 97556 |  | 91978 |  | 286829 |  | 83467.239 | 4162 |  | 44497 |  | 48659 | 28134.436 | 5943 |  | 16967.265 |  | 128568.94 | 3067 | 39.5683

## Submetres
| 49433 | 79236 | 15207 | 13719 | 189420 | 3495 | 1485 | 380288 | 68377 | 7921 | 29890 | 52115 | 38542 | 181658 | 375920 | 2808 | 18050 | 25503 | 278413 | 375407 | 40159 | 5416 | 13927 | 86195 | 540 | 170186 | 7562 | 1974 | 17975 | 76508 | 205359 | 1125790 | 11123 | 483379 | 637743 | 9334 | 29315 | 28542 | 596531 | 5246 | 0 | 109712 | 217210 | 63112 | 560 | 107079 | 44534 | 38275 | 175158 | 481902
Day | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31