## Total Daily
Site Name | Day | Month | Year | Total Electricity Kwh | Electricity Tariff ($/Kwh) | LPG (Kg) | LPG $/Kg | District Energy Cooling Kwh | District Energy Cooling $/Kwh | Water Utility Supply (m3) m3 | Water Utility Supply (m3) m3 | Water Utility Supply (m3) $/m3 | Room Nights
Dubai DIFC | 1 | 11 | 2022 | 10190 | 0.118 | 22.76 | 0.99 | 29211 | 0.081 | 0 | 122 | 4.3936 | 97
Dubai DIFC | 2 | 11 | 2022 | 9680 | 0.118 | 24.78 | 0.99 | 28387 | 0.081 | 0 | 139 | 4.3936 | 99
Dubai DIFC | 3 | 11 | 2022 | 10182 | 0.118 | 22.76 | 0.99 | 25757 | 0.081 | 0 | 109 | 4.3936 | 93
Dubai DIFC | 4 | 11 | 2022 | 10084 | 0.118 | 24.03 | 0.99 | 25491 | 0.081 | 0 | 139 | 4.3936 | 97
Dubai DIFC | 5 | 11 | 2022 | 10442 | 0.118 | 26.28 | 0.99 | 24340 | 0.081 | 0 | 138 | 4.3936 | 99
Dubai DIFC | 6 | 11 | 2022 | 10184 | 0.118 | 22.72 | 0.99 | 23736 | 0.081 | 0 | 125 | 4.3936 | 83
Dubai DIFC | 7 | 11 | 2022 | 9453 | 0.118 | 23.51 | 0.99 | 23008 | 0.081 | 0 | 126 | 4.3936 | 74
Dubai DIFC | 8 | 11 | 2022 | 10142 | 0.118 | 23.08 | 0.99 | 26424 | 0.081 | 0 | 119 | 4.3936 | 87
Dubai DIFC | 9 | 11 | 2022 | 10083 | 0.118 | 21.01 | 0.99 | 24200 | 0.081 | 0 | 108 | 4.3936 | 96
Dubai DIFC | 10 | 11 | 2022 | 10286 | 0.118 | 29.6 | 0.99 | 23429 | 0.081 | 0 | 121 | 4.3936 | 97
Dubai DIFC | 11 | 11 | 2022 | 10137 | 0.118 | 24.13 | 0.99 | 25763 | 0.081 | 0 | 121 | 4.3936 | 102
Dubai DIFC | 12 | 11 | 2022 | 10208 | 0.118 | 24.74 | 0.99 | 24942 | 0.081 | 0 | 126 | 4.3936 | 103
Dubai DIFC | 13 | 11 | 2022 | 9991 | 0.118 | 23.18 | 0.99 | 25916 | 0.081 | 0 | 131 | 4.3936 | 78
Dubai DIFC | 14 | 11 | 2022 | 10053 | 0.118 | 23.06 | 0.99 | 27723 | 0.081 | 0 | 104 | 4.3936 | 88
Dubai DIFC | 15 | 11 | 2022 | 10206 | 0.118 | 23.77 | 0.99 | 26257 | 0.081 | 0 | 111 | 4.3936 | 89
Dubai DIFC | 16 | 11 | 2022 | 9825 | 0.118 | 20.59 | 0.99 | 24283 | 0.081 | 0 | 103 | 4.3936 | 97
Dubai DIFC | 17 | 11 | 2022 | 10273 | 0.118 | 24.1 | 0.99 | 25899 | 0.081 | 0 | 117 | 4.3936 | 105
Dubai DIFC | 18 | 11 | 2022 | 10260 | 0.118 | 25.31 | 0.99 | 25621 | 0.081 | 0 | 128 | 4.3936 | 100
Dubai DIFC | 19 | 11 | 2022 | 10251 | 0.118 | 26.53 | 0.99 | 25156 | 0.081 | 0 | 127 | 4.3936 | 98
Dubai DIFC | 20 | 11 | 2022 | 9872 | 0.118 | 24.36 | 0.99 | 24140 | 0.081 | 0 | 126 | 4.3936 | 86
Dubai DIFC | 21 | 11 | 2022 | 9819 | 0.118 | 25.55 | 0.99 | 24592 | 0.081 | 0 | 118 | 4.3936 | 86
Dubai DIFC | 22 | 11 | 2022 | 9898 | 0.118 | 22.25 | 0.99 | 21537 | 0.081 | 0 | 108 | 4.3936 | 81
Dubai DIFC | 23 | 11 | 2022 | 9506 | 0.118 | 24.15 | 0.99 | 19365 | 0.081 | 0 | 111 | 4.3936 | 84
Dubai DIFC | 24 | 11 | 2022 | 9720 | 0.118 | 26.87 | 0.99 | 20014 | 0.081 | 0 | 113 | 4.3936 | 80
Dubai DIFC | 25 | 11 | 2022 | 9942 | 0.118 | 23.45 | 0.99 | 22108 | 0.081 | 0 | 113 | 4.3936 | 89
Dubai DIFC | 26 | 11 | 2022 | 10248 | 0.118 | 25.07 | 0.99 | 20723 | 0.081 | 0 | 120 | 4.3936 | 88
Dubai DIFC | 27 | 11 | 2022 | 9759 | 0.118 | 26.05 | 0.99 | 20020 | 0.081 | 0 | 112 | 4.3936 | 75
Dubai DIFC | 28 | 11 | 2022 | 9755 | 0.118 | 24.07 | 0.99 | 20690 | 0.081 | 0 | 117 | 4.3936 | 76
Dubai DIFC | 29 | 11 | 2022 | 9769 | 0.118 | 22.43 | 0.99 | 20870 | 0.081 | 0 | 104 | 4.3936 | 81
Dubai DIFC | 30 | 11 | 2022 | 9921 | 0.118 | 22.02 | 0.99 | 19656 | 0.081 | 0 | 104 | 4.3936 | 56

## Submetering Daily
Site Name | Day | Month | Year | Panel LV1 Kwh | Panel LV2 Kwh | Electricity Tariff ($/Kwh) | Main Kitchen LPG (Kg) | Podium Kitchen LPG (Kg) | Boiler LPG (Kg) | LPG $/Kg | Room Nights
Dubai DIFC | 1 | 11 | 2022 | 4095 | 6095 | 0.118 | 22.8 | 10.76 | 29.69 | 0.74 | 97
Dubai DIFC | 2 | 11 | 2022 | 3897 | 5783 | 0.118 | 24.87 | 9.09 | 30.66 | 0.74 | 99
Dubai DIFC | 3 | 11 | 2022 | 4107 | 6075 | 0.118 | 22.32 | 10.57 | 33.19 | 0.74 | 93
Dubai DIFC | 4 | 11 | 2022 | 4074 | 6010 | 0.118 | 24.11 | 10.06 | 31.51 | 0.74 | 97
Dubai DIFC | 5 | 11 | 2022 | 4311 | 6131 | 0.118 | 26.35 | 11.65 | 32.82 | 0.74 | 99
Dubai DIFC | 6 | 11 | 2022 | 4265 | 5919 | 0.118 | 22.8 | 10.09 | 34.63 | 0.74 | 83
Dubai DIFC | 7 | 11 | 2022 | 3974 | 5479 | 0.118 | 23.61 | 10.41 | 29.36 | 0.74 | 74
Dubai DIFC | 8 | 11 | 2022 | 4159 | 5983 | 0.118 | 23.14 | 9.86 | 29.19 | 0.74 | 87
Dubai DIFC | 9 | 11 | 2022 | 4112 | 5971 | 0.118 | 20.55 | 10.98 | 31.26 | 0.74 | 96
Dubai DIFC | 10 | 11 | 2022 | 4262 | 6024 | 0.118 | 29.65 | 10.84 | 33.51 | 0.74 | 97
Dubai DIFC | 11 | 11 | 2022 | 4099 | 6038 | 0.118 | 24.28 | 10.57 | 33.03 | 0.74 | 102
Dubai DIFC | 12 | 11 | 2022 | 4147 | 6061 | 0.118 | 24.79 | 10.41 | 32.22 | 0.74 | 103
Dubai DIFC | 13 | 11 | 2022 | 3996 | 5995 | 0.118 | 23.23 | 10.55 | 29.85 | 0.74 | 78
Dubai DIFC | 14 | 11 | 2022 | 4071 | 5982 | 0.118 | 23.16 | 8.97 | 29.99 | 0.74 | 88
Dubai DIFC | 15 | 11 | 2022 | 4073 | 6133 | 0.118 | 23.82 | 10.42 | 37.69 | 0.74 | 89
Dubai DIFC | 16 | 11 | 2022 | 4023 | 5802 | 0.118 | 20.64 | 10.07 | 29.31 | 0.74 | 97
Dubai DIFC | 17 | 11 | 2022 | 4114 | 6159 | 0.118 | 23.6 | 10.63 | 28.24 | 0.74 | 105
Dubai DIFC | 18 | 11 | 2022 | 4070 | 6190 | 0.118 | 25.37 | 10.93 | 31.62 | 0.74 | 100
Dubai DIFC | 19 | 11 | 2022 | 4102 | 6149 | 0.118 | 26.63 | 11.27 | 34.33 | 0.74 | 98
Dubai DIFC | 20 | 11 | 2022 | 3976 | 5896 | 0.118 | 24.42 | 10.17 | 33 | 0.74 | 86
Dubai DIFC | 21 | 11 | 2022 | 4025 | 5794 | 0.118 | 25.63 | 10.5 | 29.07 | 0.74 | 86
Dubai DIFC | 22 | 11 | 2022 | 4014 | 5884 | 0.118 | 22.33 | 9.2 | 30.92 | 0.74 | 81
Dubai DIFC | 23 | 11 | 2022 | 4020 | 5486 | 0.118 | 24.22 | 7.92 | 28.93 | 0.74 | 84
Dubai DIFC | 24 | 11 | 2022 | 4036 | 5684 | 0.118 | 26.94 | 5.95 | 28.5 | 0.74 | 80
Dubai DIFC | 25 | 11 | 2022 | 4025 | 5917 | 0.118 | 22.93 | 9.11 | 30.97 | 0.74 | 89
Dubai DIFC | 26 | 11 | 2022 | 4177 | 6071 | 0.118 | 25.15 | 10.06 | 32.75 | 0.74 | 88
Dubai DIFC | 27 | 11 | 2022 | 3903 | 5856 | 0.118 | 26.13 | 9.88 | 29.68 | 0.74 | 75
Dubai DIFC | 28 | 11 | 2022 | 3917 | 5838 | 0.118 | 24.13 | 9.22 | 29.57 | 0.74 | 76
Dubai DIFC | 29 | 11 | 2022 | 3908 | 5861 | 0.118 | 22.43 | 8.05 | 31.29 | 0.74 | 81
Dubai DIFC | 30 | 11 | 2022 | 3936 | 5985 | 0.118 | 22.1 | 10.27 | 34.91 | 0.74 | 56

## 11 - 2022
FOUR SEASONS HOTEL - DIFC
HLP READING MONTH OF NOVEMBER' 2022
| Electricity |  | LPG (cu.m) |  |  |  | Water (cu.m) |  | BTU
Date | LV-01, 2025952759 | LV-2, 2030235407 | Main Meter % | Main Kitchen | Podium Kitchen | Boiler | B-3 Water Meter (DIFC) | MainWater Meter (DEWA) | Chilled Water (KWH) | Gas Received (Litres) | Remark
2022-10-31 | 733438 | 805563 | 42% | 5686.06 | 3685.88 | 47050.26 | 14528 | 176040 | 61124038
2022-11-01 | 737533 | 811658 | 38% | 5708.86 | 3696.64 | 47079.95 | 14528 | 176162 | 61153249
2022-11-02 | 741430 | 817441 | 29% | 5733.73 | 3705.73 | 47110.61 | 14528 | 176301 | 61181636
2022-11-03 | 745537 | 823516 | 73% | 5756.05 | 3716.3 | 47143.8 | 14528 | 176410 | 61207393 | 3550
2022-11-04 | 749611 | 829526 | 65% | 5780.16 | 3726.36 | 47175.31 | 14528 | 176549 | 61232884
2022-11-05 | 753922 | 835657 | 58% | 5806.51 | 3738.01 | 47208.13 | 14528 | 176687 | 61257224
2022-11-06 | 758187 | 841576 | 50% | 5829.31 | 3748.1 | 47242.76 | 14528 | 176812 | 61280960
2022-11-07 | 762161 | 847055 | 40% | 5852.92 | 3758.51 | 47272.12 | 14528 | 176938 | 61303968
2022-11-08 | 766320 | 853038 | 34% | 5876.06 | 3768.37 | 47301.31 | 14528 | 177057 | 61330392
2022-11-09 | 770432 | 859009 | 80% | 5896.61 | 3779.35 | 47332.57 | 14528 | 177165 | 61354592 | 3700
2022-11-10 | 774694 | 865033 | 75% | 5926.26 | 3790.19 | 47366.08 | 14528 | 177286 | 61378021
2022-11-11 | 778793 | 871071 | 60% | 5950.54 | 3800.76 | 47399.11 | 14528 | 177407 | 61403784
2022-11-12 | 782940 | 877132 | 55% | 5975.33 | 3811.17 | 47431.33 | 14528 | 177533 | 61428726
2022-11-13 | 786936 | 883127 | 50% | 5998.56 | 3821.72 | 47461.18 | 14528 | 177664 | 61454642
2022-11-14 | 791007 | 889109 | 40% | 6021.72 | 3830.69 | 47491.17 | 14528 | 177768 | 61482365
2022-11-15 | 795080 | 895242 | 35% | 6045.54 | 3841.11 | 47528.86 | 14528 | 177879 | 61508622
2022-11-16 | 799103 | 901044 | 30% | 6066.18 | 3851.18 | 47558.17 | 14528 | 177982 | 61532905
2022-11-17 | 803217 | 907203 | 80% | 6089.78 | 3861.81 | 47586.41 | 14528 | 178099 | 61558804 | 4200
2022-11-18 | 807287 | 913393 | 74% | 6115.15 | 3872.74 | 47618.03 | 14528 | 178227 | 61584425
2022-11-19 | 811389 | 919542 | 64% | 6141.78 | 3884.01 | 47652.36 | 14528 | 178354 | 61609581
2022-11-20 | 815365 | 925438 | 58% | 6166.2 | 3894.18 | 47685.36 | 14528 | 178480 | 61633721
2022-11-21 | 819390 | 931232 | 50% | 6191.83 | 3904.68 | 47714.43 | 14528 | 178598 | 61658313
2022-11-22 | 823404 | 937116 | 42% | 6214.16 | 3913.88 | 47745.35 | 14528 | 178706 | 61679850
2022-11-23 | 827424 | 942602 | 35% | 6238.38 | 3921.8 | 47774.28 | 14528 | 178817 | 61699215
2022-11-24 | 831460 | 948286 | 28% | 6265.32 | 3927.75 | 47802.78 | 14528 | 178930 | 61719229 | 4000
2022-11-25 | 835485 | 954203 | 80% | 6288.25 | 3936.86 | 47833.75 | 14528 | 179043 | 61741337
2022-11-26 | 839662 | 960274 | 72% | 6313.4 | 3946.92 | 47866.5 | 14528 | 179163 | 61762060
2022-11-27 | 843565 | 966130 | 64% | 6339.53 | 3956.8 | 47896.18 | 14528 | 179275 | 61782080
2022-11-28 | 847482 | 971968 | 58% | 6363.66 | 3966.02 | 47925.75 | 14528 | 179392 | 61802770
2022-11-29 | 851390 | 977829 | 58% | 6386.09 | 3974.07 | 47957.04 | 14528 | 179496 | 61823640 |  | Main Gas tank value is close. Oil separation installation work
2022-11-30 | 855326 | 983814 | 50% | 6408.19 | 3984.34 | 47991.95 | 14528 | 179600 | 61843296
Readings | 121888 | 178251 |  | 722.13 | 298.46 | 941.69 | 0 | 3560 | 719258 | 15450
[7 empty] | 0 | 783089.64
for IG unit
Formulas:
Date = [Date, row above]+1