## TOTAL
Site Name | Day | Month | Year | Total Electricity Kwh | Electricity Tariff ($/Kwh) | Natual Gas (m3) | Natural Gas $/m3 | Water Utility Supply (m3) m3 | Water Utility Supply (m3) $/m3 | Room Nights
Tunis | 1 | 1 | 2023 | 10300 | 0.291 | 2482 | 0.56711 | 186 | 3.03 | 130
Tunis | 2 | 1 | 2023 | 8442 | 0.291 | 2184 | 0.56711 | 174 | 3.03 | 70
Tunis | 3 | 1 | 2023 | 8795 | 0.291 | 2335 | 0.56711 | 216 | 3.03 | 68
Tunis | 4 | 1 | 2023 | 8118 | 0.291 | 2286 | 0.56711 | 246 | 3.03 | 53
Tunis | 5 | 1 | 2023 | 8647 | 0.291 | 2420 | 0.56711 | 268 | 3.03 | 69
Tunis | 6 | 1 | 2023 | 8690 | 0.291 | 2308 | 0.56711 | 187 | 3.03 | 59
Tunis | 7 | 1 | 2023 | 7578 | 0.291 | 2266 | 0.56711 | 207 | 3.03 | 51
Tunis | 8 | 1 | 2023 | 8519 | 0.291 | 2233 | 0.56711 | 234 | 3.03 | 37
Tunis | 9 | 1 | 2023 | 7149 | 0.291 | 2212 | 0.56711 | 153 | 3.03 | 46
Tunis | 10 | 1 | 2023 | 7355 | 0.291 | 2039 | 0.56711 | 175 | 3.03 | 51
Tunis | 11 | 1 | 2023 | 7981 | 0.291 | 2017 | 0.56711 | 170 | 3.03 | 52
Tunis | 12 | 1 | 2023 | 8771 | 0.291 | 2121 | 0.56711 | 200 | 3.03 | 56
Tunis | 13 | 1 | 2023 | 8176 | 0.291 | 2080 | 0.56711 | 204 | 3.03 | 66
Tunis | 14 | 1 | 2023 | 8415 | 0.291 | 2091 | 0.56711 | 232 | 3.03 | 62
Tunis | 15 | 1 | 2023 | 8497 | 0.291 | 2230 | 0.56711 | 165 | 3.03 | 67
Tunis | 16 | 1 | 2023 | 7579 | 0.291 | 2190 | 0.56711 | 214 | 3.03 | 57
Tunis | 17 | 1 | 2023 | 0 | 0.291 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 18 | 1 | 2023 | 0 | 0.291 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 19 | 1 | 2023 | 0 | 0.291 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 20 | 1 | 2023 | 0 | 0.291 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 21 | 1 | 2023 | 0 | 0.291 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 22 | 1 | 2023 | 0 | 0.291 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 23 | 1 | 2023 | 0 | 0.291 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 24 | 1 | 2023 | 0 | 0.291 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 25 | 1 | 2023 | 0 | 0.291 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 26 | 1 | 2023 | 0 | 0.291 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 27 | 1 | 2023 | 0 | 0.291 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 28 | 1 | 2023 | 0 | 0.291 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 29 | 1 | 2023 | 0 | 0.291 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 30 | 1 | 2023 | 0 | 0.291 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 31 | 1 | 2023 | 0 | 0.291 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0

## Submetring
Site Name | Day | Month | Year | Ph1 KWh | Ph2 KWh | Ph3 KWh | Cuisine m3 | Chaufferie m3 | Water m3 | Room Nights | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
Tunis | 1 | 1 | 2023 | 3496 | 3507 | 3297 | 166 | 2316 | 186 | 130 | [49 empty] | 389 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 2 | 1 | 2023 | 2867 | 2874 | 2701 | 130 | 2054 | 174 | 70 | [49 empty] | 328 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 3 | 1 | 2023 | 2990 | 3005 | 2800 | 165 | 2170 | 216 | 68 | [49 empty] | 318 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 4 | 1 | 2023 | 2900 | 2807 | 2411 | 179 | 2107 | 246 | 53 | [49 empty] | 264 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 5 | 1 | 2023 | 2819 | 2940 | 2888 | 136 | 2284 | 268 | 69 | [49 empty] | 349 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 6 | 1 | 2023 | 2965 | 2976 | 2749 | 167 | 2141 | 187 | 59 | [49 empty] | 285 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 7 | 1 | 2023 | 2632 | 2488 | 2458 | 161 | 2105 | 207 | 51 | [49 empty] | 367 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 8 | 1 | 2023 | 2852 | 3028 | 2639 | 178 | 2055 | 234 | 37 | [49 empty] | 196 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 9 | 1 | 2023 | 2443 | 2457 | 2249 | 143 | 2069 | 153 | 46 | [49 empty] | 226 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 10 | 1 | 2023 | 2533 | 2518 | 2304 | 156 | 1883 | 175 | 51 | [49 empty] | 300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 11 | 1 | 2023 | 2742 | 2721 | 2518 | 154 | 1863 | 170 | 52 | [49 empty] | 277 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 12 | 1 | 2023 | 3005 | 2986 | 2780 | 172 | 1949 | 200 | 56 | [49 empty] | 293 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 13 | 1 | 2023 | 2782 | 2796 | 2598 | 167 | 1913 | 204 | 66 | [49 empty] | 438 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 14 | 1 | 2023 | 2878 | 2875 | 2662 | 157 | 1934 | 232 | 62 | [49 empty] | 470 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 15 | 1 | 2023 | 2900 | 2900 | 2697 | 170 | 2060 | 165 | 67 | [49 empty] | 320 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 16 | 1 | 2023 | 2584 | 2601 | 2394 | 153 | 2037 | 214 | 57 | [49 empty] | 268 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 17 | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 225 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 18 | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 320 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 19 | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 318 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 20 | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 21 | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 22 | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 23 | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 24 | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 25 | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 26 | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 27 | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 309 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 28 | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 301 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 29 | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 30 | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 31 | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Hotel
[5 empty] | RELEVEE JOURNALIERE D'ENERGIE | [14 empty] | January
2023
D | 1 | 7686850 |  | 7621359 |  | 7213287 | 7213287 |  | 7213287 | #REF! | 218197 | #REF! | 3009042 | #REF! | #REF! | #REF! | 443135 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF!
|  | ELECTRICITE | [8 empty] | GAZ | [5 empty] | EAU |  |  |  | Cout | Pax / | Cout
|  | PH 1 | Con. | PH 2 | Con. | PH 3 | Con. | E.A Totale | cosℓ | cout | Cuisine | Con. | Chaufferie | Con. | T.cons | cout | SONEDE | Con. | cout |  | / jour | Nuité | / pax
J | 1 | 7690346 | 3496 | 7624866 | 3507 | 7216584 | 3297 | 10300 | 0.99 | 2997.3 | 218363 | 166 | 3011358 | 2316 | 2482 | 1429.0831 | 443321 | 186 | 531.03 |  | 4957.4131 | 130 | 38.1339
V | 2 | 7693213 | 2867 | 7627740 | 2874 | 7219285 | 2701 | 8442 | 0.99 | 2456.622 | 218493 | 130 | 3013412 | 2054 | 2184 | 1255.4187 | 443495 | 174 | 496.77 |  | 4208.8107 | 70 | 60.1259
S | 3 | 7696203 | 2990 | 7630745 | 3005 | 7222085 | 2800 | 8795 | 0.99 | 2559.345 | 218658 | 165 | 3015582 | 2170 | 2335 | 1345.5881 | 443711 | 216 | 616.68 |  | 4521.6131 | 68 | 66.4943
D | 4 | 7699103 | 2900 | 7633552 | 2807 | 7224496 | 2411 | 8118 | 0.99 | 2362.338 | 218837 | 179 | 3017689 | 2107 | 2286 | 1319.6138 | 443957 | 246 | 702.33 |  | 4384.2818 | 53 | 82.7223
L | 5 | 7701922 | 2819 | 7636492 | 2940 | 7227384 | 2888 | 8647 | 0.99 | 2516.277 | 218973 | 136 | 3019973 | 2284 | 2420 | 1390.0346 | 444225 | 268 | 765.14 |  | 4671.4516 | 69 | 67.7022
MA | 6 | 7704887 | 2965 | 7639468 | 2976 | 7230133 | 2749 | 8690 | 0.99 | 2528.79 | 219140 | 167 | 3022114 | 2141 | 2308 | 1330.5352 | 444412 | 187 | 533.885 |  | 4393.2102 | 59 | 74.4612
ME | 7 | 7707519 | 2632 | 7641956 | 2488 | 7232591 | 2458 | 7578 | 0.99 | 2205.198 | 219301 | 161 | 3024219 | 2105 | 2266 | 1305.939 | 444619 | 207 | 590.985 |  | 4102.122 | 51 | 80.4338
J | 8 | 7710371 | 2852 | 7644984 | 3028 | 7235230 | 2639 | 8519 | 0.99 | 2479.029 | 219479 | 178 | 3026274 | 2055 | 2233 | 1289.4272 | 444853 | 234 | 668.07 |  | 4436.5262 | 37 | 119.9061
V | 9 | 7712814 | 2443 | 7647441 | 2457 | 7237479 | 2249 | 7149 | 0.99 | 2080.359 | 219622 | 143 | 3028343 | 2069 | 2212 | 1272.9824 | 445006 | 153 | 436.815 |  | 3790.1564 | 46 | 82.3947
S | 10 | 7715347 | 2533 | 7649959 | 2518 | 7239783 | 2304 | 7355 | 0.99 | 2140.305 | 219778 | 156 | 3030226 | 1883 | 2039 | 1176.5566 | 445181 | 175 | 499.625 |  | 3816.4866 | 51 | 74.8331
D | 11 | 7718089 | 2742 | 7652680 | 2721 | 7242301 | 2518 | 7981 | 0.99 | 2322.471 | 219932 | 154 | 3032089 | 1863 | 2017 | 1163.821 | 445351 | 170 | 485.35 |  | 3971.642 | 52 | 76.3777
L | 12 | 7721094 | 3005 | 7655666 | 2986 | 7245081 | 2780 | 8771 | 0.99 | 2552.361 | 220104 | 172 | 3034038 | 1949 | 2121 | 1225.1332 | 445551 | 200 | 571 |  | 4348.4942 | 56 | 77.6517
MA | 13 | 7723876 | 2782 | 7658462 | 2796 | 7247679 | 2598 | 8176 | 0.99 | 2379.216 | 220271 | 167 | 3035951 | 1913 | 2080 | 1201.2337 | 445755 | 204 | 582.42 |  | 4162.8697 | 66 | 63.0738
ME | 14 | 7726754 | 2878 | 7661337 | 2875 | 7250341 | 2662 | 8415 | 0.99 | 2448.765 | 220428 | 157 | 3037885 | 1934 | 2091 | 1206.1761 | 445987 | 232 | 662.36 |  | 4317.3011 | 62 | 69.6339
J | 15 | 7729654 | 2900 | 7664237 | 2900 | 7253038 | 2697 | 8497 | 0.99 | 2472.627 | 220598 | 170 | 3039945 | 2060 | 2230 | 1286.6892 | 446152 | 165 | 471.075 |  | 4230.3912 | 67 | 63.1402
V | 16 | 7732238 | 2584 | 7666838 | 2601 | 7255432 | 2394 | 7579 | 0.99 | 2205.489 | 220751 | 153 | 3041982 | 2037 | 2190 | 1261.8018 | 446366 | 214 | 610.97 |  | 4078.2608 | 57 | 71.5484
S | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
D | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
L | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
MA | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
ME | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
J | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
V | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
S | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
D | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
L | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
MA | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
ME | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
J | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
V | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  | 45388 |  | 45479 |  | 42145 |  | 133012 |  | 38706.492 | 2554 |  | 32940 |  | 35494 | 20460.0337 | 3231 |  | 9224.505 |  | 68391.0307 | 994 | 37.6978

## Submetres
| 49433 | 79236 | 15207 | 13719 | 189420 | 3495 | 1485 | 380288 | 68377 | 7921 | 29890 | 52115 | 38542 | 181658 | 375920 | 2808 | 18050 | 25503 | 278413 | 375407 | 40159 | 5416 | 13927 | 86195 | 540 | 170186 | 7562 | 1974 | 17975 | 76508 | 205359 | 1125790 | 11123 | 483379 | 637743 | 9334 | 29315 | 28542 | 596531 | 5246 | 0 | 109712 | 217210 | 63112 | 560 | 107079 | 44534 | 38275 | 175158 | 481902
Day | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31