## TOTAL
Site Name | Day | Month | Year | Total Electricity Kwh | Electricity Tariff ($/Kwh) | Natual Gas (m3) | Natural Gas $/m3 | Water Utility Supply (m3) m3 | Water Utility Supply (m3) $/m3 | Room Nights
Tunis | 1 | 3 | 2023 | 9529 | 0.291 | 1935 | 0.6272 | 228 | 3.992 | 199
Tunis | 2 | 3 | 2023 | 9695 | 0.291 | 2188 | 0.6272 | 281 | 3.992 | 166
Tunis | 3 | 3 | 2023 | 8163 | 0.291 | 2123 | 0.6272 | 211 | 3.992 | 48
Tunis | 4 | 3 | 2023 | 7416 | 0.291 | 1990 | 0.6272 | 155 | 3.992 | 51
Tunis | 5 | 3 | 2023 | 7667 | 0.291 | 2027 | 0.6272 | 155 | 3.992 | 45
Tunis | 6 | 3 | 2023 | 6843 | 0.291 | 1790 | 0.6272 | 125 | 3.992 | 53
Tunis | 7 | 3 | 2023 | 6700 | 0.291 | 1949 | 0.6272 | 112 | 3.992 | 60
Tunis | 8 | 3 | 2023 | 7435 | 0.291 | 1791 | 0.6272 | 117 | 3.992 | 84
Tunis | 9 | 3 | 2023 | 8189 | 0.291 | 1623 | 0.6272 | 141 | 3.992 | 75
Tunis | 10 | 3 | 2023 | 8178 | 0.291 | 1531 | 0.6272 | 162 | 3.992 | 80
Tunis | 11 | 3 | 2023 | 8511 | 0.291 | 1607 | 0.6272 | 354 | 3.992 | 88
Tunis | 12 | 3 | 2023 | 8034 | 0.291 | 1578 | 0.6272 | 329 | 3.992 | 85
Tunis | 13 | 3 | 2023 | 7706 | 0.291 | 1442 | 0.6272 | 226 | 3.992 | 109
Tunis | 14 | 3 | 2023 | 0 | 0.291 | 0 | 0.6272 | 0 | 3.992 | 0
Tunis | 15 | 3 | 2023 | 0 | 0.291 | 0 | 0.6272 | 0 | 3.992 | 0
Tunis | 16 | 3 | 2023 | 0 | 0.291 | 0 | 0.6272 | 0 | 3.992 | 0
Tunis | 17 | 3 | 2023 | 0 | 0.291 | 0 | 0.6272 | 0 | 3.992 | 0
Tunis | 18 | 3 | 2023 | 0 | 0.291 | 0 | 0.6272 | 0 | 3.992 | 0
Tunis | 19 | 3 | 2023 | 0 | 0.291 | 0 | 0.6272 | 0 | 3.992 | 0
Tunis | 20 | 3 | 2023 | 0 | 0.291 | 0 | 0.6272 | 0 | 3.992 | 0
Tunis | 21 | 3 | 2023 | 0 | 0.291 | 0 | 0.6272 | 0 | 3.992 | 0
Tunis | 22 | 3 | 2023 | 0 | 0.291 | 0 | 0.6272 | 0 | 3.992 | 0
Tunis | 23 | 3 | 2023 | 0 | 0.291 | 0 | 0.6272 | 0 | 3.992 | 0
Tunis | 24 | 3 | 2023 | 0 | 0.291 | 0 | 0.6272 | 0 | 3.992 | 0
Tunis | 25 | 3 | 2023 | 0 | 0.291 | 0 | 0.6272 | 0 | 3.992 | 0
Tunis | 26 | 3 | 2023 | 0 | 0.291 | 0 | 0.6272 | 0 | 3.992 | 0
Tunis | 27 | 3 | 2023 | 0 | 0.291 | 0 | 0.6272 | 0 | 3.992 | 0
Tunis | 28 | 3 | 2023 | 0 | 0.291 | 0 | 0.6272 | 0 | 3.992 | 0
Tunis | 29 | 3 | 2023 | 0 | 0.291 | 0 | 0.6272 | 0 | 3.992 | 0
Tunis | 30 | 3 | 2023 | 0 | 0.291 | 0 | 0.6272 | 0 | 3.992 | 0
Tunis | 31 | 3 | 2023 | 0 | 0.291 | 0 | 0.6272 | 0 | 3.992 | 0

## Submetring
Site Name | Day | Month | Year | Ph1 KWh | Ph2 KWh | Ph3 KWh | Cuisine m3 | Chaufferie m3 | Water m3 | Room Nights | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
Tunis | 1 | 3 | 2023 | 3241 | 3250 | 3038 | 153 | 1782 | 228 | 199 | [49 empty] | 389 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 2 | 3 | 2023 | 3291 | 3321 | 3083 | 171 | 2017 | 281 | 166 | [49 empty] | 328 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 3 | 3 | 2023 | 2778 | 2800 | 2585 | 147 | 1976 | 211 | 48 | [49 empty] | 318 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 4 | 3 | 2023 | 2525 | 2542 | 2349 | 134 | 1856 | 155 | 51 | [49 empty] | 264 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 5 | 3 | 2023 | 2604 | 2627 | 2436 | 125 | 1902 | 155 | 45 | [49 empty] | 349 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 6 | 3 | 2023 | 2322 | 2351 | 2170 | 124 | 1666 | 125 | 53 | [49 empty] | 285 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 7 | 3 | 2023 | 2277 | 2306 | 2117 | 141 | 1808 | 112 | 60 | [49 empty] | 367 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 8 | 3 | 2023 | 2518 | 2562 | 2355 | 134 | 1657 | 117 | 84 | [49 empty] | 196 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 9 | 3 | 2023 | 2769 | 2803 | 2617 | 131 | 1492 | 141 | 75 | [49 empty] | 226 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 10 | 3 | 2023 | 2767 | 2802 | 2609 | 142 | 1389 | 162 | 80 | [49 empty] | 300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 11 | 3 | 2023 | 2881 | 2942 | 2688 | 143 | 1464 | 354 | 88 | [49 empty] | 277 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 12 | 3 | 2023 | 2732 | 2746 | 2556 | 129 | 1449 | 329 | 85 | [49 empty] | 293 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 13 | 3 | 2023 | 2612 | 2643 | 2451 | 119 | 1323 | 226 | 109 | [49 empty] | 438 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 14 | 3 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 470 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 15 | 3 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 320 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 16 | 3 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 268 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 17 | 3 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 225 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 18 | 3 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 320 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 19 | 3 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 318 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 20 | 3 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 21 | 3 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 22 | 3 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 23 | 3 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 24 | 3 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 25 | 3 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 26 | 3 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 27 | 3 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 309 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 28 | 3 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 301 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 29 | 3 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 30 | 3 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 31 | 3 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Hotel
[5 empty] | RELEVEE JOURNALIERE D'ENERGIE | [14 empty] | March
2023
D | 1 | 7844634 |  | 7780785 |  | 7360604 | 7360604 |  | 7360604 | #REF! | 227296 | #REF! | 3132780 | #REF! | #REF! | #REF! | 453996 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF!
|  | ELECTRICITE | [8 empty] | GAZ | [5 empty] | EAU |  |  |  | Cout | Pax / | Cout
|  | PH 1 | Con. | PH 2 | Con. | PH 3 | Con. | E.A Totale | cosℓ | cout | Cuisine | Con. | Chaufferie | Con. | T.cons | cout | SONEDE | Con. | cout |  | / jour | Nuité | / pax
J | 1 | 7847875 | 3241 | 7784035 | 3250 | 7363642 | 3038 | 9529 | 0.99 | 2772.939 | 227449 | 153 | 3134562 | 1782 | 1935 | 1235.5754 | 454224 | 228 | 910.176 |  | 4918.6904 | 199 | 24.717
V | 2 | 7851166 | 3291 | 7787356 | 3321 | 7366725 | 3083 | 9695 | 0.99 | 2821.245 | 227620 | 171 | 3136579 | 2017 | 2188 | 1396.8388 | 454505 | 281 | 1121.752 |  | 5339.8358 | 166 | 32.1677
S | 3 | 7853944 | 2778 | 7790156 | 2800 | 7369310 | 2585 | 8163 | 0.99 | 2375.433 | 227767 | 147 | 3138555 | 1976 | 2123 | 1352.6306 | 454716 | 211 | 842.312 |  | 4570.3756 | 48 | 95.2162
D | 4 | 7856469 | 2525 | 7792698 | 2542 | 7371659 | 2349 | 7416 | 0.99 | 2158.056 | 227901 | 134 | 3140411 | 1856 | 1990 | 1267.3488 | 454871 | 155 | 618.76 |  | 4044.1648 | 51 | 79.2973
L | 5 | 7859073 | 2604 | 7795325 | 2627 | 7374095 | 2436 | 7667 | 0.99 | 2231.097 | 228026 | 125 | 3142313 | 1902 | 2027 | 1289.2657 | 455026 | 155 | 618.76 |  | 4139.1227 | 45 | 91.9805
MA | 6 | 7861395 | 2322 | 7797676 | 2351 | 7376265 | 2170 | 6843 | 0.99 | 1991.313 | 228150 | 124 | 3143979 | 1666 | 1790 | 1140.474 | 455151 | 125 | 499 |  | 3630.787 | 53 | 68.5054
ME | 7 | 7863672 | 2277 | 7799982 | 2306 | 7378382 | 2117 | 6700 | 0.99 | 1949.7 | 228291 | 141 | 3145787 | 1808 | 1949 | 1242.6365 | 455263 | 112 | 447.104 |  | 3639.4405 | 60 | 60.6573
J | 8 | 7866190 | 2518 | 7802544 | 2562 | 7380737 | 2355 | 7435 | 0.99 | 2163.585 | 228425 | 134 | 3147444 | 1657 | 1791 | 1142.5344 | 455380 | 117 | 467.064 |  | 3773.1834 | 84 | 44.9188
V | 9 | 7868959 | 2769 | 7805347 | 2803 | 7383354 | 2617 | 8189 | 0.99 | 2382.999 | 228556 | 131 | 3148936 | 1492 | 1623 | 1036.7334 | 455521 | 141 | 562.872 |  | 3982.6044 | 75 | 53.1014
S | 10 | 7871726 | 2767 | 7808149 | 2802 | 7385963 | 2609 | 8178 | 0.99 | 2379.798 | 228698 | 142 | 3150325 | 1389 | 1531 | 980.6068 | 455683 | 162 | 646.704 |  | 4007.1088 | 80 | 50.0889
D | 11 | 7874607 | 2881 | 7811091 | 2942 | 7388651 | 2688 | 8511 | 0.99 | 2476.701 | 228841 | 143 | 3151789 | 1464 | 1607 | 1028.4179 | 456037 | 354 | 1413.168 |  | 4918.2869 | 88 | 55.8896
L | 12 | 7877339 | 2732 | 7813837 | 2746 | 7391207 | 2556 | 8034 | 0.99 | 2337.894 | 228970 | 129 | 3153238 | 1449 | 1578 | 1008.2224 | 456366 | 329 | 1313.368 |  | 4659.4844 | 85 | 54.8175
MA | 13 | 7879951 | 2612 | 7816480 | 2643 | 7393658 | 2451 | 7706 | 0.99 | 2242.446 | 229089 | 119 | 3154561 | 1323 | 1442 | 921.489 | 456592 | 226 | 902.192 |  | 4066.127 | 109 | 37.3039
ME | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
J | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
V | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
S | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
D | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
L | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
MA | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
ME | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
J | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
V | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
S | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
D | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
L | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
MA | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
ME | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
J | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
V | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  | 35317 |  | 35695 |  | 33054 |  | 104066 |  | 30283.206 | 1793 |  | 21781 |  | 23574 | 15042.7736 | 2596 |  | 10363.232 |  | 55689.2116 | 1143 | 24.1504

## Submetres
| 49433 | 79236 | 15207 | 13719 | 189420 | 3495 | 1485 | 380288 | 68377 | 7921 | 29890 | 52115 | 38542 | 181658 | 375920 | 2808 | 18050 | 25503 | 278413 | 375407 | 40159 | 5416 | 13927 | 86195 | 540 | 170186 | 7562 | 1974 | 17975 | 76508 | 205359 | 1125790 | 11123 | 483379 | 637743 | 9334 | 29315 | 28542 | 596531 | 5246 | 0 | 109712 | 217210 | 63112 | 560 | 107079 | 44534 | 38275 | 175158 | 481902
Day | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31