## TOTAL
Site Name | Day | Month | Year | Total Electricity Kwh | Electricity Tariff ($/Kwh) | Natual Gas (m3) | Natural Gas $/m3 | Water Utility Supply (m3) m3 | Water Utility Supply (m3) $/m3 | Room Nights
Tunis | 1 | 5 | 2020 | 3726 | 0.251 | 469 | 0.57182 | 28 | 2.855 | 8
Tunis | 2 | 5 | 2020 | 3616 | 0.251 | 461 | 0.57182 | 21 | 2.855 | 8
Tunis | 3 | 5 | 2020 | 3778 | 0.251 | 489 | 0.57182 | 171 | 2.855 | 8
Tunis | 4 | 5 | 2020 | 3683 | 0.251 | 429 | 0.57182 | 208 | 2.855 | 8
Tunis | 5 | 5 | 2020 | 3799 | 0.251 | 551 | 0.57182 | 247 | 2.855 | 8
Tunis | 6 | 5 | 2020 | 4383 | 0.251 | 477 | 0.57182 | 107 | 2.855 | 8
Tunis | 7 | 5 | 2020 | 4670 | 0.251 | 420 | 0.57182 | 156 | 2.855 | 8
Tunis | 8 | 5 | 2020 | 4411 | 0.251 | 449 | 0.57182 | 83 | 2.855 | 8
Tunis | 9 | 5 | 2020 | 4458 | 0.251 | 443 | 0.57182 | 201 | 2.855 | 8
Tunis | 10 | 5 | 2020 | 4434 | 0.251 | 413 | 0.57182 | 123 | 2.855 | 8
Tunis | 11 | 5 | 2020 | 4435 | 0.251 | 403 | 0.57182 | 268 | 2.855 | 8
Tunis | 12 | 5 | 2020 | 4485 | 0.251 | 518 | 0.57182 | 235 | 2.855 | 8
Tunis | 13 | 5 | 2020 | 4299 | 0.251 | 392 | 0.57182 | 100 | 2.855 | 8
Tunis | 14 | 5 | 2020 | 4524 | 0.251 | 389 | 0.57182 | 261 | 2.855 | 8
Tunis | 15 | 5 | 2020 | 4457 | 0.251 | 387 | 0.57182 | 167 | 2.855 | 8
Tunis | 16 | 5 | 2020 | 4673 | 0.251 | 401 | 0.57182 | 262 | 2.855 | 8
Tunis | 17 | 5 | 2020 | 4299 | 0.251 | 418 | 0.57182 | 122 | 2.855 | 8
Tunis | 18 | 5 | 2020 | 4339 | 0.251 | 426 | 0.57182 | 210 | 2.855 | 8
Tunis | 19 | 5 | 2020 | 4437 | 0.251 | 510 | 0.57182 | 286 | 2.855 | 8
Tunis | 20 | 5 | 2020 | 4561 | 0.251 | 415 | 0.57182 | 107 | 2.855 | 8
Tunis | 21 | 5 | 2020 | 4375 | 0.251 | 390 | 0.57182 | 242 | 2.855 | 7
Tunis | 22 | 5 | 2020 | 4457 | 0.251 | 375 | 0.57182 | 113 | 2.855 | 7
Tunis | 23 | 5 | 2020 | 4474 | 0.251 | 370 | 0.57182 | 249 | 2.855 | 7
Tunis | 24 | 5 | 2020 | 4455 | 0.251 | 319 | 0.57182 | 64 | 2.855 | 7
Tunis | 25 | 5 | 2020 | 4401 | 0.251 | 416 | 0.57182 | 206 | 2.855 | 7
Tunis | 26 | 5 | 2020 | 4485 | 0.251 | 345 | 0.57182 | 290 | 2.855 | 7
Tunis | 27 | 5 | 2020 | 4117 | 0.251 | 415 | 0.57182 | 161 | 2.855 | 7
Tunis | 28 | 5 | 2020 | 4129 | 0.251 | 331 | 0.57182 | 229 | 2.855 | 7
Tunis | 29 | 5 | 2020 | 6326 | 0.251 | 349 | 0.57182 | 109 | 2.855 | 7
Tunis | 30 | 5 | 2020 | 5935 | 0.251 | 416 | 0.57182 | 280 | 2.855 | 7
Tunis | 31 | 5 | 2020 | 5783 | 0.251 | 376 | 0.57182 | 121 | 2.855 | 7

## submetering
Site Name | Day | Month | Year | Ph1 KWh | Ph2 KWh | Ph3 KWh | Cuisine m3 | Chaufferie m3 | Water m3 | Room Nights | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
Tunis | 1 | 5 | 2020 | 1312 | 1288 | 1126 | 38 | 431 | 28 | 8 | [49 empty] | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 2 | 5 | 2020 | 1268 | 1257 | 1091 | 36 | 425 | 21 | 8 | [49 empty] | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 3 | 5 | 2020 | 1217 | 1370 | 1191 | 34 | 455 | 171 | 8 | [49 empty] | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 4 | 5 | 2020 | 1396 | 1215 | 1072 | 37 | 392 | 208 | 8 | [49 empty] | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 5 | 5 | 2020 | 1323 | 1316 | 1160 | 31 | 520 | 247 | 8 | [49 empty] | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 6 | 5 | 2020 | 1515 | 1509 | 1359 | 27 | 450 | 107 | 8 | [49 empty] | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 7 | 5 | 2020 | 1620 | 1603 | 1447 | 30 | 390 | 156 | 8 | [49 empty] | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 8 | 5 | 2020 | 1536 | 1521 | 1354 | 30 | 419 | 83 | 8 | [49 empty] | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 9 | 5 | 2020 | 1551 | 1534 | 1373 | 38 | 405 | 201 | 8 | [49 empty] | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 10 | 5 | 2020 | 1539 | 1528 | 1367 | 35 | 378 | 123 | 8 | [49 empty] | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 11 | 5 | 2020 | 1540 | 1528 | 1367 | 37 | 366 | 268 | 8 | [49 empty] | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 12 | 5 | 2020 | 1553 | 1552 | 1380 | 26 | 492 | 235 | 8 | [49 empty] | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 13 | 5 | 2020 | 1496 | 1485 | 1318 | 31 | 361 | 100 | 8 | [49 empty] | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 14 | 5 | 2020 | 1572 | 1550 | 1402 | 36 | 353 | 261 | 8 | [49 empty] | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 15 | 5 | 2020 | 1555 | 1529 | 1373 | 37 | 350 | 167 | 8 | [49 empty] | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 16 | 5 | 2020 | 1635 | 1598 | 1440 | 34 | 367 | 262 | 8 | [49 empty] | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 17 | 5 | 2020 | 1510 | 1471 | 1318 | 33 | 385 | 122 | 8 | [49 empty] | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 18 | 5 | 2020 | 1562 | 1458 | 1319 | 32 | 394 | 210 | 8 | [49 empty] | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 19 | 5 | 2020 | 1515 | 1530 | 1392 | 40 | 470 | 286 | 8 | [49 empty] | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 20 | 5 | 2020 | 1599 | 1552 | 1410 | 36 | 379 | 107 | 8 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 21 | 5 | 2020 | 1535 | 1494 | 1346 | 32 | 358 | 242 | 7 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 22 | 5 | 2020 | 1561 | 1518 | 1378 | 33 | 342 | 113 | 7 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 23 | 5 | 2020 | 1575 | 1525 | 1374 | 31 | 339 | 249 | 7 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 24 | 5 | 2020 | 1555 | 1522 | 1378 | 35 | 284 | 64 | 7 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 25 | 5 | 2020 | 1500 | 1507 | 1394 | 34 | 382 | 206 | 7 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 26 | 5 | 2020 | 1610 | 1529 | 1346 | 32 | 313 | 290 | 7 | [49 empty] | 489913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 27 | 5 | 2020 | 1432 | 1425 | 1260 | 36 | 379 | 161 | 7 | [49 empty] | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 28 | 5 | 2020 | 1437 | 1425 | 1267 | 30 | 301 | 229 | 7 | [49 empty] | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 29 | 5 | 2020 | 2186 | 2161 | 1979 | 39 | 310 | 109 | 7 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 30 | 5 | 2020 | 2067 | 2022 | 1846 | 33 | 383 | 280 | 7 | [49 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 31 | 5 | 2020 | 2105 | 1947 | 1731 | 38 | 338 | 121 | 7 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## HOTEL
[5 empty] | RELEVEE JOURNALIERE D'ENERGIE | [14 empty] | May
2020
D | 1 | 4262644 |  | 4217229 |  | 4000293 | 4000293 |  | 4000293 | #REF! | 97237 | #REF! | 1793903 | #REF! | #REF! | #REF! | 170284 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF!
|  | ELECTRICITE | [8 empty] | GAZ | [5 empty] | EAU |  |  |  | Cout | Pax / | Cout
|  | PH 1 | Con. | PH 2 | Con. | PH 3 | Con. | E.A Totale | cosℓ | cout | Cuisine | Con. | Chaufferie | Con. | T.cons | cout | SONEDE | Con. | cout |  | / jour | Nuité | / pax
V | 1 | 4263956 | 1312 | 4218517 | 1288 | 4001419 | 1126 | 3726 | 0.98 | 935.226 | 97275 | 38 | 1794334 | 431 | 469 | 268.1817 | 170312 | 28 | 79.94 |  | 1283.3477 | 8 | 160.4185
S | 2 | 4265224 | 1268 | 4219774 | 1257 | 4002510 | 1091 | 3616 | 0.98 | 907.616 | 97311 | 36 | 1794759 | 425 | 461 | 263.6072 | 170333 | 21 | 59.955 |  | 1231.1782 | 8 | 153.8973
D | 3 | 4266441 | 1217 | 4221144 | 1370 | 4003701 | 1191 | 3778 | 0.98 | 948.278 | 97345 | 34 | 1795214 | 455 | 489 | 279.618 | 170504 | 171 | 488.205 |  | 1716.101 | 8 | 214.5126
L | 4 | 4267837 | 1396 | 4222359 | 1215 | 4004773 | 1072 | 3683 | 0.98 | 924.433 | 97382 | 37 | 1795606 | 392 | 429 | 245.3091 | 170712 | 208 | 593.84 |  | 1763.5821 | 8 | 220.4478
MA | 5 | 4269160 | 1323 | 4223675 | 1316 | 4005933 | 1160 | 3799 | 0.98 | 953.549 | 97413 | 31 | 1796126 | 520 | 551 | 315.0706 | 170959 | 247 | 705.185 |  | 1973.8046 | 8 | 246.7256
ME | 6 | 4270675 | 1515 | 4225184 | 1509 | 4007292 | 1359 | 4383 | 0.98 | 1100.133 | 97440 | 27 | 1796576 | 450 | 477 | 272.7562 | 171066 | 107 | 305.485 |  | 1678.3742 | 8 | 209.7968
J | 7 | 4272295 | 1620 | 4226787 | 1603 | 4008739 | 1447 | 4670 | 0.98 | 1172.17 | 97470 | 30 | 1796966 | 390 | 420 | 240.1627 | 171222 | 156 | 445.38 |  | 1857.7127 | 8 | 232.2141
V | 8 | 4273831 | 1536 | 4228308 | 1521 | 4010093 | 1354 | 4411 | 0.97 | 1107.161 | 97500 | 30 | 1797385 | 419 | 449 | 256.7454 | 171305 | 83 | 236.965 |  | 1600.8714 | 8 | 200.1089
S | 9 | 4275382 | 1551 | 4229842 | 1534 | 4011466 | 1373 | 4458 | 0.96 | 1118.958 | 97538 | 38 | 1797790 | 405 | 443 | 253.3145 | 171506 | 201 | 573.855 |  | 1946.1275 | 8 | 243.2659
D | 10 | 4276921 | 1539 | 4231370 | 1528 | 4012833 | 1367 | 4434 | 0.97 | 1112.934 | 97573 | 35 | 1798168 | 378 | 413 | 236.16 | 171629 | 123 | 351.165 |  | 1700.259 | 8 | 212.5324
L | 11 | 4278461 | 1540 | 4232898 | 1528 | 4014200 | 1367 | 4435 | 0.97 | 1113.185 | 97610 | 37 | 1798534 | 366 | 403 | 230.4418 | 171897 | 268 | 765.14 |  | 2108.7668 | 8 | 263.5959
MA | 12 | 4280014 | 1553 | 4234450 | 1552 | 4015580 | 1380 | 4485 | 0.97 | 1125.735 | 97636 | 26 | 1799026 | 492 | 518 | 296.2007 | 172132 | 235 | 670.925 |  | 2092.8607 | 8 | 261.6076
ME | 13 | 4281510 | 1496 | 4235935 | 1485 | 4016898 | 1318 | 4299 | 0.98 | 1079.049 | 97667 | 31 | 1799387 | 361 | 392 | 224.1519 | 172232 | 100 | 285.5 |  | 1588.7009 | 8 | 198.5876
J | 14 | 4283082 | 1572 | 4237485 | 1550 | 4018300 | 1402 | 4524 | 0.97 | 1135.524 | 97703 | 36 | 1799740 | 353 | 389 | 222.4364 | 172493 | 261 | 745.155 |  | 2103.1154 | 8 | 262.8894
V | 15 | 4284637 | 1555 | 4239014 | 1529 | 4019673 | 1373 | 4457 | 0.97 | 1118.707 | 97740 | 37 | 1800090 | 350 | 387 | 221.2928 | 172660 | 167 | 476.785 |  | 1816.7848 | 8 | 227.0981
S | 16 | 4286272 | 1635 | 4240612 | 1598 | 4021113 | 1440 | 4673 | 0.98 | 1172.923 | 97774 | 34 | 1800457 | 367 | 401 | 229.2982 | 172922 | 262 | 748.01 |  | 2150.2312 | 8 | 268.7789
D | 17 | 4287782 | 1510 | 4242083 | 1471 | 4022431 | 1318 | 4299 | 0.98 | 1079.049 | 97807 | 33 | 1800842 | 385 | 418 | 239.0191 | 173044 | 122 | 348.31 |  | 1666.3781 | 8 | 208.2973
L | 18 | 4289344 | 1562 | 4243541 | 1458 | 4023750 | 1319 | 4339 | 0.98 | 1089.089 | 97839 | 32 | 1801236 | 394 | 426 | 243.5936 | 173254 | 210 | 599.55 |  | 1932.2326 | 8 | 241.5291
MA | 19 | 4290859 | 1515 | 4245071 | 1530 | 4025142 | 1392 | 4437 | 0.98 | 1113.687 | 97879 | 40 | 1801706 | 470 | 510 | 291.6262 | 173540 | 286 | 816.53 |  | 2221.8432 | 8 | 277.7304
ME | 20 | 4292458 | 1599 | 4246623 | 1552 | 4026552 | 1410 | 4561 | 0.98 | 1144.811 | 97915 | 36 | 1802085 | 379 | 415 | 237.3036 | 173647 | 107 | 305.485 |  | 1687.5996 | 8 | 210.95
J | 21 | 4293993 | 1535 | 4248117 | 1494 | 4027898 | 1346 | 4375 | 0.98 | 1098.125 | 97947 | 32 | 1802443 | 358 | 390 | 223.0082 | 173889 | 242 | 690.91 |  | 2012.0432 | 7 | 287.4347
V | 22 | 4295554 | 1561 | 4249635 | 1518 | 4029276 | 1378 | 4457 | 0.98 | 1118.707 | 97980 | 33 | 1802785 | 342 | 375 | 214.431 | 174002 | 113 | 322.615 |  | 1655.753 | 7 | 236.5361
S | 23 | 4297129 | 1575 | 4251160 | 1525 | 4030650 | 1374 | 4474 | 0.98 | 1122.974 | 98011 | 31 | 1803124 | 339 | 370 | 211.5719 | 174251 | 249 | 710.895 |  | 2045.4409 | 7 | 292.2058
D | 24 | 4298684 | 1555 | 4252682 | 1522 | 4032028 | 1378 | 4455 | 0.98 | 1118.205 | 98046 | 35 | 1803408 | 284 | 319 | 182.4093 | 174315 | 64 | 182.72 |  | 1483.3343 | 7 | 211.9049
L | 25 | 4300184 | 1500 | 4254189 | 1507 | 4033422 | 1394 | 4401 | 0.98 | 1104.651 | 98080 | 34 | 1803790 | 382 | 416 | 237.8755 | 174521 | 206 | 588.13 |  | 1930.6565 | 7 | 275.8081
MA | 26 | 4301794 | 1610 | 4255718 | 1529 | 4034768 | 1346 | 4485 | 0.98 | 1125.735 | 98112 | 32 | 1804103 | 313 | 345 | 197.2765 | 174811 | 290 | 827.95 |  | 2150.9615 | 7 | 307.2802
ME | 27 | 4303226 | 1432 | 4257143 | 1425 | 4036028 | 1260 | 4117 | 0.98 | 1033.367 | 98148 | 36 | 1804482 | 379 | 415 | 237.3036 | 174972 | 161 | 459.655 |  | 1730.3256 | 7 | 247.1894
J | 28 | 4304663 | 1437 | 4258568 | 1425 | 4037295 | 1267 | 4129 | 0.98 | 1036.379 | 98178 | 30 | 1804783 | 301 | 331 | 189.2711 | 175201 | 229 | 653.795 |  | 1879.4451 | 7 | 268.4922
V | 29 | 4306849 | 2186 | 4260729 | 2161 | 4039274 | 1979 | 6326 | 0.99 | 1587.826 | 98217 | 39 | 1805093 | 310 | 349 | 199.5638 | 175310 | 109 | 311.195 |  | 2098.5848 | 7 | 299.7978
S | 30 | 4308916 | 2067 | 4262751 | 2022 | 4041120 | 1846 | 5935 | 0.99 | 1489.685 | 98250 | 33 | 1805476 | 383 | 416 | 237.8755 | 175590 | 280 | 799.4 |  | 2526.9605 | 7 | 360.9944
D | 31 | 4311021 | 2105 | 4264698 | 1947 | 4042851 | 1731 | 5783 | 0.99 | 1451.533 | 98288 | 38 | 1805814 | 338 | 376 | 215.0028 | 175711 | 121 | 345.455 |  | 2011.9908 | 7 | 287.4273
|  | 48377 |  | 47469 |  | 42558 |  | 138404 |  | 34739.404 | 1051 |  | 11911 |  | 12962 | 7411.879 | 5427 |  | 15494.085 |  | 57645.368 | 237 | 214.2528

## submeters
| 49433 | 79236 | 15207 | 13719 | 189420 | 3495 | 1485 | 380288 | 68377 | 7921 | 29890 | 52115 | 38542 | 181658 | 375920 | 2808 | 18050 | 25503 | 278413 | 375407 | 40159 | 5416 | 13927 | 86195 | 540 | 170186 | 7562 | 1974 | 17975 | 76508 | 205359 | 1125790 | 11123 | 483379 | 637743 | 9334 | 29315 | 28542 | 596531 | 5246 | 0 | 109712 | 217210 | 63112 | 560 | 107079 | 44534 | 38275 | 175158 | 481902
Day | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
1 | 50213 | 79459 | 15579 | 13720 | 191991 | 3584 | 1647 | 388523 | 69655 | 7923 | 30095 | 52384 | 39180 | 185565 | 383079 | 2898 | 18651 | 25503 | 282250 | 383954 | 41150 | 5478 | 14154 | 88717 | 540 | 173609 | 7932 | 1987 | 18405 | 79084 | 209626 | 1138803 | 11181 | 483932 | 649556 | 9331 | 29798 | 29074 | 602227 | 5287 | 0 | 111193 | 220425 | 64376 | 579 | 107508 | 44659 | 38388 | 179325 | 491814
2 | 50233 | 79462 | 15591 | 13720 | 192029 | 3587 | 1663 | 388770 | 69680 | 7923 | 30103 | 52397 | 39199 | 185688 | 383275 | 2902 | 18670 | 25503 | 282413 | 384156 | 41181 | 5481 | 14162 | 88795 | 540 | 173689 | 7950 | 1987 | 18416 | 79162 | 209731 | 1139230 | 11184 | 483950 | 649901 | 9331 | 29813 | 29091 | 602490 | 5289 | 0 | 111236 | 220537 | 64418 | 579 | 107536 | 44669 | 38401 | 179446 | 492112
3 | 50258 | 79468 | 15601 | 13720 | 192063 | 3590 | 1677 | 389015 | 69706 | 7923 | 30113 | 52413 | 39219 | 185808 | 383487 | 2905 | 18687 | 25503 | 282594 | 384347 | 41209 | 5485 | 14169 | 88876 | 540 | 173774 | 7960 | 1987 | 18426 | 79236 | 209833 | 1139664 | 11187 | 483967 | 650224 | 9331 | 29828 | 29107 | 602741 | 5290 | 0 | 111288 | 220661 | 64471 | 579 | 107561 | 44687 | 38422 | 179564 | 492414
4 | 50281 | 79471 | 15609 | 13720 | 192099 | 3593 | 1689 | 389255 | 69734 | 7923 | 30122 | 52431 | 39237 | 185931 | 383864 | 2909 | 18705 | 25503 | 282748 | 384583 | 41239 | 5488 | 14173 | 88959 | 540 | 173877 | 7978 | 1987 | 18437 | 79315 | 209946 | 1140031 | 11188 | 483985 | 650572 | 9331 | 29844 | 29124 | 603055 | 5291 | 0 | 111367 | 220781 | 64509 | 579 | 107593 | 44703 | 38433 | 179739 | 492726
5 | 50310 | 79478 | 15626 | 13722 | 192140 | 3596 | 1692 | 389473 | 69771 | 7923 | 30136 | 52479 | 39258 | 186062 | 384242 | 2913 | 18715 | 25503 | 282903 | 384820 | 41274 | 5488 | 14186 | 89042 | 540 | 173980 | 7996 | 1989 | 18448 | 79395 | 210060 | 1140399 | 11190 | 484004 | 650920 | 9331 | 29859 | 29142 | 603370 | 5293 | 0 | 111446 | 220902 | 64547 | 581 | 107625 | 44703 | 38443 | 179814 | 493038
6 | 50340 | 79487 | 15630 | 13723 | 192177 | 3599 | 1702 | 389714 | 69799 | 7923 | 30147 | 52492 | 39279 | 186184 | 384699 | 2916 | 18751 | 25503 | 283109 | 385014 | 41306 | 5489 | 14192 | 89131 | 540 | 174067 | 8003 | 1989 | 18458 | 79470 | 210164 | 1140886 | 11191 | 484021 | 651180 | 9331 | 29875 | 29159 | 603618 | 5294 | 0 | 111507 | 221070 | 64607 | 582 | 107654 | 44730 | 38473 | 179938 | 493405
7 | 50369 | 79498 | 15646 | 13723 | 192214 | 3602 | 1709 | 389951 | 69817 | 7923 | 30159 | 52503 | 39299 | 186305 | 384965 | 2919 | 18772 | 25503 | 283249 | 385197 | 41337 | 5490 | 14200 | 89216 | 540 | 174167 | 8020 | 1989 | 18469 | 79544 | 210268 | 1141310 | 11192 | 484039 | 651495 | 9331 | 29890 | 29176 | 603700 | 5296 | 0 | 111578 | 221242 | 64652 | 582 | 107689 | 44758 | 38501 | 180089 | 493705
8 | 50394 | 79510 | 15663 | 13723 | 192251 | 3605 | 1719 | 390220 | 69840 | 7923 | 30170 | 52531 | 39318 | 186426 | 385147 | 2923 | 18793 | 25503 | 283389 | 385428 | 41367 | 5493 | 14209 | 89299 | 540 | 174291 | 8026 | 1989 | 18480 | 79617 | 210377 | 1141729 | 11194 | 484056 | 651820 | 9331 | 29905 | 29192 | 603820 | 5297 | 0 | 111672 | 221404 | 64697 | 583 | 107725 | 44786 | 38540 | 180179 | 494051
9 | 50419 | 79526 | 15682 | 13723 | 192288 | 3608 | 1733 | 390472 | 69862 | 7923 | 30182 | 52565 | 39337 | 186546 | 385618 | 2929 | 18813 | 25503 | 283528 | 385662 | 41398 | 5493 | 14220 | 89381 | 540 | 174384 | 8034 | 1989 | 18490 | 79690 | 210492 | 1142153 | 11196 | 484074 | 652069 | 9331 | 29921 | 29209 | 603900 | 5298 | 0 | 111702 | 221558 | 64742 | 584 | 107762 | 44815 | 38575 | 180302 | 494370
10 | 50447 | 79529 | 15693 | 13723 | 192325 | 3612 | 1745 | 390706 | 69882 | 7923 | 30191 | 52603 | 39356 | 186667 | 385815 | 2934 | 18832 | 25503 | 283681 | 385906 | 41430 | 5495 | 14230 | 89461 | 540 | 174477 | 8051 | 1989 | 18501 | 79764 | 210628 | 1142577 | 11198 | 484092 | 652452 | 9331 | 29936 | 29226 | 604181 | 5300 | 0 | 111759 | 221708 | 64785 | 584 | 107799 | 44843 | 38609 | 180422 | 494624
11 | 50476 | 79531 | 15707 | 13723 | 192362 | 3615 | 1774 | 390997 | 69911 | 7924 | 30201 | 52636 | 39376 | 186785 | 386294 | 2940 | 18851 | 25503 | 283847 | 386113 | 41460 | 5498 | 14238 | 89546 | 540 | 174607 | 8068 | 1990 | 18512 | 79837 | 210758 | 1142998 | 11206 | 484109 | 652768 | 9331 | 29951 | 29243 | 604496 | 5301 | 0 | 111826 | 221863 | 64839 | 585 | 107828 | 44870 | 38641 | 180542 | 494854
12 | 50505 | 79532 | 15715 | 13723 | 192400 | 3619 | 1789 | 391253 | 69927 | 7924 | 30213 | 52664 | 39395 | 186905 | 386795 | 2945 | 18869 | 25503 | 283995 | 386315 | 41492 | 5504 | 14248 | 89632 | 540 | 174697 | 8077 | 1992 | 18522 | 79910 | 210880 | 1143430 | 11214 | 484127 | 653085 | 9331 | 29967 | 29260 | 604775 | 5302 | 0 | 111888 | 222025 | 64889 | 585 | 107843 | 44896 | 38673 | 180663 | 495048
13 | 50536 | 79539 | 15726 | 13723 | 192437 | 3622 | 1801 | 391478 | 69945 | 7924 | 30221 | 52695 | 39415 | 187025 | 387309 | 2950 | 18889 | 25503 | 284198 | 386501 | 41523 | 5514 | 14257 | 89719 | 540 | 174791 | 8091 | 1993 | 18533 | 79985 | 210924 | 1143901 | 11215 | 484150 | 653353 | 9331 | 29982 | 29278 | 605216 | 5304 | 0 | 111946 | 222181 | 64948 | 586 | 107858 | 44924 | 38706 | 180716 | 495238
14 | 50564 | 79540 | 15732 | 13723 | 192511 | 3626 | 1810 | 391752 | 69962 | 7924 | 30236 | 52722 | 39434 | 187143 | 387851 | 2954 | 18909 | 25503 | 284330 | 386698 | 41554 | 5523 | 14267 | 89803 | 540 | 174872 | 8098 | 1995 | 18544 | 80059 | 211087 | 1144335 | 11216 | 484162 | 653617 | 9331 | 29997 | 29294 | 605589 | 5305 | 0 | 112005 | 222329 | 64991 | 587 | 107872 | 44953 | 38739 | 180747 | 495433
15 | 50591 | 79548 | 15734 | 13723 | 192551 | 3629 | 1815 | 392019 | 69983 | 7924 | 30249 | 52754 | 39453 | 187260 | 388373 | 2958 | 18928 | 25503 | 284478 | 386915 | 41585 | 5526 | 14278 | 89892 | 540 | 174951 | 8112 | 1995 | 18555 | 80133 | 211199 | 1144765 | 11216 | 484179 | 653895 | 9331 | 30012 | 29311 | 606128 | 5307 | 0 | 112059 | 222471 | 65034 | 587 | 107886 | 44980 | 38772 | 180775 | 495662
16 | 50617 | 79556 | 15745 | 13723 | 192591 | 3632 | 1826 | 392302 | 70004 | 7924 | 30258 | 52762 | 39472 | 187379 | 388648 | 2962 | 18943 | 25503 | 284600 | 387119 | 41617 | 5528 | 14288 | 89969 | 540 | 175055 | 8116 | 1997 | 18566 | 80207 | 211306 | 1145192 | 11216 | 484197 | 654221 | 9331 | 30030 | 29327 | 606618 | 5308 | 0 | 112111 | 222629 | 65078 | 588 | 107915 | 44989 | 38776 | 180803 | 495903
17 | 50643 | 79564 | 15757 | 13723 | 192631 | 3636 | 1837 | 392585 | 70026 | 7924 | 30268 | 52771 | 39491 | 187499 | 388923 | 2967 | 18959 | 25503 | 284722 | 387324 | 41649 | 5530 | 14299 | 90047 | 540 | 175160 | 8119 | 1999 | 18577 | 80282 | 211414 | 1145620 | 11216 | 484215 | 654547 | 9331 | 30044 | 29236 | 607109 | 5309 | 0 | 112164 | 222788 | 65123 | 588 | 107915 | 44989 | 38780 | 180832 | 496144
18 | 50671 | 79570 | 15763 | 13723 | 192670 | 3639 | 1850 | 392874 | 70052 | 7924 | 30288 | 52785 | 39515 | 187618 | 389157 | 2971 | 18984 | 25503 | 284856 | 387528 | 41680 | 5532 | 14305 | 90130 | 540 | 175199 | 8137 | 2000 | 18587 | 80355 | 211524 | 1146049 | 11216 | 484233 | 654848 | 9331 | 30059 | 29363 | 607614 | 5311 | 0 | 112212 | 222954 | 65166 | 589 | 107971 | 44998 | 38789 | 180858 | 496353
19 | 50699 | 79574 | 15766 | 13723 | 192711 | 3642 | 1868 | 393197 | 70075 | 7924 | 30305 | 52794 | 39531 | 187741 | 389545 | 2975 | 19013 | 25503 | 284995 | 387731 | 41712 | 5535 | 14312 | 90212 | 540 | 175287 | 8154 | 2000 | 18598 | 80434 | 211635 | 1146497 | 11216 | 484251 | 655141 | 9331 | 30075 | 29380 | 608072 | 5312 | 0 | 112255 | 223136 | 65207 | 590 | 108041 | 45001 | 38791 | 180886 | 496598
20 | 50727 | 79584 | 15775 | 13723 | 192748 | 3645 | 1874 | 393499 | 70105 | 7924 | 30324 | 52794 | 39551 | 187858 | 389744 | 2978 | 19037 | 25503 | 285175 | 387928 | 41743 | 5538 | 14319 | 90295 | 540 | 175356 | 8169 | 2000 | 18609 | 80511 | 211735 | 1146954 | 11216 | 484268 | 655459 | 9331 | 30090 | 29397 | 608550 | 5313 | 0 | 112300 | 223314 | 65256 | 590 | 108109 | 45003 | 38794 | 180914 | 496822
21 | 50753 | 79598 | 15783 | 13724 | 192786 | 3648 | 1893 | 393805 | 70136 | 7924 | 30333 | 52797 | 39574 | 187977 | 389992 | 2980 | 19063 | 25503 | 285292 | 388132 | 41774 | 5542 | 14328 | 90376 | 540 | 175445 | 8169 | 2000 | 18620 | 80587 | 211839 | 1147407 | 11216 | 484286 | 655733 | 9331 | 30103 | 29414 | 608996 | 5315 | 0 | 112345 | 223488 | 65292 | 591 | 108177 | 45003 | 38794 | 180940 | 497015
22 | 50779 | 79609 | 15787 | 13724 | 192823 | 3651 | 1903 | 394088 | 70168 | 7924 | 30340 | 52806 | 39593 | 188099 | 390507 | 2983 | 19087 | 25503 | 285417 | 388338 | 41806 | 5542 | 14337 | 90451 | 540 | 175522 | 8186 | 2000 | 18630 | 80665 | 211937 | 1147867 | 11216 | 484304 | 656004 | 9331 | 30121 | 29431 | 609490 | 5316 | 0 | 112389 | 223663 | 65328 | 592 | 108247 | 45003 | 38794 | 180967 | 497230
23 | 50807 | 79614 | 15794 | 13724 | 192859 | 3655 | 1903 | 394355 | 70198 | 7924 | 30348 | 52818 | 39612 | 188219 | 390820 | 2987 | 19107 | 25503 | 285548 | 388582 | 41836 | 5542 | 14344 | 90521 | 540 | 175601 | 8200 | 2000 | 18641 | 80742 | 212032 | 1148165 | 11216 | 484322 | 656327 | 9331 | 30139 | 29448 | 609952 | 5317 | 0 | 112430 | 223831 | 65361 | 592 | 108301 | 45008 | 38794 | 180993 | 497492
24 | 50835 | 79619 | 15801 | 13724 | 192896 | 3658 | 1903 | 394622 | 70229 | 7924 | 30356 | 52831 | 39631 | 188340 | 391133 | 2990 | 19127 | 25503 | 285680 | 388787 | 41870 | 5543 | 14353 | 90591 | 540 | 175680 | 8215 | 2000 | 18655 | 80819 | 212127 | 1148464 | 11216 | 484339 | 656651 | 9331 | 30151 | 29465 | 610414 | 5319 | 0 | 112472 | 223999 | 65395 | 593 | 108356 | 45013 | 38806 | 181020 | 497754
25 | 50863 | 79619 | 15806 | 13730 | 192934 | 3661 | 1912 | 394911 | 70270 | 7925 | 30364 | 52839 | 39650 | 188462 | 391542 | 2995 | 19148 | 25503 | 285841 | 389030 | 41902 | 5545 | 14360 | 90661 | 540 | 175774 | 8220 | 2002 | 18666 | 80895 | 212223 | 1149252 | 11216 | 484357 | 656959 | 9331 | 30167 | 29482 | 610899 | 5320 | 0 | 112518 | 224172 | 65437 | 593 | 108395 | 45018 | 38812 | 181046 | 498011
26 | 50897 | 79619 | 15817 | 13734 | 192972 | 3664 | 1920 | 395188 | 70308 | 7925 | 30373 | 52847 | 39671 | 188582 | 392059 | 2998 | 19169 | 25503 | 285980 | 389280 | 41933 | 5546 | 14369 | 90739 | 540 | 175875 | 8237 | 2003 | 18676 | 80971 | 212318 | 1149793 | 11216 | 484374 | 657281 | 9331 | 30182 | 29499 | 611331 | 5322 | 0 | 112562 | 224341 | 65468 | 594 | 108407 | 45023 | 38818 | 181072 | 498255
27 | 50929 | 79620 | 15829 | 13734 | 193010 | 3668 | 1934 | 395473 | 70345 | 7925 | 30381 | 52850 | 39695 | 188703 | 392354 | 3002 | 19190 | 25503 | 286171 | 389507 | 41967 | 5548 | 14380 | 90822 | 540 | 175959 | 8247 | 2005 | 18687 | 81046 | 212427 | 1150250 | 11256 | 484392 | 657388 | 9331 | 30197 | 29516 | 611837 | 5323 | 0 | 112605 | 224512 | 65518 | 595 | 108420 | 45028 | 38823 | 181098 | 498514
28 | 50957 | 79620 | 15839 | 13748 | 193052 | 3677 | 1942 | 395738 | 70377 | 7925 | 30390 | 52877 | 39718 | 188825 | 392528 | 3006 | 19210 | 25503 | 286295 | 389747 | 42000 | 5550 | 14390 | 90911 | 540 | 176075 | 8247 | 2006 | 18699 | 81121 | 212534 | 1150738 | 11256 | 484410 | 657983 | 9331 | 30312 | 29533 | 612261 | 5324 | 0 | 112652 | 224675 | 65554 | 595 | 108432 | 45034 | 38830 | 181123 | 498792
29 | 50987 | 79625 | 15849 | 13752 | 193094 | 3680 | 1953 | 396009 | 70397 | 7925 | 30398 | 52897 | 39743 | 188945 | 392720 | 3010 | 19220 | 25503 | 286446 | 389996 | 42035 | 5551 | 14399 | 90996 | 540 | 176195 | 8259 | 2007 | 18714 | 81195 | 212645 | 1151214 | 11261 | 484427 | 658459 | 9331 | 30432 | 29550 | 612754 | 5326 | 0 | 112696 | 224845 | 65596 | 596 | 108443 | 45039 | 38836 | 181147 | 499061
30 | 51016 | 79628 | 15867 | 13759 | 193134 | 3680 | 1955 | 396258 | 70422 | 7925 | 30406 | 52908 | 39764 | 189067 | 393078 | 3014 | 192231 | 25503 | 286567 | 390230 | 42064 | 5551 | 14409 | 91085 | 540 | 176275 | 8269 | 2007 | 18721 | 81273 | 212753 | 1151665 | 11267 | 484444 | 658658 | 9331 | 30524 | 29567 | 613065 | 5327 | 0 | 112741 | 224992 | 65629 | 596 | 108452 | 45044 | 38839 | 181173 | 499328
31 | 51046 | 79631 | 15885 | 13761 | 193174 | 3681 | 1957 | 396508 | 70448 | 7925 | 30416 | 52919 | 39785 | 189189 | 393437 | 3017 | 19258 | 25503 | 286687 | 390465 | 42093 | 5552 | 14422 | 91174 | 540 | 176352 | 8279 | 2008 | 18727 | 81351 | 212862 | 1152117 | 11271 | 484464 | 658857 | 9331 | 30616 | 29584 | 613376 | 5329 | 0 | 112787 | 225139 | 65663 | 597 | 108470 | 45049 | 38846 | 181200 | 499595