## TOTAL
Site Name | Day | Month | Year | Total Electricity Kwh | Electricity Tariff ($/Kwh) | Natual Gas (m3) | Natural Gas $/m3 | Water Utility Supply (m3) m3 | Water Utility Supply (m3) $/m3 | Room Nights
Tunis | 1 | 6 | 2020 | 5269 | 0.251 | 424 | 0.57182 | 241 | 2.855 | 7
Tunis | 2 | 6 | 2020 | 6110 | 0.251 | 618 | 0.57182 | 299 | 2.855 | 7
Tunis | 3 | 6 | 2020 | 6554 | 0.251 | 383 | 0.57182 | 114 | 2.855 | 5
Tunis | 4 | 6 | 2020 | 6782 | 0.251 | 432 | 0.57182 | 205 | 2.855 | 5
Tunis | 5 | 6 | 2020 | 6794 | 0.251 | 429 | 0.57182 | 98 | 2.855 | 5
Tunis | 6 | 6 | 2020 | 6917 | 0.251 | 567 | 0.57182 | 267 | 2.855 | 4
Tunis | 7 | 6 | 2020 | 6848 | 0.251 | 663 | 0.57182 | 235 | 2.855 | 4
Tunis | 8 | 6 | 2020 | 7519 | 0.251 | 795 | 0.57182 | 209 | 2.855 | 4
Tunis | 9 | 6 | 2020 | 8946 | 0.251 | 810 | 0.57182 | 202 | 2.855 | 5
Tunis | 10 | 6 | 2020 | 9051 | 0.251 | 967 | 0.57182 | 210 | 2.855 | 5
Tunis | 11 | 6 | 2020 | -12689360 | 0.251 | -2008478 | 0.57182 | -177791 | 2.855 | 0
Tunis | 12 | 6 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 13 | 6 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 14 | 6 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 15 | 6 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 16 | 6 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 17 | 6 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 18 | 6 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 19 | 6 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 20 | 6 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 21 | 6 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 22 | 6 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 23 | 6 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 24 | 6 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 25 | 6 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 26 | 6 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 27 | 6 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 28 | 6 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 29 | 6 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 30 | 6 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 31 | 6 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0

## submetering
Site Name | Day | Month | Year | Ph1 KWh | Ph2 KWh | Ph3 KWh | Cuisine m3 | Chaufferie m3 | Water m3 | Room Nights | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
Tunis | 1 | 6 | 2020 | 1736 | 1818 | 1715 | 46 | 378 | 241 | 7 | [49 empty] | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 2 | 6 | 2020 | 2110 | 2095 | 1905 | 39 | 579 | 299 | 7 | [49 empty] | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 3 | 6 | 2020 | 2264 | 2249 | 2041 | 33 | 350 | 114 | 5 | [49 empty] | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 4 | 6 | 2020 | 2339 | 2320 | 2123 | 52 | 380 | 205 | 5 | [49 empty] | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 5 | 6 | 2020 | 2361 | 2311 | 2122 | 36 | 393 | 98 | 5 | [49 empty] | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 6 | 6 | 2020 | 2390 | 2366 | 2161 | 50 | 517 | 267 | 4 | [49 empty] | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 7 | 6 | 2020 | 2466 | 2090 | 2292 | 87 | 576 | 235 | 4 | [49 empty] | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 8 | 6 | 2020 | 2492 | 2819 | 2208 | 81 | 714 | 209 | 4 | [49 empty] | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 9 | 6 | 2020 | 3075 | 3048 | 2823 | 91 | 719 | 202 | 5 | [49 empty] | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 10 | 6 | 2020 | 3067 | 3091 | 2893 | 97 | 870 | 210 | 5 | [49 empty] | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 11 | 6 | 2020 | -4335321 | -4288905 | -4065134 | -98900 | -1909578 | -177791 | 0 | [49 empty] | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 12 | 6 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 13 | 6 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 14 | 6 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 15 | 6 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 16 | 6 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 17 | 6 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 18 | 6 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 19 | 6 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 20 | 6 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 21 | 6 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 22 | 6 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 23 | 6 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 24 | 6 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 25 | 6 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 26 | 6 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 489913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 27 | 6 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 28 | 6 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 29 | 6 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 30 | 6 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 31 | 6 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## HOTEL
|  |  |  | RELEVEE JOURNALIERE D'ENERGIE | [14 empty] | JUIN
2020
D | #REF! | 4311021 |  | 4264698 |  | 4042851 | #REF! |  | 0.99 | #REF! | 98288 | #REF! | 1805814 | #REF! | #REF! | #REF! | 175711 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF!
|  | ELECTRICITE | [8 empty] | GAZ | [5 empty] | EAU |  |  | Cout | Pax / | Cout
|  | PH 1 | Con. | PH 2 | Con. | PH 3 | Con. | E.A Totale | cosℓ | cout | Cuisine | Con. | Chaufferie | Con. | T.cons | cout | SONEDE | Con. | cout | / jour | Nuité | / pax
L | 1 | 4312757 | 1736 | 4266516 | 1818 | 4044566 | 1715 | 5269 | 0.98 | 1322.519 | 98334 | 46 | 1806146 | 332 | 378 | 219.5243 | 175952 | 241 | 316.915 | 1858.9583 | 7
MA | 2 | 4314867 | 2110 | 4268611 | 2095 | 4046471 | 1905 | 6110 | 0.98 | 1533.61 | 98373 | 39 | 1806686 | 540 | 579 | 332.1935 | 176251 | 299 | 393.185 | 2258.9885 | 7
ME | 3 | 4317131 | 2264 | 4270860 | 2249 | 4048512 | 2041 | 6554 | 0.98 | 1645.054 | 98406 | 33 | 1807003 | 317 | 350 | 202.0247 | 176365 | 114 | 149.91 | 1996.9887 | 5
J | 4 | 4319470 | 2339 | 4273180 | 2320 | 4050635 | 2123 | 6782 | 0.99 | 1702.282 | 98458 | 52 | 1807331 | 328 | 380 | 221.429 | 176570 | 205 | 269.575 | 2193.286 | 5
V | 5 | 4321831 | 2361 | 4275491 | 2311 | 4052757 | 2122 | 6794 | 0.98 | 1705.294 | 98494 | 36 | 1807688 | 357 | 393 | 226.7087 | 176668 | 98 | 128.87 | 2060.8727 | 5
S | 6 | 4324221 | 2390 | 4277857 | 2366 | 4054918 | 2161 | 6917 | 0.99 | 1736.167 | 98544 | 50 | 1808155 | 467 | 517 | 298.5813 | 176935 | 267 | 351.105 | 2385.8533 | 4
D | 7 | 4326687 | 2466 | 4279947 | 2090 | 4057210 | 2292 | 6848 | 0.98 | 1718.848 | 98631 | 87 | 1808644 | 489 | 576 | 336.6958 | 177170 | 235 | 309.025 | 2364.5688 | 4
L | 8 | 4329179 | 2492 | 4282766 | 2819 | 4059418 | 2208 | 7519 | 0.99 | 1887.269 | 98712 | 81 | 1809277 | 633 | 714 | 413.8966 | 177379 | 209 | 274.835 | 2576.0006 | 4
MA | 9 | 4332254 | 3075 | 4285814 | 3048 | 4062241 | 2823 | 8946 | 0.98 | 2245.446 | 98803 | 91 | 1809905 | 628 | 719 | 418.0129 | 177581 | 202 | 265.63 | 2929.0889 | 5
ME | 10 | 4335321 | 3067 | 4288905 | 3091 | 4065134 | 2893 | 9051 | 0.98 | 2271.801 | 98900 | 97 | 1810678 | 773 | 870 | 504.1086 | 177791 | 210 | 276.15 | 3052.0596 | 5
J | 11 |  | -4335321 |  | -4288905 |  | -4065134 | -12689360 |  | -3185029.36 |  | -98900 |  | -1810678 | -1909578 | -1091757.0943 |  | -177791 | -233795.165 | -4510581.6193
V | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
S | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
D | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
L | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
MA | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ME | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
J | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
V | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
S | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
D | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
L | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
MA | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ME | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
J | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
V | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
S | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
D | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
L | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
MA | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ME | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 24300 |  | 24207 |  | 22283 |  | 70790 |  | 17768.29 | 612 |  | 4864 |  | 5476 | 3173.1754 | 2080 |  | 2735.2 | 23676.6654 | 51 | 0

## submeters
| 49433 | 79236 | 15207 | 13719 | 189420 | 3495 | 1485 | 380288 | 68377 | 7921 | 29890 | 52115 | 38542 | 181658 | 375920 | 2808 | 18050 | 25503 | 278413 | 375407 | 40159 | 5416 | 13927 | 86195 | 540 | 170186 | 7562 | 1974 | 17975 | 76508 | 205359 | 1125790 | 11123 | 483379 | 637743 | 9334 | 29315 | 28542 | 596531 | 5246 | 0 | 109712 | 217210 | 63112 | 560 | 107079 | 44534 | 38275 | 175158 | 481902
Day | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
1 | 51075 | 79684 | 15904 | 13767 | 193219 | 3684 | 1958 | 396772 | 70472 | 7926 | 30423 | 52932 | 39816 | 189331 | 393726 | 3021 | 19278 | 25503 | 286836 | 390737 | 42125 | 5555 | 14433 | 91262 | 540 | 176480 | 8295 | 2010 | 18737 | 81436 | 213005 | 1152683 | 11224 | 484482 | 659215 | 9337 | 30709 | 29600 | 613857 | 5330 | 0 | 112835 | 225292 | 65699 | 598 | 108506 | 45053 | 38852 | 181234 | 499911
2 | 51119 | 79727 | 15910 | 13793 | 193266 | 3688 | 1967 | 397077 | 70499 | 7926 | 30440 | 52940 | 39850 | 189511 | 394033 | 3025 | 19300 | 25503 | 286997 | 390996 | 42161 | 5556 | 14444 | 91356 | 541 | 176620 | 8312 | 2011 | 18747 | 81525 | 213159 | 1153225 | 11224 | 484502 | 659585 | 9347 | 30809 | 29617 | 614345 | 5331 | 0 | 112891 | 225469 | 65736 | 598 | 108550 | 45057 | 38857 | 181265 | 500263
3 | 51175 | 79795 | 15936 | 13802 | 193390 | 3691 | 1969 | 397355 | 70543 | 7926 | 30458 | 52947 | 39885 | 189700 | 394551 | 3029 | 19321 | 25503 | 287180 | 391270 | 42198 | 5557 | 14455 | 91450 | 541 | 176770 | 8330 | 2013 | 18757 | 81613 | 213321 | 1153825 | 11224 | 484520 | 659932 | 9359 | 30914 | 29635 | 614880 | 5333 | 0 | 112943 | 225631 | 65789 | 599 | 108585 | 45063 | 38858 | 181298 | 500619
4 | 51235 | 79871 | 15949 | 13802 | 193451 | 3695 | 1969 | 397634 | 70578 | 7926 | 30474 | 52949 | 39916 | 189876 | 395107 | 3031 | 19340 | 25503 | 287307 | 391527 | 42232 | 5557 | 14466 | 91533 | 541 | 176908 | 8337 | 2014 | 18769 | 81698 | 213466 | 1154404 | 11224 | 484537 | 660310 | 9374 | 31032 | 29651 | 615348 | 5334 | 0 | 112993 | 225789 | 65827 | 599 | 108613 | 45063 | 38858 | 181327 | 500962
5 | 51300 | 79931 | 15959 | 13829 | 193645 | 3698 | 1971 | 397923 | 70633 | 7926 | 30494 | 52955 | 39954 | 190078 | 395427 | 3034 | 19359 | 25503 | 287515 | 391825 | 42268 | 5560 | 14476 | 91639 | 541 | 177042 | 8348 | 2016 | 18779 | 81788 | 213682 | 1155007 | 11224 | 484556 | 660685 | 9389 | 31140 | 29669 | 615876 | 5336 | 0 | 113043 | 225958 | 65864 | 600 | 108656 | 45063 | 38858 | 181362 | 501369
6 | 51389 | 80010 | 15961 | 13843 | 193805 | 3700 | 1971 | 398188 | 70694 | 7926 | 30507 | 52960 | 39989 | 190263 | 395887 | 3039 | 19376 | 25503 | 287730 | 391859 | 42302 | 5561 | 14491 | 91721 | 541 | 177166 | 8364 | 2018 | 18790 | 81869 | 213879 | 1155591 | 11224 | 484574 | 661145 | 9401 | 31243 | 29685 | 616026 | 5337 | 0 | 113092 | 226110 | 65901 | 600 | 108692 | 45067 | 38858 | 181395 | 501796
7 | 51478 | 80090 | 15963 | 13857 | 193966 | 3705 | 1972 | 398453 | 70755 | 7927 | 30521 | 52967 | 40024 | 190448 | 396348 | 3044 | 19394 | 25503 | 287945 | 392445 | 42336 | 5563 | 14506 | 91804 | 541 | 177290 | 8380 | 2019 | 18801 | 81950 | 214077 | 1156176 | 11234 | 484593 | 661605 | 9413 | 31347 | 29702 | 616777 | 5338 | 0 | 113141 | 226263 | 65938 | 601 | 108728 | 45071 | 38858 | 181428 | 502223
8 | 51573 | 80219 | 15966 | 13878 | 194187 | 3709 | 1972 | 398750 | 70818 | 7927 | 30539 | 52982 | 40069 | 190648 | 396766 | 3049 | 19416 | 25503 | 288191 | 392789 | 42374 | 5565 | 14521 | 91897 | 541 | 177423 | 8386 | 2021 | 18812 | 82037 | 214304 | 1156738 | 11252 | 484611 | 662058 | 9426 | 31399 | 29720 | 617349 | 5338 | 0 | 113194 | 226423 | 65978 | 602 | 108855 | 45083 | 38875 | 181464 | 502682
9 | 51660 | 80330 | 15978 | 13893 | 194406 | 3713 | 1972 | 399023 | 70889 | 7927 | 30568 | 53006 | 40107 | 190848 | 397060 | 3054 | 19438 | 25503 | 288417 | 393108 | 42411 | 5566 | 14534 | 91987 | 541 | 177554 | 8396 | 2024 | 18822 | 82121 | 214535 | 1157338 | 11272 | 484628 | 662468 | 9439 | 31413 | 29737 | 617834 | 5338 | 0 | 113248 | 226583 | 66017 | 602 | 108961 | 45104 | 38891 | 181568 | 503144
10 | 51792 | 80542 | 15988 | 13902 | 194616 | 3717 | 1973 | 399268 | 70948 | 7927 | 30581 | 53031 | 40141 | 191033 | 397431 | 3058 | 19461 | 25503 | 288620 | 393407 | 42445 | 5576 | 14545 | 92075 | 541 | 177685 | 8403 | 2026 | 18830 | 82199 | 214717 | 1157901 | 11286 | 484644 | 662906 | 94556 | 31426 | 26750 | 618281 | 5338 | 0 | 113298 | 226733 | 6605 | 603 | 109061 | 45115 | 38899 | 181701 | 503568
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31