## TOTAL
Site Name | Day | Month | Year | Total Electricity Kwh | Electricity Tariff ($/Kwh) | Natual Gas (m3) | Natural Gas $/m3 | Water Utility Supply (m3) m3 | Water Utility Supply (m3) $/m3 | Room Nights
Tunis | 1 | 8 | 2020 | 12704 | 0.251 | 1682812 | 0.57182 | 250 | 2.855 | 25
Tunis | 2 | 8 | 2020 | 11122 | 0.251 | 878 | 0.57182 | 264 | 2.855 | 22
Tunis | 3 | 8 | 2020 | 12798 | 0.251 | 768 | 0.57182 | 456 | 2.855 | 21
Tunis | 4 | 8 | 2020 | 11509 | 0.251 | 860 | 0.57182 | 380 | 2.855 | 31
Tunis | 5 | 8 | 2020 | 10148 | 0.251 | 779 | 0.57182 | 339 | 2.855 | 44
Tunis | 6 | 8 | 2020 | 12940 | 0.251 | 811 | 0.57182 | 391 | 2.855 | 38
Tunis | 7 | 8 | 2020 | 11546 | 0.251 | 951 | 0.57182 | 409 | 2.855 | 27
Tunis | 8 | 8 | 2020 | 12600 | 0.251 | 734 | 0.57182 | 320 | 2.855 | 23
Tunis | 9 | 8 | 2020 | 12143 | 0.251 | 721 | 0.57182 | 427 | 2.855 | 30
Tunis | 10 | 8 | 2020 | 12591 | 0.251 | 583 | 0.57182 | 391 | 2.855 | 25
Tunis | 11 | 8 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 12 | 8 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 13 | 8 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 14 | 8 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 15 | 8 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 16 | 8 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 17 | 8 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 18 | 8 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 19 | 8 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 20 | 8 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 21 | 8 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 22 | 8 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 23 | 8 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 24 | 8 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 25 | 8 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 26 | 8 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 27 | 8 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 28 | 8 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 29 | 8 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 30 | 8 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 31 | 8 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0

## submetering
Site Name | Day | Month | Year | Ph1 KWh | Ph2 KWh | Ph3 KWh | Cuisine m3 | Chaufferie m3 | Water m3 | Room Nights | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
Tunis | 1 | 8 | 2020 | 4331 | 4340 | 4033 | 80 | 1682732 | 250 | 25 | [49 empty] | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 2 | 8 | 2020 | 3780 | 3810 | 3532 | 117 | 761 | 264 | 22 | [49 empty] | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 3 | 8 | 2020 | 4350 | 4375 | 4073 | 94 | 674 | 456 | 21 | [49 empty] | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 4 | 8 | 2020 | 3909 | 3928 | 3672 | 132 | 728 | 380 | 31 | [49 empty] | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 5 | 8 | 2020 | 3437 | 3476 | 3235 | 110 | 669 | 339 | 44 | [49 empty] | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 6 | 8 | 2020 | 4769 | 4397 | 3774 | 111 | 700 | 391 | 38 | [49 empty] | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 7 | 8 | 2020 | 3542 | 3970 | 4034 | 116 | 835 | 409 | 27 | [49 empty] | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 8 | 8 | 2020 | 4255 | 4273 | 4072 | 91 | 643 | 320 | 23 | [49 empty] | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 9 | 8 | 2020 | 4176 | 4168 | 3799 | 105 | 616 | 427 | 30 | [49 empty] | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 10 | 8 | 2020 | 4287 | 4286 | 4018 | 105 | 478 | 391 | 25 | [49 empty] | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 11 | 8 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 12 | 8 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 13 | 8 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 14 | 8 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 15 | 8 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 16 | 8 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 17 | 8 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 18 | 8 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 19 | 8 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 20 | 8 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 21 | 8 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 22 | 8 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 23 | 8 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 24 | 8 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 25 | 8 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 26 | 8 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 489913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 27 | 8 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 28 | 8 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 29 | 8 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 30 | 8 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 31 | 8 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## HOTEL
[5 empty] | RELEVEE JOURNALIERE D'ENERGIE | [14 empty] | september
2020
D | 1 | 4664538 |  | 4617078 |  | 4373796 | 4373796 |  | 4373796 | #REF! | 107649 | #REF! | 186350 | #REF! | #REF! | #REF! | 203052 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF!
|  | ELECTRICITE | [8 empty] | GAZ | [5 empty] | EAU |  |  |  | Cout | Pax / | Cout
|  | PH 1 | Con. | PH 2 | Con. | PH 3 | Con. | E.A Totale | cosℓ | cout | Cuisine | Con. | Chaufferie | Con. | T.cons | cout | SONEDE | Con. | cout |  | / jour | Nuité | / pax
MA | 1 | 4668869 | 4331 | 4621418 | 4340 | 4377829 | 4033 | 12704 | 0.99 | 3188.704 | 107729 | 80 | 1869082 | 1682732 | 1682812 | 962258.8266 | 203302 | 250 | 713.75 |  | 966161.2806 | 25 | 38646.4512
ME | 2 | 4672649 | 3780 | 4625228 | 3810 | 4381361 | 3532 | 11122 | 0.99 | 2791.622 | 107846 | 117 | 1869843 | 761 | 878 | 502.0544 | 203566 | 264 | 753.72 |  | 4047.3964 | 22 | 183.9726
J | 3 | 4676999 | 4350 | 4629603 | 4375 | 4385434 | 4073 | 12798 | 0.99 | 3212.298 | 107940 | 94 | 1870517 | 674 | 768 | 439.1547 | 204022 | 456 | 1301.88 |  | 4953.3327 | 21 | 235.873
V | 4 | 4680908 | 3909 | 4633531 | 3928 | 4389106 | 3672 | 11509 | 0.99 | 2888.759 | 108072 | 132 | 1871245 | 728 | 860 | 491.7618 | 204402 | 380 | 1084.9 |  | 4465.4208 | 31 | 144.0458
S | 5 | 4684345 | 3437 | 4637007 | 3476 | 4392341 | 3235 | 10148 | 0.99 | 2547.148 | 108182 | 110 | 1871914 | 669 | 779 | 445.4447 | 204741 | 339 | 967.845 |  | 3960.4377 | 44 | 90.0099
D | 6 | 4689114 | 4769 | 4641404 | 4397 | 4396115 | 3774 | 12940 | 0.99 | 3247.94 | 108293 | 111 | 1872614 | 700 | 811 | 463.7428 | 205132 | 391 | 1116.305 |  | 4827.9878 | 38 | 127.0523
L | 7 | 4692656 | 3542 | 4645374 | 3970 | 4400149 | 4034 | 11546 | 0.99 | 2898.046 | 108409 | 116 | 1873449 | 835 | 951 | 543.797 | 205541 | 409 | 1167.695 |  | 4609.538 | 27 | 170.7236
MA | 8 | 4696911 | 4255 | 4649647 | 4273 | 4404221 | 4072 | 12600 | 0.99 | 3162.6 | 108500 | 91 | 1874092 | 643 | 734 | 419.7129 | 205861 | 320 | 913.6 |  | 4495.9129 | 23 | 195.4745
ME | 9 | 4701087 | 4176 | 4653815 | 4168 | 4408020 | 3799 | 12143 | 0.99 | 3047.893 | 108605 | 105 | 1874708 | 616 | 721 | 412.2793 | 206288 | 427 | 1219.085 |  | 4679.2573 | 30 | 155.9752
J | 10 | 4705374 | 4287 | 4658101 | 4286 | 4412038 | 4018 | 12591 | 0.99 | 3160.341 | 108710 | 105 | 1875186 | 478 | 583 | 333.3687 | 206679 | 391 | 1116.305 |  | 4610.0147 | 25 | 184.4006
V | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
S | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
D | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
L | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
MA | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
ME | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
J | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
V | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
S | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
D | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
L | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
MA | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
ME | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
J | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
V | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
S | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
D | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
L | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
MA | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
ME | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
J | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  | 40836 |  | 41023 |  | 38242 |  | 120101 |  | 30145.351 | 1061 |  | 1688836 |  | 1689897 | 966310.143 | 3627 |  | 10355.085 |  | 1006810.579 | 286 | 1294.6445

## submeters
| 49433 | 79236 | 15207 | 13719 | 189420 | 3495 | 1485 | 380288 | 68377 | 7921 | 29890 | 52115 | 38542 | 181658 | 375920 | 2808 | 18050 | 25503 | 278413 | 375407 | 40159 | 5416 | 13927 | 86195 | 540 | 170186 | 7562 | 1974 | 17975 | 76508 | 205359 | 1125790 | 11123 | 483379 | 637743 | 9334 | 29315 | 28542 | 596531 | 5246 | 0 | 109712 | 217210 | 63112 | 560 | 107079 | 44534 | 38275 | 175158 | 481902
Day | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
1 | 58196 | 92153 | 16891 | 15148 | 210441 | 3984 | 2748 | 422367 | 76749 | 7946 | 32126 | 56124 | 42997 | 207266 | 447216 | 3415 | 21006 | 25503 | 306359 | 422172 | 46028 | 5768 | 15833 | 99093 | 586 | 188830 | 9698 | 2195 | 19903 | 90124 | 232452 | 1225438 | 12459 | 486507 | 706216 | 10801 | 36538 | 33620 | 663681 | 5374 | 0 | 119182 | 239945 | 69264 | 655 | 118790 | 47022 | 40452 | 196903 | 546062
2 | 58271 | 92294 | 16899 | 15169 | 210633 | 3987 | 2780 | 422743 | 76816 | 7946 | 32147 | 56168 | 43034 | 207454 | 447814 | 3422 | 21024 | 25503 | 306583 | 422527 | 46072 | 5768 | 15845 | 99187 | 587 | 188968 | 9723 | 2197 | 19913 | 90214 | 232640 | 1226552 | 12470 | 486524 | 706711 | 10813 | 36635 | 33676 | 664296 | 5375 | 0 | 119269 | 240250 | 69305 | 656 | 118884 | 47052 | 40480 | 197137 | 546485
3 | 58360 | 92422 | 16907 | 15177 | 210841 | 3990 | 2813 | 423152 | 76887 | 7946 | 32171 | 56218 | 43074 | 207663 | 448466 | 3429 | 21047 | 25503 | 306849 | 422926 | 46114 | 5770 | 15857 | 99289 | 588 | 189138 | 9756 | 2199 | 19932 | 90306 | 232831 | 1227954 | 12477 | 486544 | 707261 | 10830 | 36762 | 33748 | 664948 | 5376 | 0 | 119359 | 240364 | 69351 | 656 | 119028 | 47084 | 40507 | 197315 | 546992
4 | 58445 | 92549 | 16927 | 15181 | 211037 | 3994 | 2844 | 423513 | 76953 | 7946 | 32198 | 56260 | 43110 | 207857 | 449037 | 3436 | 21067 | 25503 | 307072 | 423310 | 46158 | 5775 | 15865 | 99377 | 590 | 189284 | 9781 | 2201 | 19956 | 90398 | 233027 | 1228888 | 12478 | 486562 | 707725 | 10844 | 36880 | 33819 | 665601 | 5378 | 0 | 119436 | 240556 | 69378 | 657 | 119155 | 47112 | 40533 | 197532 | 547454
5 | 58511 | 92660 | 16943 | 15186 | 211209 | 3996 | 2875 | 423846 | 77014 | 7947 | 32222 | 56324 | 43144 | 208025 | 449615 | 3442 | 21082 | 25503 | 307252 | 423636 | 46195 | 5780 | 15873 | 99462 | 593 | 189427 | 9794 | 2202 | 19977 | 90468 | 233204 | 1229569 | 12480 | 486577 | 708194 | 10853 | 36975 | 33884 | 666161 | 5380 | 0 | 119500 | 240776 | 69402 | 657 | 119246 | 47142 | 40556 | 197726 | 547875
6 | 58595 | 92830 | 16975 | 15203 | 211428 | 4000 | 2919 | 424258 | 77094 | 7947 | 32254 | 56373 | 43182 | 208254 | 450243 | 3450 | 21106 | 25503 | 307503 | 424044 | 46244 | 5784 | 15887 | 99548 | 595 | 189587 | 9816 | 2204 | 20000 | 90569 | 233437 | 1230627 | 12483 | 486598 | 708854 | 10866 | 37108 | 33967 | 666873 | 5380 | 0 | 119581 | 240929 | 69431 | 658 | 119354 | 47179 | 40593 | 197990 | 548451
7 | 58660 | 92958 | 16984 | 15225 | 211601 | 4003 | 2956 | 424610 | 77160 | 7947 | 32278 | 56413 | 43214 | 208434 | 450657 | 3457 | 21127 | 25503 | 307717 | 424368 | 46284 | 5788 | 15898 | 99617 | 597 | 189729 | 9835 | 2206 | 20023 | 90649 | 233632 | 1231454 | 12485 | 486615 | 709359 | 10876 | 37231 | 34039 | 667479 | 5382 | 0 | 119639 | 241090 | 69455 | 659 | 119443 | 47215 | 40622 | 198211 | 548894
8 | 58734 | 93104 | 16990 | 15234 | 211797 | 4006 | 2995 | 424991 | 77228 | 7947 | 32305 | 56455 | 43245 | 208633 | 451260 | 3464 | 21146 | 25508 | 307952 | 424723 | 46324 | 5794 | 15908 | 99709 | 599 | 189877 | 9854 | 2207 | 20044 | 90735 | 233814 | 1232614 | 12489 | 486634 | 709845 | 10884 | 37364 | 34115 | 668125 | 5383 | 0 | 119706 | 241272 | 69481 | 659 | 119483 | 47252 | 40656 | 198457 | 549337
9 | 58813 | 93251 | 17012 | 15238 | 211987 | 4010 | 3033 | 425369 | 77292 | 7947 | 32321 | 56504 | 43282 | 208830 | 451840 | 3470 | 21156 | 25503 | 308179 | 425067 | 46364 | 5797 | 15920 | 99803 | 601 | 190028 | 9872 | 2209 | 20071 | 90829 | 234019 | 1233772 | 12492 | 486652 | 710363 | 10895 | 37510 | 34207 | 668712 | 5384 | 0 | 119780 | 241443 | 69524 | 660 | 119598 | 47279 | 40681 | 198694 | 549797
10 | 58889 | 93392 | 17034 | 15245 | 212193 | 4013 | 3065 | 425729 | 77355 | 7948 | 32334 | 56562 | 43321 | 209016 | 452429 | 3477 | 21183 | 25503 | 308405 | 425412 | 46407 | 5797 | 15930 | 99891 | 602 | 190178 | 9891 | 2210 | 20097 | 90922 | 234218 | 1234816 | 12498 | 486670 | 710806 | 10910 | 37649 | 34295 | 669349 | 5386 | 0 | 119850 | 241604 | 69656 | 661 | 119699 | 47299 | 40701 | 198918 | 550220
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31