## TOTAL
Site Name | Day | Month | Year | Total Electricity Kwh | Electricity Tariff ($/Kwh) | Natual Gas (m3) | Natural Gas $/m3 | Water Utility Supply (m3) m3 | Water Utility Supply (m3) $/m3 | Room Nights
Tunis | 1 | 9 | 2020 | 12704 | 0.251 | 812 | 0.57182 | 250 | 2.855 | 25
Tunis | 2 | 9 | 2020 | 11122 | 0.251 | 878 | 0.57182 | 264 | 2.855 | 22
Tunis | 3 | 9 | 2020 | 12798 | 0.251 | 768 | 0.57182 | 456 | 2.855 | 21
Tunis | 4 | 9 | 2020 | 11509 | 0.251 | 860 | 0.57182 | 380 | 2.855 | 31
Tunis | 5 | 9 | 2020 | 10148 | 0.251 | 779 | 0.57182 | 339 | 2.855 | 44
Tunis | 6 | 9 | 2020 | 12940 | 0.251 | 811 | 0.57182 | 391 | 2.855 | 38
Tunis | 7 | 9 | 2020 | 11546 | 0.251 | 951 | 0.57182 | 409 | 2.855 | 27
Tunis | 8 | 9 | 2020 | 12600 | 0.251 | 734 | 0.57182 | 320 | 2.855 | 23
Tunis | 9 | 9 | 2020 | 12143 | 0.251 | 721 | 0.57182 | 427 | 2.855 | 30
Tunis | 10 | 9 | 2020 | 12591 | 0.251 | 583 | 0.57182 | 391 | 2.855 | 25
Tunis | 11 | 9 | 2020 | 12304 | 0.251 | 924 | 0.57182 | 493 | 2.855 | 22
Tunis | 12 | 9 | 2020 | 12230 | 0.251 | 741 | 0.57182 | 597 | 2.855 | 35
Tunis | 13 | 9 | 2020 | 10679 | 0.251 | 799 | 0.57182 | 335 | 2.855 | 33
Tunis | 14 | 9 | 2020 | 10185 | 0.251 | 740 | 0.57182 | 409 | 2.855 | 26
Tunis | 15 | 9 | 2020 | 11072 | 0.251 | 960 | 0.57182 | 467 | 2.855 | 22
Tunis | 16 | 9 | 2020 | 11188 | 0.251 | 677 | 0.57182 | 423 | 2.855 | 18
Tunis | 17 | 9 | 2020 | 11583 | 0.251 | 735 | 0.57182 | 445 | 2.855 | 17
Tunis | 18 | 9 | 2020 | 11862 | 0.251 | 947 | 0.57182 | 353 | 2.855 | 15
Tunis | 19 | 9 | 2020 | 12202 | 0.251 | 890 | 0.57182 | 446 | 2.855 | 25
Tunis | 20 | 9 | 2020 | 11867 | 0.251 | 840 | 0.57182 | 461 | 2.855 | 33
Tunis | 21 | 9 | 2020 | 11566 | 0.251 | 792 | 0.57182 | 367 | 2.855 | 23
Tunis | 22 | 9 | 2020 | 10950 | 0.251 | 758 | 0.57182 | 460 | 2.855 | 19
Tunis | 23 | 9 | 2020 | 9494 | 0.251 | 747 | 0.57182 | 359 | 2.855 | 22
Tunis | 24 | 9 | 2020 | 11440 | 0.251 | 384 | 0.57182 | 358 | 2.855 | 25
Tunis | 25 | 9 | 2020 | 11039 | 0.251 | 749 | 0.57182 | 764 | 2.855 | 26
Tunis | 26 | 9 | 2020 | 10709 | 0.251 | 784 | 0.57182 | 319 | 2.855 | 25
Tunis | 27 | 9 | 2020 | 10190 | 0.251 | 930 | 0.57182 | 492 | 2.855 | 43
Tunis | 28 | 9 | 2020 | 9297 | 0.251 | 916 | 0.57182 | 493 | 2.855 | 30
Tunis | 29 | 9 | 2020 | 9231 | 0.251 | 926 | 0.57182 | 427 | 2.855 | 33
Tunis | 30 | 9 | 2020 | 9356 | 0.251 | 839 | 0.57182 | 176 | 2.855 | 27
Tunis | 31 | 9 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0

## submetering
Site Name | Day | Month | Year | Ph1 KWh | Ph2 KWh | Ph3 KWh | Cuisine m3 | Chaufferie m3 | Water m3 | Room Nights | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
Tunis | 1 | 9 | 2020 | 4331 | 4340 | 4033 | 80 | 732 | 250 | 25 | [49 empty] | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 2 | 9 | 2020 | 3780 | 3810 | 3532 | 117 | 761 | 264 | 22 | [49 empty] | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 3 | 9 | 2020 | 4350 | 4375 | 4073 | 94 | 674 | 456 | 21 | [49 empty] | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 4 | 9 | 2020 | 3909 | 3928 | 3672 | 132 | 728 | 380 | 31 | [49 empty] | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 5 | 9 | 2020 | 3437 | 3476 | 3235 | 110 | 669 | 339 | 44 | [49 empty] | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 6 | 9 | 2020 | 4769 | 4397 | 3774 | 111 | 700 | 391 | 38 | [49 empty] | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 7 | 9 | 2020 | 3542 | 3970 | 4034 | 116 | 835 | 409 | 27 | [49 empty] | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 8 | 9 | 2020 | 4255 | 4273 | 4072 | 91 | 643 | 320 | 23 | [49 empty] | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 9 | 9 | 2020 | 4176 | 4168 | 3799 | 105 | 616 | 427 | 30 | [49 empty] | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 10 | 9 | 2020 | 4287 | 4286 | 4018 | 105 | 478 | 391 | 25 | [49 empty] | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 11 | 9 | 2020 | 4168 | 4158 | 3978 | 107 | 817 | 493 | 22 | [49 empty] | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 12 | 9 | 2020 | 4157 | 4233 | 3840 | 108 | 633 | 597 | 35 | [49 empty] | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 13 | 9 | 2020 | 3592 | 3724 | 3363 | 116 | 683 | 335 | 33 | [49 empty] | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 14 | 9 | 2020 | 3484 | 3403 | 3298 | 111 | 629 | 409 | 26 | [49 empty] | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 15 | 9 | 2020 | 3746 | 3790 | 3536 | 110 | 850 | 467 | 22 | [49 empty] | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 16 | 9 | 2020 | 3807 | 3799 | 3582 | 93 | 584 | 423 | 18 | [49 empty] | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 17 | 9 | 2020 | 3969 | 3917 | 3697 | 112 | 623 | 445 | 17 | [49 empty] | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 18 | 9 | 2020 | 4063 | 4008 | 3791 | 117 | 830 | 353 | 15 | [49 empty] | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 19 | 9 | 2020 | 4181 | 4133 | 3888 | 109 | 781 | 446 | 25 | [49 empty] | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 20 | 9 | 2020 | 4075 | 4017 | 3775 | 108 | 732 | 461 | 33 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 21 | 9 | 2020 | 3966 | 3912 | 3688 | 107 | 685 | 367 | 23 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 22 | 9 | 2020 | 3757 | 3687 | 3506 | 69 | 689 | 460 | 19 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 23 | 9 | 2020 | 3262 | 3221 | 3011 | 107 | 640 | 359 | 22 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 24 | 9 | 2020 | 3989 | 3932 | 3519 | 99 | 285 | 358 | 25 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 25 | 9 | 2020 | 3817 | 3506 | 3716 | 107 | 642 | 764 | 26 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 26 | 9 | 2020 | 3574 | 3821 | 3314 | 140 | 644 | 319 | 25 | [49 empty] | 489913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 27 | 9 | 2020 | 3481 | 3469 | 3240 | 122 | 808 | 492 | 43 | [49 empty] | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 28 | 9 | 2020 | 3190 | 3163 | 2944 | 112 | 804 | 493 | 30 | [49 empty] | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 29 | 9 | 2020 | 3158 | 3147 | 2926 | 92 | 834 | 427 | 33 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 30 | 9 | 2020 | 3189 | 3189 | 2978 | 99 | 740 | 176 | 27 | [49 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 31 | 9 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## HOTEL
[5 empty] | RELEVEE JOURNALIERE D'ENERGIE | [14 empty] | september
2020
D | 1 | 4664538 |  | 4617078 |  | 4373796 | 4373796 |  | 4373796 | #REF! | 107649 | #REF! | 1868350 | #REF! | #REF! | #REF! | 203052 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF!
|  | ELECTRICITE | [8 empty] | GAZ | [5 empty] | EAU |  |  |  | Cout | Pax / | Cout
|  | PH 1 | Con. | PH 2 | Con. | PH 3 | Con. | E.A Totale | cosℓ | cout | Cuisine | Con. | Chaufferie | Con. | T.cons | cout | SONEDE | Con. | cout |  | / jour | Nuité | / pax
MA | 1 | 4668869 | 4331 | 4621418 | 4340 | 4377829 | 4033 | 12704 | 0.99 | 3188.704 | 107729 | 80 | 1869082 | 732 | 812 | 464.3146 | 203302 | 250 | 713.75 |  | 4366.7686 | 25 | 174.6707
ME | 2 | 4672649 | 3780 | 4625228 | 3810 | 4381361 | 3532 | 11122 | 0.99 | 2791.622 | 107846 | 117 | 1869843 | 761 | 878 | 502.0544 | 203566 | 264 | 753.72 |  | 4047.3964 | 22 | 183.9726
J | 3 | 4676999 | 4350 | 4629603 | 4375 | 4385434 | 4073 | 12798 | 0.99 | 3212.298 | 107940 | 94 | 1870517 | 674 | 768 | 439.1547 | 204022 | 456 | 1301.88 |  | 4953.3327 | 21 | 235.873
V | 4 | 4680908 | 3909 | 4633531 | 3928 | 4389106 | 3672 | 11509 | 0.99 | 2888.759 | 108072 | 132 | 1871245 | 728 | 860 | 491.7618 | 204402 | 380 | 1084.9 |  | 4465.4208 | 31 | 144.0458
S | 5 | 4684345 | 3437 | 4637007 | 3476 | 4392341 | 3235 | 10148 | 0.99 | 2547.148 | 108182 | 110 | 1871914 | 669 | 779 | 445.4447 | 204741 | 339 | 967.845 |  | 3960.4377 | 44 | 90.0099
D | 6 | 4689114 | 4769 | 4641404 | 4397 | 4396115 | 3774 | 12940 | 0.99 | 3247.94 | 108293 | 111 | 1872614 | 700 | 811 | 463.7428 | 205132 | 391 | 1116.305 |  | 4827.9878 | 38 | 127.0523
L | 7 | 4692656 | 3542 | 4645374 | 3970 | 4400149 | 4034 | 11546 | 0.99 | 2898.046 | 108409 | 116 | 1873449 | 835 | 951 | 543.797 | 205541 | 409 | 1167.695 |  | 4609.538 | 27 | 170.7236
MA | 8 | 4696911 | 4255 | 4649647 | 4273 | 4404221 | 4072 | 12600 | 0.99 | 3162.6 | 108500 | 91 | 1874092 | 643 | 734 | 419.7129 | 205861 | 320 | 913.6 |  | 4495.9129 | 23 | 195.4745
ME | 9 | 4701087 | 4176 | 4653815 | 4168 | 4408020 | 3799 | 12143 | 0.99 | 3047.893 | 108605 | 105 | 1874708 | 616 | 721 | 412.2793 | 206288 | 427 | 1219.085 |  | 4679.2573 | 30 | 155.9752
J | 10 | 4705374 | 4287 | 4658101 | 4286 | 4412038 | 4018 | 12591 | 0.99 | 3160.341 | 108710 | 105 | 1875186 | 478 | 583 | 333.3687 | 206679 | 391 | 1116.305 |  | 4610.0147 | 25 | 184.4006
V | 11 | 4709542 | 4168 | 4662259 | 4158 | 4416016 | 3978 | 12304 | 0.99 | 3088.304 | 108817 | 107 | 1876003 | 817 | 924 | 528.358 | 207172 | 493 | 1407.515 |  | 5024.177 | 22 | 228.3717
S | 12 | 4713699 | 4157 | 4666492 | 4233 | 4419856 | 3840 | 12230 | 0.99 | 3069.73 | 108925 | 108 | 1876636 | 633 | 741 | 423.7157 | 207769 | 597 | 1704.435 |  | 5197.8807 | 35 | 148.5109
D | 13 | 4717291 | 3592 | 4670216 | 3724 | 4423219 | 3363 | 10679 | 0.99 | 2680.429 | 109041 | 116 | 1877319 | 683 | 799 | 456.881 | 208104 | 335 | 956.425 |  | 4093.735 | 33 | 124.0526
L | 14 | 4720775 | 3484 | 4673619 | 3403 | 4426517 | 3298 | 10185 | 0.99 | 2556.435 | 109152 | 111 | 1877948 | 629 | 740 | 423.1438 | 208513 | 409 | 1167.695 |  | 4147.2738 | 26 | 159.5105
MA | 15 | 4724521 | 3746 | 4677409 | 3790 | 4430053 | 3536 | 11072 | 0.99 | 2779.072 | 109262 | 110 | 1878798 | 850 | 960 | 548.9434 | 208980 | 467 | 1333.285 |  | 4661.3004 | 22 | 211.8773
ME | 16 | 4728328 | 3807 | 4681208 | 3799 | 4433635 | 3582 | 11188 | 0.99 | 2808.188 | 109355 | 93 | 1879382 | 584 | 677 | 387.1194 | 209403 | 423 | 1207.665 |  | 4402.9724 | 18 | 244.6096
J | 17 | 4732297 | 3969 | 4685125 | 3917 | 4437332 | 3697 | 11583 | 0.99 | 2907.333 | 109467 | 112 | 1880005 | 623 | 735 | 420.2848 | 209848 | 445 | 1270.475 |  | 4598.0928 | 17 | 270.476
V | 18 | 4736360 | 4063 | 4689133 | 4008 | 4441123 | 3791 | 11862 | 0.99 | 2977.362 | 109584 | 117 | 1880835 | 830 | 947 | 541.5098 | 210201 | 353 | 1007.815 |  | 4526.6868 | 15 | 301.7791
S | 19 | 4740541 | 4181 | 4693266 | 4133 | 4445011 | 3888 | 12202 | 0.99 | 3062.702 | 109693 | 109 | 1881616 | 781 | 890 | 508.9162 | 210647 | 446 | 1273.33 |  | 4844.9482 | 25 | 193.7979
D | 20 | 4744616 | 4075 | 4697283 | 4017 | 4448786 | 3775 | 11867 | 0.99 | 2978.617 | 109801 | 108 | 1882348 | 732 | 840 | 480.3254 | 211108 | 461 | 1316.155 |  | 4775.0974 | 33 | 144.6999
L | 21 | 4748582 | 3966 | 4701195 | 3912 | 4452474 | 3688 | 11566 | 0.99 | 2903.066 | 109908 | 107 | 1883033 | 685 | 792 | 452.8783 | 211475 | 367 | 1047.785 |  | 4403.7293 | 23 | 191.4665
MA | 22 | 4752339 | 3757 | 4704882 | 3687 | 4455980 | 3506 | 10950 | 0.99 | 2748.45 | 109977 | 69 | 1883722 | 689 | 758 | 433.4365 | 211935 | 460 | 1313.3 |  | 4495.1865 | 19 | 236.5888
ME | 23 | 4755601 | 3262 | 4708103 | 3221 | 4458991 | 3011 | 9494 | 0.99 | 2382.994 | 110084 | 107 | 1884362 | 640 | 747 | 427.1466 | 212294 | 359 | 1024.945 |  | 3835.0856 | 22 | 174.3221
J | 24 | 4759590 | 3989 | 4712035 | 3932 | 4462510 | 3519 | 11440 | 0.99 | 2871.44 | 110183 | 99 | 1884647 | 285 | 384 | 219.5773 | 212652 | 358 | 1022.09 |  | 4113.1073 | 25 | 164.5243
V | 25 | 4763407 | 3817 | 4715541 | 3506 | 4466226 | 3716 | 11039 | 0.99 | 2770.789 | 110290 | 107 | 1885289 | 642 | 749 | 428.2902 | 213416 | 764 | 2181.22 |  | 5380.2992 | 26 | 206.9346
S | 26 | 4766981 | 3574 | 4719362 | 3821 | 4469540 | 3314 | 10709 | 0.98 | 2687.959 | 110430 | 140 | 1885933 | 644 | 784 | 448.3037 | 213735 | 319 | 910.745 |  | 4047.0077 | 25 | 161.8803
D | 27 | 4770462 | 3481 | 4722831 | 3469 | 4472780 | 3240 | 10190 | 0.99 | 2557.69 | 110552 | 122 | 1886741 | 808 | 930 | 531.7889 | 214227 | 492 | 1404.66 |  | 4494.1389 | 43 | 104.5149
L | 28 | 4773652 | 3190 | 4725994 | 3163 | 4475724 | 2944 | 9297 | 0.99 | 2333.547 | 110664 | 112 | 1887545 | 804 | 916 | 523.7835 | 214720 | 493 | 1407.515 |  | 4264.8455 | 30 | 142.1615
MA | 29 | 4776810 | 3158 | 4729141 | 3147 | 4478650 | 2926 | 9231 | 0.99 | 2316.981 | 110756 | 92 | 1888379 | 834 | 926 | 529.5016 | 215147 | 427 | 1219.085 |  | 4065.5676 | 33 | 123.199
ME | 30 | 4779999 | 3189 | 4732330 | 3189 | 4481628 | 2978 | 9356 | 0.99 | 2348.356 | 110855 | 99 | 1889119 | 740 | 839 | 479.7536 | 215323 | 176 | 502.48 |  | 3330.5896 | 27 | 123.3552
J | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  | 115461 |  | 115252 |  | 107832 |  | 338545 |  | 84974.795 | 3206 |  | 20769 |  | 23975 | 13709.2886 | 12271 |  | 35033.705 |  | 133717.7886 | 805 | 163.6218

## submeters
| 49433 | 79236 | 15207 | 13719 | 189420 | 3495 | 1485 | 380288 | 68377 | 7921 | 29890 | 52115 | 38542 | 181658 | 375920 | 2808 | 18050 | 25503 | 278413 | 375407 | 40159 | 5416 | 13927 | 86195 | 540 | 170186 | 7562 | 1974 | 17975 | 76508 | 205359 | 1125790 | 11123 | 483379 | 637743 | 9334 | 29315 | 28542 | 596531 | 5246 | 0 | 109712 | 217210 | 63112 | 560 | 107079 | 44534 | 38275 | 175158 | 481902
Day | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
1 | 58196 | 92153 | 16891 | 15148 | 210441 | 3984 | 2748 | 422367 | 76749 | 7946 | 32126 | 56124 | 42997 | 207266 | 447216 | 3415 | 21006 | 25503 | 306359 | 422172 | 46028 | 5768 | 15833 | 99093 | 586 | 188830 | 9698 | 2195 | 19903 | 90124 | 232452 | 1225438 | 12459 | 486507 | 706216 | 10801 | 36538 | 33620 | 663681 | 5374 | 0 | 119182 | 239945 | 69264 | 655 | 118790 | 47022 | 40452 | 196903 | 546062
2 | 58271 | 92294 | 16899 | 15169 | 210633 | 3987 | 2780 | 422743 | 76816 | 7946 | 32147 | 56168 | 43034 | 207454 | 447814 | 3422 | 21024 | 25503 | 306583 | 422527 | 46072 | 5768 | 15845 | 99187 | 587 | 188968 | 9723 | 2197 | 19913 | 90214 | 232640 | 1226552 | 12470 | 486524 | 706711 | 10813 | 36635 | 33676 | 664296 | 5375 | 0 | 119269 | 240250 | 69305 | 656 | 118884 | 47052 | 40480 | 197137 | 546485
3 | 58360 | 92422 | 16907 | 15177 | 210841 | 3990 | 2813 | 423152 | 76887 | 7946 | 32171 | 56218 | 43074 | 207663 | 448466 | 3429 | 21047 | 25503 | 306849 | 422926 | 46114 | 5770 | 15857 | 99289 | 588 | 189138 | 9756 | 2199 | 19932 | 90306 | 232831 | 1227954 | 12477 | 486544 | 707261 | 10830 | 36762 | 33748 | 664948 | 5376 | 0 | 119359 | 240364 | 69351 | 656 | 119028 | 47084 | 40507 | 197315 | 546992
4 | 58445 | 92549 | 16927 | 15181 | 211037 | 3994 | 2844 | 423513 | 76953 | 7946 | 32198 | 56260 | 43110 | 207857 | 449037 | 3436 | 21067 | 25503 | 307072 | 423310 | 46158 | 5775 | 15865 | 99377 | 590 | 189284 | 9781 | 2201 | 19956 | 90398 | 233027 | 1228888 | 12478 | 486562 | 707725 | 10844 | 36880 | 33819 | 665601 | 5378 | 0 | 119436 | 240556 | 69378 | 657 | 119155 | 47112 | 40533 | 197532 | 547454
5 | 58511 | 92660 | 16943 | 15186 | 211209 | 3996 | 2875 | 423846 | 77014 | 7947 | 32222 | 56324 | 43144 | 208025 | 449615 | 3442 | 21082 | 25503 | 307252 | 423636 | 46195 | 5780 | 15873 | 99462 | 593 | 189427 | 9794 | 2202 | 19977 | 90468 | 233204 | 1229569 | 12480 | 486577 | 708194 | 10853 | 36975 | 33884 | 666161 | 5380 | 0 | 119500 | 240776 | 69402 | 657 | 119246 | 47142 | 40556 | 197726 | 547875
6 | 58595 | 92830 | 16975 | 15203 | 211428 | 4000 | 2919 | 424258 | 77094 | 7947 | 32254 | 56373 | 43182 | 208254 | 450243 | 3450 | 21106 | 25503 | 307503 | 424044 | 46244 | 5784 | 15887 | 99548 | 595 | 189587 | 9816 | 2204 | 20000 | 90569 | 233437 | 1230627 | 12483 | 486598 | 708854 | 10866 | 37108 | 33967 | 666873 | 5380 | 0 | 119581 | 240929 | 69431 | 658 | 119354 | 47179 | 40593 | 197990 | 548451
7 | 58660 | 92958 | 16984 | 15225 | 211601 | 4003 | 2956 | 424610 | 77160 | 7947 | 32278 | 56413 | 43214 | 208434 | 450657 | 3457 | 21127 | 25503 | 307717 | 424368 | 46284 | 5788 | 15898 | 99617 | 597 | 189729 | 9835 | 2206 | 20023 | 90649 | 233632 | 1231454 | 12485 | 486615 | 709359 | 10876 | 37231 | 34039 | 667479 | 5382 | 0 | 119639 | 241090 | 69455 | 659 | 119443 | 47215 | 40622 | 198211 | 548894
8 | 58734 | 93104 | 16990 | 15234 | 211797 | 4006 | 2995 | 424991 | 77228 | 7947 | 32305 | 56455 | 43245 | 208633 | 451260 | 3464 | 21146 | 25508 | 307952 | 424723 | 46324 | 5794 | 15908 | 99709 | 599 | 189877 | 9854 | 2207 | 20044 | 90735 | 233814 | 1232614 | 12489 | 486634 | 709845 | 10884 | 37364 | 34115 | 668125 | 5383 | 0 | 119706 | 241272 | 69481 | 659 | 119483 | 47252 | 40656 | 198457 | 549337
9 | 58813 | 93251 | 17012 | 15238 | 211987 | 4010 | 3033 | 425369 | 77292 | 7947 | 32321 | 56504 | 43282 | 208830 | 451840 | 3470 | 21156 | 25503 | 308179 | 425067 | 46364 | 5797 | 15920 | 99803 | 601 | 190028 | 9872 | 2209 | 20071 | 90829 | 234019 | 1233772 | 12492 | 486652 | 710363 | 10895 | 37510 | 34207 | 668712 | 5384 | 0 | 119780 | 241443 | 69524 | 660 | 119598 | 47279 | 40681 | 198694 | 549797
10 | 58889 | 93392 | 17034 | 15245 | 212193 | 4013 | 3065 | 425729 | 77355 | 7948 | 32334 | 56562 | 43321 | 209016 | 452429 | 3477 | 21183 | 25503 | 308405 | 425412 | 46407 | 5797 | 15930 | 99891 | 602 | 190178 | 9891 | 2210 | 20097 | 90922 | 234218 | 1234816 | 12498 | 486670 | 710806 | 10910 | 37649 | 34295 | 669349 | 5386 | 0 | 119850 | 241604 | 69656 | 661 | 119699 | 47299 | 40701 | 198918 | 550220
11 | 58958 | 93525 | 17048 | 15254 | 212404 | 4016 | 3096 | 426091 | 77414 | 7948 | 32351 | 56608 | 43359 | 209210 | 453043 | 3484 | 21203 | 25503 | 308629 | 425799 | 46448 | 5800 | 15944 | 99986 | 604 | 190327 | 9916 | 2212 | 20116 | 91009 | 234399 | 1235847 | 12503 | 486688 | 711263 | 10919 | 37768 | 34373 | 669916 | 5387 | 0 | 119923 | 241773 | 69604 | 661 | 119834 | 47329 | 40724 | 199169 | 550679
12 | 59036 | 93654 | 17061 | 15275 | 212601 | 4020 | 3133 | 426429 | 77484 | 7949 | 32369 | 56662 | 43397 | 209402 | 453524 | 3492 | 21225 | 25503 | 308872 | 426177 | 46490 | 5803 | 15955 | 100075 | 607 | 190480 | 9935 | 2214 | 20132 | 91097 | 234590 | 1237128 | 12506 | 486706 | 711806 | 10938 | 37893 | 34451 | 670511 | 5389 | 0 | 120005 | 241939 | 69637 | 662 | 119944 | 47356 | 40751 | 199437 | 551133
13 | 59114 | 93783 | 17073 | 15295 | 212797 | 4023 | 3169 | 426766 | 77553 | 7949 | 32386 | 56715 | 43435 | 209594 | 454005 | 3499 | 21246 | 25503 | 309114 | 426555 | 46532 | 5806 | 15966 | 100163 | 609 | 190632 | 9954 | 2215 | 20148 | 91184 | 234780 | 1238409 | 12508 | 486724 | 712349 | 10956 | 38017 | 34529 | 671106 | 5390 | 0 | 120086 | 242105 | 69669 | 663 | 120054 | 47382 | 40778 | 199705 | 551586
14 | 59184 | 93922 | 17085 | 15301 | 212985 | 4026 | 3201 | 427001 | 77620 | 7949 | 32397 | 56747 | 43468 | 209780 | 454370 | 3506 | 21268 | 25503 | 309324 | 426903 | 46572 | 5817 | 15978 | 100236 | 611 | 190774 | 9971 | 2217 | 20165 | 91265 | 234951 | 1239395 | 12510 | 486742 | 712883 | 10971 | 38135 | 34565 | 671678 | 5391 | 0 | 120161 | 242264 | 69697 | 663 | 120144 | 47401 | 40797 | 199936 | 551969
15 | 59266 | 94068 | 17099 | 15306 | 213204 | 4029 | 3242 | 427477 | 77701 | 7949 | 32419 | 56812 | 43507 | 209993 | 455050 | 3517 | 21290 | 25503 | 309564 | 427294 | 46614 | 5821 | 15990 | 100347 | 612 | 190927 | 10000 | 2219 | 20181 | 91358 | 235144 | 1240329 | 12515 | 486762 | 713396 | 10987 | 38270 | 34584 | 672345 | 5393 | 0 | 120249 | 242454 | 69740 | 664 | 120264 | 47422 | 40819 | 200163 | 552503
16 | 59326 | 94208 | 17115 | 15311 | 213387 | 4032 | 3274 | 427802 | 77769 | 7949 | 32432 | 56852 | 43541 | 210172 | 455588 | 3525 | 21311 | 25503 | 309775 | 427648 | 46651 | 5826 | 16001 | 100414 | 614 | 191056 | 10013 | 2220 | 20192 | 91440 | 235354 | 1241130 | 12523 | 486779 | 713769 | 10997 | 38425 | 34600 | 672809 | 5394 | 0 | 120317 | 242596 | 69776 | 664 | 120423 | 47441 | 40838 | 200341 | 552916
17 | 59405 | 94346 | 17137 | 15313 | 213588 | 4035 | 3284 | 428086 | 77845 | 7949 | 32443 | 56860 | 43577 | 210366 | 456032 | 3533 | 21333 | 25503 | 310002 | 428028 | 46690 | 5833 | 16013 | 100550 | 615 | 191205 | 10033 | 2221 | 20212 | 91528 | 235587 | 1242002 | 12532 | 486797 | 714216 | 11005 | 38587 | 34617 | 673207 | 5395 | 0 | 120368 | 242684 | 69806 | 665 | 120580 | 47466 | 40861 | 200535 | 553370
18 | 59484 | 94478 | 17155 | 15319 | 213788 | 4038 | 3289 | 428347 | 77926 | 7949 | 32463 | 56864 | 43613 | 210555 | 456644 | 3538 | 21354 | 25503 | 310224 | 428411 | 46729 | 5836 | 16026 | 100647 | 616 | 191358 | 10044 | 2223 | 20236 | 91614 | 235781 | 1242969 | 12539 | 486815 | 714688 | 11017 | 38758 | 34634 | 673736 | 5397 | 0 | 120417 | 242770 | 69836 | 666 | 120734 | 47491 | 40883 | 200732 | 553792
19 | 59551 | 94640 | 17174 | 15323 | 213977 | 4041 | 3298 | 428602 | 77992 | 7950 | 32483 | 56867 | 43650 | 210740 | 457263 | 3545 | 21376 | 25503 | 310442 | 428761 | 46767 | 5840 | 16040 | 100742 | 618 | 191506 | 10046 | 2225 | 20248 | 91698 | 235982 | 1244431 | 12550 | 486833 | 715176 | 11029 | 38935 | 34649 | 674308 | 5398 | 0 | 120463 | 242876 | 69866 | 666 | 120884 | 47524 | 40905 | 200922 | 554230
20 | 59620 | 94750 | 17180 | 15333 | 214170 | 4044 | 3304 | 428862 | 78060 | 7950 | 32503 | 56872 | 43684 | 210939 | 457905 | 3551 | 21397 | 25503 | 310676 | 429115 | 46809 | 5843 | 16055 | 100827 | 621 | 191658 | 10048 | 2227 | 20271 | 91789 | 236183 | 1245357 | 12557 | 486851 | 715653 | 11041 | 39112 | 34666 | 674931 | 5399 | 0 | 120513 | 242980 | 69898 | 667 | 121040 | 47550 | 40924 | 201124 | 554661
21 | 59685 | 94891 | 17189 | 15341 | 214349 | 4048 | 3309 | 429130 | 78126 | 7950 | 32522 | 56877 | 43717 | 211132 | 458422 | 3559 | 21418 | 25503 | 310899 | 429458 | 46811 | 5847 | 16069 | 100903 | 625 | 191805 | 10050 | 2228 | 20294 | 91877 | 236381 | 1246161 | 12566 | 486869 | 716123 | 11052 | 39282 | 34683 | 675549 | 5401 | 0 | 120561 | 243061 | 69924 | 668 | 121190 | 47574 | 40947 | 201324 | 555091
22 | 59752 | 95041 | 17206 | 15355 | 214536 | 4051 | 3310 | 429396 | 78193 | 7950 | 32546 | 56890 | 43747 | 211326 | 458963 | 3565 | 21439 | 25503 | 311139 | 429801 | 46888 | 5853 | 16081 | 100993 | 628 | 191947 | 10055 | 2231 | 20315 | 91965 | 236531 | 1246885 | 12572 | 486887 | 716567 | 11060 | 39442 | 34700 | 675987 | 5402 | 0 | 120603 | 243144 | 69953 | 668 | 121288 | 47612 | 40982 | 201454 | 555517
23 | 59826 | 95168 | 17222 | 15366 | 214722 | 4055 | 3315 | 429663 | 78265 | 7950 | 32562 | 56896 | 43782 | 211512 | 459379 | 3570 | 21462 | 25503 | 311372 | 430136 | 46927 | 5859 | 16098 | 101085 | 629 | 192090 | 10055 | 2232 | 20327 | 92057 | 236707 | 1247648 | 12578 | 486905 | 716980 | 11071 | 39571 | 34716 | 676449 | 5403 | 0 | 120646 | 243220 | 69977 | 669 | 121406 | 47653 | 41017 | 201677 | 555929
24 | 59900 | 95314 | 17234 | 15374 | 214912 | 4058 | 3315 | 429936 | 78336 | 7951 | 32576 | 56904 | 43817 | 211705 | 459941 | 3577 | 21484 | 25503 | 311581 | 430479 | 46966 | 5862 | 16115 | 101184 | 632 | 192228 | 10055 | 2233 | 20349 | 92143 | 236925 | 1248934 | 12584 | 486923 | 717451 | 11081 | 39665 | 34806 | 676818 | 5405 | 0 | 120694 | 243342 | 70007 | 670 | 121545 | 47693 | 41053 | 201882 | 556341
25 | 59974 | 95457 | 17241 | 15382 | 215104 | 4062 | 3323 | 430197 | 78410 | 7951 | 32600 | 56911 | 43852 | 211898 | 460511 | 3579 | 21504 | 25503 | 311815 | 430815 | 47007 | 5866 | 16133 | 101277 | 634 | 192377 | 10055 | 2235 | 20377 | 92233 | 237117 | 1249925 | 12595 | 486941 | 717917 | 11093 | 39755 | 34886 | 677403 | 5405 | 0 | 120747 | 243456 | 70034 | 670 | 121657 | 47708 | 41065 | 202057 | 556757
26 | 60044 | 95580 | 17254 | 15384 | 215286 | 4065 | 3342 | 430515 | 78481 | 7951 | 32626 | 56920 | 43891 | 212086 | 461077 | 3585 | 21522 | 25503 | 312036 | 431162 | 47045 | 5875 | 16151 | 101374 | 636 | 192521 | 10057 | 2237 | 20388 | 92322 | 237313 | 1250775 | 12600 | 486959 | 718470 | 11105 | 39805 | 34972 | 677990 | 5406 | 0 | 120801 | 243542 | 70058 | 671 | 121771 | 47749 | 41104 | 202233 | 557150
27 | 60122 | 95686 | 17259 | 15393 | 215496 | 4069 | 3347 | 430807 | 78556 | 7951 | 32655 | 56927 | 43932 | 212293 | 461523 | 3593 | 21544 | 25503 | 312275 | 431544 | 47089 | 5887 | 16169 | 101462 | 637 | 192674 | 10060 | 2238 | 20400 | 92414 | 237505 | 1251782 | 12602 | 486977 | 719010 | 11117 | 39821 | 35064 | 678575 | 5407 | 0 | 120858 | 243628 | 70082 | 671 | 121908 | 47796 | 41143 | 202426 | 557523
28 | 60183 | 95791 | 17271 | 15399 | 215681 | 4072 | 3356 | 431081 | 78620 | 7951 | 32682 | 56932 | 43967 | 212491 | 461938 | 3599 | 21564 | 25503 | 312500 | 431878 | 47128 | 5898 | 16185 | 101535 | 640 | 192818 | 10062 | 2238 | 20417 | 92501 | 237689 | 1252403 | 12603 | 486995 | 719564 | 11124 | 39837 | 35168 | 679132 | 5409 | 0 | 120912 | 243725 | 70103 | 672 | 122037 | 47842 | 41182 | 202621 | 557970
29 | 60238 | 95897 | 17284 | 15401 | 215860 | 4075 | 3364 | 431333 | 78694 | 7952 | 32707 | 56937 | 44003 | 212683 | 462275 | 3603 | 21577 | 25503 | 312730 | 432211 | 47168 | 5909 | 16200 | 101616 | 643 | 192966 | 10064 | 2239 | 20436 | 92588 | 237877 | 1253203 | 12608 | 487013 | 720066 | 11135 | 39852 | 35277 | 679698 | 5410 | 0 | 120968 | 243825 | 70123 | 673 | 122116 | 47887 | 41223 | 202796 | 558375
30 | 60360 | 96129 | 17306 | 15412 | 216214 | 4081 | 3395 | 431833 | 78834 | 7952 | 32741 | 56950 | 44074 | 213069 | 462815 | 3613 | 21606 | 25503 | 313167 | 432839 | 47248 | 5931 | 16236 | 101791 | 647 | 193256 | 10069 | 2241 | 20471 | 92773 | 238306 | 1254875 | 12612 | 487047 | 720955 | 11157 | 39882 | 35508 | 680777 | 5413 | 0 | 121078 | 244015 | 70150 | 674 | 122257 | 47985 | 41304 | 203113 | 558928
31