## TOTAL
Site Name | Day | Month | Year | Total Electricity Kwh | Electricity Tariff ($/Kwh) | Natual Gas (m3) | Natural Gas $/m3 | Water Utility Supply (m3) m3 | Water Utility Supply (m3) $/m3 | Room Nights
Tunis | 1 | 11 | 2020 | 6870 | 0.251 | 1137 | 0.57182 | 133 | 2.855 | 35
Tunis | 2 | 11 | 2020 | 6985 | 0.251 | 1441 | 0.57182 | 197 | 2.855 | 25
Tunis | 3 | 11 | 2020 | 7056 | 0.251 | 1435 | 0.57182 | 144 | 2.855 | 22
Tunis | 4 | 11 | 2020 | 7114 | 0.251 | 1497 | 0.57182 | 177 | 2.855 | 25
Tunis | 5 | 11 | 2020 | 8505 | 0.251 | 1519 | 0.57182 | 193 | 2.855 | 137
Tunis | 6 | 11 | 2020 | 8499 | 0.251 | 1371 | 0.57182 | 196 | 2.855 | 187
Tunis | 7 | 11 | 2020 | 8670 | 0.251 | 1606 | 0.57182 | 195 | 2.855 | 187
Tunis | 8 | 11 | 2020 | 8826 | 0.251 | 1441 | 0.57182 | 175 | 2.855 | 196
Tunis | 9 | 11 | 2020 | 9730 | 0.251 | 1443 | 0.57182 | 156 | 2.855 | 186
Tunis | 10 | 11 | 2020 | 9839 | 0.251 | 1489 | 0.57182 | 156 | 2.855 | 184
Tunis | 11 | 11 | 2020 | 6508 | 0.251 | 1475 | 0.57182 | 171 | 2.855 | 186
Tunis | 12 | 11 | 2020 | 9401 | 0.251 | 1487 | 0.57182 | 197 | 2.855 | 187
Tunis | 13 | 11 | 2020 | 9131 | 0.251 | 1279 | 0.57182 | 208 | 2.855 | 185
Tunis | 14 | 11 | 2020 | 8910 | 0.251 | 1572 | 0.57182 | 247 | 2.855 | 177
Tunis | 15 | 11 | 2020 | 8549 | 0.251 | 1480 | 0.57182 | 171 | 2.855 | 190
Tunis | 16 | 11 | 2020 | 9463 | 0.251 | 1474 | 0.57182 | 250 | 2.855 | 187
Tunis | 17 | 11 | 2020 | 7907 | 0.251 | 1335 | 0.57182 | 219 | 2.855 | 202
Tunis | 18 | 11 | 2020 | 7046 | 0.251 | 1534 | 0.57182 | 212 | 2.855 | 23
Tunis | 19 | 11 | 2020 | 7768 | 0.251 | 1422 | 0.57182 | 202 | 2.855 | 26
Tunis | 20 | 11 | 2020 | 7570 | 0.251 | 1505 | 0.57182 | 223 | 2.855 | 23
Tunis | 21 | 11 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 22 | 11 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 23 | 11 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 24 | 11 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 25 | 11 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 26 | 11 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 27 | 11 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 28 | 11 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 29 | 11 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0
Tunis | 30 | 11 | 2020 | 0 | 0.251 | 0 | 0.57182 | 0 | 2.855 | 0

## submetering
Site Name | Day | Month | Year | Ph1 KWh | Ph2 KWh | Ph3 KWh | Cuisine m3 | Chaufferie m3 | Water m3 | Room Nights | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
Tunis | 1 | 11 | 2020 | 2363 | 2339 | 2168 | 137 | 1000 | 133 | 35 | [49 empty] | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 2 | 11 | 2020 | 2401 | 2379 | 2205 | 142 | 1299 | 197 | 25 | [49 empty] | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 3 | 11 | 2020 | 2416 | 2415 | 2225 | 120 | 1315 | 144 | 22 | [49 empty] | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 4 | 11 | 2020 | 2440 | 2431 | 2243 | 142 | 1355 | 177 | 25 | [49 empty] | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 5 | 11 | 2020 | 2896 | 2909 | 2700 | 132 | 1387 | 193 | 137 | [49 empty] | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 6 | 11 | 2020 | 2967 | 2876 | 2656 | 127 | 1244 | 196 | 187 | [49 empty] | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 7 | 11 | 2020 | 2889 | 2971 | 2810 | 143 | 1463 | 195 | 187 | [49 empty] | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 8 | 11 | 2020 | 3005 | 3005 | 2816 | 129 | 1312 | 175 | 196 | [49 empty] | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 9 | 11 | 2020 | 3310 | 3310 | 3110 | 118 | 1325 | 156 | 186 | [49 empty] | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 10 | 11 | 2020 | 3341 | 3340 | 3158 | 120 | 1369 | 156 | 184 | [49 empty] | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 11 | 11 | 2020 | 3352 | 0 | 3156 | 140 | 1335 | 171 | 186 | [49 empty] | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 12 | 11 | 2020 | 3269 | 3066 | 3066 | 132 | 1355 | 197 | 187 | [49 empty] | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 13 | 11 | 2020 | 3175 | 2978 | 2978 | 115 | 1164 | 208 | 185 | [49 empty] | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 14 | 11 | 2020 | 3096 | 2907 | 2907 | 114 | 1458 | 247 | 177 | [49 empty] | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 15 | 11 | 2020 | 2961 | 2794 | 2794 | 113 | 1367 | 171 | 190 | [49 empty] | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 16 | 11 | 2020 | 3281 | 3091 | 3091 | 133 | 1341 | 250 | 187 | [49 empty] | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 17 | 11 | 2020 | 2771 | 2568 | 2568 | 106 | 1229 | 219 | 202 | [49 empty] | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 18 | 11 | 2020 | 2474 | 2286 | 2286 | 120 | 1414 | 212 | 23 | [49 empty] | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 19 | 11 | 2020 | 2726 | 2521 | 2521 | 91 | 1331 | 202 | 26 | [49 empty] | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 20 | 11 | 2020 | 2654 | 2458 | 2458 | 124 | 1381 | 223 | 23 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 21 | 11 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 22 | 11 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 23 | 11 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 24 | 11 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 25 | 11 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 26 | 11 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 489913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 27 | 11 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 28 | 11 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 29 | 11 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 30 | 11 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## HOTEL
[5 empty] | RELEVEE JOURNALIERE D'ENERGIE | [14 empty] | November
2020
D | 1 | 4859918 |  | 4811963 |  | 4555244 | 4555244 |  | 4555244 | #REF! | 114332 | #REF! | 1917511 | #REF! | #REF! | #REF! | 223309 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF!
|  | ELECTRICITE | [8 empty] | GAZ | [5 empty] | EAU |  |  |  | Cout | Pax / | Cout
|  | PH 1 | Con. | PH 2 | Con. | PH 3 | Con. | E.A Totale | cosℓ | cout | Cuisine | Con. | Chaufferie | Con. | T.cons | cout | SONEDE | Con. | cout |  | / jour | Nuité | / pax
D | 1 | 4862281 | 2363 | 4814302 | 2339 | 4557412 | 2168 | 6870 | 0.99 | 1724.37 | 114469 | 137 | 1918511 | 1000 | 1137 | 650.1548 | 223442 | 133 | 379.715 |  | 2754.2398 | 35 | 78.6926
L | 2 | 4864682 | 2401 | 4816681 | 2379 | 4559617 | 2205 | 6985 | 0.99 | 1753.235 | 114611 | 142 | 1919810 | 1299 | 1441 | 823.9869 | 223639 | 197 | 562.435 |  | 3139.6569 | 25 | 125.5863
MA | 3 | 4867098 | 2416 | 4819096 | 2415 | 4561842 | 2225 | 7056 | 0.99 | 1771.056 | 114731 | 120 | 1921125 | 1315 | 1435 | 820.556 | 223783 | 144 | 411.12 |  | 3002.732 | 22 | 136.4878
ME | 4 | 4869538 | 2440 | 4821527 | 2431 | 4564085 | 2243 | 7114 | 0.99 | 1785.614 | 114873 | 142 | 1922480 | 1355 | 1497 | 856.0086 | 223960 | 177 | 505.335 |  | 3146.9576 | 25 | 125.8783
J | 5 | 4872434 | 2896 | 4824436 | 2909 | 4566785 | 2700 | 8505 | 0.99 | 2134.755 | 115005 | 132 | 1923867 | 1387 | 1519 | 868.5885 | 224153 | 193 | 551.015 |  | 3554.3585 | 137 | 25.9442
V | 6 | 4875401 | 2967 | 4827312 | 2876 | 4569441 | 2656 | 8499 | 0.99 | 2133.249 | 115132 | 127 | 1925111 | 1244 | 1371 | 783.9597 | 224349 | 196 | 559.58 |  | 3476.7887 | 187 | 18.5925
S | 7 | 4878290 | 2889 | 4830283 | 2971 | 4572251 | 2810 | 8670 | 0.99 | 2176.17 | 115275 | 143 | 1926574 | 1463 | 1606 | 918.3365 | 224544 | 195 | 556.725 |  | 3651.2315 | 187 | 19.5253
D | 8 | 4881295 | 3005 | 4833288 | 3005 | 4575067 | 2816 | 8826 | 0.99 | 2215.326 | 115404 | 129 | 1927886 | 1312 | 1441 | 823.9869 | 224719 | 175 | 499.625 |  | 3538.9379 | 196 | 18.0558
L | 9 | 4884605 | 3310 | 4836598 | 3310 | 4578177 | 3110 | 9730 | 0.99 | 2442.23 | 115522 | 118 | 1929211 | 1325 | 1443 | 825.1305 | 224875 | 156 | 445.38 |  | 3712.7405 | 186 | 19.961
MA | 10 | 4887946 | 3341 | 4839938 | 3340 | 4581335 | 3158 | 9839 | 0.99 | 2469.589 | 115642 | 120 | 1930580 | 1369 | 1489 | 851.434 | 225031 | 156 | 445.38 |  | 3766.403 | 184 | 20.4696
ME | 11 | 4891298 | 3352 | 4584491 | 0 | 4584491 | 3156 | 6508 | 0.99 | 1633.508 | 115782 | 140 | 1931915 | 1335 | 1475 | 843.4286 | 225202 | 171 | 488.205 |  | 2965.1416 | 186 | 15.9416
J | 12 | 4894567 | 3269 | 4587557 | 3066 | 4587557 | 3066 | 9401 | 0.99 | 2359.651 | 115914 | 132 | 1933270 | 1355 | 1487 | 850.2904 | 225399 | 197 | 562.435 |  | 3772.3764 | 187 | 20.1731
V | 13 | 4897742 | 3175 | 4590535 | 2978 | 4590535 | 2978 | 9131 | 0.99 | 2291.881 | 116029 | 115 | 1934434 | 1164 | 1279 | 731.3527 | 225607 | 208 | 593.84 |  | 3617.0737 | 185 | 19.5517
S | 14 | 4900838 | 3096 | 4593442 | 2907 | 4593442 | 2907 | 8910 | 0.99 | 2236.41 | 116143 | 114 | 1935892 | 1458 | 1572 | 898.8948 | 225854 | 247 | 705.185 |  | 3840.4898 | 177 | 21.6977
D | 15 | 4903799 | 2961 | 4596236 | 2794 | 4596236 | 2794 | 8549 | 0.99 | 2145.799 | 116256 | 113 | 1937259 | 1367 | 1480 | 846.2877 | 226025 | 171 | 488.205 |  | 3480.2917 | 190 | 18.3173
L | 16 | 4907080 | 3281 | 4599327 | 3091 | 4599327 | 3091 | 9463 | 0.98 | 2375.213 | 116389 | 133 | 1938600 | 1341 | 1474 | 842.8568 | 226275 | 250 | 713.75 |  | 3931.8198 | 187 | 21.0258
MA | 17 | 4909851 | 2771 | 4601895 | 2568 | 4601895 | 2568 | 7907 | 0.99 | 1984.657 | 116495 | 106 | 1939829 | 1229 | 1335 | 763.3744 | 226494 | 219 | 625.245 |  | 3373.2764 | 202 | 16.6994
ME | 18 | 4912325 | 2474 | 4604181 | 2286 | 4604181 | 2286 | 7046 | 0.99 | 1768.546 | 116615 | 120 | 1941243 | 1414 | 1534 | 877.1657 | 226706 | 212 | 605.26 |  | 3250.9717 | 23 | 141.3466
J | 19 | 4915051 | 2726 | 4606702 | 2521 | 4606702 | 2521 | 7768 | 0.99 | 1949.768 | 116706 | 91 | 1942574 | 1331 | 1422 | 813.1224 | 226908 | 202 | 576.71 |  | 3339.6004 | 26 | 128.4462
V | 20 | 4917705 | 2654 | 4609160 | 2458 | 4609160 | 2458 | 7570 | 0.99 | 1900.07 | 116830 | 124 | 1943955 | 1381 | 1505 | 860.5831 | 227131 | 223 | 636.665 |  | 3397.3181 | 23 | 147.7095
S | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
D | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
L | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
MA | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
ME | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
J | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
V | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
S | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
D | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
L | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 57787 |  | 52644 |  | 53916 |  | 164347 |  | 41251.097 | 2498 |  | 26444 |  | 28942 | 16549.4987 | 3822 |  | 10911.81 |  | 68712.4057 | 2570 | 36.7775

## submeters
| 49433 | 79236 | 15207 | 13719 | 189420 | 3495 | 1485 | 380288 | 68377 | 7921 | 29890 | 52115 | 38542 | 181658 | 375920 | 2808 | 18050 | 25503 | 278413 | 375407 | 40159 | 5416 | 13927 | 86195 | 540 | 170186 | 7562 | 1974 | 17975 | 76508 | 205359 | 1125790 | 11123 | 483379 | 637743 | 9334 | 29315 | 28542 | 596531 | 5246 | 0 | 109712 | 217210 | 63112 | 560 | 107079 | 44534 | 38275 | 175158 | 481902
Day | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
1 | 62048 | 97219 | 17493 | 15882 | 222368 | 4168 | 3642 | 440997 | 80524 | 7959 | 33489 | 57149 | 45254 | 218989 | 472358 | 3759 | 22065 | 25503 | 319121 | 443087 | 48511 | 6127 | 16854 | 104463 | 723 | 197627 | 10205 | 2278 | 20903 | 95481 | 244499 | 1276303 | 12644 | 487613 | 735976 | 11487 | 40369 | 37456 | 695631 | 5455 | 0 | 122634 | 246931 | 70789 | 693 | 125833 | 48977 | 42125 | 207219 | 573823
2 | 62122 | 97219 | 17503 | 15920 | 222636 | 4173 | 3698 | 441542 | 80638 | 7959 | 33518 | 57157 | 45307 | 219288 | 472875 | 3764 | 22085 | 25503 | 319340 | 443496 | 48578 | 6131 | 16887 | 104564 | 727 | 197836 | 10217 | 2280 | 20918 | 95600 | 244843 | 1277606 | 12645 | 487640 | 736905 | 11496 | 40394 | 37519 | 696042 | 5457 | 0 | 122759 | 247154 | 70828 | 694 | 125962 | 49008 | 42162 | 207461 | 574475
3 | 62198 | 97219 | 17504 | 15949 | 222827 | 4176 | 3732 | 441901 | 80692 | 7959 | 33540 | 57157 | 45349 | 219464 | 473163 | 3768 | 22100 | 25503 | 319496 | 443827 | 48617 | 6133 | 16902 | 104639 | 728 | 197973 | 10220 | 2282 | 20930 | 95679 | 245085 | 1278288 | 12646 | 487657 | 737538 | 11504 | 40409 | 37559 | 696542 | 5458 | 0 | 122853 | 247320 | 70862 | 695 | 126054 | 49024 | 42175 | 207636 | 574920
4 | 62273 | 97219 | 17516 | 15957 | 223030 | 4179 | 3768 | 442305 | 80756 | 7960 | 33567 | 57163 | 45395 | 219652 | 473485 | 3774 | 22113 | 25503 | 319779 | 444169 | 48660 | 6135 | 16925 | 104721 | 729 | 198114 | 10232 | 2284 | 20943 | 95762 | 245337 | 1280065 | 12648 | 487677 | 738149 | 11515 | 40427 | 37602 | 697003 | 5460 | 0 | 122982 | 247565 | 70907 | 696 | 126136 | 49042 | 42193 | 207808 | 575414
5 | 62345 | 97219 | 17525 | 15965 | 223230 | 4182 | 3801 | 442706 | 80820 | 7960 | 33593 | 57166 | 45438 | 219840 | 473806 | 3779 | 22126 | 25503 | 320062 | 444508 | 48703 | 6137 | 16948 | 104803 | 730 | 198255 | 10241 | 2285 | 20956 | 95842 | 245589 | 1281841 | 12650 | 487694 | 738760 | 11526 | 40440 | 37645 | 697464 | 5461 | 0 | 123111 | 247805 | 70947 | 696 | 126215 | 49060 | 42210 | 207977 | 575908
6 | 62412 | 97219 | 17532 | 15973 | 223416 | 4185 | 3833 | 443110 | 80887 | 7961 | 33619 | 57167 | 45483 | 220035 | 474135 | 3787 | 22141 | 25503 | 320308 | 444886 | 48747 | 6141 | 16971 | 104875 | 731 | 198397 | 10244 | 2286 | 20962 | 95883 | 245714 | 1283221 | 12653 | 487713 | 739357 | 11537 | 40455 | 37687 | 697651 | 5462 | 0 | 123243 | 248036 | 70999 | 697 | 126289 | 49081 | 42229 | 208159 | 576378
7 | 62486 | 97219 | 17539 | 15981 | 223614 | 4187 | 3866 | 443509 | 80948 | 7961 | 33646 | 57167 | 45525 | 220223 | 474483 | 3793 | 22160 | 25503 | 320571 | 445233 | 48790 | 6148 | 16993 | 104954 | 732 | 198516 | 10248 | 2287 | 20968 | 95924 | 245839 | 1284498 | 12657 | 487731 | 740049 | 11550 | 40470 | 37729 | 697838 | 5463 | 0 | 123374 | 248274 | 71050 | 697 | 126367 | 49101 | 42251 | 208321 | 576828
8 | 62566 | 97242 | 17544 | 15987 | 223825 | 4191 | 3905 | 443889 | 81019 | 7962 | 33676 | 57168 | 45571 | 220407 | 475039 | 3797 | 22171 | 25503 | 320908 | 445599 | 48839 | 6154 | 17013 | 105022 | 734 | 198662 | 10250 | 2291 | 20993 | 96085 | 246320 | 1285616 | 12664 | 487747 | 740762 | 11563 | 40486 | 37790 | 698793 | 5464 | 0 | 123516 | 248553 | 71196 | 698 | 126460 | 49138 | 42284 | 208499 | 577491
9 | 62632 | 97242 | 17550 | 15995 | 224021 | 4195 | 3944 | 444263 | 81067 | 7962 | 33702 | 57169 | 45617 | 220587 | 475327 | 3803 | 22185 | 25503 | 321172 | 445942 | 48881 | 6157 | 17037 | 105101 | 737 | 198805 | 10252 | 2292 | 21009 | 96165 | 246571 | 1286819 | 12669 | 487765 | 741488 | 11575 | 40501 | 37854 | 699187 | 5466 | 0 | 123639 | 248790 | 71277 | 699 | 126536 | 49164 | 42312 | 208682 | 577991
10 | 62689 | 97242 | 17557 | 16010 | 224203 | 4199 | 3977 | 444595 | 81113 | 7963 | 33725 | 57173 | 45657 | 220750 | 475635 | 3809 | 22199 | 25503 | 321412 | 446267 | 48921 | 6160 | 17050 | 105173 | 739 | 198935 | 10257 | 2294 | 21018 | 96234 | 246799 | 1287874 | 12672 | 487780 | 742138 | 11585 | 40515 | 37907 | 699552 | 5467 | 0 | 123744 | 248998 | 71352 | 699 | 126618 | 49189 | 42337 | 208896 | 578434
11 | 62767 | 97242 | 17569 | 16031 | 224448 | 4203 | 4021 | 445037 | 81167 | 7963 | 33753 | 57175 | 45704 | 220959 | 476237 | 3816 | 22218 | 25503 | 321743 | 446682 | 48971 | 6164 | 17071 | 105253 | 741 | 199086 | 10261 | 2295 | 21035 | 96333 | 247083 | 1293167 | 12674 | 487801 | 742953 | 11603 | 40533 | 37975 | 700190 | 5468 | 0 | 123896 | 249264 | 71453 | 700 | 126707 | 49219 | 42372 | 209053 | 579024
12 | 62840 | 97242 | 17585 | 16036 | 224660 | 4207 | 4062 | 445418 | 81210 | 7964 | 33778 | 57175 | 45747 | 221141 | 476655 | 3822 | 22239 | 25503 | 322023 | 447051 | 49014 | 6166 | 17089 | 105329 | 743 | 199225 | 10274 | 2297 | 21049 | 96416 | 247338 | 1294925 | 12677 | 487820 | 743708 | 11618 | 40554 | 38022 | 700794 | 5470 | 0 | 124023 | 249475 | 71535 | 701 | 126781 | 49244 | 42401 | 209201 | 579537
13 | 62899 | 97242 | 17601 | 16039 | 224824 | 4210 | 4095 | 445733 | 81254 | 7965 | 33802 | 57175 | 45786 | 221298 | 476934 | 3827 | 22256 | 25503 | 322270 | 447380 | 49055 | 6168 | 17104 | 105392 | 745 | 199352 | 10278 | 2298 | 21059 | 96484 | 247556 | 1296393 | 12678 | 487835 | 744434 | 11632 | 40561 | 38070 | 701323 | 5471 | 0 | 124127 | 249660 | 71610 | 701 | 126839 | 49269 | 42426 | 209339 | 579970
14 | 62973 | 97245 | 17605 | 16044 | 225028 | 4215 | 4128 | 446128 | 81309 | 7965 | 33833 | 57176 | 45828 | 221489 | 477259 | 3833 | 22271 | 25503 | 322577 | 447765 | 49103 | 6170 | 17126 | 105453 | 747 | 199488 | 10290 | 2298 | 21079 | 96586 | 247830 | 1298144 | 12679 | 487854 | 745046 | 11649 | 40578 | 38131 | 701756 | 5472 | 0 | 124259 | 249908 | 71699 | 702 | 126912 | 49298 | 42461 | 209511 | 580517
15 | 63032 | 97245 | 17616 | 16052 | 225225 | 4218 | 4159 | 446474 | 81351 | 7966 | 33858 | 57178 | 45864 | 221654 | 477604 | 3840 | 22285 | 25503 | 322837 | 448093 | 49145 | 6172 | 17148 | 105507 | 749 | 199620 | 10292 | 2298 | 21091 | 96662 | 248085 | 1299903 | 12680 | 487871 | 745599 | 11663 | 40592 | 38179 | 702101 | 5473 | 0 | 124373 | 250106 | 71776 | 703 | 126969 | 49322 | 42477 | 209675 | 581001
16 | 63099 | 97245 | 17643 | 16057 | 225455 | 4221 | 4188 | 446862 | 81397 | 7966 | 33886 | 57184 | 45906 | 221841 | 477994 | 3847 | 22300 | 25503 | 323055 | 448437 | 49189 | 6175 | 17169 | 105580 | 753 | 199757 | 10303 | 2299 | 21105 | 96748 | 248368 | 1301164 | 12682 | 487889 | 746177 | 11679 | 40608 | 38229 | 702553 | 5475 | 0 | 124505 | 250321 | 71864 | 703 | 127066 | 49350 | 42505 | 209853 | 581535
17 | 63165 | 97245 | 17659 | 16068 | 225650 | 4224 | 4210 | 447238 | 81453 | 7966 | 33915 | 57192 | 45945 | 222036 | 478518 | 3852 | 22321 | 25503 | 323249 | 448761 | 49232 | 6179 | 17192 | 105659 | 756 | 199900 | 10306 | 2300 | 21120 | 96839 | 248665 | 1301927 | 12684 | 487908 | 746672 | 11699 | 40625 | 38279 | 702918 | 5476 | 0 | 124634 | 250535 | 71948 | 704 | 127133 | 49382 | 42534 | 210068 | 582071
18 | 63223 | 97245 | 17670 | 16071 | 225851 | 4227 | 4212 | 447550 | 81498 | 7967 | 33941 | 57201 | 45981 | 222221 | 478774 | 3857 | 22342 | 25503 | 323430 | 449115 | 49273 | 6184 | 17212 | 105731 | 760 | 200036 | 10315 | 2301 | 21134 | 96922 | 248947 | 1302641 | 12687 | 487927 | 747229 | 11712 | 40641 | 38329 | 703292 | 5478 | 0 | 124745 | 250705 | 72023 | 705 | 127199 | 49409 | 42560 | 210236 | 582596
19 | 63284 | 97245 | 17692 | 16080 | 226037 | 4229 | 4218 | 447842 | 81547 | 7967 | 33968 | 57205 | 46020 | 222404 | 479206 | 3862 | 22369 | 25503 | 323606 | 449450 | 49314 | 6191 | 17233 | 105805 | 762 | 200173 | 10316 | 2305 | 21148 | 97005 | 249222 | 1303305 | 12689 | 487945 | 747730 | 11720 | 40657 | 38377 | 703667 | 5479 | 0 | 124852 | 250864 | 72100 | 705 | 127268 | 49439 | 42587 | 210412 | 583122
20 | 63338 | 97245 | 17708 | 16082 | 226217 | 4231 | 4222 | 448119 | 81589 | 7967 | 33997 | 57205 | 46057 | 222578 | 479434 | 3866 | 22384 | 25503 | 323773 | 449764 | 49352 | 6195 | 17251 | 105870 | 766 | 200303 | 10317 | 2307 | 21160 | 97086 | 249485 | 1303925 | 12691 | 487962 | 748212 | 11731 | 40672 | 38420 | 703996 | 5480 | 0 | 124957 | 250997 | 72173 | 706 | 127361 | 49465 | 42612 | 210578 | 583573
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31