## TOTAL
Site Name | Day | Month | Year | Total Electricity Kwh | Electricity Tariff ($/Kwh) | Natual Gas (m3) | Natural Gas $/m3 | Water Utility Supply (m3) m3 | Water Utility Supply (m3) $/m3 | Room Nights
Tunis | 1 | 12 | 2020 | 4207626 | 0.251 | 1289 | 0.57182 | 130 | 2.855 | 36
Tunis | 2 | 12 | 2020 | 6726 | 0.251 | 1281 | 0.57182 | 124 | 2.855 | 27
Tunis | 3 | 12 | 2020 | 6159 | 0.251 | 1268 | 0.57182 | 125 | 2.855 | 28
Tunis | 4 | 12 | 2020 | 6358 | 0.251 | 1551 | 0.57182 | 241 | 2.855 | 30
Tunis | 5 | 12 | 2020 | 5968 | 0.251 | 1531 | 0.57182 | 217 | 2.855 | 29
Tunis | 6 | 12 | 2020 | 6003 | 0.251 | 1533 | 0.57182 | 137 | 2.855 | 38
Tunis | 7 | 12 | 2020 | 5969 | 0.251 | 1489 | 0.57182 | 115 | 2.855 | 24
Tunis | 8 | 12 | 2020 | 6515 | 0.251 | 1599 | 0.57182 | 142 | 2.855 | 32
Tunis | 9 | 12 | 2020 | 6580 | 0.251 | 1588 | 0.57182 | 113 | 2.855 | 27
Tunis | 10 | 12 | 2020 | 6719 | 0.251 | 1580 | 0.57182 | 134 | 2.855 | 23
Tunis | 11 | 12 | 2020 | 6163 | 0.251 | 1679 | 0.57182 | 162 | 2.855 | 25
Tunis | 12 | 12 | 2020 | 6101 | 0.251 | 1539 | 0.57182 | 106 | 2.855 | 26
Tunis | 13 | 12 | 2020 | 6428 | 0.251 | 1678 | 0.57182 | 148 | 2.855 | 51
Tunis | 14 | 12 | 2020 | 6239 | 0.251 | 1588 | 0.57182 | 111 | 2.855 | 15
Tunis | 15 | 12 | 2020 | 6443 | 0.251 | 1612 | 0.57182 | 150 | 2.855 | 21
Tunis | 16 | 12 | 2020 | 6446 | 0.251 | 2172 | 0.57182 | 110 | 2.855 | 23
Tunis | 17 | 12 | 2020 | 6822 | 0.251 | 2070 | 0.57182 | 99 | 2.855 | 29
Tunis | 18 | 12 | 2020 | 6610 | 0.251 | 1854 | 0.57182 | 124 | 2.855 | 34
Tunis | 19 | 12 | 2020 | 7433 | 0.251 | 2013 | 0.57182 | 137 | 2.855 | 58
Tunis | 20 | 12 | 2020 | 6504 | 0.251 | 1997 | 0.57182 | 144 | 2.855 | 36
Tunis | 21 | 12 | 2020 | 6233 | 0.251 | 1833 | 0.57182 | 193 | 2.855 | 25
Tunis | 22 | 12 | 2020 | 6484 | 0.251 | 1808 | 0.57182 | 156 | 2.855 | 27
Tunis | 23 | 12 | 2020 | 7611 | 0.251 | 1790 | 0.57182 | 141 | 2.855 | 27
Tunis | 24 | 12 | 2020 | 8772 | 0.251 | 1717 | 0.57182 | 153 | 2.855 | 28
Tunis | 25 | 12 | 2020 | 9108 | 0.251 | 2739 | 0.57182 | 202 | 2.855 | 42
Tunis | 26 | 12 | 2020 | 9928 | 0.251 | 2602 | 0.57182 | 187 | 2.855 | 73
Tunis | 27 | 12 | 2020 | 9787 | 0.251 | 2819 | 0.57182 | 197 | 2.855 | 121
Tunis | 28 | 12 | 2020 | 9405 | 0.251 | 2948 | 0.57182 | 203 | 2.855 | 44
Tunis | 29 | 12 | 2020 | 9842 | 0.251 | 2695 | 0.57182 | 204 | 2.855 | 43
Tunis | 30 | 12 | 2020 | 9741 | 0.251 | 2989 | 0.57182 | 197 | 2.855 | 55
Tunis | 31 | 12 | 2020 | 8998 | 0.251 | 2766 | 0.57182 | 176 | 2.855 | 52

## submetering
Site Name | Day | Month | Year | Ph1 KWh | Ph2 KWh | Ph3 KWh | Cuisine m3 | Chaufferie m3 | Water m3 | Room Nights | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
Tunis | 1 | 12 | 2020 | 2612 | 2580 | 4202434 | 112 | 1177 | 130 | 36 | [49 empty] | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 2 | 12 | 2020 | 2318 | 2282 | 2126 | 112 | 1169 | 124 | 27 | [49 empty] | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 3 | 12 | 2020 | 2127 | 2086 | 1946 | 128 | 1140 | 125 | 28 | [49 empty] | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 4 | 12 | 2020 | 2412 | 2073 | 1873 | 129 | 1422 | 241 | 30 | [49 empty] | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 5 | 12 | 2020 | 1837 | 2097 | 2034 | 110 | 1421 | 217 | 29 | [49 empty] | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 6 | 12 | 2020 | 2052 | 2040 | 1911 | 134 | 1399 | 137 | 38 | [49 empty] | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 7 | 12 | 2020 | 2044 | 2034 | 1891 | 133 | 1356 | 115 | 24 | [49 empty] | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 8 | 12 | 2020 | 2216 | 2222 | 2077 | 119 | 1480 | 142 | 32 | [49 empty] | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 9 | 12 | 2020 | 2253 | 2239 | 2088 | 144 | 1444 | 113 | 27 | [49 empty] | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 10 | 12 | 2020 | 2371 | 2235 | 2113 | 130 | 1450 | 134 | 23 | [49 empty] | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 11 | 12 | 2020 | 2014 | 2157 | 1992 | 149 | 1530 | 162 | 25 | [49 empty] | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 12 | 12 | 2020 | 2081 | 2076 | 1944 | 125 | 1414 | 106 | 26 | [49 empty] | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 13 | 12 | 2020 | 2193 | 2202 | 2033 | 139 | 1539 | 148 | 51 | [49 empty] | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 14 | 12 | 2020 | 2144 | 2130 | 1965 | 117 | 1471 | 111 | 15 | [49 empty] | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 15 | 12 | 2020 | 2213 | 2197 | 2033 | 118 | 1494 | 150 | 21 | [49 empty] | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 16 | 12 | 2020 | 2215 | 2202 | 2029 | 114 | 2058 | 110 | 23 | [49 empty] | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 17 | 12 | 2020 | 2325 | 2340 | 2157 | 108 | 1962 | 99 | 29 | [49 empty] | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 18 | 12 | 2020 | 2263 | 2271 | 2076 | 119 | 1735 | 124 | 34 | [49 empty] | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 19 | 12 | 2020 | 2557 | 2534 | 2342 | 130 | 1883 | 137 | 58 | [49 empty] | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 20 | 12 | 2020 | 2226 | 2236 | 2042 | 125 | 1872 | 144 | 36 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 21 | 12 | 2020 | 2140 | 2134 | 1959 | 113 | 1720 | 193 | 25 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 22 | 12 | 2020 | 2117 | 2124 | 2243 | 106 | 1702 | 156 | 27 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 23 | 12 | 2020 | 2832 | 2606 | 2173 | 127 | 1663 | 141 | 27 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 24 | 12 | 2020 | 2906 | 3101 | 2765 | 117 | 1600 | 153 | 28 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 25 | 12 | 2020 | 3043 | 3052 | 3013 | 188 | 2551 | 202 | 42 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 26 | 12 | 2020 | 3360 | 3365 | 3203 | 161 | 2441 | 187 | 73 | [49 empty] | 489913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 27 | 12 | 2020 | 3322 | 3325 | 3140 | 137 | 2682 | 197 | 121 | [49 empty] | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 28 | 12 | 2020 | 3160 | 3157 | 3088 | 125 | 2823 | 203 | 44 | [49 empty] | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 29 | 12 | 2020 | 3187 | 3211 | 3444 | 147 | 2548 | 204 | 43 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 30 | 12 | 2020 | 3292 | 3470 | 2979 | 167 | 2822 | 197 | 55 | [49 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 31 | 12 | 2020 | 3205 | 3066 | 2727 | 134 | 2632 | 176 | 52

## HOTEL
[5 empty] | RELEVEE JOURNALIERE D'ENERGIE | [14 empty] | December
2020
D | 1 | 4941979 |  | 4893424 |  | 431508 | 431508 |  | 431508 | #REF! | 118100 | #REF! | 1955443 | #REF! | #REF! | #REF! | 228482 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF!
|  | ELECTRICITE | [8 empty] | GAZ | [5 empty] | EAU |  |  |  | Cout | Pax / | Cout
|  | PH 1 | Con. | PH 2 | Con. | PH 3 | Con. | E.A Totale | cosℓ | cout | Cuisine | Con. | Chaufferie | Con. | T.cons | cout | SONEDE | Con. | cout |  | / jour | Nuité | / pax
MA | 1 | 4944591 | 2612 | 4896004 | 2580 | 4633942 | 4202434 | 4207626 | 0.99 | 1056114.126 | 118212 | 112 | 1956620 | 1177 | 1289 | 737.0708 | 228612 | 130 | 371.15 |  | 1057222.3468 | 36 | 29367.2874
ME | 2 | 4946909 | 2318 | 4898286 | 2282 | 4636068 | 2126 | 6726 | 0.99 | 1688.226 | 118324 | 112 | 1957789 | 1169 | 1281 | 732.4963 | 228736 | 124 | 354.02 |  | 2774.7423 | 27 | 102.7682
J | 3 | 4949036 | 2127 | 4900372 | 2086 | 4638014 | 1946 | 6159 | 0.99 | 1545.909 | 118452 | 128 | 1958929 | 1140 | 1268 | 725.0627 | 228861 | 125 | 356.875 |  | 2627.8467 | 28 | 93.8517
V | 4 | 4951448 | 2412 | 4902445 | 2073 | 4639887 | 1873 | 6358 | 0.99 | 1595.858 | 118581 | 129 | 1960351 | 1422 | 1551 | 886.8866 | 229102 | 241 | 688.055 |  | 3170.7996 | 30 | 105.6933
S | 5 | 4953285 | 1837 | 4904542 | 2097 | 4641921 | 2034 | 5968 | 0.99 | 1497.968 | 118691 | 110 | 1961772 | 1421 | 1531 | 875.4503 | 229319 | 217 | 619.535 |  | 2992.9533 | 29 | 103.2053
D | 6 | 4955337 | 2052 | 4906582 | 2040 | 4643832 | 1911 | 6003 | 0.99 | 1506.753 | 118825 | 134 | 1963171 | 1399 | 1533 | 876.5939 | 229456 | 137 | 391.135 |  | 2774.4819 | 38 | 73.0127
L | 7 | 4957381 | 2044 | 4908616 | 2034 | 4645723 | 1891 | 5969 | 0.99 | 1498.219 | 118958 | 133 | 1964527 | 1356 | 1489 | 851.434 | 229571 | 115 | 328.325 |  | 2677.978 | 24 | 111.5824
MA | 8 | 4959597 | 2216 | 4910838 | 2222 | 4647800 | 2077 | 6515 | 0.99 | 1635.265 | 119077 | 119 | 1966007 | 1480 | 1599 | 914.3338 | 229713 | 142 | 405.41 |  | 2955.0088 | 32 | 92.344
ME | 9 | 4961850 | 2253 | 4913077 | 2239 | 4649888 | 2088 | 6580 | 0.99 | 1651.58 | 119221 | 144 | 1967451 | 1444 | 1588 | 908.0438 | 229826 | 113 | 322.615 |  | 2882.2388 | 27 | 106.7496
J | 10 | 4964221 | 2371 | 4915312 | 2235 | 4652001 | 2113 | 6719 | 0.99 | 1686.469 | 119351 | 130 | 1968901 | 1450 | 1580 | 903.4693 | 229960 | 134 | 382.57 |  | 2972.5083 | 23 | 129.2395
V | 11 | 4966235 | 2014 | 4917469 | 2157 | 4653993 | 1992 | 6163 | 0.99 | 1546.913 | 119500 | 149 | 1970431 | 1530 | 1679 | 960.0791 | 230122 | 162 | 462.51 |  | 2969.5021 | 25 | 118.7801
S | 12 | 4968316 | 2081 | 4919545 | 2076 | 4655937 | 1944 | 6101 | 0.99 | 1531.351 | 119625 | 125 | 1971845 | 1414 | 1539 | 880.0248 | 230228 | 106 | 302.63 |  | 2714.0058 | 26 | 104.3848
D | 13 | 4970509 | 2193 | 4921747 | 2202 | 4657970 | 2033 | 6428 | 0.99 | 1613.428 | 119764 | 139 | 1973384 | 1539 | 1678 | 959.5072 | 230376 | 148 | 422.54 |  | 2995.4752 | 51 | 58.7348
L | 14 | 4972653 | 2144 | 4923877 | 2130 | 4659935 | 1965 | 6239 | 0.99 | 1565.989 | 119881 | 117 | 1974855 | 1471 | 1588 | 908.0438 | 230487 | 111 | 316.905 |  | 2790.9378 | 15 | 186.0625
MA | 15 | 4974866 | 2213 | 4926074 | 2197 | 4661968 | 2033 | 6443 | 0.99 | 1617.193 | 119999 | 118 | 1976349 | 1494 | 1612 | 921.7674 | 230637 | 150 | 428.25 |  | 2967.2104 | 21 | 141.2957
ME | 16 | 4977081 | 2215 | 4928276 | 2202 | 4663997 | 2029 | 6446 | 0.99 | 1617.946 | 120113 | 114 | 1978407 | 2058 | 2172 | 1241.9844 | 230747 | 110 | 314.05 |  | 3173.9804 | 23 | 137.9991
J | 17 | 4979406 | 2325 | 4930616 | 2340 | 4666154 | 2157 | 6822 | 0.99 | 1712.322 | 120221 | 108 | 1980369 | 1962 | 2070 | 1183.6591 | 230846 | 99 | 282.645 |  | 3178.6261 | 29 | 109.6078
V | 18 | 4981669 | 2263 | 4932887 | 2271 | 4668230 | 2076 | 6610 | 0.99 | 1659.11 | 120340 | 119 | 1982104 | 1735 | 1854 | 1060.1469 | 230970 | 124 | 354.02 |  | 3073.2769 | 34 | 90.3905
S | 19 | 4984226 | 2557 | 4935421 | 2534 | 4670572 | 2342 | 7433 | 0.99 | 1865.683 | 120470 | 130 | 1983987 | 1883 | 2013 | 1151.0656 | 231107 | 137 | 391.135 |  | 3407.8836 | 58 | 58.7566
D | 20 | 4986452 | 2226 | 4937657 | 2236 | 4672614 | 2042 | 6504 | 0.99 | 1632.504 | 120595 | 125 | 1985859 | 1872 | 1997 | 1141.9166 | 231251 | 144 | 411.12 |  | 3185.5406 | 36 | 88.4872
L | 21 | 4988592 | 2140 | 4939791 | 2134 | 4674573 | 1959 | 6233 | 0.99 | 1564.483 | 120708 | 113 | 1987579 | 1720 | 1833 | 1048.1387 | 231444 | 193 | 551.015 |  | 3163.6367 | 25 | 126.5455
MA | 22 | 4990709 | 2117 | 4941915 | 2124 | 4676816 | 2243 | 6484 | 0.99 | 1627.484 | 120814 | 106 | 1989281 | 1702 | 1808 | 1033.8433 | 231600 | 156 | 445.38 |  | 3106.7073 | 27 | 115.0632
ME | 23 | 4993541 | 2832 | 4944521 | 2606 | 4678989 | 2173 | 7611 | 0.99 | 1910.361 | 120941 | 127 | 1990944 | 1663 | 1790 | 1023.5506 | 231741 | 141 | 402.555 |  | 3336.4666 | 27 | 123.5728
J | 24 | 4996447 | 2906 | 4947622 | 3101 | 4681754 | 2765 | 8772 | 0.99 | 2201.772 | 121058 | 117 | 1992544 | 1600 | 1717 | 981.8081 | 231894 | 153 | 436.815 |  | 3620.3951 | 28 | 129.2998
V | 25 | 4999490 | 3043 | 4950674 | 3052 | 4684767 | 3013 | 9108 | 0.99 | 2286.108 | 121246 | 188 | 1995095 | 2551 | 2739 | 1566.204 | 232096 | 202 | 576.71 |  | 4429.022 | 42 | 105.4529
S | 26 | 5002850 | 3360 | 4954039 | 3365 | 4687970 | 3203 | 9928 | 0.99 | 2491.928 | 121407 | 161 | 1997536 | 2441 | 2602 | 1487.8652 | 232283 | 187 | 533.885 |  | 4513.6782 | 73 | 61.8312
D | 27 | 5006172 | 3322 | 4957364 | 3325 | 4691110 | 3140 | 9787 | 0.99 | 2456.537 | 121544 | 137 | 2000218 | 2682 | 2819 | 1611.9493 | 232480 | 197 | 562.435 |  | 4630.9213 | 121 | 38.2721
L | 28 | 5009332 | 3160 | 4960521 | 3157 | 4694198 | 3088 | 9405 | 0.99 | 2360.655 | 121669 | 125 | 2003041 | 2823 | 2948 | 1685.7136 | 232683 | 203 | 579.565 |  | 4625.9336 | 44 | 105.1349
MA | 29 | 5012519 | 3187 | 4963732 | 3211 | 4697642 | 3444 | 9842 | 0.99 | 2470.342 | 121816 | 147 | 2005589 | 2548 | 2695 | 1541.0441 | 232887 | 204 | 582.42 |  | 4593.8061 | 43 | 106.8327
ME | 30 | 5015811 | 3292 | 4967202 | 3470 | 4700621 | 2979 | 9741 | 0.99 | 2444.991 | 121983 | 167 | 2008411 | 2822 | 2989 | 1709.158 | 233084 | 197 | 562.435 |  | 4716.584 | 55 | 85.7561
J |  | 5019016 | 3205 | 4970268 | 3066 | 4703348 | 2727 | 8998 | 0.99 | 2258.498 | 122117 | 134 | 2011043 | 2632 | 2766 | 1581.6431 | 233260 | 176 | 502.48 |  | 4342.6211 | 52 | 83.5119
|  | 73832 |  | 73778 |  | 4269113 |  | 4416723 |  | 1108597.473 | 3883 |  | 52968 |  | 56851 | 32508.3114 | 4602 |  | 13138.71 |  | 1154244.4944 | 1149 | 1038.2389

## submeters
| 49433 | 79236 | 15207 | 13719 | 189420 | 3495 | 1485 | 380288 | 68377 | 7921 | 29890 | 52115 | 38542 | 181658 | 375920 | 2808 | 18050 | 25503 | 278413 | 375407 | 40159 | 5416 | 13927 | 86195 | 540 | 170186 | 7562 | 1974 | 17975 | 76508 | 205359 | 1125790 | 11123 | 483379 | 637743 | 9334 | 29315 | 28542 | 596531 | 5246 | 0 | 109712 | 217210 | 63112 | 560 | 107079 | 44534 | 38275 | 175158 | 481902
Day | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
1 | 62001 | 97219 | 17493 | 15876 | 222266 | 4168 | 3630 | 440804 | 80511 | 7959 | 33471 | 57142 | 45232 | 218919 | 472057 | 3755 | 22056 | 25503 | 319009 | 442842 | 48498 | 6127 | 16854 | 104420 | 723 | 197565 | 10192 | 2277 | 20893 | 95437 | 244340 | 1276303 | 12644 | 487603 | 735836 | 11480 | 40362 | 37429 | 695330 | 5454 | 0 | 122581 | 246849 | 70771 | 693 | 125763 | 48946 | 42107 | 207110 | 573571
2 | 62122 | 97219 | 17503 | 15920 | 222636 | 4173 | 3698 | 441542 | 80638 | 7959 | 33518 | 57157 | 45307 | 219288 | 472875 | 3764 | 22085 | 25503 | 319340 | 443496 | 48578 | 6131 | 16887 | 104564 | 727 | 197836 | 10217 | 2280 | 20918 | 95600 | 244843 | 1277606 | 12645 | 487640 | 736905 | 11496 | 40394 | 37519 | 696042 | 5457 | 0 | 122759 | 247154 | 70828 | 694 | 125962 | 49008 | 42162 | 207461 | 574475
3 | 62198 | 97219 | 17504 | 15949 | 222827 | 4176 | 3732 | 441901 | 80692 | 7959 | 33540 | 57157 | 45349 | 219464 | 473163 | 3768 | 22100 | 25503 | 319496 | 443827 | 48617 | 6133 | 16902 | 104639 | 728 | 197973 | 10220 | 2282 | 20930 | 95679 | 245085 | 1278288 | 12646 | 487657 | 737558 | 11504 | 40409 | 37559 | 696542 | 5458 | 0 | 122853 | 247320 | 70862 | 695 | 126054 | 49024 | 42175 | 207636 | 574920
4 | 62274 | 97219 | 17512 | 15959 | 223025 | 4179 | 3761 | 442311 | 80755 | 7960 | 33566 | 57165 | 45394 | 219657 | 473475 | 3774 | 22112 | 25503 | 319779 | 444167 | 48660 | 6133 | 16924 | 104724 | 723 | 198117 | 10230 | 2284 | 20945 | 95762 | 245351 | 1279977 | 12648 | 487676 | 738260 | 11516 | 40425 | 37604 | 697109 | 5459 | 0 | 122980 | 247555 | 70908 | 696 | 126136 | 49038 | 42187 | 207812 | 575404
5 | 62345 | 97219 | 17525 | 15965 | 223230 | 4182 | 3801 | 442706 | 80820 | 7960 | 33593 | 57166 | 45438 | 219840 | 473806 | 3779 | 22126 | 25503 | 320062 | 444508 | 48703 | 6137 | 16948 | 104803 | 730 | 198255 | 10241 | 2285 | 20956 | 95842 | 245589 | 1281841 | 12650 | 487694 | 738760 | 11526 | 40440 | 37645 | 697464 | 5461 | 0 | 123111 | 247805 | 70947 | 696 | 126215 | 49060 | 42210 | 207977 | 575908
6 | 62381 | 97219 | 17529 | 15968 | 223335 | 4183 | 3817 | 442920 | 80857 | 7961 | 33612 | 57166 | 45460 | 219965 | 474045 | 3782 | 22132 | 25503 | 320206 | 445053 | 48771 | 6140 | 16960 | 104843 | 731 | 198325 | 10242 | 2286 | 20961 | 95883 | 245714 | 1282819 | 12652 | 487723 | 739054 | 11532 | 40447 | 37667 | 697657 | 5461 | 0 | 123183 | 247935 | 70991 | 696 | 126259 | 49076 | 42220 | 208059 | 576178
7 | 62416 | 97219 | 17533 | 15971 | 223442 | 4185 | 3836 | 443134 | 80894 | 7961 | 33625 | 57167 | 45485 | 220030 | 474283 | 3785 | 22140 | 25503 | 320351 | 445864 | 48790 | 6143 | 16971 | 104884 | 731 | 198396 | 10242 | 2287 | 20968 | 95924 | 245839 | 1283798 | 12654 | 487747 | 739349 | 11538 | 40456 | 37689 | 697838 | 5462 | 0 | 123254 | 248064 | 71031 | 697 | 126303 | 49093 | 42231 | 208141 | 576448
8 | 62491 | 97233 | 17535 | 15979 | 223636 | 4188 | 3872 | 443518 | 80958 | 7962 | 33651 | 57168 | 45528 | 220219 | 474661 | 3791 | 22156 | 25503 | 320631 | 445882 | 48816 | 6149 | 16992 | 104953 | 733 | 198529 | 10243 | 2289 | 20982 | 96004 | 246085 | 1285657 | 12659 | 487750 | 740057 | 11552 | 40471 | 37741 | 698316 | 5464 | 0 | 123385 | 248310 | 71114 | 698 | 126383 | 49117 | 42258 | 208320 | 576971
9 | 64360 | 97248 | 17822 | 16346 | 229984 | 4279 | 4359 | 452825 | 82458 | 7970 | 34469 | 57337 | 46789 | 225969 | 484439 | 3943 | 22718 | 25503 | 328784 | 455782 | 50114 | 6271 | 17657 | 106846 | 824 | 202805 | 10406 | 2334 | 21411 | 98792 | 253742 | 1316670 | 12712 | 488335 | 758258 | 11923 | 41001 | 38733 | 713499 | 5498 | 0 | 126413 | 252951 | 73103 | 718 | 129684 | 50181 | 43232 | 214084 | 59221
10 | 62632 | 97242 | 17550 | 15995 | 224021 | 4195 | 3944 | 444263 | 81067 | 7962 | 33702 | 57169 | 45617 | 220587 | 475327 | 3803 | 22185 | 25503 | 321172 | 445942 | 48881 | 6157 | 17037 | 105101 | 737 | 198805 | 10252 | 2292 | 21009 | 96165 | 246571 | 1289740 | 12669 | 487765 | 741488 | 11575 | 40501 | 37854 | 699187 | 5466 | 0 | 123639 | 248790 | 71277 | 699 | 126536 | 49164 | 42312 | 208682 | 577991
11 | 64453 | 97251 | 17836 | 16394 | 230377 | 4284 | 4366 | 453284 | 82354 | 7970 | 34519 | 57365 | 46865 | 226322 | 484859 | 3953 | 22748 | 25503 | 329369 | 456429 | 50197 | 6273 | 17696 | 106918 | 832 | 203074 | 10414 | 2336 | 21437 | 98980 | 254202 | 1318326 | 12719 | 488369 | 759303 | 11940 | 41032 | 38765 | 714549 | 5500 | 0 | 126575 | 253164 | 73152 | 719 | 130002 | 50270 | 43311 | 214378 | 59317
12 | 64506 | 97251 | 17838 | 16427 | 230599 | 4287 | 4372 | 453527 | 82502 | 7970 | 34545 | 57379 | 46907 | 226500 | 485070 | 3959 | 22769 | 25503 | 329664 | 456776 | 50239 | 6274 | 17716 | 106938 | 832 | 203212 | 10536 | 2338 | 21451 | 99076 | 254437 | 1319002 | 12723 | 488387 | 759930 | 11949 | 41048 | 38782 | 715101 | 5501 | 0 | 126658 | 253274 | 73172 | 720 | 130161 | 50317 | 43352 | 214542 | 59365
13 | 64558 | 97251 | 17839 | 16460 | 230820 | 4290 | 4378 | 453770 | 82649 | 7970 | 34570 | 57393 | 46949 | 226677 | 485280 | 3965 | 22790 | 25503 | 329958 | 457123 | 50281 | 6274 | 17735 | 106958 | 832 | 203350 | 10437 | 2339 | 21465 | 99172 | 254671 | 1319678 | 12727 | 488404 | 760557 | 11958 | 41063 | 38799 | 715652 | 5502 | 0 | 126740 | 253383 | 73192 | 720 | 130320 | 50364 | 43393 | 214705 | 59412
14 | 64602 | 97251 | 17843 | 16490 | 230975 | 4293 | 4381 | 454012 | 82690 | 7970 | 34592 | 57407 | 46987 | 226855 | 485522 | 3970 | 22814 | 25503 | 330255 | 457468 | 50326 | 6275 | 17748 | 106988 | 832 | 203496 | 10445 | 2341 | 21480 | 99262 | 254905 | 1320415 | 12733 | 488421 | 761085 | 11966 | 41078 | 38816 | 716215 | 5503 | 0 | 126819 | 253383 | 73212 | 720 | 130465 | 50410 | 43428 | 214895 | 59458
15 | 64660 | 97251 | 17853 | 16519 | 231220 | 4295 | 4384 | 454253 | 82728 | 7970 | 34614 | 57425 | 47024 | 227032 | 485764 | 3975 | 22839 | 25503 | 330553 | 457812 | 50362 | 6276 | 17779 | 107017 | 832 | 203642 | 10454 | 2342 | 21492 | 99352 | 255138 | 1321147 | 12739 | 488439 | 761614 | 11974 | 41094 | 38833 | 716778 | 5504 | 0 | 126899 | 253597 | 73231 | 721 | 130609 | 50455 | 43464 | 215084 | 59504
16 | 64707 | 97251 | 17861 | 16563 | 231390 | 4298 | 4370 | 454444 | 82770 | 7970 | 34637 | 57439 | 47060 | 227185 | 485954 | 3980 | 22859 | 25503 | 330787 | 458128 | 50398 | 6276 | 17795 | 107052 | 832 | 203790 | 10463 | 2343 | 21502 | 99421 | 255360 | 1321746 | 12745 | 488454 | 762082 | 11982 | 41107 | 38847 | 717238 | 5505 | 0 | 126970 | 253681 | 73245 | 722 | 130757 | 50492 | 43499 | 215241 | 59546
17 | 64770 | 97251 | 17868 | 16596 | 231593 | 4300 | 4380 | 454661 | 82816 | 7971 | 34660 | 57453 | 47099 | 227355 | 486201 | 3986 | 22887 | 25503 | 331005 | 458450 | 50438 | 6276 | 17816 | 107083 | 832 | 203950 | 10469 | 2345 | 21516 | 99520 | 255459 | 1322586 | 12754 | 488471 | 762630 | 11988 | 41121 | 38868 | 717800 | 5506 | 0 | 127050 | 253780 | 73251 | 723 | 130940 | 50515 | 43526 | 215475 | 59596
18 | 64826 | 97251 | 17874 | 16636 | 231799 | 4303 | 4389 | 454911 | 82866 | 7971 | 34680 | 57479 | 47138 | 227536 | 486425 | 3991 | 22907 | 25503 | 331370 | 458862 | 50486 | 6277 | 17833 | 107115 | 832 | 204106 | 10475 | 2346 | 21529 | 99611 | 255854 | 1323428 | 12760 | 488490 | 763183 | 11995 | 41139 | 38896 | 718358 | 5507 | 0 | 127130 | 253878 | 73282 | 723 | 131099 | 50549 | 43554 | 215684 | 59645
19 | 64895 | 97251 | 17875 | 16653 | 232028 | 4307 | 4392 | 455177 | 82928 | 7971 | 34705 | 57497 | 47183 | 227740 | 486742 | 3997 | 22932 | 25503 | 331692 | 459265 | 50536 | 6277 | 17856 | 107141 | 832 | 204280 | 10484 | 2347 | 21546 | 99726 | 256113 | 1324635 | 12768 | 488510 | 763795 | 12005 | 41156 | 38921 | 718960 | 5508 | 0 | 127218 | 253992 | 73303 | 724 | 131276 | 50576 | 43577 | 215919 | 59707
20 | 64959 | 97251 | 17879 | 16674 | 232238 | 4310 | 4394 | 455398 | 82991 | 7971 | 34725 | 57519 | 47221 | 227914 | 487140 | 4003 | 22958 | 25503 | 331973 | 459654 | 50579 | 6277 | 17876 | 107163 | 832 | 204438 | 10490 | 2349 | 21559 | 99832 | 256340 | 1325288 | 12775 | 488528 | 764420 | 12010 | 41171 | 38937 | 719494 | 9501 | 0 | 127293 | 254086 | 73322 | 724 | 131420 | 50598 | 43595 | 216150 | 59755
21 | 65010 | 97251 | 17881 | 16685 | 232418 | 4313 | 4394 | 455614 | 83043 | 7971 | 34746 | 57531 | 47257 | 228078 | 487487 | 4007 | 22980 | 25503 | 332240 | 460005 | 50617 | 6277 | 17899 | 107201 | 832 | 204597 | 10498 | 2350 | 21571 | 99927 | 256557 | 1325923 | 12781 | 488544 | 764878 | 12017 | 41186 | 38953 | 719862 | 5510 | 0 | 127362 | 254173 | 73340 | 725 | 131572 | 50620 | 43618 | 216351 | 59804
22 | 65070 | 97251 | 17888 | 16722 | 232636 | 4316 | 4394 | 455910 | 83103 | 7971 | 34768 | 57545 | 47289 | 228264 | 487865 | 4012 | 22998 | 25503 | 332544 | 460379 | 50661 | 6277 | 17923 | 107233 | 832 | 204765 | 10500 | 2353 | 21596 | 100039 | 256789 | 1326624 | 12788 | 488563 | 765450 | 12025 | 41202 | 39012 | 720427 | 5511 | 0 | 127436 | 254291 | 73359 | 726 | 131751 | 50648 | 43642 | 216576 | 59848
23 | 65128 | 97251 | 17899 | 16761 | 232821 | 4318 | 4396 | 456169 | 83159 | 7971 | 34787 | 57562 | 47325 | 228432 | 488159 | 4018 | 23015 | 25503 | 332820 | 460705 | 50702 | 6277 | 17945 | 107269 | 832 | 204927 | 10511 | 2353 | 21599 | 100132 | 256998 | 1327705 | 12798 | 488580 | 766008 | 12029 | 41217 | 39063 | 720987 | 5512 | 0 | 127502 | 254410 | 73378 | 726 | 131924 | 50680 | 43664 | 216781 | 59893
24 | 65186 | 97251 | 17910 | 16804 | 233052 | 4322 | 4399 | 456481 | 83215 | 7971 | 34808 | 57572 | 47377 | 228608 | 488379 | 4024 | 23032 | 25503 | 333211 | 461058 | 50748 | 6277 | 17967 | 107307 | 832 | 205091 | 10511 | 2354 | 21613 | 100246 | 257239 | 1328618 | 12807 | 488598 | 766678 | 12033 | 41233 | 39121 | 721517 | 5513 | 0 | 127585 | 254557 | 73399 | 727 | 132106 | 50718 | 43688 | 217005 | 59942
25 | 65246 | 97251 | 17920 | 16853 | 233274 | 4325 | 4408 | 456832 | 83267 | 7972 | 34834 | 57583 | 47422 | 228787 | 488691 | 4030 | 23049 | 25503 | 333455 | 461450 | 50793 | 6278 | 17988 | 107339 | 832 | 205258 | 10512 | 2356 | 21619 | 100351 | 257482 | 1329802 | 12817 | 488616 | 767426 | 12040 | 41248 | 39182 | 722079 | 5514 | 0 | 127694 | 254737 | 73420 | 728 | 132292 | 50786 | 43712 | 217224 | 59992
26 | 65298 | 97251 | 17920 | 16903 | 233500 | 4328 | 4433 | 457189 | 83329 | 7972 | 34854 | 57598 | 47468 | 228962 | 488894 | 4037 | 23064 | 25503 | 333766 | 461861 | 50844 | 6278 | 18007 | 107375 | 832 | 205420 | 10513 | 2356 | 21641 | 100457 | 257717 | 1331230 | 12827 | 488633 | 768218 | 12048 | 41263 | 39239 | 722620 | 5515 | 0 | 127817 | 254942 | 73442 | 728 | 132467 | 50839 | 43737 | 217429 | 60045
27 | 65345 | 97251 | 17920 | 16943 | 233717 | 4331 | 4457 | 457502 | 83382 | 7973 | 34871 | 57614 | 47506 | 229122 | 489063 | 4042 | 23079 | 25503 | 334048 | 462207 | 50888 | 6278 | 18029 | 107400 | 832 | 205577 | 10514 | 2356 | 21652 | 100546 | 257932 | 1331819 | 12841 | 488648 | 768924 | 12052 | 41277 | 39285 | 723110 | 5516 | 0 | 127917 | 255115 | 73461 | 729 | 132634 | 50899 | 43759 | 217620 | 60094
28 | 65391 | 97251 | 17930 | 16976 | 233927 | 4334 | 4486 | 457854 | 83436 | 7973 | 34890 | 57632 | 47544 | 229295 | 489306 | 4048 | 23093 | 25503 | 334368 | 462560 | 50932 | 6278 | 18052 | 107436 | 832 | 205739 | 10524 | 2358 | 21666 | 100641 | 258160 | 1332460 | 12855 | 488665 | 769600 | 12058 | 41292 | 39338 | 723670 | 5517 | 0 | 128030 | 255309 | 73481 | 729 | 132801 | 50958 | 43794 | 217829 | 60145
29 | 65448 | 97251 | 17942 | 16992 | 234151 | 4336 | 4514 | 458239 | 83491 | 7973 | 34911 | 57648 | 47584 | 229478 | 489520 | 4055 | 23109 | 25503 | 334717 | 462942 | 50977 | 6279 | 18077 | 107504 | 832 | 205900 | 10535 | 2359 | 21681 | 100747 | 258393 | 1333223 | 12868 | 488684 | 770348 | 12066 | 41308 | 39395 | 724268 | 5518 | 0 | 128144 | 255504 | 73503 | 730 | 132962 | 51027 | 43840 | 218051 | 60197
30 | 65509 | 97251 | 17952 | 17018 | 234383 | 4339 | 4552 | 458649 | 83548 | 7973 | 34932 | 57668 | 47628 | 229668 | 489739 | 4063 | 23127 | 25503 | 335043 | 463358 | 51028 | 6281 | 18098 | 107582 | 832 | 206071 | 10545 | 2361 | 21694 | 100861 | 258624 | 1334144 | 12881 | 488703 | 771135 | 12078 | 41325 | 39456 | 724873 | 5519 | 0 | 128278 | 255724 | 73540 | 731 | 133139 | 51094 | 43892 | 218284 | 60251
31 | 65567 | 97251 | 17959 | 17045 | 234610 | 4341 | 4589 | 459038 | 83609 | 7974 | 34952 | 57683 | 47688 | 229847 | 489943 | 4071 | 23143 | 25503 | 335284 | 463789 | 51082 | 6285 | 18116 | 107665 | 834 | 206236 | 10553 | 2362 | 21711 | 100971 | 258855 | 1335281 | 12899 | 488721 | 772041 | 12095 | 41340 | 39509 | 725385 | 5521 | 0 | 128416 | 255960 | 73590 | 731 | 133325 | 51173 | 43936 | 218500 | 60311