## Total Daily
Site Name | Day | Month | Year | Total Electricity Kwh | Electricity Tariff ($/Kwh) | LPG (Kg) | LPG $/Kg | District Energy Cooling Kwh | District Energy Cooling $/Kwh | Water Utility Supply (m3) m3 | Water Utility Supply (m3) m3 | Water Utility Supply (m3) $/m3 | Room Nights
Dubai DIFC | 1 | 3 | 2021 | 8985 | 0.118 | 110.41 | 0.99 | 11401 | 0.081 | 0 | 79 | 4.3936 | 49
Dubai DIFC | 2 | 3 | 2021 | 8425 | 0.118 | 115.84 | 0.99 | 11670 | 0.081 | 0 | 87 | 4.3936 | 49
Dubai DIFC | 3 | 3 | 2021 | 8849 | 0.118 | 117.65 | 0.99 | 13587 | 0.081 | 0 | 92 | 4.3936 | 55
Dubai DIFC | 4 | 3 | 2021 | 9129 | 0.118 | 117.4328 | 0.99 | 16782 | 0.081 | 0 | 87 | 4.3936 | 67
Dubai DIFC | 5 | 3 | 2021 | 8080 | 0.118 | 117.8853 | 0.99 | 14959 | 0.081 | 0 | 112 | 4.3936 | 78
Dubai DIFC | 6 | 3 | 2021 | 8255 | 0.118 | 116.564 | 0.99 | 16593 | 0.081 | 0 | 108 | 4.3936 | 72
Dubai DIFC | 7 | 3 | 2021 | 8141 | 0.118 | 107.8579 | 0.99 | 15315 | 0.081 | 0 | 87 | 4.3936 | 69
Dubai DIFC | 8 | 3 | 2021 | 8615 | 0.118 | 112.22 | 0.99 | 13428 | 0.081 | 0 | 87 | 4.3936 | 74
Dubai DIFC | 9 | 3 | 2021 | 9350 | 0.118 | 112.8716 | 0.99 | 13461 | 0.081 | 0 | 114 | 4.3936 | 72
Dubai DIFC | 10 | 3 | 2021 | 8849 | 0.118 | 122.2655 | 0.99 | 13614 | 0.081 | 0 | 69 | 4.3936 | 75
Dubai DIFC | 11 | 3 | 2021 | 8492 | 0.118 | 114.6092 | 0.99 | 13434 | 0.081 | 0 | 92 | 4.3936 | 76
Dubai DIFC | 12 | 3 | 2021 | 8793 | 0.118 | 117.7948 | 0.99 | 14900 | 0.081 | 0 | 96 | 4.3936 | 76
Dubai DIFC | 13 | 3 | 2021 | 8670 | 0.118 | 121.089 | 0.99 | 15984 | 0.081 | 0 | 98 | 4.3936 | 77
Dubai DIFC | 14 | 3 | 2021 | 8216 | 0.118 | 112.7811 | 0.99 | 15940 | 0.081 | 0 | 97 | 4.3936 | 69
Dubai DIFC | 15 | 3 | 2021 | 8561 | 0.118 | 113.8128 | 0.99 | 13784 | 0.081 | 0 | 92 | 4.3936 | 83
Dubai DIFC | 16 | 3 | 2021 | 8772 | 0.118 | 132.673 | 0.99 | 13353 | 0.081 | 0 | 90 | 4.3936 | 76
Dubai DIFC | 17 | 3 | 2021 | 8456 | 0.118 | 137.7048 | 0.99 | 14591 | 0.081 | 0 | 95 | 4.3936 | 75
Dubai DIFC | 18 | 3 | 2021 | 8499 | 0.118 | 136.836 | 0.99 | 16088 | 0.081 | 0 | 99 | 4.3936 | 70
Dubai DIFC | 19 | 3 | 2021 | 8898 | 0.118 | 139.1347 | 0.99 | 17235 | 0.081 | 0 | 96 | 4.3936 | 76
Dubai DIFC | 20 | 3 | 2021 | 8524 | 0.118 | 135.6595 | 0.99 | 17896 | 0.081 | 0 | 90 | 4.3936 | 73
Dubai DIFC | 21 | 3 | 2021 | 8712 | 0.118 | 137.198 | 0.99 | 19302 | 0.081 | 0 | 102 | 4.3936 | 60
Dubai DIFC | 22 | 3 | 2021 | 8739 | 0.118 | 132.0033 | 0.99 | 16446 | 0.081 | 0 | 83 | 4.3936 | 58
Dubai DIFC | 23 | 3 | 2021 | 8892 | 0.118 | 131.1345 | 0.99 | 16491 | 0.081 | 0 | 85 | 4.3936 | 63
Dubai DIFC | 24 | 3 | 2021 | 9398 | 0.118 | 140.7999 | 0.99 | 15829 | 0.081 | 0 | 86 | 4.3936 | 63
Dubai DIFC | 25 | 3 | 2021 | 8116 | 0.118 | 128.691 | 0.99 | 16943 | 0.081 | 0 | 100 | 4.3936 | 73
Dubai DIFC | 26 | 3 | 2021 | 8777 | 0.118 | 132.4015 | 0.99 | 18543 | 0.081 | 0 | 96 | 4.3936 | 74
Dubai DIFC | 27 | 3 | 2021 | 8976 | 0.118 | 186.5748 | 0.99 | 18967 | 0.081 | 0 | 91 | 4.3936 | 75
Dubai DIFC | 28 | 3 | 2021 | 8899 | 0.118 | 79.1513 | 0.99 | 19387 | 0.081 | 0 | 102 | 4.3936 | 70
Dubai DIFC | 29 | 3 | 2021 | 0 | 0.118 | 0 | 0.99 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 4.3936
Dubai DIFC | 30 | 3 | 2021 | 0 | 0.118 | 0 | 0.99 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 4.3936
Dubai DIFC | 31 | 3 | 2021 | 0 | 0.118 | 0 | 0.99 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 4.3936

## Submetering Daily
Site Name | Day | Month | Year | Panel LV1 Kwh | Panel LV2 Kwh | Electricity Tariff ($/Kwh) | Main Kitchen LPG (Kg) | Podium Kitchen LPG (Kg) | Boiler LPG (Kg) | LPG $/Kg | Room Nights
Dubai DIFC | 1 | 3 | 2021 | 3632 | 5353 | 0.118 | 26 | 5 | 30 | 0.74 | 49
Dubai DIFC | 2 | 3 | 2021 | 3325 | 5100 | 0.118 | 26 | 5 | 33 | 0.74 | 49
Dubai DIFC | 3 | 3 | 2021 | 3501 | 5348 | 0.118 | 26 | 6 | 33 | 0.74 | 55
Dubai DIFC | 4 | 3 | 2021 | 3535 | 5594 | 0.118 | 26 | 4.88 | 34 | 0.74 | 67
Dubai DIFC | 5 | 3 | 2021 | 3166 | 4914 | 0.118 | 26 | 5.13 | 34 | 0.74 | 78
Dubai DIFC | 6 | 3 | 2021 | 2987 | 5268 | 0.118 | 26 | 5.19 | 33.21 | 0.74 | 72
Dubai DIFC | 7 | 3 | 2021 | 2953 | 5188 | 0.118 | 26 | 2.8 | 30.79 | 0.74 | 69
Dubai DIFC | 8 | 3 | 2021 | 3382 | 5233 | 0.118 | 26 | 5 | 31 | 0.74 | 74
Dubai DIFC | 9 | 3 | 2021 | 3855 | 5495 | 0.118 | 26 | 5.02 | 31.34 | 0.74 | 72
Dubai DIFC | 10 | 3 | 2021 | 3457 | 5392 | 0.118 | 26 | 5.07 | 36.48 | 0.74 | 75
Dubai DIFC | 11 | 3 | 2021 | 3292 | 5200 | 0.118 | 26 | 4.62 | 32.7 | 0.74 | 76
Dubai DIFC | 12 | 3 | 2021 | 3379 | 5414 | 0.118 | 26 | 4.7 | 34.38 | 0.74 | 76
Dubai DIFC | 13 | 3 | 2021 | 3287 | 5383 | 0.118 | 26 | 4.98 | 35.92 | 0.74 | 77
Dubai DIFC | 14 | 3 | 2021 | 3094 | 5122 | 0.118 | 26 | 4.52 | 31.79 | 0.74 | 69
Dubai DIFC | 15 | 3 | 2021 | 3242 | 5319 | 0.118 | 26 | 4.4 | 32.48 | 0.74 | 83
Dubai DIFC | 16 | 3 | 2021 | 3328 | 5444 | 0.118 | 26 | 4.99 | 42.31 | 0.74 | 76
Dubai DIFC | 17 | 3 | 2021 | 3218 | 5238 | 0.118 | 26 | 4.58 | 45.5 | 0.74 | 75
Dubai DIFC | 18 | 3 | 2021 | 3276 | 5223 | 0.118 | 26 | 4.83 | 44.77 | 0.74 | 70
Dubai DIFC | 19 | 3 | 2021 | 3339 | 5559 | 0.118 | 26 | 5.02 | 45.85 | 0.74 | 76
Dubai DIFC | 20 | 3 | 2021 | 3173 | 5351 | 0.118 | 26 | 4.08 | 44.87 | 0.74 | 73
Dubai DIFC | 21 | 3 | 2021 | 3144 | 5568 | 0.118 | 26 | 4.19 | 45.61 | 0.74 | 60
Dubai DIFC | 22 | 3 | 2021 | 3348 | 5391 | 0.118 | 26 | 4.83 | 42.1 | 0.74 | 58
Dubai DIFC | 23 | 3 | 2021 | 3316 | 5576 | 0.118 | 26 | 5.18 | 41.27 | 0.74 | 63
Dubai DIFC | 24 | 3 | 2021 | 3495 | 5903 | 0.118 | 26 | 5.22 | 46.57 | 0.74 | 63
Dubai DIFC | 25 | 3 | 2021 | 2994 | 5122 | 0.118 | 26 | 5.06 | 40.04 | 0.74 | 73
Dubai DIFC | 26 | 3 | 2021 | 3141 | 5636 | 0.118 | 26 | 4.93 | 42.22 | 0.74 | 74
Dubai DIFC | 27 | 3 | 2021 | 3235 | 5741 | 0.118 | 26 | 5.03 | 72.05 | 0.74 | 75
Dubai DIFC | 28 | 3 | 2021 | 3187 | 5712 | 0.118 | 26 | 4.79 | 12.94 | 0.74 | 70
Dubai DIFC | 29 | 3 | 2021 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0.74
Dubai DIFC | 30 | 3 | 2021 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0.74
Dubai DIFC | 31 | 3 | 2021 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0.74

## 3 - 2021
FOUR SEASONS HOTEL - DIFC
HLP READING MONTH OF MARCH' 2021
| Electricity |  | LPG (cu.m) |  |  |  | Water (cu.m) |  | BTU
Date | LV-01, 2025952759 | LV-2, 2030235407 | Main Meter % | Main Kitchen | Podium Kitchen | Boiler | B-3 Water Meter (DIFC) | MainWater Meter (DEWA) | Chilled Water (KWH) | Gas Received (Litres) | Remark
2021-02-28 | 407560 | 287607 | 42% | 13575 | 3128 | 26534 | 14528 | 111523 | 44506620
2021-03-01 | 411192 | 292960 | 35% | 13601 | 3133 | 26564 | 14528 | 111602 | 44518021
2021-03-02 | 414517 | 298060 | 28% | 13627 | 3138 | 26597 | 14528 | 111689 | 44529691
2021-03-03 | 418018 | 303408 | 80% | 13653 | 3144 | 26630 | 14528 | 111781 | 44543278
2021-03-04 | 421553 | 309002 | 74% | 13679 | 3148.88 | 26664 | 14528 | 111868 | 44560060
2021-03-05 | 424719 | 313916 | 68% | 13705 | 3154.01 | 26698 | 14528 | 111980 | 44575019
2021-03-06 | 427706 | 319184 | 61% | 13731 | 3159.2 | 26731.21 | 14528 | 112088 | 44591612
2021-03-07 | 430659 | 324372 | 55% | 13757 | 3162 | 26762 | 14528 | 112175 | 44606927
2021-03-08 | 434041 | 329605 | 50% | 13783 | 3167 | 26793 | 14528 | 112262 | 44620355
2021-03-09 | 437896 | 335100 | 44% | 13809 | 3172.02 | 26824.34 | 14528 | 112376 | 44633816
2021-03-10 | 441353 | 340492 | 37% | 13835 | 3177.09 | 26860.82 | 14528 | 112445 | 44647430
2021-03-11 | 444645 | 345692 | 85% | 13861 | 3181.71 | 26893.52 | 14528 | 112537 | 44660864 | 4100
2021-03-12 | 448024 | 351106 | 77% | 13887 | 3186.41 | 26927.9 | 14528 | 112633 | 44675764
2021-03-13 | 451311 | 356489 | 70% | 13913 | 3191.39 | 26963.82 | 14528 | 112731 | 44691748
2021-03-14 | 454405 | 361611 | 65% | 13939 | 3195.91 | 26995.61 | 14528 | 112828 | 44707688
2021-03-15 | 457647 | 366930 | 59% | 13965 | 3200.31 | 27028.09 | 14528 | 112920 | 44721472
2021-03-16 | 460975 | 372374 | 50% | 13991 | 3205.3 | 27070.4 | 14528 | 113010 | 44734825
2021-03-17 | 464193 | 377612 | 44% | 14017 | 3209.88 | 27115.9 | 14528 | 113105 | 44749416
2021-03-18 | 467469 | 382835 | 37% | 14043 | 3214.71 | 27160.67 | 14528 | 113204 | 44765504
2021-03-19 | 470808 | 388394 | 30% | 14069 | 3219.73 | 27206.52 | 14528 | 113300 | 44782739
2021-03-20 | 473981 | 393745 | 22% | 14095 | 3223.81 | 27251.39 | 14528 | 113390 | 44800635 | 4700
2021-03-21 | 477125 | 399313 | 80% | 14121 | 3228 | 27297 | 14528 | 113492 | 44819937
2021-03-22 | 480473 | 404704 | 73% | 14147 | 3232.83 | 27339.1 | 14528 | 113575 | 44836383
2021-03-23 | 483789 | 410280 | 65% | 14173 | 3238.01 | 27380.37 | 14528 | 113660 | 44852874
2021-03-24 | 487284 | 416183 | 57% | 14199 | 3243.23 | 27426.94 | 14528 | 113746 | 44868703
2021-03-25 | 490278 | 421305 | 47% | 14225 | 3248.29 | 27466.98 | 14528 | 113846 | 44885646
2021-03-26 | 493419 | 426941 | 40% | 14251 | 3253.22 | 27509.2 | 14528 | 113942 | 44904189
2021-03-27 | 496654 | 432682 | 33% | 14277 | 3258.25 | 27581.25 | 14528 | 114033 | 44923156
2021-03-28 | 499841 | 438394 | 79% | 14303 | 3263.04 | 27594.19 | 14528 | 114135 | 44942543 | 3800
2021-03-29 |  |  |  | 14329
2021-03-30 |  |  |  | 14355
2021-03-31 |  |  |  | 14381
Readings | 92281 | 150787 | 0.37 | 728 | 135.04 | 1060.19 | 0 | 2612 | 435923 | 12600
[7 empty] | 0 | 574559.028
Formulas:
Date = [Date, row above]+1