## TOTAL
Site Name | Day | Month | Year | Total Electricity Kwh | Electricity Tariff ($/Kwh) | Natual Gas (m3) | Natural Gas $/m3 | Water Utility Supply (m3) m3 | Water Utility Supply (m3) $/m3 | Room Nights
Tunis | 1 | 5 | 2021 | 7306 | 0.251 | 1136 | 0.56711 | 239 | 3.03 | 31
Tunis | 2 | 5 | 2021 | 6910 | 0.251 | 1152 | 0.56711 | 251 | 3.03 | 32
Tunis | 3 | 5 | 2021 | 6606 | 0.251 | 1160 | 0.56711 | 274 | 3.03 | 25
Tunis | 4 | 5 | 2021 | 6791 | 0.251 | 998 | 0.56711 | 116 | 3.03 | 41
Tunis | 5 | 5 | 2021 | 6927 | 0.251 | 1042 | 0.56711 | 410 | 3.03 | 31
Tunis | 6 | 5 | 2021 | 7522 | 0.251 | 1196 | 0.56711 | 51 | 3.03 | 42
Tunis | 7 | 5 | 2021 | 7324 | 0.251 | 1227 | 0.56711 | 219 | 3.03 | 35
Tunis | 8 | 5 | 2021 | 7104 | 0.251 | 1151 | 0.56711 | 189 | 3.03 | 30
Tunis | 9 | 5 | 2021 | 7278 | 0.251 | 1048 | 0.56711 | 191 | 3.03 | 37
Tunis | 10 | 5 | 2021 | 6715 | 0.251 | 992 | 0.56711 | 200 | 3.03 | 39
Tunis | 11 | 5 | 2021 | 7314 | 0.251 | 982 | 0.56711 | 315 | 3.03 | 41
Tunis | 12 | 5 | 2021 | 7026 | 0.251 | 916 | 0.56711 | 203 | 3.03 | 35
Tunis | 13 | 5 | 2021 | 7036 | 0.251 | 1009 | 0.56711 | 310 | 3.03 | 45
Tunis | 14 | 5 | 2021 | 7039 | 0.251 | 1137 | 0.56711 | 291 | 3.03 | 62
Tunis | 15 | 5 | 2021 | 7117 | 0.251 | 900 | 0.56711 | 253 | 3.03 | 64
Tunis | 16 | 5 | 2021 | 6786 | 0.251 | 966 | 0.56711 | 356 | 3.03 | 38
Tunis | 17 | 5 | 2021 | 6745 | 0.251 | 811 | 0.56711 | 242 | 3.03 | 49
Tunis | 18 | 5 | 2021 | 7841 | 0.251 | 818 | 0.56711 | 231 | 3.03 | 40
Tunis | 19 | 5 | 2021 | 8098 | 0.251 | 864 | 0.56711 | 254 | 3.03 | 43
Tunis | 20 | 5 | 2021 | 8395 | 0.251 | 706 | 0.56711 | 240 | 3.03 | 43
Tunis | 21 | 5 | 2021 | 8680 | 0.251 | 983 | 0.56711 | 120 | 3.03 | 52
Tunis | 22 | 5 | 2021 | 9264 | 0.251 | 974 | 0.56711 | 243 | 3.03 | 58
Tunis | 23 | 5 | 2021 | 0 | 0.251 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 24 | 5 | 2021 | 0 | 0.251 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 25 | 5 | 2021 | 0 | 0.251 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 26 | 5 | 2021 | 0 | 0.251 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 27 | 5 | 2021 | 0 | 0.251 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 28 | 5 | 2021 | 0 | 0.251 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 29 | 5 | 2021 | 0 | 0.251 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 30 | 5 | 2021 | 0 | 0.251 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 31 | 5 | 2021 | 0 | 0.251 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0

## Submetring
Site Name | Day | Month | Year | Ph1 KWh | Ph2 KWh | Ph3 KWh | Cuisine m3 | Chaufferie m3 | Water m3 | Room Nights | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
Tunis | 1 | 5 | 2021 | 2517 | 2494 | 2295 | 127 | 1009 | 239 | 31 | [49 empty] | 389 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 2 | 5 | 2021 | 2372 | 2359 | 2179 | 115 | 1037 | 251 | 32 | [49 empty] | 328 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 3 | 5 | 2021 | 2278 | 2244 | 2084 | 114 | 1046 | 274 | 25 | [49 empty] | 318 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 4 | 5 | 2021 | 2316 | 2358 | 2117 | 116 | 882 | 116 | 41 | [49 empty] | 264 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 5 | 5 | 2021 | 2402 | 2317 | 2208 | 118 | 924 | 410 | 31 | [49 empty] | 349 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 6 | 5 | 2021 | 2580 | 2578 | 2364 | 121 | 1075 | 51 | 42 | [49 empty] | 285 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 7 | 5 | 2021 | 2510 | 2494 | 2320 | 121 | 1106 | 219 | 35 | [49 empty] | 367 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 8 | 5 | 2021 | 2437 | 2421 | 2246 | 115 | 1036 | 189 | 30 | [49 empty] | 196 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 9 | 5 | 2021 | 2483 | 2490 | 2305 | 135 | 913 | 191 | 37 | [49 empty] | 226 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 10 | 5 | 2021 | 2296 | 2301 | 2118 | 102 | 890 | 200 | 39 | [49 empty] | 300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 11 | 5 | 2021 | 2512 | 2502 | 2300 | 106 | 876 | 315 | 41 | [49 empty] | 277 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 12 | 5 | 2021 | 2426 | 2402 | 2198 | 107 | 809 | 203 | 35 | [49 empty] | 293 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 13 | 5 | 2021 | 2420 | 2409 | 2207 | 105 | 904 | 310 | 45 | [49 empty] | 438 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 14 | 5 | 2021 | 2428 | 2392 | 2219 | 110 | 1027 | 291 | 62 | [49 empty] | 470 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 15 | 5 | 2021 | 2451 | 2429 | 2237 | 125 | 775 | 253 | 64 | [49 empty] | 320 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 16 | 5 | 2021 | 2328 | 2326 | 2132 | 107 | 859 | 356 | 38 | [49 empty] | 268 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 17 | 5 | 2021 | 2316 | 2307 | 2122 | 95 | 716 | 242 | 49 | [49 empty] | 225 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 18 | 5 | 2021 | 2681 | 2693 | 2467 | 117 | 701 | 231 | 40 | [49 empty] | 320 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 19 | 5 | 2021 | 2771 | 2769 | 2558 | 114 | 750 | 254 | 43 | [49 empty] | 318 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 20 | 5 | 2021 | 2869 | 2880 | 2646 | 99 | 607 | 240 | 43 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 21 | 5 | 2021 | 2954 | 2987 | 2739 | 112 | 871 | 120 | 52 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 22 | 5 | 2021 | 3162 | 3175 | 2927 | 124 | 850 | 243 | 58 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 23 | 5 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 24 | 5 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 25 | 5 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 26 | 5 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 27 | 5 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 309 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 28 | 5 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 301 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 29 | 5 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 30 | 5 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 31 | 5 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Hotel
[5 empty] | RELEVEE JOURNALIERE D'ENERGIE | [14 empty] | May
2021
D | 1 | 5294150 |  | 5247020 |  | 4960934 | 4960934 |  | 4960934 | #REF! | 137814 | #REF! | 2202032 | #REF! | #REF! | #REF! | 255314 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF!
|  | ELECTRICITE | [8 empty] | GAZ | [5 empty] | EAU |  |  |  | Cout | Pax / | Cout
|  | PH 1 | Con. | PH 2 | Con. | PH 3 | Con. | E.A Totale | cosℓ | cout | Cuisine | Con. | Chaufferie | Con. | T.cons | cout | SONEDE | Con. | cout |  | / jour | Nuité | / pax
S | 1 | 5296667 | 2517 | 5249514 | 2494 | 4963229 | 2295 | 7306 | 0.99 | 1833.806 | 137941 | 127 | 2203041 | 1009 | 1136 | 660.6965 | 255553 | 239 | 682.345 |  | 3176.8475 | 31 | 102.479
D | 2 | 5299039 | 2372 | 5251873 | 2359 | 4965408 | 2179 | 6910 | 0.99 | 1734.41 | 138056 | 115 | 2204078 | 1037 | 1152 | 668.2153 | 255804 | 251 | 716.605 |  | 3119.2303 | 32 | 97.4759
L | 3 | 5301317 | 2278 | 5254117 | 2244 | 4967492 | 2084 | 6606 | 0.99 | 1658.106 | 138170 | 114 | 2205124 | 1046 | 1160 | 672.6226 | 256078 | 274 | 782.27 |  | 3112.9986 | 25 | 124.5199
MA | 4 | 5303633 | 2316 | 5256475 | 2358 | 4969609 | 2117 | 6791 | 0.99 | 1704.541 | 138286 | 116 | 2206006 | 882 | 998 | 581.0096 | 256194 | 116 | 331.18 |  | 2616.7306 | 41 | 63.8227
ME | 5 | 5306035 | 2402 | 5258792 | 2317 | 4971817 | 2208 | 6927 | 0.99 | 1738.677 | 138404 | 118 | 2206930 | 924 | 1042 | 606.2217 | 256604 | 410 | 1170.55 |  | 3515.4487 | 31 | 113.4016
J | 6 | 5308615 | 2580 | 5261370 | 2578 | 4974181 | 2364 | 7522 | 0.99 | 1888.022 | 138525 | 121 | 2208005 | 1075 | 1196 | 693.9457 | 256655 | 51 | 145.605 |  | 2727.5727 | 42 | 64.9422
V | 7 | 5311125 | 2510 | 5263864 | 2494 | 4976501 | 2320 | 7324 | 0.99 | 1838.324 | 138646 | 121 | 2209111 | 1106 | 1227 | 711.5262 | 256874 | 219 | 625.245 |  | 3175.0952 | 35 | 90.717
S | 8 | 5313562 | 2437 | 5266285 | 2421 | 4978747 | 2246 | 7104 | 0.99 | 1783.104 | 138761 | 115 | 2210147 | 1036 | 1151 | 667.6482 | 257063 | 189 | 539.595 |  | 2990.3472 | 30 | 99.6782
D | 9 | 5316045 | 2483 | 5268775 | 2490 | 4981052 | 2305 | 7278 | 0.99 | 1826.778 | 138896 | 135 | 2211060 | 913 | 1048 | 611.8274 | 257254 | 191 | 545.305 |  | 2983.9104 | 37 | 80.6462
L | 10 | 5318341 | 2296 | 5271076 | 2301 | 4983170 | 2118 | 6715 | 0.99 | 1685.465 | 138998 | 102 | 2211950 | 890 | 992 | 575.7928 | 257454 | 200 | 571 |  | 2832.2578 | 39 | 72.622
MA | 11 | 5320853 | 2512 | 5273578 | 2502 | 4985470 | 2300 | 7314 | 0.99 | 1835.814 | 139104 | 106 | 2212826 | 876 | 982 | 570.64 | 257769 | 315 | 899.325 |  | 3305.779 | 41 | 80.6288
ME | 12 | 5323279 | 2426 | 5275980 | 2402 | 4987668 | 2198 | 7026 | 0.99 | 1763.526 | 139211 | 107 | 2213635 | 809 | 916 | 533.3402 | 257972 | 203 | 579.565 |  | 2876.4312 | 35 | 82.1837
J | 13 | 5325699 | 2420 | 5278389 | 2409 | 4989875 | 2207 | 7036 | 0.98 | 1766.036 | 139316 | 105 | 2214539 | 904 | 1009 | 585.8224 | 258282 | 310 | 885.05 |  | 3236.9084 | 45 | 71.9313
V | 14 | 5328127 | 2428 | 5280781 | 2392 | 4992094 | 2219 | 7039 | 0.98 | 1766.789 | 139426 | 110 | 2215566 | 1027 | 1137 | 659.0607 | 258573 | 291 | 830.805 |  | 3256.6547 | 62 | 52.5267
S | 15 | 5330578 | 2451 | 5283210 | 2429 | 4994331 | 2237 | 7117 | 0.98 | 1786.367 | 139551 | 125 | 2216341 | 775 | 900 | 526.5989 | 258826 | 253 | 722.315 |  | 3035.2809 | 64 | 47.4263
D | 16 | 5332906 | 2328 | 5285536 | 2326 | 4996463 | 2132 | 6786 | 0.98 | 1703.286 | 139658 | 107 | 2217200 | 859 | 966 | 561.6958 | 259182 | 356 | 1016.38 |  | 3281.3618 | 38 | 86.3516
L | 17 | 5335222 | 2316 | 5287843 | 2307 | 4998585 | 2122 | 6745 | 0.98 | 1692.995 | 139753 | 95 | 2217916 | 716 | 811 | 472.2384 | 259424 | 242 | 690.91 |  | 2856.1434 | 49 | 58.2886
MA | 18 | 5337903 | 2681 | 5290536 | 2693 | 5001052 | 2467 | 7841 | 0.98 | 1968.091 | 139870 | 117 | 2218617 | 701 | 818 | 479.0591 | 259655 | 231 | 659.505 |  | 3106.6551 | 40 | 77.6664
ME | 19 | 5340674 | 2771 | 5293305 | 2769 | 5003610 | 2558 | 8098 | 0.99 | 2032.598 | 139984 | 114 | 2219367 | 750 | 864 | 504.7575 | 259909 | 254 | 725.17 |  | 3262.5255 | 43 | 75.8727
J | 20 | 5343543 | 2869 | 5296185 | 2880 | 5006256 | 2646 | 8395 | 0.99 | 2107.145 | 140083 | 99 | 2219974 | 607 | 706 | 413.21 | 260149 | 240 | 685.2 |  | 3205.555 | 43 | 74.5478
V | 21 | 5346497 | 2954 | 5299172 | 2987 | 5008995 | 2739 | 8680 | 0.99 | 2178.68 | 140195 | 112 | 2220845 | 871 | 983 | 571.9846 | 260269 | 120 | 342.6 |  | 3093.2646 | 52 | 59.4859
S | 22 | 5349659 | 3162 | 5302347 | 3175 | 5011922 | 2927 | 9264 | 0.99 | 2325.264 | 140319 | 124 | 2221695 | 850 | 974 | 568.4356 | 260512 | 243 | 693.765 |  | 3587.4646 | 58 | 61.8528
D | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
L | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
MA | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
ME | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
J | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
V | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
S | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
D | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
L | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  | 55509 |  | 55327 |  | 50988 |  | 161824 |  | 40617.824 | 2505 |  | 19663 |  | 22168 | 12896.3495 | 5198 |  | 14840.29 |  | 68354.4635 | 913 | 56.0989

## Submetres
| 49433 | 79236 | 15207 | 13719 | 189420 | 3495 | 1485 | 380288 | 68377 | 7921 | 29890 | 52115 | 38542 | 181658 | 375920 | 2808 | 18050 | 25503 | 278413 | 375407 | 40159 | 5416 | 13927 | 86195 | 540 | 170186 | 7562 | 1974 | 17975 | 76508 | 205359 | 1125790 | 11123 | 483379 | 637743 | 9334 | 29315 | 28542 | 596531 | 5246 | 0 | 109712 | 217210 | 63112 | 560 | 107079 | 44534 | 38275 | 175158 | 481902
Day | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
1 | 71728 | 97355 | 18804 | 20284 | 257024 | 4666 | 7847 | 505010 | 87602 | 8021 | 37539 | 59610 | 52306 | 251768 | 515692 | 4600 | 25240 | 25503 | 356906 | 504260 | 55617 | 7089 | 20246 | 117582 | 1188 | 223569 | 11177 | 2578 | 23616 | 113436 | 286842 | 1433006 | 13353 | 490861 | 844679 | 13342 | 43207 | 42282 | 782319 | 5645 | 0 | 141092 | 281343 | 80173 | 807 | 149418 | 57528 | 48098 | 241847 | 649430
2 | 71782 | 97378 | 18807 | 20296 | 257202 | 4668 | 7880 | 505364 | 87646 | 8021 | 37564 | 59621 | 52339 | 251951 | 516011 | 4604 | 25260 | 25503 | 357090 | 504568 | 55650 | 7089 | 20260 | 117648 | 1188 | 223690 | 11177 | 2580 | 23625 | 113518 | 287094 | 1433506 | 13354 | 490878 | 845376 | 13346 | 43222 | 42319 | 782953 | 5646 | 0 | 141182 | 281529 | 80216 | 808 | 149523 | 57574 | 48128 | 241898 | 649786
3 | 71842 | 97381 | 18811 | 20312 | 257375 | 4611 | 7914 | 505733 | 87686 | 8022 | 37589 | 59636 | 52372 | 252133 | 516313 | 4607 | 25283 | 25503 | 357271 | 504865 | 55685 | 7089 | 20279 | 117734 | 1188 | 223814 | 11182 | 2582 | 23637 | 113606 | 287350 | 1434057 | 13355 | 490896 | 845992 | 13358 | 43238 | 42358 | 783542 | 5648 | 0 | 141280 | 281726 | 80267 | 809 | 149631 | 57625 | 48161 | 241948 | 650149
4 | 71899 | 97383 | 18818 | 20322 | 257549 | 4674 | 7932 | 506105 | 87722 | 8022 | 37608 | 59651 | 52409 | 252320 | 516787 | 4611 | 25303 | 25503 | 357458 | 505195 | 55720 | 7092 | 20298 | 117811 | 1188 | 223938 | 11182 | 2584 | 23649 | 113692 | 287621 | 1434696 | 13357 | 490914 | 846692 | 13366 | 43253 | 42401 | 784167 | 5649 | 0 | 141388 | 281912 | 80310 | 809 | 149734 | 57668 | 48194 | 241994 | 650518
5 | 71951 | 97441 | 18824 | 20334 | 257729 | 4677 | 7949 | 506492 | 87754 | 8023 | 37635 | 59665 | 52447 | 252524 | 517118 | 4615 | 25326 | 25503 | 357651 | 505530 | 55757 | 7094 | 20321 | 117891 | 1188 | 224097 | 11183 | 2586 | 23658 | 113783 | 287907 | 1435636 | 13358 | 490932 | 847365 | 13380 | 43280 | 42445 | 784792 | 5650 | 0 | 141502 | 282118 | 80379 | 810 | 149847 | 57718 | 48228 | 242049 | 650881
6 | 72004 | 97521 | 18835 | 20342 | 257930 | 4679 | 7963 | 506858 | 87782 | 8023 | 37656 | 59679 | 52484 | 252712 | 517473 | 4619 | 25348 | 25503 | 357831 | 505882 | 55792 | 7095 | 20340 | 117968 | 1188 | 224216 | 11189 | 2587 | 23671 | 113876 | 288201 | 1436617 | 13360 | 490950 | 847985 | 13392 | 43284 | 42488 | 785423 | 5652 | 0 | 141610 | 282333 | 80429 | 810 | 149979 | 57739 | 48262 | 242101 | 651261
7 | 72056 | 97599 | 18839 | 20346 | 258104 | 4682 | 7974 | 507236 | 87819 | 8024 | 37682 | 59691 | 52520 | 252896 | 517877 | 4622 | 25368 | 25503 | 358012 | 506174 | 55825 | 7103 | 20362 | 118048 | 1188 | 224337 | 11197 | 2590 | 23683 | 113961 | 288476 | 1437368 | 13361 | 490968 | 848626 | 13402 | 43300 | 42531 | 786050 | 5653 | 0 | 141718 | 282547 | 80473 | 811 | 150085 | 57775 | 48295 | 242155 | 651644
8 | 72109 | 97674 | 18843 | 20352 | 258290 | 4684 | 7983 | 507620 | 87855 | 8024 | 37711 | 59710 | 52560 | 253079 | 518150 | 4627 | 25390 | 25503 | 358201 | 506475 | 55859 | 7108 | 20386 | 118119 | 1188 | 224457 | 11197 | 2591 | 23696 | 114050 | 288733 | 1438290 | 13362 | 490986 | 849333 | 13413 | 43315 | 42576 | 786674 | 5654 | 0 | 141823 | 282760 | 80517 | 812 | 150182 | 57809 | 48326 | 242207 | 652015
9 | 72156 | 97743 | 18845 | 20358 | 258471 | 4686 | 7996 | 507976 | 87890 | 8024 | 37742 | 59724 | 52589 | 253256 | 518396 | 4631 | 25408 | 25503 | 358372 | 506786 | 55890 | 7112 | 20406 | 118176 | 1188 | 224573 | 11198 | 2592 | 23706 | 114139 | 288993 | 1439118 | 13364 | 491003 | 849958 | 13420 | 43330 | 42618 | 787190 | 5655 | 0 | 141920 | 282964 | 80563 | 812 | 150283 | 57843 | 48355 | 242256 | 652344
10 | 72216 | 97815 | 18847 | 20368 | 258662 | 4689 | 8011 | 508364 | 87923 | 8024 | 37772 | 59734 | 52621 | 253454 | 518778 | 4635 | 25429 | 25503 | 358578 | 507098 | 55925 | 7114 | 20422 | 118241 | 1188 | 224692 | 11199 | 2594 | 23717 | 114227 | 289274 | 1439853 | 13365 | 491022 | 850683 | 13433 | 43346 | 42668 | 787763 | 5657 | 0 | 142024 | 283173 | 80614 | 813 | 150389 | 57879 | 48389 | 242307 | 652695
11 | 72280 | 97830 | 18848 | 20372 | 258843 | 4692 | 8025 | 508735 | 87943 | 8025 | 37797 | 59745 | 52653 | 253640 | 519208 | 4638 | 25450 | 25503 | 358776 | 507425 | 55958 | 7131 | 20440 | 118303 | 1188 | 224813 | 11208 | 2595 | 23730 | 114315 | 289545 | 1440482 | 13366 | 491040 | 851417 | 13446 | 43361 | 42713 | 788336 | 5658 | 0 | 142123 | 283439 | 80662 | 814 | 150495 | 57917 | 48427 | 242357 | 653052
12 | 72377 | 97832 | 18856 | 20377 | 259027 | 4694 | 8032 | 509113 | 87964 | 8025 | 37824 | 59765 | 52686 | 253840 | 519540 | 4642 | 25470 | 25503 | 358971 | 507760 | 55991 | 7142 | 20459 | 118370 | 1188 | 224934 | 11214 | 2597 | 23741 | 114401 | 289820 | 1441078 | 13367 | 491058 | 852132 | 13456 | 43377 | 42761 | 788968 | 5659 | 0 | 142224 | 283661 | 80707 | 814 | 150604 | 57954 | 48455 | 242403 | 653411
13 | 72392 | 97843 | 18866 | 20382 | 259218 | 4697 | 8040 | 509483 | 87991 | 8025 | 37850 | 59775 | 52718 | 254028 | 519962 | 4644 | 25487 | 25503 | 359157 | 508099 | 56026 | 7150 | 20478 | 118436 | 1188 | 225052 | 11215 | 2598 | 23751 | 114487 | 290116 | 1441662 | 13368 | 491077 | 852763 | 13469 | 43392 | 42808 | 789641 | 5661 | 0 | 142332 | 283903 | 80753 | 815 | 150740 | 57990 | 48489 | 242452 | 653762
14 | 72443 | 97859 | 18869 | 20388 | 259421 | 4699 | 8052 | 509868 | 88015 | 8025 | 37873 | 59782 | 52753 | 254218 | 520355 | 4647 | 25504 | 25503 | 359344 | 508463 | 56060 | 7158 | 20501 | 118500 | 1188 | 225171 | 11216 | 2600 | 23764 | 114571 | 290392 | 1442275 | 13368 | 491095 | 853525 | 13479 | 43408 | 42858 | 790233 | 5662 | 0 | 142442 | 284145 | 80800 | 815 | 150856 | 58026 | 48520 | 242503 | 654119
15 | 72497 | 97905 | 18870 | 20395 | 259606 | 4701 | 8064 | 510244 | 88039 | 8026 | 37901 | 59794 | 52787 | 254401 | 520699 | 4651 | 25520 | 25503 | 359516 | 508814 | 56093 | 7161 | 20522 | 118562 | 1188 | 225287 | 11216 | 2602 | 23775 | 114660 | 290658 | 1442836 | 13369 | 491112 | 854214 | 13488 | 43423 | 42900 | 790813 | 5663 | 0 | 142557 | 284357 | 80849 | 816 | 150960 | 58060 | 48551 | 242543 | 654467
16 | 72553 | 97954 | 18878 | 20404 | 259780 | 4703 | 8078 | 510610 | 88064 | 8026 | 37925 | 59807 | 52820 | 254582 | 521122 | 4655 | 25536 | 25503 | 359692 | 509126 | 56125 | 7162 | 20540 | 118625 | 1188 | 225398 | 11226 | 2603 | 23785 | 114740 | 290921 | 1443426 | 13369 | 491129 | 854862 | 13498 | 43438 | 42993 | 791420 | 5664 | 0 | 142657 | 284558 | 80904 | 817 | 151051 | 58094 | 48580 | 242584 | 654809
17 | 72618 | 97972 | 18887 | 20408 | 259971 | 4706 | 8091 | 510992 | 88091 | 8026 | 37951 | 59827 | 52856 | 254769 | 521584 | 4658 | 25560 | 25503 | 359882 | 509451 | 56160 | 7165 | 20559 | 118704 | 1188 | 225518 | 11232 | 2605 | 23794 | 114825 | 291160 | 1444083 | 13369 | 491147 | 855578 | 13516 | 43453 | 43005 | 792032 | 5666 | 0 | 142760 | 284781 | 80958 | 817 | 151143 | 58130 | 48613 | 242626 | 655184
18 | 72675 | 97996 | 18893 | 20414 | 260166 | 4708 | 8109 | 511377 | 88129 | 8026 | 37977 | 59839 | 52893 | 254956 | 521987 | 4661 | 25578 | 25503 | 360070 | 509790 | 56197 | 7169 | 20584 | 118783 | 1188 | 225650 | 11232 | 2608 | 23806 | 114913 | 291429 | 1444860 | 13370 | 491165 | 856335 | 13529 | 43468 | 43468 | 792656 | 5667 | 0 | 142856 | 285008 | 81012 | 818 | 151229 | 58169 | 48642 | 242665 | 655538
19 | 72744 | 98054 | 18901 | 20426 | 260343 | 4711 | 8126 | 511754 | 88182 | 8027 | 38003 | 59856 | 52932 | 255155 | 522363 | 4665 | 25591 | 25503 | 360246 | 510137 | 56233 | 7176 | 20606 | 118869 | 1188 | 225788 | 11233 | 2610 | 23816 | 115006 | 291680 | 1445736 | 13372 | 491183 | 856994 | 13539 | 43483 | 43149 | 793279 | 5668 | 0 | 142958 | 285231 | 81062 | 819 | 151341 | 58207 | 48674 | 242715 | 655888
20 | 72824 | 98126 | 18911 | 20431 | 260530 | 4713 | 8132 | 512127 | 88239 | 8027 | 38030 | 59871 | 52973 | 255345 | 522771 | 4669 | 25606 | 25503 | 360433 | 510493 | 56268 | 7191 | 20625 | 118943 | 1189 | 225926 | 11234 | 2612 | 23829 | 115096 | 291936 | 1446774 | 13373 | 491200 | 857714 | 13549 | 43499 | 43222 | 793844 | 5669 | 0 | 143060 | 285457 | 81131 | 819 | 151473 | 58243 | 48699 | 242768 | 656244
21 | 72901 | 98216 | 18919 | 20440 | 260722 | 4716 | 8145 | 512506 | 88287 | 8028 | 38045 | 59885 | 53014 | 255538 | 523137 | 4672 | 25623 | 25503 | 360635 | 510844 | 56305 | 7201 | 20648 | 119014 | 1192 | 226064 | 11236 | 2616 | 23840 | 115185 | 292211 | 1447778 | 13375 | 491219 | 858521 | 13566 | 43514 | 43313 | 794448 | 5671 | 0 | 143172 | 285691 | 81204 | 820 | 151699 | 58280 | 48731 | 242815 | 656599
22 | 72972 | 98362 | 18923 | 20449 | 260890 | 4719 | 8165 | 512886 | 88331 | 8028 | 38067 | 59900 | 53052 | 255729 | 523560 | 4677 | 25637 | 25503 | 360809 | 511184 | 56341 | 7209 | 20672 | 119081 | 1195 | 226203 | 11237 | 2617 | 23852 | 115266 | 292472 | 1448735 | 13378 | 491237 | 859306 | 13576 | 43529 | 43425 | 795068 | 5672 | 0 | 143300 | 285924 | 81264 | 820 | 151770 | 58319 | 48759 | 242848 | 656959
23
24
25
26
27
28
29
30
31