## TOTAL
Site Name | Day | Month | Year | Total Electricity Kwh | Electricity Tariff ($/Kwh) | Natual Gas (m3) | Natural Gas $/m3 | Water Utility Supply (m3) m3 | Water Utility Supply (m3) $/m3 | Room Nights
Tunis | 1 | 2 | 2022 | 8063 | 0.251 | 2684 | 0.56711 | 144 | 3.03 | 55
Tunis | 2 | 2 | 2022 | 8069 | 0.251 | 2522 | 0.56711 | 101 | 3.03 | 50
Tunis | 3 | 2 | 2022 | 8018 | 0.251 | 1848 | 0.56711 | 223 | 3.03 | 56
Tunis | 4 | 2 | 2022 | 8090 | 0.251 | 2077 | 0.56711 | 176 | 3.03 | 70
Tunis | 5 | 2 | 2022 | 7778 | 0.251 | 1809 | 0.56711 | 134 | 3.03 | 66
Tunis | 6 | 2 | 2022 | 7759 | 0.251 | 1773 | 0.56711 | 128 | 3.03 | 71
Tunis | 7 | 2 | 2022 | 7690 | 0.251 | 1904 | 0.56711 | 172 | 3.03 | 55
Tunis | 8 | 2 | 2022 | 7639 | 0.251 | 1890 | 0.56711 | 162 | 3.03 | 71
Tunis | 9 | 2 | 2022 | 7710 | 0.251 | 1700 | 0.56711 | 127 | 3.03 | 76
Tunis | 10 | 2 | 2022 | 7742 | 0.251 | 1765 | 0.56711 | 168 | 3.03 | 69
Tunis | 11 | 2 | 2022 | 7481 | 0.251 | 1858 | 0.56711 | 207 | 3.03 | 70
Tunis | 12 | 2 | 2022 | 7622 | 0.251 | 1830 | 0.56711 | 129 | 3.03 | 63
Tunis | 13 | 2 | 2022 | 7492 | 0.251 | 1815 | 0.56711 | 159 | 3.03 | 79
Tunis | 14 | 2 | 2022 | 6958 | 0.251 | 1744 | 0.56711 | 194 | 3.03 | 65
Tunis | 15 | 2 | 2022 | 7721 | 0.251 | 1835 | 0.56711 | 181 | 3.03 | 96
Tunis | 16 | 2 | 2022 | 6984 | 0.251 | 1976 | 0.56711 | 185 | 3.03 | 85
Tunis | 17 | 2 | 2022 | 7266 | 0.251 | 1848 | 0.56711 | 171 | 3.03 | 0
Tunis | 18 | 2 | 2022 | 0 | 0.251 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 19 | 2 | 2022 | 0 | 0.251 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 20 | 2 | 2022 | 0 | 0.251 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 21 | 2 | 2022 | 0 | 0.251 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 22 | 2 | 2022 | 0 | 0.251 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 23 | 2 | 2022 | 0 | 0.251 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 24 | 2 | 2022 | 0 | 0.251 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 25 | 2 | 2022 | 0 | 0.251 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 26 | 2 | 2022 | 0 | 0.251 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 27 | 2 | 2022 | 0 | 0.251 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 28 | 2 | 2022 | 0 | 0.251 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0

## Submetring
Site Name | Day | Month | Year | Ph1 KWh | Ph2 KWh | Ph3 KWh | Cuisine m3 | Chaufferie m3 | Water m3 | Room Nights | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
Tunis | 1 | 2 | 2022 | 2728 | 2725 | 2610 | 94 | 2590 | 144 | 55 | [49 empty] | 389 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 2 | 2 | 2022 | 2740 | 2733 | 2596 | 90 | 2432 | 101 | 50 | [49 empty] | 328 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 3 | 2 | 2022 | 2734 | 2710 | 2574 | 81 | 1767 | 223 | 56 | [49 empty] | 318 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 4 | 2 | 2022 | 2749 | 2730 | 2611 | 94 | 1983 | 176 | 70 | [49 empty] | 264 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 5 | 2 | 2022 | 2641 | 2627 | 2510 | 100 | 1709 | 134 | 66 | [49 empty] | 349 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 6 | 2 | 2022 | 2654 | 2625 | 2480 | 109 | 1664 | 128 | 71 | [49 empty] | 285 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 7 | 2 | 2022 | 2640 | 2587 | 2463 | 93 | 1811 | 172 | 55 | [49 empty] | 367 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 8 | 2 | 2022 | 2668 | 2502 | 2469 | 92 | 1798 | 162 | 71 | [49 empty] | 196 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 9 | 2 | 2022 | 2558 | 2692 | 2460 | 98 | 1602 | 127 | 76 | [49 empty] | 226 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 10 | 2 | 2022 | 2637 | 2609 | 2496 | 105 | 1660 | 168 | 69 | [49 empty] | 300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 11 | 2 | 2022 | 2553 | 2525 | 2403 | 106 | 1752 | 207 | 70 | [49 empty] | 277 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 12 | 2 | 2022 | 2598 | 2585 | 2439 | 112 | 1718 | 129 | 63 | [49 empty] | 293 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 13 | 2 | 2022 | 2565 | 2540 | 2387 | 126 | 1689 | 159 | 79 | [49 empty] | 438 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 14 | 2 | 2022 | 2391 | 2354 | 2213 | 112 | 1632 | 194 | 65 | [49 empty] | 470 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 15 | 2 | 2022 | 2628 | 2635 | 2458 | 112 | 1723 | 181 | 96 | [49 empty] | 320 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 16 | 2 | 2022 | 2377 | 2375 | 2232 | 107 | 1869 | 185 | 85 | [49 empty] | 268 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 17 | 2 | 2022 | 2484 | 2463 | 2319 | 109 | 1739 | 171 | 0 | [49 empty] | 225 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 18 | 2 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 320 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 19 | 2 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 318 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 20 | 2 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 21 | 2 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 22 | 2 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 23 | 2 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 24 | 2 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 25 | 2 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 26 | 2 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 27 | 2 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 309 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 28 | 2 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 301 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Hotel
[5 empty] | RELEVEE JOURNALIERE D'ENERGIE | [14 empty] | February
2022
D | 1 | 6336016 |  | 6285331 |  | 5933816 | 5933816 |  | 5933816 | #REF! | 171759 | #REF! | 2563404 | #REF! | #REF! | #REF! | 336241 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF!
|  | ELECTRICITE | [8 empty] | GAZ | [5 empty] | EAU |  |  |  | Cout | Pax / | Cout
|  | PH 1 | Con. | PH 2 | Con. | PH 3 | Con. | E.A Totale | cosℓ | cout | Cuisine | Con. | Chaufferie | Con. | T.cons | cout | SONEDE | Con. | cout |  | / jour | Nuité | / pax
J | 1 | 6338744 | 2728 | 6288056 | 2725 | 5936426 | 2610 | 8063 | 0.99 | 2023.813 | 171853 | 94 | 2565994 | 2590 | 2684 | 1534.3096 | 336385 | 144 | 411.12 |  | 3969.2426 | 55 | 72.168
V | 2 | 6341484 | 2740 | 6290789 | 2733 | 5939022 | 2596 | 8069 | 0.99 | 2025.319 | 171943 | 90 | 2568426 | 2432 | 2522 | 1441.9191 | 336486 | 101 | 288.355 |  | 3755.5931 | 50 | 75.1119
S | 3 | 6344218 | 2734 | 6293499 | 2710 | 5941596 | 2574 | 8018 | 0.99 | 2012.518 | 172024 | 81 | 2570193 | 1767 | 1848 | 1058.5194 | 336709 | 223 | 636.665 |  | 3707.7024 | 56 | 66.209
D | 4 | 6346967 | 2749 | 6296229 | 2730 | 5944207 | 2611 | 8090 | 0.99 | 2030.59 | 172118 | 94 | 2572176 | 1983 | 2077 | 1190.0726 | 336885 | 176 | 502.48 |  | 3723.1426 | 70 | 53.1878
L | 5 | 6349608 | 2641 | 6298856 | 2627 | 5946717 | 2510 | 7778 | 0.99 | 1952.278 | 172218 | 100 | 2573885 | 1709 | 1809 | 1038.8641 | 337019 | 134 | 382.57 |  | 3373.7121 | 66 | 51.1169
MA | 6 | 6352262 | 2654 | 6301481 | 2625 | 5949197 | 2480 | 7759 | 0.99 | 1947.509 | 172327 | 109 | 2575549 | 1664 | 1773 | 1019.6144 | 337147 | 128 | 365.44 |  | 3332.5634 | 71 | 46.9375
ME | 7 | 6354902 | 2640 | 6304068 | 2587 | 5951660 | 2463 | 7690 | 0.99 | 1930.19 | 172420 | 93 | 2577360 | 1811 | 1904 | 1091.8327 | 337319 | 172 | 491.06 |  | 3513.0827 | 55 | 63.8742
J | 8 | 6357570 | 2668 | 6306570 | 2502 | 5954129 | 2469 | 7639 | 0.99 | 1917.389 | 172512 | 92 | 2579158 | 1798 | 1890 | 1083.7635 | 337481 | 162 | 462.51 |  | 3463.6625 | 71 | 48.784
V | 9 | 6360128 | 2558 | 6309262 | 2692 | 5956589 | 2460 | 7710 | 0.99 | 1935.21 | 172610 | 98 | 2580760 | 1602 | 1700 | 976.7897 | 337608 | 127 | 362.585 |  | 3274.5847 | 76 | 43.0866
S | 10 | 6362765 | 2637 | 6311871 | 2609 | 5959085 | 2496 | 7742 | 0.99 | 1943.242 | 172715 | 105 | 2582420 | 1660 | 1765 | 1014.5591 | 337776 | 168 | 479.64 |  | 3437.4411 | 69 | 49.818
D | 11 | 6365318 | 2553 | 6314396 | 2525 | 5961488 | 2403 | 7481 | 0.99 | 1877.731 | 172821 | 106 | 2584172 | 1752 | 1858 | 1067.4301 | 337983 | 207 | 590.985 |  | 3536.1461 | 70 | 50.5164
L | 12 | 6367916 | 2598 | 6316981 | 2585 | 5963927 | 2439 | 7622 | 0.99 | 1913.122 | 172933 | 112 | 2585890 | 1718 | 1830 | 1052.3285 | 338112 | 129 | 368.295 |  | 3333.7455 | 63 | 52.9166
MA | 13 | 6370481 | 2565 | 6319521 | 2540 | 5966314 | 2387 | 7492 | 0.99 | 1880.492 | 173059 | 126 | 2587579 | 1689 | 1815 | 1045.636 | 338271 | 159 | 453.945 |  | 3380.073 | 79 | 42.7857
ME | 14 | 6372872 | 2391 | 6321875 | 2354 | 5968527 | 2213 | 6958 | 0.99 | 1746.458 | 173171 | 112 | 2589211 | 1632 | 1744 | 1003.5569 | 338465 | 194 | 553.87 |  | 3303.8849 | 65 | 50.829
J | 15 | 6375500 | 2628 | 6324510 | 2635 | 5970985 | 2458 | 7721 | 0.99 | 1937.971 | 173283 | 112 | 2590934 | 1723 | 1835 | 1055.1641 | 338646 | 181 | 516.755 |  | 3509.8901 | 96 | 36.5614
V | 16 | 6377877 | 2377 | 6326885 | 2375 | 5973217 | 2232 | 6984 | 0.99 | 1752.984 | 173390 | 107 | 2592803 | 1869 | 1976 | 1134.4789 | 338831 | 185 | 528.175 |  | 3415.6379 | 85 | 40.184
S | 17 | 6380361 | 2484 | 6329348 | 2463 | 5975536 | 2319 | 7266 | 0.99 | 1823.766 | 173499 | 109 | 2594542 | 1739 | 1848 | 1062.1478 | 339002 | 171 | 488.205 |  | 3374.1188 |  | #DIV/0!
D | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
L | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
MA | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
ME | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
J | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
V | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
S | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
D | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
L | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
MA | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
ME | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
J | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
V | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
S | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  | 44345 |  | 44017 |  | 41720 |  | 130082 |  | 32650.582 | 1740 |  | 31138 |  | 32878 | 18870.9864 | 2761 |  | 7882.655 |  | 59404.2234 | 1097 | 27.2286

## Submetres
| 49433 | 79236 | 15207 | 13719 | 189420 | 3495 | 1485 | 380288 | 68377 | 7921 | 29890 | 52115 | 38542 | 181658 | 375920 | 2808 | 18050 | 25503 | 278413 | 375407 | 40159 | 5416 | 13927 | 86195 | 540 | 170186 | 7562 | 1974 | 17975 | 76508 | 205359 | 1125790 | 11123 | 483379 | 637743 | 9334 | 29315 | 28542 | 596531 | 5246 | 0 | 109712 | 217210 | 63112 | 560 | 107079 | 44534 | 38275 | 175158 | 481902
Day | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
1 | 81453 | 115141 | 20076 | 22051 | 279437 | 5004 | 10613 | 552495 | 92993 | 8097 | 40945 | 62385 | 56624 | 276106 | 580401 | 5311 | 26986 | 25503 | 379798 | 547936 | 60775 | 8146 | 22495 | 126192 | 1303 | 240800 | 11410 | 2806 | 25797 | 125253 | 317698 | 1546301 | 14222 | 509977 | 931683 | 14943 | 50920 | 50431 | 866987 | 5710 | 0 | 155790 | 310812 | 87547 | 885 | 167099 | 62658 | 52505 | 263408 | 712686
2 | 81545 | 115331 | 20095 | 22062 | 279627 | 5008 | 10634 | 552890 | 93055 | 8098 | 40969 | 62411 | 56662 | 276303 | 581062 | 5318 | 26996 | 25503 | 380025 | 548305 | 60817 | 8152 | 22513 | 126292 | 1303 | 240953 | 11413 | 2807 | 25822 | 125366 | 317965 | 1547377 | 14225 | 509997 | 932399 | 14960 | 51024 | 50499 | 867520 | 5710 | 0 | 155911 | 311076 | 87582 | 886 | 167217 | 62698 | 52543 | 263679 | 713302
3 | 81628 | 115522 | 20114 | 22072 | 279808 | 5013 | 10648 | 553284 | 93115 | 8098 | 40997 | 62434 | 56699 | 276502 | 581684 | 5325 | 27009 | 25503 | 380283 | 548698 | 60860 | 8156 | 22536 | 126388 | 1303 | 241105 | 11415 | 2809 | 25835 | 125472 | 318245 | 1548452 | 14230 | 510014 | 933033 | 14972 | 51147 | 50572 | 868159 | 5710 | 0 | 156048 | 311309 | 87643 | 886 | 167339 | 62729 | 52571 | 263833 | 713925
4 | 81709 | 115684 | 20127 | 22079 | 279988 | 5018 | 10665 | 553640 | 93170 | 8100 | 41024 | 62462 | 56737 | 276696 | 582168 | 5331 | 27022 | 25503 | 380498 | 549087 | 60907 | 8158 | 22553 | 126478 | 1303 | 241251 | 11416 | 2810 | 25857 | 125580 | 318520 | 1549416 | 14231 | 510032 | 933764 | 14981 | 51246 | 50645 | 868613 | 5710 | 0 | 156189 | 311551 | 87709 | 887 | 167455 | 62762 | 52598 | 264029 | 714454
5 | 81788 | 115849 | 20134 | 22091 | 280165 | 5022 | 10675 | 554016 | 93220 | 8100 | 41048 | 62492 | 56772 | 276893 | 582651 | 5339 | 27036 | 25503 | 380725 | 549466 | 60949 | 8159 | 22573 | 126565 | 1303 | 241404 | 11421 | 2812 | 25876 | 125686 | 318800 | 1550380 | 14232 | 510051 | 934553 | 14995 | 51341 | 51717 | 869351 | 5710 | 0 | 156339 | 311798 | 87771 | 887 | 167595 | 62797 | 52621 | 264231 | 715041
6 | 81871 | 116004 | 20156 | 22101 | 280337 | 5027 | 10686 | 554381 | 93279 | 8101 | 41076 | 62524 | 56802 | 277087 | 583258 | 5348 | 27046 | 25503 | 380946 | 549850 | 60991 | 8161 | 22594 | 126658 | 1303 | 241527 | 11425 | 2813 | 25896 | 125780 | 319056 | 1551318 | 14233 | 510079 | 935383 | 15007 | 51429 | 50782 | 870202 | 5710 | 0 | 156473 | 312046 | 87858 | 888 | 167714 | 62828 | 52654 | 264442 | 715612
7 | 81948 | 116165 | 20180 | 22112 | 280512 | 5031 | 10693 | 554748 | 93343 | 8101 | 41106 | 62553 | 56839 | 277286 | 583810 | 5355 | 27057 | 25503 | 381187 | 550224 | 61032 | 8163 | 22616 | 126747 | 1303 | 241655 | 11427 | 2815 | 25909 | 125880 | 319337 | 1552371 | 14238 | 510367 | 935998 | 15016 | 51480 | 50841 | 871032 | 5710 | 0 | 156607 | 312293 | 87940 | 889 | 167844 | 62856 | 52681 | 264650 | 716174
8 | 82025 | 116331 | 20199 | 22125 | 280690 | 5036 | 10704 | 555120 | 93402 | 8102 | 41131 | 62579 | 56875 | 277503 | 584368 | 5362 | 27069 | 25503 | 381425 | 550619 | 61073 | 8163 | 22641 | 126836 | 1303 | 241780 | 11433 | 2816 | 25918 | 125978 | 319606 | 1553497 | 14240 | 510585 | 936706 | 15030 | 51583 | 50861 | 871779 | 5710 | 0 | 156744 | 312529 | 88020 | 889 | 167979 | 62882 | 52706 | 264860 | 716743
9 | 82097 | 116484 | 20215 | 22161 | 280883 | 5041 | 10714 | 555488 | 93457 | 8103 | 41162 | 62600 | 56913 | 277700 | 584830 | 5372 | 27080 | 25503 | 381644 | 550996 | 61117 | 8165 | 22663 | 126928 | 1303 | 241908 | 11436 | 2817 | 25933 | 126076 | 319880 | 1554615 | 14245 | 510604 | 937334 | 15044 | 51685 | 50878 | 872655 | 5710 | 0 | 156891 | 312759 | 88100 | 890 | 168107 | 62908 | 52732 | 265064 | 717211
10 | 82186 | 116639 | 20233 | 22174 | 281064 | 5046 | 10723 | 555861 | 93511 | 8103 | 41188 | 62622 | 56954 | 277905 | 585333 | 5380 | 27093 | 25503 | 381899 | 551396 | 61167 | 8165 | 22688 | 127019 | 1303 | 242029 | 11443 | 2819 | 25949 | 126163 | 320157 | 1555563 | 14246 | 510622 | 938015 | 15059 | 51794 | 50895 | 873401 | 5710 | 0 | 157036 | 312999 | 88180 | 891 | 168237 | 62938 | 52760 | 265267 | 717836
11 | 82265 | 116788 | 20240 | 22187 | 281237 | 5051 | 10737 | 556247 | 93564 | 8104 | 41217 | 62644 | 56993 | 278107 | 585848 | 5389 | 27107 | 25503 | 382133 | 551769 | 61210 | 8165 | 22705 | 127096 | 1303 | 242149 | 11451 | 2820 | 25967 | 126254 | 320423 | 1556386 | 14250 | 510640 | 938704 | 15073 | 51894 | 50911 | 873950 | 5710 | 0 | 157170 | 313233 | 88251 | 891 | 168372 | 62968 | 52789 | 265463 | 718364
12 | 82334 | 116927 | 20246 | 22208 | 281414 | 5055 | 10754 | 556640 | 93625 | 8104 | 41250 | 62662 | 57027 | 278309 | 586353 | 5398 | 27121 | 25503 | 382382 | 552155 | 61255 | 8165 | 22727 | 127175 | 1303 | 242278 | 11458 | 2822 | 25989 | 126348 | 320708 | 1557168 | 14255 | 510658 | 939421 | 15086 | 51994 | 50926 | 874652 | 5710 | 0 | 157305 | 313470 | 88331 | 892 | 168509 | 62999 | 52816 | 265674 | 718922
13 | 82413 | 117075 | 20257 | 22225 | 281592 | 5060 | 10770 | 557015 | 93683 | 8104 | 41277 | 62703 | 57060 | 278510 | 586874 | 5407 | 27132 | 25503 | 382628 | 552514 | 61297 | 8165 | 22750 | 127266 | 1303 | 242399 | 11460 | 2824 | 26006 | 126441 | 320973 | 1557897 | 14259 | 510676 | 940062 | 15100 | 52088 | 50945 | 875302 | 5710 | 0 | 157441 | 313709 | 88411 | 892 | 168630 | 63026 | 52845 | 265875 | 719442
14 | 82489 | 117218 | 20282 | 22252 | 281763 | 5064 | 10784 | 557393 | 93745 | 8105 | 41306 | 62728 | 57096 | 278705 | 587513 | 5417 | 27147 | 25503 | 382888 | 552873 | 61339 | 8165 | 22774 | 127359 | 1303 | 242529 | 11460 | 2826 | 26026 | 126534 | 321245 | 1558684 | 14264 | 510694 | 940599 | 15112 | 52187 | 50962 | 875969 | 5710 | 0 | 157568 | 313947 | 88492 | 893 | 168761 | 63054 | 52874 | 266084 | 719998
15 | 82568 | 117350 | 20299 | 22268 | 281920 | 5069 | 10802 | 557774 | 93796 | 8106 | 41333 | 62761 | 57135 | 278918 | 588143 | 5426 | 27159 | 25503 | 383156 | 553251 | 61380 | 8165 | 22798 | 127453 | 1303 | 242656 | 11460 | 2827 | 26045 | 126632 | 321459 | 1559577 | 14274 | 510712 | 941300 | 15124 | 52298 | 50979 | 876710 | 5710 | 0 | 157697 | 314218 | 88569 | 894 | 168894 | 63082 | 52897 | 266292 | 720542
16 | 82650 | 117496 | 20312 | 22287 | 282103 | 5074 | 10820 | 558142 | 93847 | 8107 | 41364 | 62773 | 57173 | 279114 | 588682 | 5435 | 27170 | 25503 | 383414 | 553605 | 61420 | 8165 | 22823 | 127543 | 1303 | 242783 | 11464 | 2829 | 26067 | 126741 | 321685 | 1560721 | 14282 | 510730 | 941950 | 15137 | 52411 | 50996 | 877568 | 5710 | 0 | 157831 | 314463 | 88648 | 894 | 169020 | 63109 | 52925 | 266492 | 721133
17 | 82738 | 117676 | 20331 | 22309 | 282296 | 5079 | 10839 | 558531 | 93902 | 8107 | 41395 | 62796 | 57212 | 279321 | 589259 | 5444 | 27180 | 25503 | 383686 | 553980 | 61463 | 8165 | 22847 | 127636 | 1303 | 242917 | 11471 | 2830 | 26090 | 126846 | 321964 | 1561869 | 14288 | 510749 | 942620 | 15150 | 52522 | 51013 | 878462 | 5710 | 0 | 157976 | 314731 | 88728 | 895 | 169151 | 63136 | 52954 | 266701 | 721709
18 | 82827 | 117829 | 20343 | 22318 | 282472 | 5084 | 10863 | 558906 | 93946 | 8108 | 41418 | 62840 | 57250 | 279522 | 589747 | 5454 | 27194 | 25503 | 383941 | 554364 | 61507 | 8165 | 22867 | 127714 | 1303 | 243046 | 11482 | 2832 | 26111 | 126937 | 322232 | 1562909 | 14289 | 510767 | 943315 | 15162 | 52627 | 51030 | 879303 | 5710 | 0 | 158119 | 314978 | 88797 | 896 | 169283 | 63165 | 52982 | 266895 | 722280
19 | 82920 | 117958 | 20351 | 22352 | 282650 | 5089 | 10879 | 559283 | 93991 | 8108 | 41448 | 62895 | 57287 | 279794 | 590283 | 5456 | 27208 | 25503 | 384185 | 554733 | 61550 | 8165 | 22887 | 127790 | 1303 | 243184 | 11482 | 2836 | 26136 | 127036 | 322465 | 1564056 | 14297 | 510786 | 943987 | 15173 | 52733 | 51047 | 880060 | 5710 | 0 | 158266 | 315214 | 88873 | 896 | 169419 | 63197 | 53012 | 267093 | 722647
20 | 83000 | 118097 | 20367 | 22373 | 282823 | 5093 | 10893 | 559650 | 94035 | 8109 | 41479 | 62921 | 57319 | 279926 | 590826 | 5474 | 27219 | 25503 | 384413 | 555115 | 61593 | 8165 | 22906 | 127878 | 1303 | 243306 | 11487 | 2838 | 26151 | 127135 | 322668 | 1565149 | 14300 | 510804 | 944550 | 15185 | 52814 | 51064 | 880797 | 5710 | 0 | 158403 | 315446 | 88946 | 897 | 169533 | 63225 | 53043 | 267292 | 723412
21 | 83097 | 118235 | 20387 | 22408 | 282996 | 5097 | 10901 | 560028 | 94081 | 8110 | 41508 | 62951 | 57358 | 280117 | 591467 | 5482 | 27231 | 25503 | 384671 | 555517 | 61637 | 8160 | 22927 | 127970 | 1303 | 243438 | 11500 | 2839 | 26162 | 127233 | 322885 | 1566435 | 14305 | 510822 | 945222 | 15211 | 52911 | 51081 | 881502 | 5710 | 0 | 158549 | 315695 | 89018 | 898 | 169678 | 63255 | 53074 | 267500 | 724002
22 | 83199 | 118381 | 20404 | 22424 | 283173 | 5102 | 10918 | 560411 | 94131 | 8111 | 41536 | 62983 | 57398 | 280327 | 592072 | 5491 | 27244 | 25503 | 384957 | 555920 | 61682 | 8166 | 22944 | 128062 | 1303 | 243571 | 11510 | 2842 | 26186 | 127326 | 323128 | 1567656 | 14305 | 510841 | 945871 | 15222 | 53034 | 51098 | 882353 | 5710 | 0 | 158695 | 315937 | 89090 | 898 | 169817 | 63284 | 53103 | 267709 | 724571
23 | 83300 | 118505 | 20418 | 22448 | 283360 | 5107 | 10936 | 560788 | 94182 | 8111 | 41569 | 63013 | 57436 | 280524 | 592660 | 5500 | 27255 | 25503 | 385218 | 556314 | 61727 | 8166 | 22965 | 128155 | 1303 | 243707 | 11521 | 2844 | 26205 | 127420 | 323361 | 1568569 | 14311 | 510859 | 946454 | 15237 | 53146 | 51115 | 883199 | 5710 | 0 | 158844 | 316179 | 89159 | 899 | 169961 | 63325 | 53126 | 267915 | 725104
24 | 83401 | 118619 | 20438 | 22475 | 283547 | 5122 | 10951 | 561167 | 94231 | 8112 | 41596 | 63036 | 57475 | 280729 | 593192 | 5509 | 27266 | 25503 | 385496 | 556695 | 61772 | 8166 | 22987 | 128246 | 1303 | 243853 | 11524 | 2846 | 26222 | 127515 | 323603 | 1569715 | 14222 | 510878 | 947084 | 15253 | 53269 | 51132 | 884071 | 5710 | 0 | 158991 | 316432 | 89233 | 899 | 170108 | 63355 | 53158 | 268127 | 725664
25 | 83500 | 118733 | 20446 | 22506 | 283721 | 5117 | 10972 | 561547 | 94285 | 8114 | 41628 | 63056 | 57515 | 280934 | 593749 | 5521 | 27281 | 25503 | 385753 | 557073 | 61816 | 8166 | 23009 | 128328 | 1303 | 243996 | 11532 | 2848 | 26248 | 127611 | 323843 | 1571179 | 14341 | 510896 | 947803 | 15275 | 53385 | 51149 | 884935 | 5710 | 0 | 159133 | 316677 | 89299 | 900 | 170257 | 63386 | 53190 | 268335 | 726229
26 | 83587 | 118854 | 20451 | 22553 | 283891 | 5122 | 10990 | 561914 | 94337 | 8115 | 41657 | 63071 | 57550 | 281125 | 594304 | 5532 | 27296 | 25503 | 385990 | 557460 | 61861 | 8166 | 23032 | 128405 | 1303 | 244137 | 11534 | 2849 | 26275 | 127705 | 324053 | 1572553 | 14357 | 510914 | 948505 | 15286 | 53499 | 51166 | 885778 | 5710 | 0 | 159270 | 316918 | 89368 | 901 | 170405 | 63415 | 53220 | 268543 | 726751
27 | 83679 | 118947 | 20461 | 22592 | 284066 | 5128 | 11005 | 562290 | 94415 | 8116 | 41687 | 63080 | 57588 | 281330 | 594844 | 5542 | 27308 | 25503 | 386225 | 557850 | 61905 | 8166 | 23052 | 128499 | 1303 | 244291 | 11536 | 2851 | 26295 | 127803 | 324284 | 1573690 | 14369 | 510933 | 949194 | 15299 | 53609 | 51180 | 886600 | 5710 | 0 | 159403 | 317152 | 89445 | 901 | 170518 | 63444 | 53250 | 268706 | 727292
28 | 83771 | 119029 | 20470 | 22622 | 284239 | 5132 | 11025 | 562661 | 94484 | 8117 | 41715 | 63088 | 57626 | 281531 | 595448 | 5551 | 27319 | 25503 | 386449 | 558235 | 61947 | 8166 | 23069 | 128592 | 1303 | 244436 | 11542 | 2852 | 26311 | 127894 | 324552 | 1574504 | 14373 | 510951 | 949867 | 15315 | 53689 | 51200 | 887438 | 5710 | 0 | 159523 | 317379 | 89516 | 902 | 170653 | 63475 | 53276 | 268881 | 727805
29
30
31