## TOTAL
Site Name | Day | Month | Year | Total Electricity Kwh | Electricity Tariff ($/Kwh) | Total Fuel Oil (Liter) | Fuel Oil $/Liter | Water Utility Supply (m3) m3 | Water Utility Supply (m3) $/m3 | Room Nights | Food Covers
Langkawi | 1 | 1 | 2022 | 20074 | 0.24422 | 281.3 | 2.84 | 1101 | 1.35 | 37
Langkawi | 2 | 1 | 2022 | 18132 | 0.24718 | 362.4 | 2.84 | 914 | 1.35 | 21
Langkawi | 3 | 1 | 2022 | 19028 | 0.24767 | 0 | #DIV/0! | 978 | 1.35 | 22
Langkawi | 4 | 1 | 2022 | 18457 | 0.24712 | 260.2 | 2.84 | 1037 | 1.35 | 33
Langkawi | 5 | 1 | 2022 | 19521 | 0.2479 | 0 | #DIV/0! | 1139 | 1.35 | 30
Langkawi | 6 | 1 | 2022 | 18041 | 0.2455 | 232.7 | 2.84 | 1105 | 1.35 | 29
Langkawi | 7 | 1 | 2022 | 21719 | 0.25034 | 0 | #DIV/0! | 1026 | 1.35 | 29
Langkawi | 8 | 1 | 2022 | 19689 | 0.2473 | 225.5 | 2.84 | 923 | 1.35 | 29
Langkawi | 9 | 1 | 2022 | 19025 | 0.25076 | 88.9 | 2.84 | 1126 | 1.35 | 21
Langkawi | 10 | 1 | 2022 | 18799 | 0.24723 | 180.6 | 2.84 | 1092 | 1.35 | 21
Langkawi | 11 | 1 | 2022 | 19636 | 0.24623 | 25.8 | 2.84 | 1124 | 1.35 | 15
Langkawi | 12 | 1 | 2022 | 19422 | 0.24601 | 178.9 | 2.84 | 1142 | 1.35 | 16
Langkawi | 13 | 1 | 2022 | 19756 | 0.2485 | 0 | #DIV/0! | 1086 | 1.35 | 22
Langkawi | 14 | 1 | 2022 | 20573 | 0.24691 | 200.7 | 2.84 | 1144 | 1.35 | 30
Langkawi | 15 | 1 | 2022 | 21062 | 0.24926 | 193.4 | 2.84 | 1102 | 1.35 | 43
Langkawi | 16 | 1 | 2022 | 21471 | 0.2476 | 205.9 | 2.84 | 1114 | 1.35 | 31
Langkawi | 17 | 1 | 2022 | 20275 | 0.24814 | 176.6 | 2.84 | 983 | 1.35 | 33
Langkawi | 18 | 1 | 2022 | 20113 | 0.24721 | 0 | #DIV/0! | 1200 | 1.35 | 29
Langkawi | 19 | 1 | 2022 | 20188 | 0.24616 | 175.1 | 2.84 | 1066 | 1.35 | 28
Langkawi | 20 | 1 | 2022 | 20084 | 0.24739 | 0 | #DIV/0! | 1030 | 1.35 | 24
Langkawi | 21 | 1 | 2022 | 20573 | 0.24705 | 181.3 | 2.84 | 1047 | 1.35 | 29
Langkawi | 22 | 1 | 2022 | 20747 | 0.24719 | 0 | #DIV/0! | 1062 | 1.35 | 28
Langkawi | 23 | 1 | 2022 | 20564 | 0.24724 | 178 | 2.84 | 968 | 1.35 | 14
Langkawi | 24 | 1 | 2022 | 21067 | 0.24629 | 0 | #DIV/0! | 943 | 1.35 | 19
Langkawi | 25 | 1 | 2022 | 20764 | 0.2487 | 252.8 | 2.84 | 914 | 1.35 | 28
Langkawi | 26 | 1 | 2022 | 20128 | 0.24565 | 0 | #DIV/0! | 982 | 1.35 | 12
Langkawi | 27 | 1 | 2022 | 20833 | 0.24401 | 218.5 | 2.84 | 1029 | 1.35 | 20
Langkawi | 28 | 1 | 2022 | 22807 | 0.25 | 0 | #DIV/0! | 1033 | 1.35 | 14
Langkawi | 29 | 1 | 2022 | 24276 | 0.24797 | 336.7 | 2.84 | 1145 | 1.35 | 39
Langkawi | 30 | 1 | 2022 | 0 | #DIV/0! | 208.6 | 2.84 | 1159 | 1.35 | 61
Langkawi | 31 | 1 | 2022 | 0 | #DIV/0! | 247.4 | 2.84 | 1211 | 1.35 | 67

## B16
Daily Electricity Consumption
| Meter Reading (kWh) | Consumption (kWh) | Meter Reading (kWh) | Consumption (kWh) | MD (kW) | Occupancy | Weather | Total Consumption | Cost
| (Peak) | (Peak) | (Off Peak) | (Off Peak) | (Peak) | % |  | Daily (KWh) | Daily (RM)
2022-01-01 | 5575 | 5578 | 5442 | 3820 | 459 | 40% | CLEAR | 9398 | 2282.604 | 9398
2022-01-02 | 11153 | 5402 | 9262 | 3189 | 459 | 21% | CLEAR | 8591 | 2120.229 | 8591
2022-01-03 | 16555 | 5879 | 12451 | 3409 | 456 | 25% | CLEAR | 9288 | 2296.545 | 9288
2022-01-04 | 22434 | 5395 | 15860 | 3215 | 484 | 37% | CLEAR | 8610 | 2122.815 | 8610
2022-01-05 | 27829 | 5762 | 19075 | 3370 | 484 | 34% | CLEAR | 9132 | 2255.946 | 9132
2022-01-06 | 33591 | 5455 | 22445 | 3224 | 484 | 32% | CLEAR | 8679 | 2141.688 | 8679
2022-01-07 | 39046 | 6089 | 25669 | 3414 | 484 | 32% | CLEAR | 9503 | 2357.91 | 9503
2022-01-08 | 45135 | 5530 | 29083 | 3327 | 495 | 34% | CLEAR | 8857 | 2181.519 | 8857
2022-01-09 | 50665 | 5772 | 32410 | 2957 | 495 | 23% | CLEAR | 8729 | 2185.725 | 8729
2022-01-10 | 56437 | 5270 | 35367 | 3240 | 495 | 24% | CLEAR | 8510 | 2091.24 | 8510
2022-01-11 | 61707 | 5718 | 38607 | 3426 | 495 | 17% | CLEAR | 9144 | 2253.186 | 9144
2022-01-12 | 67425 | 5455 | 42033 | 3393 | 495 | 18% | CLEAR | 8848 | 2171.601 | 8848
2022-01-13 | 72880 | 5963 | 45426 | 3343 | 495 | 21% | CLEAR | 9306 | 2309.055 | 9306
2022-01-14 | 78843 | 5943 | 48769 | 3658 | 506 | 26% | CLEAR | 9601 | 2359.05 | 9601
2022-01-15 | 84786 | 6084 | 52427 | 3402 | 506 | 45% | CLEAR | 9486 | 2354.346 | 9486
2022-01-16 | 90870 | 6443 | 55829 | 3716 | 506 | 34% | CLEAR | 10159 | 2513.316 | 10159
2022-01-17 | 97313 | 5978 | 59545 | 3493 | 540 | 35% | CLEAR | 9471 | 2339.925 | 9471
2022-01-18 | 103291 | 5970 | 63038 | 3531 | 540 | 33% | CLEAR | 9501 | 2344.347 | 9501
2022-01-19 | 109261 | 5683 | 66569 | 3609 | 540 | 32% | CLEAR | 9292 | 2275.497 | 9292
2022-01-20 | 114944 | 5923 | 70178 | 3496 | 540 | 28% | CLEAR | 9419 | 2324.616 | 9419
2022-01-21 | 120867 | 4959 | 73674 | 3278 | 540 | 27% | CLEAR | 8237 | 2008.398 | 8237
2022-01-22 | 125826 | 6897 | 76952 | 3828 | 403 | 29% | CLEAR | 10725 | 2663.892 | 10725
2022-01-23 | 132723 | 5953 | 80780 | 3507 | 540 | 15% | CLEAR | 9460 | 2335.203 | 9460
2022-01-24 | 138676 | 5877 | 84287 | 3586 | 540 | 18% | CLEAR | 9463 | 2327.298 | 9463
2022-01-25 | 144553 | 5660 | 87873 | 3261 | 540 | 32% | CLEAR | 8921 | 2207.277 | 8921
2022-01-26 | 150213 | 5666 | 91134 | 3335 | 540 | 13% | CLEAR | 9001 | 2222.103 | 9001
2022-01-27 | 155879 | 5352 | 94469 | 3947 | 554 | 21% | CLEAR | 9299 | 2239.995 | 9299
2022-01-28 | 161231 | 6918 | 98416 | 3157 | 554 | 15% | CLEAR | 10075 | 2551.173 | 10075
2022-01-29 | 168149 | 7064 | 101573 | 4011 | 557 | 39% | CLEAR | 11075 | 2744.379 | 11075
2022-01-30 | 175213 | 0 | 105584 | 0 | 616 | 64% | CLEAR | 0 | 0 | 0
2022-01-31 | 0 | 0 | 2553 | 0 | 0 | 73% | CLEAR | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Total |  | 169638 |  | 100142 | 616 |  |  | 269780 | 66580.878
31 |  | 29
PLEASE MAKE SURE TO KEY IN THE OCCUPANCY AND WEATHER FOR THE DAY!

## B16 ext
Daily Electricity Consumption
| Meter Reading (kWh) | Consumption (kWh) | Meter Reading (kWh) | Consumption (kWh) | MD (kW) | Occupancy | Weather | Total Consumption | Cost
| (Peak) | (Peak) | (Off Peak) | (Off Peak) | (Peak) | % |  | Daily (KWh) | Daily (RM)
2022-01-01 | 2141 | 2019 | 1867 | 915 | 186 | 40% | CLEAR | 2934 | 743.427 | 2934
2022-01-02 | 4160 | 2003 | 2782 | 1056 | 186 | 21% | CLEAR | 3059 | 763.776 | 3059
2022-01-03 | 6163 | 1956 | 3838 | 747 | 187 | 25% | CLEAR | 2703 | 695.547 | 2703
2022-01-04 | 8119 | 1996 | 4585 | 937 | 187 | 37% | CLEAR | 2933 | 740.697 | 2933
2022-01-05 | 10115 | 2098 | 5522 | 906 | 187 | 34% | CLEAR | 3004 | 764.586 | 3004
2022-01-06 | 12213 | 1960 | 6428 | 828 | 187 | 32% | CLEAR | 2788 | 711.036 | 2788
2022-01-07 | 14173 | 1962 | 7256 | 770 | 187 | 32% | CLEAR | 2732 | 701.346 | 2732
2022-01-08 | 16135 | 1831 | 8026 | 859 | 186 | 34% | CLEAR | 2690 | 679.371 | 2690
2022-01-09 | 17966 | 1882 | 8885 | 763 | 186 | 23% | CLEAR | 2645 | 677.067 | 2645
2022-01-10 | 19848 | 1737 | 9648 | 636 | 186 | 24% | CLEAR | 2373 | 612.828 | 2373
2022-01-11 | 21585 | 1889 | 10284 | 888 | 186 | 17% | CLEAR | 2777 | 701.208 | 2777
2022-01-12 | 23474 | 2022 | 11172 | 947 | 186 | 18% | CLEAR | 2969 | 749.955 | 2969
2022-01-13 | 25496 | 2023 | 12119 | 833 | 186 | 21% | CLEAR | 2856 | 730.065 | 2856
2022-01-14 | 27519 | 1966 | 12952 | 852 | 186 | 26% | CLEAR | 2818 | 717.012 | 2818
2022-01-15 | 29485 | 2058 | 13804 | 784 | 186 | 45% | CLEAR | 2842 | 731.472 | 2842
2022-01-16 | 31543 | 1965 | 14588 | 843 | 186 | 34% | CLEAR | 2808 | 715.131 | 2808
2022-01-17 | 33508 | 2008 | 15431 | 814 | 186 | 35% | CLEAR | 2822 | 722.382 | 2822
2022-01-18 | 35516 | 1963 | 16245 | 835 | 186 | 33% | CLEAR | 2798 | 713.139 | 2798
2022-01-19 | 37479 | 2108 | 17080 | 986 | 156 | 32% | CLEAR | 3094 | 781.626 | 3094
2022-01-20 | 39587 | 2116 | 18066 | 918 | 156 | 28% | CLEAR | 3034 | 771.894 | 3034
2022-01-21 | 41703 | 2073 | 18984 | 961 | 186 | 27% | CLEAR | 3034 | 767.121 | 3034
2022-01-22 | 43776 | 2060 | 19945 | 888 | 186 | 29% | CLEAR | 2948 | 750.456 | 2948
2022-01-23 | 45836 | 2091 | 20833 | 1000 | 186 | 15% | CLEAR | 3091 | 779.208 | 3091
2022-01-24 | 47927 | 2065 | 21833 | 1035 | 186 | 18% | CLEAR | 3100 | 777.915 | 3100
2022-01-25 | 49992 | 2044 | 22868 | 965 | 186 | 32% | CLEAR | 3009 | 759.477 | 3009
2022-01-26 | 52036 | 2212 | 23833 | 1167 | 186 | 13% | CLEAR | 3379 | 843.615 | 3379
2022-01-27 | 54248 | 2006 | 25000 | 1044 | 187 | 21% | CLEAR | 3050 | 762.516 | 3050
2022-01-28 | 56254 | 2156 | 26044 | 1055 | 187 | 15% | CLEAR | 3211 | 807.663 | 3211
2022-01-29 | 58410 | 2309 | 27099 | 1128 | 186 | 39% | CLEAR | 3437 | 864.648 | 3437
2022-01-30 | 60719 | 0 | 28227 | 0 | 207 | 64% | CLEAR | 0 | 0 | 0
2022-01-31 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 73% | CLEAR | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  | 58578 |  | 26360 | 207 |  |  | 84938 | 21536.184
1900-01-30 | [6 empty] | f
Rain
PLEASE MAKE SURE TO KEY IN THE OCCUPANCY AND WEATHER FOR THE DAY! | [6 empty] | Hot
Cloudy

## B17
Daily Electricity Consumption
| Meter Reading (kWh) | Consumption (kWh) | Meter Reading (kWh) | Consumption (kWh) | MD (kW) | Occupancy | Weather | Total Consumption | Cost
| (Peak) | (Peak) |  | (Off Peak) | (Peak) | % |  | Daily (KWh) | Daily (RM)
2022-01-01 | 4808 | 4559 | 4865 | 3183 | 308 | 40% | CLEAR | 7742 | 1876.383 | 7742
2022-01-02 | 9367 | 4059 | 8048 | 2423 | 383 | 21% | CLEAR | 6482 | 1597.863 | 6482
2022-01-03 | 13426 | 4279 | 10471 | 2758 | 383 | 25% | CLEAR | 7037 | 1720.518 | 7037
2022-01-04 | 17705 | 4269 | 13229 | 2645 | 383 | 37% | CLEAR | 6914 | 1697.637 | 6914
2022-01-05 | 21974 | 4609 | 15874 | 2776 | 383 | 34% | CLEAR | 7385 | 1818.744 | 7385
2022-01-06 | 26583 | 3719 | 18650 | 2855 | 384 | 32% | CLEAR | 6574 | 1576.407 | 6574
2022-01-07 | 30302 | 6299 | 21505 | 3185 | 384 | 32% | CLEAR | 9484 | 2377.857 | 9484
2022-01-08 | 36601 | 5108 | 24690 | 3034 | 444 | 34% | CLEAR | 8142 | 2008.122 | 8142
2022-01-09 | 41709 | 4989 | 27724 | 2662 | 444 | 23% | CLEAR | 7651 | 1908.006 | 7651
2022-01-10 | 46698 | 4888 | 30386 | 3028 | 444 | 24% | CLEAR | 7916 | 1943.7 | 7916
2022-01-11 | 51586 | 4639 | 33414 | 3076 | 444 | 17% | CLEAR | 7715 | 1880.484 | 7715
2022-01-12 | 56225 | 4598 | 36490 | 3007 | 444 | 18% | CLEAR | 7605 | 1856.463 | 7605
2022-01-13 | 60823 | 4739 | 39497 | 2855 | 444 | 21% | CLEAR | 7594 | 1870.167 | 7594
2022-01-14 | 65562 | 5048 | 42352 | 3106 | 444 | 26% | CLEAR | 8154 | 2003.586 | 8154
2022-01-15 | 70610 | 5569 | 45458 | 3165 | 444 | 45% | CLEAR | 8734 | 2164.077 | 8734
2022-01-16 | 76179 | 5248 | 48623 | 3256 | 463 | 34% | CLEAR | 8504 | 2087.736 | 8504
2022-01-17 | 81427 | 5008 | 51879 | 2974 | 464 | 35% | CLEAR | 7982 | 1968.702 | 7982
2022-01-18 | 86435 | 4789 | 54853 | 3025 | 463 | 33% | CLEAR | 7814 | 1914.657 | 7814
2022-01-19 | 91224 | 4787 | 57878 | 3015 | 463 | 32% | CLEAR | 7802 | 1912.311 | 7802
2022-01-20 | 96011 | 4697 | 60893 | 2934 | 463 | 28% | CLEAR | 7631 | 1872.054 | 7631
2022-01-21 | 100708 | 5952 | 63827 | 3350 | 463 | 27% | CLEAR | 9302 | 2307.126 | 9302
2022-01-22 | 106660 | 4163 | 67177 | 2911 | 540 | 29% | CLEAR | 7074 | 1714.191 | 7074
2022-01-23 | 110823 | 4968 | 70088 | 3045 | 463 | 15% | CLEAR | 8013 | 1969.749 | 8013
2022-01-24 | 115791 | 5208 | 73133 | 3296 | 463 | 18% | CLEAR | 8504 | 2083.296 | 8504
2022-01-25 | 120999 | 5709 | 76429 | 3125 | 463 | 32% | CLEAR | 8834 | 2197.317 | 8834
2022-01-26 | 126708 | 4571 | 79554 | 3177 | 463 | 13% | CLEAR | 7748 | 1878.777 | 7748
2022-01-27 | 131279 | 5218 | 82731 | 3266 | 463 | 21% | CLEAR | 8484 | 2080.866 | 8484
2022-01-28 | 136497 | 5926 | 85997 | 3595 | 463 | 15% | CLEAR | 9521 | 2343.003 | 9521
2022-01-29 | 142423 | 6149 | 89592 | 3615 | 484 | 39% | CLEAR | 9764 | 2410.767 | 9764
2022-01-30 | 148572 | 0 | 93207 | 0 | 503 | 64% | CLEAR | 0 | 0 | 0
2022-01-31 | 0 | 0 | 2497 | 0 | 0 | 73% | CLEAR | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  | 143764 |  | 88342 | 540 |  |  | 232106 | 57040.566
1900-01-30
Rain
PLEASE MAKE SURE TO KEY IN THE OCCUPANCY AND WEATHER FOR THE DAY! | [6 empty] | Hot
Cloudy

## Water Reading
Daily Water Consumption
| Meter Reading (Main) | Consumption | Meter Reading Landscape | Consumption | Occupancy | Weather | Total Consumption | Cost | Remarks
| (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | % |  | (m3) | Daily (RM)
2021-01-01 | 179805 | 1086 | 1674 | 15 | 40% | CLEAR | 1101 | 1486.35 | Pipe leaks repair | 1101
2021-01-02 | 180891 | 885 | 1689 | 29 | 21% | CLEAR | 914 | 1233.9 |  | 914
2021-01-03 | 181776 | 948 | 1718 | 30 | 25% | CLEAR | 978 | 1320.3 |  | 978
2021-01-04 | 182724 | 998 | 1748 | 39 | 37% | CLEAR | 1037 | 1399.95 |  | 1037
2021-01-05 | 183722 | 1110 | 1787 | 29 | 34% | CLEAR | 1139 | 1537.65 |  | 1139
2021-01-06 | 184832 | 1076 | 1816 | 29 | 32% | CLEAR | 1105 | 1491.75 |  | 1105
2021-01-07 | 185908 | 1004 | 1845 | 22 | 32% | CLEAR | 1026 | 1385.1 |  | 1026
2021-01-08 | 186912 | 890 | 1867 | 33 | 34% | CLEAR | 923 | 1246.05 |  | 923
2021-01-09 | 187802 | 1105 | 1900 | 21 | 23% | CLEAR | 1126 | 1520.1 |  | 1126
2021-01-10 | 188907 | 1063 | 1921 | 29 | 24% | CLEAR | 1092 | 1474.2 |  | 1092
2021-01-11 | 189970 | 1095 | 1950 | 29 | 17% | CLEAR | 1124 | 1517.4 |  | 1124
2021-01-12 | 191065 | 1118 | 1979 | 24 | 18% | CLEAR | 1142 | 1541.7 |  | 1142
2021-01-13 | 192183 | 1063 | 2003 | 23 | 21% | CLEAR | 1086 | 1466.1 |  | 1086
2021-01-14 | 193246 | 1121 | 2026 | 23 | 26% | CLEAR | 1144 | 1544.4 |  | 1144
2021-01-15 | 194367 | 1082 | 2049 | 20 | 45% | CLEAR | 1102 | 1487.7 |  | 1102
2021-01-16 | 195449 | 1091 | 2069 | 23 | 34% | CLEAR | 1114 | 1503.9 |  | 1114
2021-01-17 | 196540 | 958 | 2092 | 25 | 35% | CLEAR | 983 | 1327.05 |  | 983
2021-01-18 | 197498 | 1177 | 2117 | 23 | 33% | CLEAR | 1200 | 1620 |  | 1200
2021-01-19 | 198675 | 1037 | 2140 | 29 | 32% | CLEAR | 1066 | 1439.1 |  | 1066
2021-01-20 | 199712 | 994 | 2169 | 36 | 28% | CLEAR | 1030 | 1390.5 |  | 1030
2021-01-21 | 200706 | 1016 | 2205 | 31 | 27% | CLEAR | 1047 | 1413.45 |  | 1047
2021-01-22 | 201722 | 1034 | 2236 | 28 | 29% | CLEAR | 1062 | 1433.7 |  | 1062
2021-01-23 | 202756 | 945 | 2264 | 23 | 15% | CLEAR | 968 | 1306.8 |  | 968
2021-01-24 | 203701 | 922 | 2287 | 21 | 18% | CLEAR | 943 | 1273.05 |  | 943
2021-01-25 | 204623 | 888 | 2308 | 26 | 32% | CLEAR | 914 | 1233.9 |  | 914
2021-01-26 | 205511 | 950 | 2334 | 32 | 13% | CLEAR | 982 | 1325.7 |  | 982
2021-01-27 | 206461 | 990 | 2366 | 39 | 21% | CLEAR | 1029 | 1389.15 |  | 1029
2021-01-28 | 207451 | 1008 | 2405 | 25 | 15% | CLEAR | 1033 | 1394.55 |  | 1033
2021-01-29 | 208459 | 1126 | 2430 | 19 | 39% | CLEAR | 1145 | 1545.75 |  | 1145
2021-01-30 | 209585 | 1128 | 2449 | 31 | 64% | CLEAR | 1159 | 1564.65 |  | 1159
2021-01-31 | 210713 | 1168 | 2480 | 43 | 73% | CLEAR | 1211 | 1634.85 |  | 1211
| 211881 | 32076 | 2523 | 849 |  |  | 32925 | 44448.75
PLEASE MAKE SURE TO KEY IN THE OCCUPANCY AND WEATHER FOR THE DAY!
Note on C4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Pipe leaks repair

## Diesel Reading
Daily Diesel Consumption
| BOILER | TIME | TIME | TOTAL | Meter Reading | Meter Reading | Consumption | Cost | Diesel in/Litre
| NO | START | STOP | HRS | START | STOP | (L) | Daily (RM)
2022-01-01 | 2 | 8.3 | 18 | 9.7 | 1607677.7 | 1607959 | 281.3 | 798.892 | 1620.1 | Carry foward last month
2022-01-02 | 2 | 8.3 | 18 | 9.7 | 1607959 | 1608321.4 | 362.4 | 1029.216
2022-01-03 | OFF |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2022-01-04 | 2 | 8.3 | 18 | 9.7 | 1608321.4 | 1608581.6 | 260.2 | 738.968 | 4800 | Diesel In
2022-01-05 | OFF |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2022-01-06 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2022-01-06 | 2 | 8.3 | 18 | 9.7 | 1608581.6 | 1608814.3 | 232.7 | 660.868
2022-01-07 | OFF |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2022-01-08 | 2 | 8.3 | 18 | 9.7 | 1608814.3 | 1609039.8 | 225.5 | 640.42 | -100 | Wood Chipper
2022-01-09 | 2 | 8.3 | 13 | 4.7 | 1609039.8 | 1609128.7 | 88.9 | 252.476
2022-01-10 | 2 | 8.3 | 18 | 9.7 | 1609128.7 | 1609309.3 | 180.6 | 512.904
2022-01-11 | 2 | 8.3 | 18 | 9.7 | 1609309.3 | 1609335.1 | 25.8 | 73.272 |  | TEST RUN
2022-01-12 | 2 | 8.3 | 18 | 9.7 | 1609335.1 | 1609514 | 178.9 | 508.076
2022-01-13 | OFF |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2022-01-14 | 2 | 8.3 | 18 | 9.7 | 1609514 | 1609714.7 | 200.7 | 569.988
2022-01-15 | 2 | 8.3 | 18 | 9.7 | 1609714.7 | 1609908.1 | 193.4 | 549.256 | -50 | tractor
2022-01-16 | 2 | 8.3 | 18 | 9.7 | 1609908.1 | 1610114 | 205.9 | 584.756 | -10 | tractor
2022-01-17 | 2 | 8.3 | 18 | 9.7 | 1610114 | 1610290.6 | 176.6 | 501.544
2022-01-18 | OFF |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2022-01-19 | 2 | 8.3 | 18 | 9.7 | 1610290.6 | 1610465.7 | 175.1 | 497.284
2022-01-20 | OFF |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2022-01-21 | 2 | 8.3 | 18 | 9.7 | 1610465.7 | 1610647 | 181.3 | 514.892
2022-01-22 | OFF |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2022-01-23 | 2 | 8.3 | 18 | 9.7 | 1610647 | 1610825 | 178 | 505.52 | -100 | Lanscape Tractor and Wood Chipper
2022-01-24 | OFF |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2400 | Diesel In
2022-01-25 | 2 | 8.3 | 18 | 9.7 | 1610825 | 1611077.8 | 252.8 | 717.952
2022-01-26 | OFF |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2022-01-27 | 2 | 8.3 | 18 | 9.7 | 1611077.8 | 1611296.3 | 218.5 | 620.54
2022-01-28 | OFF |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2022-01-29 | 2 | 8.3 | 18 | 9.7 | 1611296.3 | 1611633 | 336.7 | 956.228
2022-01-30 | 2 | 8.3 | 18 | 9.7 | 1611633 | 1611841.6 | 208.6 | 592.424
2022-01-31 | 2 | 8.3 | 21 | 12.7 | 1611841.6 | 1612089 | 247.4 | 702.616
Total | [6 empty] | 4411.3 | 12528.092 | 4148.8 | Balance (Litre)
Date : 21/1/2022
Outside tank
length : 452 cm
Diameter : 196 cm
Fill Depth : 75 cm
Total : 4800 Litre
| Inside Tank | Length : 121.5 cm
| Inside Tank | Width : 121.5 cm
Width : 121 cm
Height : 122.5 cm
Fill Depth : 70 cm
Total :