## TOTAL
Site Name | Day | Month | Year | Total Electricity Kwh | Electricity Tariff ($/Kwh) | Natual Gas (m3) | Natural Gas $/m3 | Water Utility Supply (m3) m3 | Water Utility Supply (m3) $/m3 | Room Nights
Tunis | 1 | 8 | 2022 | 16270 | 0.269 | 1013 | 0.56711 | 350 | 3.03 | 135
Tunis | 2 | 8 | 2022 | 15978 | 0.269 | 1087 | 0.56711 | 609 | 3.03 | 133
Tunis | 3 | 8 | 2022 | 16341 | 0.269 | 962 | 0.56711 | 571 | 3.03 | 136
Tunis | 4 | 8 | 2022 | 15773 | 0.269 | 1007 | 0.56711 | 464 | 3.03 | 156
Tunis | 5 | 8 | 2022 | 17384 | 0.269 | 1050 | 0.56711 | 540 | 3.03 | 169
Tunis | 6 | 8 | 2022 | 17660 | 0.269 | 1048 | 0.56711 | 854 | 3.03 | 171
Tunis | 7 | 8 | 2022 | 16390 | 0.269 | 1061 | 0.56711 | 269 | 3.03 | 171
Tunis | 8 | 8 | 2022 | 17688 | 0.269 | 1055 | 0.56711 | 391 | 3.03 | 175
Tunis | 9 | 8 | 2022 | 16437 | 0.269 | 985 | 0.56711 | 319 | 3.03 | 177
Tunis | 10 | 8 | 2022 | 16794 | 0.269 | 961 | 0.56711 | 277 | 3.03 | 173
Tunis | 11 | 8 | 2022 | 16519 | 0.269 | 1018 | 0.56711 | 256 | 3.03 | 186
Tunis | 12 | 8 | 2022 | 17066 | 0.269 | 1000 | 0.56711 | 448 | 3.03 | 187
Tunis | 13 | 8 | 2022 | 16851 | 0.269 | 1048 | 0.56711 | 432 | 3.03 | 186
Tunis | 14 | 8 | 2022 | 16346 | 0.269 | 1123 | 0.56711 | 377 | 3.03 | 174
Tunis | 15 | 8 | 2022 | 16353 | 0.269 | 1046 | 0.56711 | 366 | 3.03 | 170
Tunis | 16 | 8 | 2022 | 17055 | 0.269 | 866 | 0.56711 | 281 | 3.03 | 166
Tunis | 17 | 8 | 2022 | 17133 | 0.269 | 1010 | 0.56711 | 517 | 3.03 | 169
Tunis | 18 | 8 | 2022 | 17126 | 0.269 | 904 | 0.56711 | 455 | 3.03 | 168
Tunis | 19 | 8 | 2022 | 0 | 0.269 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 20 | 8 | 2022 | 0 | 0.269 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 21 | 8 | 2022 | 0 | 0.269 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 22 | 8 | 2022 | 0 | 0.269 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 23 | 8 | 2022 | 0 | 0.269 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 24 | 8 | 2022 | 0 | 0.269 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 25 | 8 | 2022 | 0 | 0.269 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 26 | 8 | 2022 | 0 | 0.269 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 27 | 8 | 2022 | 0 | 0.269 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 28 | 8 | 2022 | 0 | 0.269 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 29 | 8 | 2022 | 0 | 0.269 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 30 | 8 | 2022 | 0 | 0.269 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0
Tunis | 31 | 8 | 2022 | 0 | 0.269 | 0 | 0.56711 | 0 | 3.03 | 0

## Submetring
Site Name | Day | Month | Year | Ph1 KWh | Ph2 KWh | Ph3 KWh | Cuisine m3 | Chaufferie m3 | Water m3 | Room Nights | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
Tunis | 1 | 8 | 2022 | 5553 | 5452 | 5265 | 139 | 874 | 350 | 135 | [49 empty] | 389 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 2 | 8 | 2022 | 5445 | 5362 | 5171 | 144 | 943 | 609 | 133 | [49 empty] | 328 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 3 | 8 | 2022 | 5557 | 5495 | 5289 | 153 | 809 | 571 | 136 | [49 empty] | 318 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 4 | 8 | 2022 | 5373 | 5295 | 5105 | 162 | 845 | 464 | 156 | [49 empty] | 264 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 5 | 8 | 2022 | 5917 | 5833 | 5634 | 172 | 878 | 540 | 169 | [49 empty] | 349 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 6 | 8 | 2022 | 6029 | 5916 | 5715 | 194 | 854 | 854 | 171 | [49 empty] | 285 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 7 | 8 | 2022 | 5578 | 5482 | 5330 | 145 | 916 | 269 | 171 | [49 empty] | 367 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 8 | 8 | 2022 | 6028 | 5924 | 5736 | 174 | 881 | 391 | 175 | [49 empty] | 196 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 9 | 8 | 2022 | 5602 | 5509 | 5326 | 151 | 834 | 319 | 177 | [49 empty] | 226 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 10 | 8 | 2022 | 5752 | 5609 | 5433 | 152 | 809 | 277 | 173 | [49 empty] | 300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 11 | 8 | 2022 | 5651 | 5522 | 5346 | 176 | 842 | 256 | 186 | [49 empty] | 277 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 12 | 8 | 2022 | 5824 | 5709 | 5533 | 175 | 825 | 448 | 187 | [49 empty] | 293 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 13 | 8 | 2022 | 5745 | 5634 | 5472 | 168 | 880 | 432 | 186 | [49 empty] | 438 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 14 | 8 | 2022 | 5568 | 5460 | 5318 | 165 | 958 | 377 | 174 | [49 empty] | 470 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 15 | 8 | 2022 | 5574 | 5455 | 5324 | 154 | 892 | 366 | 170 | [49 empty] | 320 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 16 | 8 | 2022 | 5826 | 5698 | 5531 | 134 | 732 | 281 | 166 | [49 empty] | 268 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 17 | 8 | 2022 | 5857 | 5723 | 5553 | 140 | 870 | 517 | 169 | [49 empty] | 225 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 18 | 8 | 2022 | 5862 | 5709 | 5555 | 160 | 744 | 455 | 168 | [49 empty] | 320 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 19 | 8 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 318 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 20 | 8 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 21 | 8 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 22 | 8 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 23 | 8 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 24 | 8 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 25 | 8 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 26 | 8 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 27 | 8 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 309 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 28 | 8 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [49 empty] | 301 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 29 | 8 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 30 | 8 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tunis | 31 | 8 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Hotel
[5 empty] | RELEVEE JOURNALIERE D'ENERGIE | [14 empty] | August
2022
D | 1 | 7041244 |  | 6982042 |  | 6601561 | 6601561 |  | 6601561 | #REF! | 194981 | #REF! | 2821847 | #REF! | #REF! | #REF! | 394554 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF!
|  | ELECTRICITE | [8 empty] | GAZ | [5 empty] | EAU |  |  |  | Cout | Pax / | Cout
|  | PH 1 | Con. | PH 2 | Con. | PH 3 | Con. | E.A Totale | cosℓ | cout | Cuisine | Con. | Chaufferie | Con. | T.cons | cout | SONEDE | Con. | cout |  | / jour | Nuité | / pax
J | 1 | 7046797 | 5553 | 6987494 | 5452 | 6606826 | 5265 | 16270 | 0.99 | 4376.63 | 195120 | 139 | 2822721 | 874 | 1013 | 592.4968 | 394904 | 350 | 999.25 |  | 5968.3768 | 135 | 44.2102
V | 2 | 7052242 | 5445 | 6992856 | 5362 | 6611997 | 5171 | 15978 | 0.99 | 4298.082 | 195264 | 144 | 2823664 | 943 | 1087 | 635.111 | 395513 | 609 | 1738.695 |  | 6671.888 | 133 | 50.1646
S | 3 | 7057799 | 5557 | 6998351 | 5495 | 6617286 | 5289 | 16341 | 0.99 | 4395.729 | 195417 | 153 | 2824473 | 809 | 962 | 565.3883 | 396084 | 571 | 1630.205 |  | 6591.3223 | 136 | 48.4656
D | 4 | 7063172 | 5373 | 7003646 | 5295 | 6622391 | 5105 | 15773 | 0.99 | 4242.937 | 195579 | 162 | 2825318 | 845 | 1007 | 592.0746 | 396548 | 464 | 1324.72 |  | 6159.7316 | 156 | 39.4855
L | 5 | 7069089 | 5917 | 7009479 | 5833 | 6628025 | 5634 | 17384 | 0.99 | 4676.296 | 195751 | 172 | 2826196 | 878 | 1050 | 617.7562 | 397088 | 540 | 1541.7 |  | 6835.7522 | 169 | 40.4482
MA | 6 | 7075118 | 6029 | 7015395 | 5916 | 6633740 | 5715 | 17660 | 0.99 | 4750.54 | 195945 | 194 | 2827050 | 854 | 1048 | 619.4729 | 397942 | 854 | 2438.17 |  | 7808.1829 | 171 | 45.6619
ME | 7 | 7080696 | 5578 | 7020877 | 5482 | 6639070 | 5330 | 16390 | 0.99 | 4408.91 | 196090 | 145 | 2827966 | 916 | 1061 | 620.4957 | 398211 | 269 | 767.995 |  | 5797.4007 | 171 | 33.9029
J | 8 | 7086724 | 6028 | 7026801 | 5924 | 6644806 | 5736 | 17688 | 0.99 | 4758.072 | 196264 | 174 | 2828847 | 881 | 1055 | 620.851 | 398602 | 391 | 1116.305 |  | 6495.228 | 175 | 37.1156
V | 9 | 7092326 | 5602 | 7032310 | 5509 | 6650132 | 5326 | 16437 | 0.99 | 4421.553 | 196415 | 151 | 2829681 | 834 | 985 | 578.1727 | 398921 | 319 | 910.745 |  | 5910.4707 | 177 | 33.3925
S | 10 | 7098078 | 5752 | 7037919 | 5609 | 6655565 | 5433 | 16794 | 0.99 | 4517.586 | 196567 | 152 | 2830490 | 809 | 961 | 564.6916 | 399198 | 277 | 790.835 |  | 5873.1126 | 173 | 33.9486
D | 11 | 7103729 | 5651 | 7043441 | 5522 | 6660911 | 5346 | 16519 | 0.99 | 4443.611 | 196743 | 176 | 2831332 | 842 | 1018 | 600.127 | 399454 | 256 | 730.88 |  | 5774.618 | 186 | 31.0463
L | 12 | 7109553 | 5824 | 7049150 | 5709 | 6666444 | 5533 | 17066 | 0.99 | 4590.754 | 196918 | 175 | 2832157 | 825 | 1000 | 589.7894 | 399902 | 448 | 1279.04 |  | 6459.5834 | 187 | 34.5432
MA | 13 | 7115298 | 5745 | 7054784 | 5634 | 6671916 | 5472 | 16851 | 0.99 | 4532.919 | 197086 | 168 | 2833037 | 880 | 1048 | 616.1037 | 400334 | 432 | 1233.36 |  | 6382.3827 | 186 | 34.3139
ME | 14 | 7120866 | 5568 | 7060244 | 5460 | 6677234 | 5318 | 16346 | 0.99 | 4397.074 | 197251 | 165 | 2833995 | 958 | 1123 | 658.2483 | 400711 | 377 | 1076.335 |  | 6131.6573 | 174 | 35.2394
J | 15 | 7126440 | 5574 | 7065699 | 5455 | 6682558 | 5324 | 16353 | 0.99 | 4398.957 | 197405 | 154 | 2834887 | 892 | 1046 | 613.1553 | 401077 | 366 | 1044.93 |  | 6057.0423 | 170 | 35.6297
V | 16 | 7132266 | 5826 | 7071397 | 5698 | 6688089 | 5531 | 17055 | 0.99 | 4587.795 | 197539 | 134 | 2835619 | 732 | 866 | 508.4834 | 401358 | 281 | 802.255 |  | 5898.5334 | 166 | 35.5333
S | 17 | 7138123 | 5857 | 7077120 | 5723 | 6693642 | 5553 | 17133 | 0.99 | 4608.777 | 197679 | 140 | 2836489 | 870 | 1010 | 590.925 | 401875 | 517 | 1476.035 |  | 6675.737 | 169 | 39.5014
D | 18 | 7143985 | 5862 | 7082829 | 5709 | 6699197 | 5555 | 17126 | 0.99 | 4606.894 | 197839 | 160 | 2837233 | 744 | 904 | 533.4029 | 402330 | 455 | 1299.025 |  | 6439.3219 | 168 | 38.3293
L | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
MA | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
ME | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
J | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
V | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
S | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
D | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
L | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
MA | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
ME | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
J | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
V | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
| 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  | 102741 |  | 100787 |  | 97636 |  | 301164 |  | 81013.116 | 2858 |  | 15386 |  | 18244 | 10716.7455 | 7776 |  | 22200.48 |  | 113930.3415 | 3002 | 22.2881

## Submetres
| 49433 | 79236 | 15207 | 13719 | 189420 | 3495 | 1485 | 380288 | 68377 | 7921 | 29890 | 52115 | 38542 | 181658 | 375920 | 2808 | 18050 | 25503 | 278413 | 375407 | 40159 | 5416 | 13927 | 86195 | 540 | 170186 | 7562 | 1974 | 17975 | 76508 | 205359 | 1125790 | 11123 | 483379 | 637743 | 9334 | 29315 | 28542 | 596531 | 5246 | 0 | 109712 | 217210 | 63112 | 560 | 107079 | 44534 | 38275 | 175158 | 481902
Day | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31