## TOTAL
Site Name | Day | Month | Year | Total Electricity Kwh | Electricity Tariff ($/Kwh) | Natual Gas (m3) | Natural Gas $/m3 | Water Utility Supply (m3) m3 | Water Utility Supply (m3) $/m3 | Room Nights
Tunis | 1 | 2 | 2023 | 7346 | 0.291 | 2728 | 0.56711 | 276 | 3.992 | 62
Tunis | 2 | 2 | 2023 | 7484 | 0.291 | 2613 | 0.56711 | 119 | 3.992 | 67
Tunis | 3 | 2 | 2023 | 7532 | 0.291 | 2604 | 0.56711 | 181 | 3.992 | 63
Tunis | 4 | 2 | 2023 | 8005 | 0.291 | 2417 | 0.56711 | 175 | 3.992 | 48
Tunis | 5 | 2 | 2023 | 7721 | 0.291 | 2341 | 0.56711 | 181 | 3.992 | 42
Tunis | 6 | 2 | 2023 | 7917 | 0.291 | 2240 | 0.56711 | 129 | 3.992 | 44
Tunis | 7 | 2 | 2023 | 7352 | 0.291 | 1966 | 0.56711 | 93 | 3.992 | 55
Tunis | 8 | 2 | 2023 | 7208 | 0.291 | 1973 | 0.56711 | 172 | 3.992 | 65
Tunis | 9 | 2 | 2023 | 8128 | 0.291 | 2520 | 0.56711 | 128 | 3.992 | 59
Tunis | 10 | 2 | 2023 | 7588 | 0.291 | 2223 | 0.56711 | 146 | 3.992 | 67
Tunis | 11 | 2 | 2023 | 8181 | 0.291 | 2553 | 0.56711 | 181 | 3.992 | 57
Tunis | 12 | 2 | 2023 | 7219 | 0.291 | 2193 | 0.56711 | 181 | 3.992 | 59
Tunis | 13 | 2 | 2023 | 7227 | 0.291 | 2263 | 0.56711 | 193 | 3.992 | 51
Tunis | 14 | 2 | 2023 | 7042 | 0.291 | 1944 | 0.56711 | 137 | 3.992 | 67
Tunis | 15 | 2 | 2023 | 6930 | 0.291 | 1684 | 0.56711 | 141 | 3.992 | 82
Tunis | 16 | 2 | 2023 | 7304 | 0.291 | 1764 | 0.56711 | 169 | 3.992 | 83
Tunis | 17 | 2 | 2023 | 7114 | 0.291 | 1936 | 0.56711 | 169 | 3.992 | 106
Tunis | 18 | 2 | 2023 | 6869 | 0.291 | 1793 | 0.56711 | 240 | 3.992 | 102
Tunis | 19 | 2 | 2023 | 7231 | 0.291 | 1880 | 0.56711 | 161 | 3.992 | 62
Tunis | 20 | 2 | 2023 | 7586 | 0.291 | 1916 | 0.56711 | 202 | 3.992 | 58
Tunis | 21 | 2 | 2023 | 8044 | 0.291 | 1968 | 0.56711 | 198 | 3.992 | 81
Tunis | 22 | 2 | 2023 | 7760 | 0.291 | 1863 | 0.56711 | 220 | 3.992 | 114
Tunis | 23 | 2 | 2023 | 8896 | 0.291 | 2021 | 0.56711 | 167 | 3.992 | 149
Tunis | 24 | 2 | 2023 | 8132 | 0.291 | 1896 | 0.56711 | 211 | 3.992 | 132
Tunis | 25 | 2 | 2023 | 8857 | 0.291 | 1666 | 0.56711 | 216 | 3.992 | 80
Tunis | 26 | 2 | 2023 | 9263 | 0.291 | 1946 | 0.56711 | 181 | 3.992 | 115
Tunis | 27 | 2 | 2023 | 9120 | 0.291 | 2039 | 0.56711 | 233 | 3.992 | 105
Tunis | 28 | 2 | 2023 | 9528 | 0.291 | 1816 | 0.56711 | 222 | 3.992 | 106

## Submetring
Site Name | Day | Month | Year | Ph1 KWh | Ph2 KWh | Ph3 KWh | Cuisine m3 | Chaufferie m3 | Water m3 | Room Nights | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
Tunis | 1 | 2 | 2023 | 2496 | 2533 | 2317 | 161 | 2567 | 276 | 62 | [49 empty] | 389 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 2 | 2 | 2023 | 2533 | 2591 | 2360 | 189 | 2424 | 119 | 67 | [49 empty] | 328 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 3 | 2 | 2023 | 2539 | 2599 | 2394 | 191 | 2413 | 181 | 63 | [49 empty] | 318 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 4 | 2 | 2023 | 2725 | 2747 | 2533 | 166 | 2251 | 175 | 48 | [49 empty] | 264 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 5 | 2 | 2023 | 2619 | 2659 | 2443 | 157 | 2184 | 181 | 42 | [49 empty] | 349 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 6 | 2 | 2023 | 2675 | 2703 | 2539 | 94 | 2146 | 129 | 44 | [49 empty] | 285 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 7 | 2 | 2023 | 2483 | 2536 | 2333 | 149 | 1817 | 93 | 55 | [49 empty] | 367 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 8 | 2 | 2023 | 2447 | 2487 | 2274 | 154 | 1819 | 172 | 65 | [49 empty] | 196 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 9 | 2 | 2023 | 2744 | 2801 | 2583 | 153 | 2367 | 128 | 59 | [49 empty] | 226 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 10 | 2 | 2023 | 2561 | 2614 | 2413 | 168 | 2055 | 146 | 67 | [49 empty] | 300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 11 | 2 | 2023 | 2757 | 2819 | 2605 | 153 | 2400 | 181 | 57 | [49 empty] | 277 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 12 | 2 | 2023 | 2440 | 2475 | 2304 | 162 | 2031 | 181 | 59 | [49 empty] | 293 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 13 | 2 | 2023 | 2447 | 2475 | 2305 | 111 | 2152 | 193 | 51 | [49 empty] | 438 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 14 | 2 | 2023 | 2379 | 2426 | 2237 | 161 | 1783 | 137 | 67 | [49 empty] | 470 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 15 | 2 | 2023 | 2336 | 2398 | 2196 | 157 | 1527 | 141 | 82 | [49 empty] | 320 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 16 | 2 | 2023 | 2458 | 2526 | 2320 | 145 | 1619 | 169 | 83 | [49 empty] | 268 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 17 | 2 | 2023 | 2405 | 2457 | 2252 | 132 | 1804 | 169 | 106 | [49 empty] | 225 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 18 | 2 | 2023 | 2327 | 2369 | 2173 | 154 | 1639 | 240 | 102 | [49 empty] | 320 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 19 | 2 | 2023 | 2454 | 2486 | 2291 | 148 | 1732 | 161 | 62 | [49 empty] | 318 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 20 | 2 | 2023 | 2569 | 2601 | 2416 | 140 | 1776 | 202 | 58 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 21 | 2 | 2023 | 2714 | 2775 | 2555 | 151 | 1817 | 198 | 81 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 22 | 2 | 2023 | 2629 | 2658 | 2473 | 121 | 1742 | 220 | 114 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 23 | 2 | 2023 | 3025 | 3027 | 2844 | 142 | 1879 | 167 | 149 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 24 | 2 | 2023 | 2756 | 2795 | 2581 | 140 | 1756 | 211 | 132 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 25 | 2 | 2023 | 3009 | 3029 | 2819 | 127 | 1539 | 216 | 80 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 26 | 2 | 2023 | 3140 | 3156 | 2967 | 142 | 1804 | 181 | 115 | [49 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 27 | 2 | 2023 | 3115 | 3098 | 2907 | 123 | 1916 | 233 | 105 | [49 empty] | 309 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tunis | 28 | 2 | 2023 | 3236 | 3252 | 3040 | 127 | 1689 | 222 | 106 | [49 empty] | 301 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Hotel
[5 empty] | RELEVEE JOURNALIERE D'ENERGIE | [14 empty] | February
2023
D | 1 | 7770616 |  | 7705693 |  | 7291130 | 7291130 |  | 7291130 | #REF! | 223178 | #REF! | 3078132 | #REF! | #REF! | #REF! | 448974 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF!
|  | ELECTRICITE | [8 empty] | GAZ | [5 empty] | EAU |  |  |  | Cout | Pax / | Cout
|  | PH 1 | Con. | PH 2 | Con. | PH 3 | Con. | E.A Totale | cosℓ | cout | Cuisine | Con. | Chaufferie | Con. | T.cons | cout | SONEDE | Con. | cout |  | / jour | Nuité | / pax
J | 1 | 7773112 | 2496 | 7708226 | 2533 | 7293447 | 2317 | 7346 | 0.99 | 2137.686 | 223339 | 161 | 3080699 | 2567 | 2728 | 1567.9447 | 449250 | 276 | 1101.792 |  | 4807.4227 | 62 | 77.5391
V | 2 | 7775645 | 2533 | 7710817 | 2591 | 7295807 | 2360 | 7484 | 0.99 | 2177.844 | 223528 | 189 | 3083123 | 2424 | 2613 | 1506.3552 | 449369 | 119 | 475.048 |  | 4159.2472 | 67 | 62.0783
S | 3 | 7778184 | 2539 | 7713416 | 2599 | 7298201 | 2394 | 7532 | 0.99 | 2191.812 | 223719 | 191 | 3085536 | 2413 | 2604 | 1501.5104 | 449550 | 181 | 722.552 |  | 4415.8744 | 63 | 70.0932
D | 4 | 7780909 | 2725 | 7716163 | 2747 | 7300734 | 2533 | 8005 | 0.99 | 2329.455 | 223885 | 166 | 3087787 | 2251 | 2417 | 1392.2208 | 449725 | 175 | 698.6 |  | 4420.2758 | 48 | 92.0891
L | 5 | 7783528 | 2619 | 7718822 | 2659 | 7303177 | 2443 | 7721 | 0.99 | 2246.811 | 224042 | 157 | 3089971 | 2184 | 2341 | 1347.9541 | 449906 | 181 | 722.552 |  | 4317.3171 | 42 | 102.7933
MA | 6 | 7786203 | 2675 | 7721525 | 2703 | 7305716 | 2539 | 7917 | 0.99 | 2303.847 | 224136 | 94 | 3092117 | 2146 | 2240 | 1282.5119 | 450035 | 129 | 514.968 |  | 4101.3269 | 44 | 93.212
ME | 7 | 7788686 | 2483 | 7724061 | 2536 | 7308049 | 2333 | 7352 | 0.99 | 2139.432 | 224285 | 149 | 3093934 | 1817 | 1966 | 1134.2504 | 450128 | 93 | 371.256 |  | 3644.9384 | 55 | 66.2716
J | 8 | 7791133 | 2447 | 7726548 | 2487 | 7310323 | 2274 | 7208 | 0.99 | 2097.528 | 224439 | 154 | 3095753 | 1819 | 1973 | 1138.8681 | 450300 | 172 | 686.624 |  | 3923.0201 | 65 | 60.3542
V | 9 | 7793877 | 2744 | 7729349 | 2801 | 7312906 | 2583 | 8128 | 0.99 | 2365.248 | 224592 | 153 | 3098120 | 2367 | 2520 | 1448.9488 | 450428 | 128 | 510.976 |  | 4325.1728 | 59 | 73.308
S | 10 | 7796438 | 2561 | 7731963 | 2614 | 7315319 | 2413 | 7588 | 0.99 | 2208.108 | 224760 | 168 | 3100175 | 2055 | 2223 | 1282.4603 | 450574 | 146 | 582.832 |  | 4073.4003 | 67 | 60.797
D | 11 | 7799195 | 2757 | 7734782 | 2819 | 7317924 | 2605 | 8181 | 0.99 | 2380.671 | 224913 | 153 | 3102575 | 2400 | 2553 | 1467.6635 | 450755 | 181 | 722.552 |  | 4570.8865 | 57 | 80.191
L | 12 | 7801635 | 2440 | 7737257 | 2475 | 7320228 | 2304 | 7219 | 0.99 | 2100.729 | 225075 | 162 | 3104606 | 2031 | 2193 | 1264.6694 | 450936 | 181 | 722.552 |  | 4087.9504 | 59 | 69.2873
MA | 13 | 7804082 | 2447 | 7739732 | 2475 | 7322533 | 2305 | 7227 | 0.99 | 2103.057 | 225186 | 111 | 3106758 | 2152 | 2263 | 1297.7584 | 451129 | 193 | 770.456 |  | 4171.2714 | 51 | 81.7896
ME | 14 | 7806461 | 2379 | 7742158 | 2426 | 7324770 | 2237 | 7042 | 0.99 | 2049.222 | 225347 | 161 | 3108541 | 1783 | 1944 | 1123.3289 | 451266 | 137 | 546.904 |  | 3719.4549 | 67 | 55.5143
J | 15 | 7808797 | 2336 | 7744556 | 2398 | 7326966 | 2196 | 6930 | 0.99 | 2016.63 | 225504 | 157 | 3110068 | 1527 | 1684 | 975.3615 | 451407 | 141 | 562.872 |  | 3554.8635 | 82 | 43.352
V | 16 | 7811255 | 2458 | 7747082 | 2526 | 7329286 | 2320 | 7304 | 0.99 | 2125.464 | 225649 | 145 | 3111687 | 1619 | 1764 | 1019.1754 | 451576 | 169 | 674.648 |  | 3819.2874 | 83 | 46.0155
S | 17 | 7813660 | 2405 | 7749539 | 2457 | 7331538 | 2252 | 7114 | 0.99 | 2070.174 | 225781 | 132 | 3113491 | 1804 | 1936 | 1115.0341 | 451745 | 169 | 674.648 |  | 3859.8561 | 106 | 36.4137
D | 18 | 7815987 | 2327 | 7751908 | 2369 | 7333711 | 2173 | 6869 | 0.99 | 1998.879 | 225935 | 154 | 3115130 | 1639 | 1793 | 1036.7879 | 451985 | 240 | 958.08 |  | 3993.7469 | 102 | 39.1544
L | 19 | 7818441 | 2454 | 7754394 | 2486 | 7336002 | 2291 | 7231 | 0.99 | 2104.221 | 226083 | 148 | 3116862 | 1732 | 1880 | 1085.3492 | 452146 | 161 | 642.712 |  | 3832.2822 | 62 | 61.811
MA | 20 | 7821010 | 2569 | 7756995 | 2601 | 7338418 | 2416 | 7586 | 0.99 | 2207.526 | 226223 | 140 | 3118638 | 1776 | 1916 | 1104.7285 | 452348 | 202 | 806.384 |  | 4118.6385 | 58 | 71.011
ME | 21 | 7823724 | 2714 | 7759770 | 2775 | 7340973 | 2555 | 8044 | 0.99 | 2340.804 | 226374 | 151 | 3120455 | 1817 | 1968 | 1135.6438 | 452546 | 198 | 790.416 |  | 4266.8638 | 81 | 52.6773
J | 22 | 7826353 | 2629 | 7762428 | 2658 | 7343446 | 2473 | 7760 | 0.99 | 2258.16 | 226495 | 121 | 3122197 | 1742 | 1863 | 1072.2095 | 452766 | 220 | 878.24 |  | 4208.6095 | 114 | 36.9176
V | 23 | 7829378 | 3025 | 7765455 | 3027 | 7346290 | 2844 | 8896 | 0.99 | 2588.736 | 226637 | 142 | 3124076 | 1879 | 2021 | 1164.5344 | 452933 | 167 | 666.664 |  | 4419.9344 | 149 | 29.664
S | 24 | 7832134 | 2756 | 7768250 | 2795 | 7348871 | 2581 | 8132 | 0.99 | 2366.412 | 226777 | 140 | 3125832 | 1756 | 1896 | 1093.3863 | 453144 | 211 | 842.312 |  | 4302.1103 | 132 | 32.5917
D | 25 | 7835143 | 3009 | 7771279 | 3029 | 7351690 | 2819 | 8857 | 0.99 | 2577.387 | 226904 | 127 | 3127371 | 1539 | 1666 | 961.2659 | 453360 | 216 | 862.272 |  | 4400.9249 | 80 | 55.0116
L | 26 | 7838283 | 3140 | 7774435 | 3156 | 7354657 | 2967 | 9263 | 0.99 | 2695.533 | 227046 | 142 | 3129175 | 1804 | 1946 | 1122.001 | 453541 | 181 | 722.552 |  | 4540.086 | 115 | 39.479
MA | 27 | 7841398 | 3115 | 7777533 | 3098 | 7357564 | 2907 | 9120 | 0.99 | 2653.92 | 227169 | 123 | 3131091 | 1916 | 2039 | 1172.2803 | 453774 | 233 | 930.136 |  | 4756.3363 | 105 | 45.2984
ME | 28 | 7844634 | 3236 | 7780785 | 3252 | 7360604 | 3040 | 9528 | 0.99 | 2772.648 | 227296 | 127 | 3132780 | 1689 | 1816 | 1046.3327 | 453996 | 222 | 886.224 |  | 4705.2047 | 106 | 44.3887
|  | 74018 |  | 75092 |  | 69474 |  | 218584 |  | 63607.944 | 4118 |  | 54648 |  | 58766 | 33860.5352 | 5022 |  | 20047.824 |  | 117516.3032 | 2181 | 54.1646

## Submetres
| 49433 | 79236 | 15207 | 13719 | 189420 | 3495 | 1485 | 380288 | 68377 | 7921 | 29890 | 52115 | 38542 | 181658 | 375920 | 2808 | 18050 | 25503 | 278413 | 375407 | 40159 | 5416 | 13927 | 86195 | 540 | 170186 | 7562 | 1974 | 17975 | 76508 | 205359 | 1125790 | 11123 | 483379 | 637743 | 9334 | 29315 | 28542 | 596531 | 5246 | 0 | 109712 | 217210 | 63112 | 560 | 107079 | 44534 | 38275 | 175158 | 481902
Day | Groupe Froid Indus 1 - KWH | Beach Bar - KWH | SGX zone de service secours - KWH | Gen.Rest.Spécialité Secours - KWH | SGX Rest.Menu+ young adult - KWH | Onduleur Principal 1er - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | TGBT Hebergement - KWH | S1,S2,P2,P3,P6,P7 - KWH | Buanderie - KWH | Gen.Spa.Secours - KWH | S3,S4 - KWH | Groupe Froid Indus - KWH | Gen.Reception Secours - KWH | Surpresseur Eau potable - KWH | Service Comptabilité Secours - KWH | Clim+Extraction Data Center - KWH | SGX grand parking Area - KWH | Cuisine rest.Menu secours - KWH | S5,S6,P4,P5,P9 - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Parking valet + Standard secours - KWH | Administration secours - KWH | Eclairage Grand piscine Ext Secours - KWH | FM+SGX Buanderie Secours - KWH | Orange - KWH | FM chaudière à vapeur - KWH | Loge Gardien 2 - KWH | Loge Gardien 1 - KWH | TGBT Sécurité - KWH | Gen.Centre congrés secours - KWH | FM chaufferie Gauche - KWH | Groupe d'eau glacé 1 - KWH | FM cuisine Rest.Menu - KWH | FM cuisine Ballroom - KWH | Groupe d'eau glacé 2 - KWH | Groupe d'eau glacé 3 - KWH | FM piscine extérieur - KWH | Show power Centre Congrés - KWH | Groupe d'eau glacé 4 - KWH | Bloc A Hebergement - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | Gene.Clim Centre congré - KWH | Bloc B Hebergement - KWH | FM rest.spécialité normal - KWH | FM Cuisine reception normal - KWH | Gene.Spa normal - KWH | Clim Zone Rest.Menu - KWH | TGBT Hebergement - KWH | Chauf.Gauche.Eau Foide.adoucisseur - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Cuisine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Heberg - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Piscine - m3 | Chauf.Gauche.Eau Foide.Buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Dep.EC heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC Heb - m3 | Chauf.Gauche.Ret.EC.LC et service divers - m3 | Chauf.Gauche.Retour eau glacé - m3 | Chauf.Gauche.Ret.eau.ch.buanderie - m3 | Chauf.Gauche.Remp. retour coll.EC - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Adoucisseur - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa pool - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.pataugeoire - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide.Spa Base 3 - m3 | Chauf.Droite.Eau.Froide. Heberg droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Heb droite - m3 | Chauf.Droite.Dep.EC Spa - m3 | Chauf.Droite.Ret.EC Spa - m3 | Arrosage - m3 | suite presidentielle - m3 | Kids club - m3 | Tow Bedroom A - m3 | Tow Bedroom B - m3 | Tow Bedroom C - m3 | wirlpool h - m3 | wirlpool f -m3 | piscine spa pool - m3 | piscine ext - m3 | filtration piscine ext - m3 | depart chaufferie droite - m3 | adoucisseur chaufferie vapeur - m3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31